## zad.1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.60.2024
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy akcesoriów standardowych do diatermii chirurgicznych do posiadanych przez Zamawiającego (producentów: Erbe, Hebu, Soring, Emed, Valleylab, Aesculap) oraz akcesoriów do posiadanego przez Zamawiajacego resektoskopu Storz, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów - naklejki identyfikujące wkłucie z przeznaczeniem do wklejenia w dokumentację pacjenta Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, W zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp | Przedmiot zamówienia - Zadanie nr 1 | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Bipolarne narzędzie laryngologiczne, długość części roboczej 105 mm, kąt zgięcie 30 stopni, część robocza izolowana, dł. 2 mm, długość całkowita 190 mm | szt. | 2
2. | Czyścik do narzędzi monopolarnych, jednorazowy, jałowy, z drutem barowym dla identyfikacji w rtg, wymiary 50x50x6mm, pakowany pojedynczo, przyklejany | szt. | 1500
3. | Elektroda bierna gumowa wielorazowa dla dorosłych o wymiarach 25x15cm, z nierozłącznym kablem o dł.4.0-5.0m | szt. | 3
4. | Adapter monopolarny, Erbe ACC/ICC na wtyk 3-pinowy | szt. | 1
5. | Elektroda bierna, neutralna, jednorazowa, dla dzieci od 5kg do 15kg, owalna, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne części, powierzchnia ogólna 145 cm2 +/-1cm2, powierzchnia czynna 73cm2, grubość hydrożelu 0,69mm+/-0,01mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody: 150x105mm, pakowana pojedynczo | szt. | 500
6. | Elektroda bierna, neutralna, jednorazowa, noworodkowa do 5kg, owalna, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne części, powierzchnia ogólna 83cm2 +/-1cm2, powierzchnia czynna 31cm2, grubość hydrożelu 0,69mm+/-0,01mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody: 160x74mm, pakowana pojedynczo | szt. | 500
7. | Elektroda bierna, neutralna, jednorazowa, uniwersalna dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, owalna, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne części, powierzchnia ogólna 168cm2 +/-1cm2, powierzchnia czynna 105cm2, grubość hydrożelu 0,69mm+/-0,01mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody: 163,5 x 117mm, pakowana pojedynczo | szt. | 1530
8. | Adapter monopolarny do elektrod z śr. 4,0 mm na śr. 2,4 mm | szt. | 2
9. | Elektroda bipolarna do małżowin nosowych, końce ostre, odgięta, długość części roboczej 11,0 cm, dł. 21,5 cm | szt. | 5
10. | Elektroda bipolarna do nosa, końce tępe, odgięta, długość części roboczej 8,0 cm, dł. 19,5 cm | szt. | 1
11. | Elektroda bipolarna laryngologiczna, ostra, mocno odgięta, długość części roboczej 10,5 cm, dł. 20,0 cm | szt. | 3
12. | Elektroda monopolarna do laparoskopii, haczyk typu L-Hook, średnica 5 mm, wtyk śr. 4 mm, bez ssaka, dł. części roboczej 36 cm | szt. | 7
13. | Elektroda monopolarna do ssania i koagulacji, prosta, z wtykiem Luer Lock, średnica 4 mm, dł. 27 cm | szt. | 1
14. | Elektroda monopolarna igła krótka, śr. 0,7 mm, wtyk śr. 4 mm, (1opk/5szt.) | op. | 8
15. | Elektroda monopolarna nożowa, wymiary 25 x 3,0 mm, wtyk śr. 4 mm, (1opk/5szt.) | op. | 21
16. | Elektroda monopolarna nożowa, wymiary 3,3 x 25 mm, długa, wtyk śr. 4 mm | szt. | 5
17. | Elektroda monopolarna szpatułka, wymiary 2,0 x 18 mm, długa, jednorazowa, sterylna, wtyk śr. 2,4 mm, (1opk/10 szt.) | op. | 5
18. | Elektroda monopolarna żagielek do konizacji, wymiary 15 x 25 mm, długa, wtyk śr. 4 mm | szt. | 23
19. | Adapter wielorazowy do ostrzy skalpela nr 4, część robocza o wymiarach 3,48 x 24,15 mm +-0,5 mm, do wtyku uchwytu monopolarnego o śr. 4,0 mm, zabezpieczenie sześciokątne przeciw obracaniu się adaptera w uchwycie, wymiary części umieszczenia ostrzy skalpela o wymiarach 1,88 x 17,66 mm+-0,5 mm. Adapter umożliwia przepływ prądu pomiędzy uchwytem a ostrzem | szt. | 1
20. | Igła insuflacyjna typu Veress, śr. 2 mm, dł. 12 cm | szt. | 10
21. | Igła insuflacyjna typu Veress, śr. 2 mm, dł. 15 cm | szt. | 6
22. | Adapter wielorazowy do ostrzy skalpela nr 3, część robocza o wymiarach 2,41 x 17,81 mm +-0,5 mm, do wtyku uchwytu monopolarnego o śr. 2,4 mm, zabezpieczenie sześciokątne przeciw obracaniu się adaptera w uchwycie, wymiary części umieszczenia ostrzy skalpela o wymiarach 1,17 x 9,0 mm+-0,5 mm. Adapter umożliwia przepływ prądu pomiędzy uchwytem a ostrzem | szt. | 2
23. | Jednorazowa pętla do monopolarnego narzędzia do histerektomii, średnica 125 mm | szt. | 15
24. | Kabel bipolarny do narzędzi wielorazowych do zamykania naczyń, dł. 3.0-3.5m, wejście do diatermii 2-pinowe, dwie końcówki do wtyku narzędzi | szt. | 3
25. | Kabel bipolarny dł. 3m wtyk do diatermii 2-pinowy, wtyk od strony pincety na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski | szt. | 28
26. | Kabel bipolarny dł. 3m wtyk do diatermii okrągły typ Erbe, wtyk od strony pincety na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski | szt. | 20
27. | Kabel bipolarny dł. 5m wtyk do diatermii 2-pinowy, wtyk od strony pincety na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski | szt. | 6
28. | Kabel bipolarny, wtyk 2-pinowy, wejście do narzędzi płaskie, dł. 5 m | szt. | 30
29. | Kabel monopolarny do resektoskopu Erbe, Martin Berchtold, wtyk 1-pinowy, dł. 4,5 m | szt. | 5
30. | Kabel monopolarny do resektoskopu Storz, wtyk 1-pinowy, dł. 4,5 m | szt. | 3
31. | Kabel monopolarny laparoskopowy, wtyk o śr. 4mm, wtyk do diatermii 3-pinowy, dł.całkowita 3.0-3.5m | szt. | 10
32. | Kabel monopolarny laparoskopowy, wtyk o śr. 4mm, wtyk do diatermii 3-pinowy, dł.całkowita 4.5-5.0m | szt. | 1
33. | Kabel monopolarny laparoskopowy, wtyk o śr.4mm, wtyk do diatermii o śr. 5mm, dł.całkowita 3.0-3.5m | szt. | 8
34. | Kabel monopolarny wielorazowy, wtyk do narzędzi śr. 3 mm, wtyk do diatermii 3-pinowy, dł. całkowita 3.0-3.5 m | szt. | 3
35. | Kabel monopolarny wtyk typu banan 4 mm, gniazdo do narzędzi 4 mm, dł. 5 m | szt. | 3
36. | Kabel wielorazowy do elektrod biernych jednorazowych, wtyk typu Valleylab, dł. 5 m | szt. | 20
37. | Kabel wielorazowy do elektrod biernych, neutralnych, jednorazowych, dzielonych, dł. 4.5-5.0m, wtyk typu Jack | szt. | 3
38. | Kabel wielorazowy do elektrod biernych, neutralnych, jednorazowych, dzielonych, dł. 4.5-5.0m, wtyk typu Jack dla diatermii ERBE: ACC, ICC, VIO, T | szt. | 30
39. | Kleszcze chwytające monopolarne typ DeBakey, oba ramiona ruchome, dł. 33 cm, śr. 5 mm, składający się z trzech rozbieralnych części (rączka z blokadą, osłona izolacyjna, wkład roboczy) | szt. | 4
40. | Kleszcze do zamykania naczyń, odgięte, szerokość końcówki 5 mm, dł. 28 cm (BiSeal) | szt. | 5
41. | Kleszcze laparoskopowe monopolarne typu Alligator, dł 33 cm, śr. 5mm, składające się z trzech rozbieralnych części (rączka bez blokady, osłona izolacyjna, wkład roboczy) | szt. | 4
42. | Kleszczyki laparoskopowe monopolarne Kelly, śr. 5 mm, dł. 33 cm, składający się z trzech rozbieralnych części (rączka z blokadą, osłona izolacyjna, wkład roboczy) | szt. | 17
43. | Monopolarne narzędzie do histerektomii przeznaczone do używania z pętlami jednorazowymi | szt. | 1
44. | Nożyczki laparoskopowe monopolarne typ Metzenbaum, dł. 33cm, śr. 5mm, lekko odgięte, dł. ostrzy 12mm, składające się z trzech rozbieralnych części (rączka bez blokady, osłona izolacyjna, wkład roboczy) | szt. | 9
45. | Osłona zewnętrzna narzędzia bipolarnego, śr. 5 mm dł. 34 cm | szt. | 9
46. | Picenta bipolarna, bagnetowa, końcówka prosta, nieprzywierająca, szerokość części roboczej 0,3 mm, długość całkowita 200 mm | szt. | 2
47. | Pinceta anatomiczna monopolarna izolowana dł. 20 cm | szt. | 2
48. | Pinceta anatomiczna, monopolarna, izolowana, dł. 18 cm | szt. | 8
49. | Pinceta bipolarna, bagnetowa, ażurowana, końce proste 0,5x6,0 mm, non-stick, dł. 22,0 cm | szt. | 6
50. | Pinceta bipolarna, bagnetowa, szerokość końcówki 1,0 mm, dł. 19,5 cm | szt. | 8
51. | Pinceta bipolarna, bagnetowa, szerokość końcówki 1,0 mm, dł. 22,0 cm | szt. | 11
52. | Pinceta bipolarna, bagnetowa, szerokość końcówki 1,5 mm, dł. 22,0 cm | szt. | 3
53. | Pinceta bipolarna, bagnetowa, szerokość końcówki 2,0 mm, dł. 22,0 cm | szt. | 5
54. | Pinceta bipolarna, odgięta, z pinem centrującym, szerokość końcówki 1,0 mm, dł. 19,0 cm | szt. | 4
55. | Pinceta bipolarna, prosta, bagnetowa, końcówka prosta, nieprzywierająca, szerokość końcówki 1,5 mm, dł. 19,5 cm | szt. | 4
56. | Pinceta bipolarna, prosta, bagnetowa, końcówka prosta, nieprzywierająca, szerokość końcówki 2 mm, dł. 19,5 cm | szt. | 2
57. | Pinceta bipolarna, zakrzywiona, szerokość końcówki 2 mm, nieprzywierająca, dł. 19,5 cm | szt. | 4
58. | Przedłużka wielorazowa do elektrod monopolarnych o śr. 4 mm, dł. robocza 15 cm, wtyk do uchwytu o śr. 4 mm | szt. | 3
59. | Przewód do giętkich sond argonowych, wtyk 3-pinowy, Hebu/Martin/Erbe, gniazdo do sond w kształcie owalnym, typ LuerLock, dł. 3,5 m | szt. | 2
60. | Sonda argonowa, giętka, jednorazowa, typ GIT, wtyk Martin/Erbe, śr. 2,3 mm, dł. 2,2 m, (1opk/10szt.) | op. | 5
61. | Sonda argonowa, giętka, wielorazowa, typ GIT, wtyk Martin/Erbe, śr. 2,3 mm, dł. 2,2 m | szt. | 2
62. | Sterownik nożny 2-przyciskowy, 6-pinowy, dł. 4,5 m | szt. | 3
63. | Taśma do znakowania narzędzi, kolor czerwony, autoklawowalna, szer. 6,4-6,5 mm, dł. 7,6-7,8 m | szt. | 1
64. | Uchwyt monopolarny argonowy, do elektrod o średnicy 4 mm, z 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk 3-pinowy, do min. 250 cykli sterylizacji, dł. kabla 3,5 m | szt. | 6
65. | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, z wymiennym nożykiem o dł. 70mm +/- 1mm, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla 300 +/- 15cm, wtyk 2,36±0,03 mm, z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał obudowy uchwytu – ABS, biokompatybilny oraz bez pirogenów, bez lateksu, maksymalna dopuszczalna częstotliwość do 1,0 MHz | szt. | 1530
66. | Uchwyt monopolarny wielorazowy, szeroki, autoklawowalny do 400 cykli sterylizacji, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, dł. nierozłącznego kabla 4,0-4,5 m, wtyk do elektrod 4 mm, system sześciokątny w uchwycie do zapobiegania obracaniu się elektrod, wtyk do diatermii 3-pin | szt. | 7
67. | Uchwyt monopolarny, do elektrod o średnicy 2,4 mm, z 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk 3-pinowy, do min. 400 cykli sterylizacji, dł. kabla 4 m | szt. | 11
68. | Uchwyt monopolarny, do elektrod o średnicy 4 mm, z 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk 1-pinowy, do min. 400 cykli sterylizacji, dł. kabla 4 m | szt. | 3
69. | Uchwyt monopolarny, jednorazowy, jałowy, do elektrochirurgii z wyjmowaną długą igłą o śr.0,75mm, dł.całkowita elektrody 152 mm, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk do diatermii 3-pin, o dł. kabla 320cm+/-3%, o dł. uchwytu 145mm, wtyk do elektrod o śr. 2,38mm, waga 70g+/-3%, pakowany pojedynczo, co zapewnia jego higieniczność i bezpieczeństwo dla pacjenta | szt. | 1400
70. | Uchwyt monopolarny, jednorazowy, jałowy, do elektrochirurgii z wyjmowaną igłą o śr.0,65mm, dł. całkowita elektrody 70mm, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk do diatermii 3-pin, o dł. kabla 320cm+/-3%, o dł. uchwytu 145mm, wtyk do elektrod o śr. 2,38mm, waga 70g+/-3%, pakowany pojedynczo, co zapewnia jego higieniczność i bezpieczeństwo dla pacjenta | szt. | 5000
71. | Uchwyt monopolarny, jednorazowy, jałowy, do elektrochirurgii z wyjmowanym nożykiem, część robocza elektrody o grubości 0,50mm, o szerokości 2,30mm, dł. całkowita elektrody 153mm, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk do diatermii 3-pin, o dł. kabla 320cm+/-3%, o dł. uchwytu 145mm, wtyk do elektrod o śr. 2,38mm, waga 70g+/-3%, pakowany pojedynczo, co zapewnia jego higieniczność i bezpieczeństwo dla pacjenta | szt. | 1300
72. | Uchwyt monopolarny, jednorazowy, jałowy, do elektrochirurgii z wyjmowanym nożykiem, część robocza elektrody o grubości 0,50mm, o szerokości 2,30mm, dł. całkowita elektrody 70mm, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk do diatermii 1-pin 5mm, o dł. kabla 320cm+/-3%, o dł. uchwytu 145 mm, wtyk do elektrod o śr. 2,38mm, waga 90g+/-3%, pakowany pojedynczo, co zapewnia jego higieniczność i bezpieczeństwo dla pacjenta | szt. | 1400
73. | Uchwyt narzędzia bipolarnego pozwalający na bezproblemową rotację narzędzia 360 stopni, pozwalający na cięcie lub zaciskanie naczyń ze wzmocnioną siłą | szt. | 11
74. | Wkład roboczy narzędzia bipolarnego, kleszcze bipolarne typu Duckbill , śr. 5 mm, dł. 34 cm, | szt. | 11
|  |  |  | Razem Netto: |  |  | Razem Brutto: