Dopiewo, dnia 21.06.2022r.

**ROA.271.14.2022**

**Do wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakrzewo – rozbudowa Domu Strażaka.**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które zostało złożone do treści SWZ :

**Pytanie nr 1.** W jakim materiale – np. bloczki betonowe, cegła pełna, …. – ma być wykonana iniekcja ciśnieniowa?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem technicznym ściana, w której ma zostać przeprowadzona iniekcja ciśnieniowa wykonana jest z cegły pełnej.