Łódź, 18.06.2024r.

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostosowanie korytarzy, gabinetów lekarskich, szatni, portierni oraz strefy wejściowej do budynku na poziomie 0 w budynku A w SP ZOZ MSWiA w Łodzi do obowiązujących przepisów prawa nr  sprawy: 11/R/24.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późń. zm.), udostępnia

Dotyczy postępowania pn.: „Dostosowanie korytarzy, gabinetów lekarskich, szatni, portierni oraz strefy wejściowej do budynku na poziomie 0 w budynku A w SP ZOZ MSWiA w Łodzi do obowiązujących przepisów prawa” – postępowanie nr 11/R/24

PYTANIA

1.	Z załączonego projektu wynika, że remontowi mają podlegać sanitariaty oznaczone na projekcie numerami:

- 004, 005, 005a, 005b

- 015, 015a, 016, 016a, 016b, 016c

- 028

- 032a

Jednak w przypadku sanitariatów nr 015, 015a, 016, 016a, 016b, 016c, 028 i 032a brak jest wytycznych co do zakresu planowanych prac remontowych. W opisie do projektu w przypadku wspomnianych sanitariatów jest jedynie odwołanie do załączników nr 3 i nr 6, które nie zostały dołączone do dokumentacji przetargowej. W załączonym przedmiarze uwzględnione są natomiast tylko dwa sanitariaty. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości i precyzyjne określenie, które sanitariaty podlegają remontowi w tym postępowaniu i uzupełnienie dokumentacji o wytyczne jakie prace budowlane i instalacyjne należy uwzględnić w poszczególnych sanitariatach.

Odp:

Wykończenia Sanitariatów  nr 015, 015a, 016, 016a, 016b, 016c jest opisane w tabeli Wykończenia (płytki, armatura, oświetlenie, prysznic walk in) należy wykonać te sanitariaty zgodnie z wysokim standardem opisanych materiałów. Sanitariaty mają podobny standard jak sanitariaty nr 05. W ramach nadzoru autorskiego projektanci na budowie wskażą rozrys płytek. Należy je dodać do przedmiaru robót.

Sanitariat 028 i 032 nie jest opracowany projektowo, nie jest uwzględniony w przedmiarze robót, należy dodać do kosztów robót.

2.	W opisie do projektu (punkt III Projekt wnętrz – sanitariaty) przewiduje się remont WC łazienka w zespole USG pom. 029. Brak takiego pomieszczenia na rzucie i w zestawieniu pomieszczeń. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i odpowiedź czy to pomieszczenie wchodzi w zakres tego postępowania, jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie projektu o rysunki i wymagany zakres prac do wykonania.

Odp. Należy wyremontować łazienkę i pomieszczenie USG o nr 34

3.	W opisie do projektu (punkt III Projekt wnętrz – sanitariaty) przewiduje się remont WC w zespole kontroli chorób zakaźnych pom. 027. Takie pomieszczenia widnieje na rzucie jako „sklep”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i odpowiedź czy to pomieszczenie wchodzi w zakres tego postępowania, jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie projektu o rysunki i wymagany zakres prac do wykonania.

Odp.:

Zespół zakaźny to numer 032- należy go wyremontować

4.	Na rysunku A.03 w gabinetach (zakres 9) oznaczone są umywalki do wymiany na nowe. W załączonym do dokumentacji przedmiarze brak stosownych pozycji na ten zakres prac. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

Odp: Wymieniamy umywalki. Proszę je uwzględnić w ofercie.

5.	Projekt przewiduje wykonanie trzech ścianek aluminiowych z drzwiami przesuwnymi (wiatrołap strefa wejściowa). Prosimy o wyjaśnienie czy ścianka aluminiowa z drzwiami przesuwnymi zaprojektowana w środkowej części wiatrołapu ma być w wykonaniu zimnym (Alu wewnętrzne) czy w wykonaniu ciepłym (Alu zewnętrzne).

Ścianka aluminiowa w środkowej części wiatrołapu (zaznaczono na zielono) należy zrobić w wykonaniu ciepłym

6.	Zgodnie z projektem (rys. A.03) w wiatrołapie projektuje się wykonanie nowej bocznej ścianki aluminiowo – szklanej. Brak tej ścianki w zestawieniu ślusarki aluminiowej oraz w dołączonych przedmiarach. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne uzupełnienie dokumentacji o schemat ścianki wraz z parametrami technicznymi.

Odp. Należy uwzględnić, schemat ścianki uzupełniony w dokumentacji

7.	Zestawienie Z.08 – załączony rysunek jest niekompletny, brakuje zestawienia drzwi z podaniem ilości i wytycznych technicznych. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. W ramach nadzoru autorskiego projektant wskaże na budowie, które drzwi oraz przygotuje zestawienie; na ten moment należy zczytać z rzutu

8.	Zestawienie Z.02 – drzwi aluminiowe z tego zestawienia nie zostały uwzględnione w załączonych przedmiarach. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i odpowiedź czy te drzwi należy uwzględnić w wycenie?

Odp. Należy uwzględnić

9.	Projekt przewiduje wykonanie następujących informacji wizualnych: tabliczki, semafory, folie, tablice informacyjne, litery 3D. W załączonej dokumentacji są jedynie rzuty z zaznaczonymi miejscami montażu tych elementów. W celu dokonania rzetelnej wyceny prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki / schematy wyżej wymienionych elementów informacji wizualnych z podaniem podstawowych parametrów technicznych (wymiary, materiał, itp.).

Odp. W załączeniu wytyczne do informacji wizualnej.

Dokładne parametry do uzgodnienia z Projektantem i Zamawiającym na etapie budowy, w ramach nadzoru autorskiego

10.	W załączonej do postępowania dokumentacji przetargowej brakuje rysunku zabudowy meblowej ściennej w kiosku (pom. K.02a). Prosimy o wyjaśnienie czy ta zabudowa wchodzi w zakres tego postępowania, jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie rysunków wraz z wytycznymi technicznymi.

Odp. Zakres zabudowy wchodzi w zakres przetargu, rysunki w ramach nadzoru autorskiego

11.	Na wizji lokalnej zauważyliśmy, że przy niektórych drzwiach podlegających wymianie na nowe znajduje się system KD. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zachowania istniejącej kontroli dostępu przy tych drzwiach czy wymiany na nową? Jeżeli wymiany na nową to prosimy o podanie wymaganych wytycznych technicznych.

Odp. Należy zostawić systemy KD

12.	Na wizji lokalnej okazało się, że w niektórych remontowanych pomieszczeniach (korytarze, hole) znajduje się czynny system SSP (czujki sufitowe). Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres prac ma przewidzieć wykonawca odnośnie instalacji SSP – demontaż i ponowny montaż czujek czy wymianę na nowe. W przypadku wymiany lub rozbudowy SSP prosimy o uzupełnienie dokumentacji o stosowny projekt branżowy.

Odp. Należy wymienić czujki na nowe, zgodnie z doświadczeniem i wiedzą wykonawcy- należy ująć w projekcie powykonawczym

13.	W pkt. 19 SWZ (Opis Sposobu Obliczenia Ceny) Zamawiający powołuje się na kalkulację ceny ryczałtowej metodą uproszczoną załączoną przez Wykonawcę do oferty. Prosimy o potwierdzenie, że pisząc o kalkulacji ceny Zamawiający miał na myśli Formularz cenowy wg załącznika nr 2 do SWZ i że załączenie kosztorysu do składanej oferty nie jest wymagane.

Odp. Wystarczy wypełnienie załącznika nr 2.

Zamawiający informuje, iż:

- pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian,

- wszystkie zmiany dokumentacji należy uwzględnić przy składaniu oferty,

- wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed jej podpisaniem z Zamawiającym.

- termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.