**OGŁOSZENIE**

**postępowania z wyłączenia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro na świadczenie kompleksowej usługi przeglądu serwisowego urządzeń będących w użyciu Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.**

**Nr postępowania: Kz-2380/28/2018/ZW-Zp**

1. **Tryb udzielenia zamówienia.**

Postępowanie prowadzone jest w trybie tzw. podprogowym, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego.

1. **Przedmiot zamówienia.**

* Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przeglądu serwisowego zgodna   
  z zakresem czynności oraz asortymentem uwzględnionym w zał. nr 1.1 – 1.10 Formularzu ofertowo- cenowym.
* Wykonawca zobowiązuje się do:

1. posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego, wiedzy i praktyki w dokonywaniu przeglądów technicznych urządzeń wskazanych w zał. nr 1.1-1.10 - Formularz ofertowo- cenowy
2. przeprowadzania przeglądów technicznych, konserwacji w sposób rzetelny, terminowy, zgodny z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i wymaganiami techniczno – eksploatacyjnymi producenta oraz instrukcjami obsługi urządzeń,
3. wykonania przeglądów i kontroli stanu technicznego oraz dokonywania kalibracji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta odpowiednio do danego urządzenia.

* Wykonawca dla zadania 1 – 8 – musi posiadać autoryzację producenta sprzętu do jego serwisowania.
* **Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu, spowodowane niewłaściwym wykonaniem usługi. W przypadku powstania uszkodzeń Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy urządzenia, a w przypadku takiej konieczności – zleconej przez Zamawiającego ekspertyzy rzeczoznawcy.**

1. **Termin realizacji zamówienia publicznego.**

* **Dla zadania nr 1** – 26.11.2018-07.12.2018 r. po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej daty wykonania usługi z laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi.
* **Dla zadania nr 2** – w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej daty wykonania usługi z laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi.
* **Dla zadania nr 3** – 19.11.2018-30.11.2018r. po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej daty wykonania usługi z laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi.
* **Dla zadania nr 4** – w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej daty wykonania usługi z laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi.
* **Dla zadania nr 5** – w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej daty wykonania usługi z laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi.
* **Dla zadania nr 6** – w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej daty wykonania usługi z laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi.
* **Dla zadania nr 7** – w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej daty wykonania usługi z laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi.
* **Dla zadania nr 8** – w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej daty wykonania usługi z laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi.
* **Dla zadania nr 9** – w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej daty wykonania usługi z laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi.
* **Dla zadania nr 10** – w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej daty wykonania usługi z laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi.

**Przeglądy wszystkich urządzeń muszą odbyć się w siedzibie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi, mieszczącej się przy ul. Lutomierskiej 108/112,   
91-048 Łódź**.

1. **Opis, miejsce oraz termin sposobu przygotowania ofert.**

Oferta powinna być przygotowana według Formularza ofertowo – cenowego - załącznik nr 1.1-1.10

1. **Kryteria wyboru ofert.**

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium:

cena oferty brutto /C/ – 100%

**WYKONAWCA**

**………………………..**