SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45450000 – 6 : roboty budowlane wykończeniowe

Kod CPV 45442100 – 8 : roboty malarskie

Kod CPV 45431000 – 7 : ułożenie płytek  glazury i terakoty

Kod CPV 45330000 – 9 : roboty instalacyjne wod-kan  i sanitarne

Kod CPV 4531000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonanie robót remontowych zgodnie z przedmiarem robót  na Oddziale  Urologicznym w jednostce Szpital Jelenia Góra ul.Ogińskiego 6

2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży: budowlanej, instalacji elektrycznej,sanitarnej .

W ofercie należy uwzględnić koszty wywozu materiałów z rozbiórki i gruzu na wysypisko wraz z    kosztami utylizacji.

3. Zakres robót z opisem

Prace remontowe obejmują zakres robót  poszczególnych branż zgodnie z przedmiarami robót

Wykonanie robót w zakresie branży budowlanej obejmuje:

- zerwanie starych tapet

- przygotowanie powierzchni pod malowanie-naprawa powierzchni

- gruntowanie pow. ścian i sufitów

- dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną  akrylową - białą

- dwukrotne malowanie ścian farbą  lateksową odporną na zaplamienia półmat – kolory do uzgodnienia

- malowanie farbą akrylową stolarki drzwiowej i ościeżnic metalowych

- zabezpieczenie podłóg folia

- malowanie farbą akrylową ościeżnic drzwiowych z podszpachlowaniem nierówności

- wymiana brodzików i podejść odpływowych

- uszczelnienie styków powierzchni brodzików ze ścianami

- izolacja powierzchni pod brodzikami

Materiały

● wszystkie materiały użyte do wykonywania zakresu robót  muszą spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atest Państwowego Zakładu Higieny, certyfikaty , świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracje zgodności

●wyroby, dla których nie ustanowiono  PN, należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu / RMSWiA z dnia 05.08.1998 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych / Dz.U.nr 107 poz.679+ zmiany z 2002 roku Dz.U.Nr.8 poz.71/

●materiały budowlane stosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi      art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia

wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie /RMSWiA zdnia 31.07.1998 w sprawie systemów oceny zgodności ,wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie /Dz.U.nr 113, poz. 728

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowany materiał jest dopuszczony do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy PB

Kolorystyka materiałów wg ustaleń indywidualnych z Inwestorem

Sprzęt

● Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na czynny obiekt Szpitala, jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów

Transport

●Materiały powinny być przywożone środkami transportu kołowego- samochodem dostawczym a wykorzystanie komunikacji pionowej /dźwigu szpitalnego/ tylko w uzgodnieniu z Inwestorem

Przepisy Prawne dotyczące wykonywania robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z przedmiarem robót w oparciu o obowiązujące warunki techniczne wykonania i odbioru robót , instrukcje ITB.

Szczegółowy zakres wykonania robót wynika z przedmiaru robót i przyjetych katalogów KNR.

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy :

●Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U. Nr 47 ,poz.401 z 19.03.2003 /

●Obwieszczenie MGPiPS z dnia 28.08.2003 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu RMPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP / Dz.U nr169 poz.1650 z 29.09.2003/

Wykaz przepisów

●Ustawa z dnia 7 lipca 1997 Prawo Budowlane Dz.U nr 89 z 1994 poz.414 z późniejszymi zmianami

●.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

●.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I ,część 4

●Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B roboty wykończeniowe , zeszyt 4

●.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

Odbiór robót

● ustala się  przejściowy odbiór robót dla zaawansowanych robót ok.50 % wartości zadania potwierdzony przez Inspektora nadzoru

Odbiór robót końcowy dokonany będzie komisyjnie przy  udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, po zgłoszeniu  przez Wykonawcę zakończenia robót w terminie do 3 dni od zgłoszenia.

Odbiór robót odbywać się będzie w oparciu o :

- terminowość wykonania robót

- warunki techniczne odbioru robót

- przepisy bhp

- wykonania robót zgodnie ze sztuka budowlaną

- przedmiar  robót

Kontrola  jakości robót

Kontrola będzie obejmować

- zgodność z przedmiarem robót

- jakości użytych materiałów

- jakości i trwałości wykonania robót

- atesty i aprobaty techniczne na materiały budowlanego

- zachowania warunków bhp i p.poż

- uprzątnięcia terenu prowadzonych robót

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów zawartych w prawie polskim