Pytanie nr 1

 Pytanie : Czy w zabudowie rur płytą GK będą montowane kratki rewizyjne pod zawory? Jeżeli

tak, to ile sztuk i jakiej średnicy mają być te kratki rewizyjne, jakich wymiarów.

Odp. na pyt. 1

Tak. Proszę przyjąć do wyceny 3 szt.  Drzwiczki rewizyjne o wymiarze min. 25/25cm