# ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie robót budowlanych  pn.:

Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 2,0 m i długości 22,0 m na wybiegu dla psów w  budynku Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach ul. Opolska 101.

- Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu , ul Korfantego 2, 45-077 Opole, e-mail zaopatrzenie@op.policja.gov.pl , NIP 7540003537 , fax.: 47 861 25 04.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Parametry ogrodzenia:

- Panele 2D ocynkowane

- Wysokość ogrodzenia - 2 m, maksymalna długość paneli – 2,5 m. długość ogrodzenia: 22 m.

- Średnica prętów stalowych ocynkowanych – min. 5 mm o rozstawie maksymalnie 5 cm  w pionie i maksymalnie 20 cm w poziomie,

- Panele mają być mocowane do słupków za pomocą systemowych łączników do słupków stalowych. Słupki należy mocować w prefabrykowanych (lub wylewanych na miejscu) stopach betonowych.

- Ogrodzenie będzie montowane od strony wewnętrznej ogrodzenia blaszanego wybiegu dla psów.

- Preferowany termin wykonania zamówienia:   do  30.06.2022 r.

- Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz określenie osoby upoważnionej do kontaktu z wykonawcami:

Wydział Zaopatrzenia: Zespół do spraw Inwestycji i Remontów KWP Opole:

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych w zakresie robót          	Krzysztof Ciepiela,  tel. 47 861 25 10,

# e-mail: 	krzysztof.ciepiela@op.policja.gov.pl

- Wymagania: o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące wymagania:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy złożyć na zasadach w platformie zakupowej Open Nexus w formie pisemnej w języku polskim, z zastosowaniem druku „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik do materiałów załączonych do przedmiotowego postępowania na platformie Open Nexus.

- Zamawiający dopuszcza złożenie tzw. oferty kancelaryjnej w formie papierowej w Sekretariacie (pokój nr 342) Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu przy ul. Korfantego 2.

Oferta powinna być złożona do dnia 12.04.2022 r. do godz. 10oo . Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Dodatkowe uwarunkowania:

- Wykonawca może dokonać wizji lokalnej ogrodzenia. Wizję proszę uzgodnić z  Krzysztofem Ciepiela , tel. 47 861 25 10

- Załączniki:

- Rzut planowanego ogrodzenia

- Odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (dostarczyć przy podpisaniu umowy).

- Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

a) najniższa cena - 100%

- Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem platformy zakupowej  oferentów którzy złożyli oferty

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny