Dotyczy:  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWY

STYMULATORÓW SERCA I IMPALNOTOWANYCH REJESTRATORÓW EKG

znak sprawy WSzSL/FZ-24/24

1) Pytanie do Pakietu nr 7 poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia o masie 4g? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.
2) Pytanie do Pakietu nr 7 poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie z zakresem wykrywania arytmii 100-200 bpm? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.
3) Pytanie do Pakietu nr 7 poz.1 - Czy Zamawiający w punkcie 9 zaakceptuje i oceni pozytywnie zaoferowanie rejestratora arytmii z możliwością zapisu 4 epizodów co najmniej 7,5 min każdy, pozwalając na zapis pacjenta wynoszący łącznie co najmniej 30 minut? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.