ZAŁĄCZNIK NR 1

# Opis przedmiotu zamówienia

„Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa 3 studni kanalizacji deszczowej w ramach tytułu w budżecie miasta "Budowa odcinka ulicy Wiosennej
w Starachowicach wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej”.

Zamawiający w odniesieniu do przedstawianego w niniejszym postępowaniu przetargowym zakresu usługi nadzoru inwestorskiego, przewidział wykonanie jej od momentu przekazania placu budowy, do zakończenia realizacji robót budowlanych, rozliczenia i uzyskania w razie potrzeby, decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Zamówienie obejmuje także świadczenie usługi w okresie gwarancji i rękojmi za wady i polega na koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu robót budowlanych w tym ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych.

Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru zawarty jest w projekcie umowy, złączonym do dokumentacji.

Roboty budowlane, które mają być nadzorowane, zaplanowano w przeciąg trzech miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą tych robót. Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a  ich wykonawcą.

Informacja o obiekcie, którego budowa jest przedmiotem nadzoru, prowadzonego w imieniu i na rachunek Zamawiającego

# Dane ogólne

## Inwestor: Gmina Starachowice, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

Lokalizacja inwestycji: Województwo: świętokrzyskie. Powiat: starachowicki.

miasto: Starachowice.

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

- Stan istniejący:

- Wzdłuż projektowanej sieci kanalizacji deszczowej występuje zabudowa mieszkaniowa domków jednorodzinnych oraz zabudowa usługowa i przemysłowa. Projektowana kanalizacja deszczowa nie zmieni funkcji i przeznaczenia terenów objętych opracowaniem.

- Zakres realizacji:

- Projektowana infrastruktura jest budowlą podziemną.

- Zakres umowy dotyczy:

- - budowę studni kanalizacji deszczowej na działce nr 1462/39 obręb 0004 w Starachowicach, oznaczonej na projekcie jako sd16,

- - budowę studni kanalizacji deszczowej na działce nr 2571 obręb 0004 w Starachowicach, oznaczonej na projekcie jako sd1,

- - budowę studni kanalizacji deszczowej na działce nr 2572 obręb 0004 w Starachowicach, oznaczonej na projekcie jako sd38.

Uwagi

- Zamawiający wymaga realizacji prac budowlanych w przeciągu trzech miesięcy od momentu zawarcia umowy. Zamknięcie finansowania usługi nadzoru inwestorskiego, jest powiązane z rozliczeniem końcowym robót budowlanych.

- Wszystkie szczegółowe ustalenia realizacyjne, opisuje dokumentacja projektowa, będąca załącznikiem Zaproszenia do składania ofert, dla robót budowlanych przedmiotowego zadania, publikowana przez Zamawiającego w związku z zamówieniem przetargowym dla robót budowlanych na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/958427

- Prace związane z remontem nie będą wpływać negatywnie na otoczenie. W budowie mają być użyte materiały posiadające aprobaty techniczne i dopuszczenia do użytkowania.