Załącznik nr 2A: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/99/2024

| LP | Kod | Nazwa urządzenia | Producent | Nr fabryczny | Lokalizacja | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 002169 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-19106788 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | MEC 2000 |
|  | 002170 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-19105896 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | MEC 2000 |
|  | 000146 | Kardiomonitor PM 7000 | MINDRAY | CE-83104211 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | PM 7000 |
|  | 000002 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 143-1359513 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | WarmAir |
|  | 001765 | Ogrzewacz pacjenta wa 135 | WARM AIR | 161-13510999 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | wa 135 |
|  | 001589 | Kardiomonitor PM 7000 | MINDRAY | CE-8C110831 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | PM 7000 |
|  | 001773 | Kardiomonitor PM 7000 | MINDRAY | BR6C-7049C | Zintegrowany Blok Operacyjny. | PM 7000 |
|  | 000654 | Kardiomonitor Q7 | Biolight | Q071EO11220 | II Klinika Okulistyki | Q7 |
|  | 000542 | Kardiomonitor uMEC 12 | MINDRAY | KQ-91019338 | Blok Op. Kl. Ginekologii Operacyjnej | uMEC 12 |
|  | 000824 | Kardiomonitor uMEC 12 | MINDRAY | KQ-91019322 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | uMEC 12 |
|  | 001428 | Kardiomonitor uMEC 12 | MINDRAY | KQ-91019308 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | uMEC 12 |
|  | 002150 | Kardiomonitor uMEC 12 | MINDRAY | KQ-75004413 | Poradnia Kardiologiczna - Oddział Dziennej Rehabilitacjii Kardiologicznej | uMEC 12 |
|  | 002156 | Kardiomonitor uMEC 12 | MINDRAY | KQ-93021335 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | uMEC 12 |
|  | 002157 | Kardiomonitor uMEC 12 | MINDRAY | KQ-93021344 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | uMEC 12 |
|  | 002158 | Kardiomonitor uMEC 12 | MINDRAY | KQ-93021368 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | uMEC 12 |
|  | 002159 | Kardiomonitor uMEC 12 | MINDRAY | KQ-93021357 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | uMEC 12 |
|  | 002160 | Kardiomonitor uMEC 12 | MINDRAY | KQ-93021367 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | uMEC 12 |
|  | 002161 | Kardiomonitor uMEC 12 | MINDRAY | KQ-93021378 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | uMEC 12 |
|  | 002162 | Kardiomonitor uMEC 12 | MINDRAY | KQ-93021359 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | uMEC 12 |
|  | 002163 | Kardiomonitor uMEC 12 | MINDRAY | KQ-93021345 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | uMEC 12 |
|  | 002164 | Kardiomonitor uMEC 12 | MINDRAY | KQ-93021338 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | uMEC 12 |
|  | 002155 | Kardiomonitor uMEC 15 | MINDRAY | KR-91000870 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | uMEC 15 |
|  | 000037 | Kardiomonitor MEC 1000 | MINDRAY | AQ-94124657 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | MEC 1000 |
|  | 003352 | Kardiomonitor uMEC15 | MINDRAY | KR-0B004547 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew. - Oś.Dializ | uMEC15 |
|  | 002070 | Defibrylator Benehart | brak producenta | EL-21002117 | Zakład Radiologii Zabiegowej | Benehart |
|  | 000834 | Kardiomonitor MEC 1000 | MINDRAY | AQ-7B105909 | Blok Operacyjny Kliniki Okulistyki | MEC 1000 |
|  | 001055 | Kardiomonitor MEC 1000 | MINDRAY | AQ-8B118476 | Blok Op. Kl. Ginekologii Operacyjnej | MEC 1000 |
|  | 001434 | Kardiomonitor MEC 1000 | MINDRAY | AQ-73B13924 | II Klinika Okulistyki | MEC 1000 |
|  | 003578 | Kardiomonitor iMEC7 | MINDRAY | GM-63001264 | Pracownia Elektrofizjologii | iMEC7 |
|  | 001768 | Kardiomonitor iMEC12 | MINDRAY | EV-45011599 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | iMEC12 |
|  | 001767 | Kardiomonitor iMEC12 | MINDRAY | EV-45011598 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | iMEC12 |
|  | 001766 | Kardiomonitor iMEC12 | MINDRAY | EV-3C009053 | Blok Operacyjny Kliniki Urologii | iMEC12 |
|  | 001588 | Kardiomonitor iMEC12 | MINDRAY | EV-3C009052 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | iMEC12 |
|  | 001583 | Kardiomonitor iMEC12 | MINDRAY | EV-3B007585 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | iMEC12 |
|  | 001582 | Kardiomonitor iMEC12 | MINDRAY | EV-3C009051 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | iMEC12 |
|  | 001429 | Kardiomonitor iMEC12 | MINDRAY | EV-39006766 | Zakład Radiologii Zabiegowej | iMEC12 |
|  | 001057 | Kardiomonitor iMEC12 | MINDRAY | EV-39006768 | Pracownia Elektrofizjologii | iMEC12 |
|  | 000021 | Kardiomonitor iMEC12 | MINDRAY | EV-38007586 | Izba Przyjęć Kliniki Kardiologii | iMEC12 |
|  | 002239 | Kardiomonitor iMEC 12 | MINDRAY | EV-29002685 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | iMEC 12 |
|  | 002238 | Kardiomonitor iMEC 12 | MINDRAY | EV-29002684 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | iMEC 12 |
|  | 000009 | Kardiomonitor MEC 1000 | MINDRAY | AQ-8C118713 | Blok Operacyjny Kliniki Urologii | MEC 1000 |
|  | 002066 | Kardiomonitor iPM9800 | MINDRAY | DM-09003298 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | iPM9800 |
|  | 001877 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 132-1358355 | Blok Op. Kliniki Kardiochirurgii | WarmAir |
|  | 001777 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 131-1358385 | Blok Operacyjny Kliniki Urologii | WarmAir |
|  | 002065 | Kardiomonitor iPM9800 | MINDRAY | DM-09003299 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | iPM9800 |
|  | 002165 | Kardiomonitor iMEC 12 | MINDRAY | KQ-72002889 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | iMEC 12 |
|  | 002154 | Kardiomonitor iMEC 12 | MINDRAY | EV-29002690 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | iMEC 12 |
|  | 002152 | Kardiomonitor iMEC 12 | MINDRAY | EV-29002695 | Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej | iMEC 12 |
|  | 002044 | Kardiomonitor iMEC 12 | MINDRAY | EV-29002687 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | iMEC 12 |
|  | 002042 | Kardiomonitor iMEC 12 | MINDRAY | EV-29002688 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | iMEC 12 |
|  | 001775 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 132-1358371 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | WarmAir |
|  | 001256 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 132-1358404 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | WarmAir |
|  | 001878 | Kardiomonitor iMEC 12 | MINDRAY | EV-29002686 | Klinika Kardiologii | iMEC 12 |
|  | 001255 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 143-1359514 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | WarmAir |
|  | 001254 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 143-1359515 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | WarmAir |
|  | 001253 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 132-1358356 | O.I.O.M. | WarmAir |
|  | 001212 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 213-13517382 | O.I.O.M. | WarmAir |
|  | 001211 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 213-13517381 | O.I.O.M. | WarmAir |
|  | 001772 | Kardiomonitor iMEC 12 | MINDRAY | KQ-72002910 | Izba Przyjęć Chirurgii | iMEC 12 |
|  | 001056 | Kardiomonitor iMEC 12 | MINDRAY | EV-29002694 | Zakład RTG - Pracownia Tomografii | iMEC 12 |
|  | 001210 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 213-13517383 | O.I.O.M. | WarmAir |
|  | 000232 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 141-1358939 | Zintegrowany Ginekologicny Blok Operacyjny | WarmAir |
|  | 000774 | Kardiomonitor iMEC 12 | MINDRAY | EV-29002689 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | iMEC 12 |
|  | 000695 | Kardiomonitor iMEC 12 | MINDRAY | EV-29002691 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | iMEC 12 |
|  | 001876 | Kardiomonitor iMEC 10 | MINDRAY | KN-73006216 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew. - Oś.Dializ | iMEC 10 |
|  | 002043 | Kardiomonitor MEC 1000 | MINDRAY | AQ-93122920 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | MEC 1000 |
|  | 000153 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 132-1358377 | O.I.O.M. | WarmAir |
|  | 002063 | Kardiomonitor MEC 1000 | MINDRAY | AP-81108324 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | MEC 1000 |
|  | 002076 | Kardiomonitor MEC 1000 | MINDRAY | AQ-94124660 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | MEC 1000 |
|  | 002166 | Kardiomonitor MEC 1000 | MINDRAY | AQ-94124655 | Pododdział Onkologii Klinicznej | MEC 1000 |
|  | 002167 | Kardiomonitor MEC 1000 | MINDRAY | AQ-94124656 | Pododdział Onkologii Klinicznej | MEC 1000 |
|  | 000827 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-15105895 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | MEC 2000 |
|  | 000835 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-19106783 | Blok Operacyjny Kliniki Okulistyki | MEC 2000 |
|  | 000836 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-19106786 | Blok Operacyjny Kliniki Okulistyki | MEC 2000 |
|  | 000838 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-07104142 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | MEC 2000 |
|  | 001054 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-08104366 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew. - Oś.Dializ | MEC 2000 |
|  | 001431 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-09104557 | II Klinika Okulistyki - Dzieci | MEC 2000 |
|  | 001432 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-09104556 | II Klinika Okulistyki - Dzieci | MEC 2000 |
|  | 001433 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-09104558 | I Klinika Okulistyki | MEC 2000 |
|  | 001584 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-09104368 | Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej | MEC 2000 |
|  | 001585 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-09104380 | Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej | MEC 2000 |
|  | 001586 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-09104555 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | MEC 2000 |
|  | 001587 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-09104379 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | MEC 2000 |
|  | 001591 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-09104376 | Centralna Pracownia Endoskopowa | MEC 2000 |
|  | 001593 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-08104370 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | MEC 2000 |
|  | 001769 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-09104378 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | MEC 2000 |
|  | 001770 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-09104377 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | MEC 2000 |
|  | 001771 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-09104369 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | MEC 2000 |
|  | 002041 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-19106790 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | MEC 2000 |
|  | 002075 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-19106784 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | MEC 2000 |
|  | 002151 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-15105897 | Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej | MEC 2000 |
|  | 002153 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-19106787 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | MEC 2000 |
|  | 002168 | Kardiomonitor MEC 2000 | MINDRAY | CV-08104367 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | MEC 2000 |
|  | 002074 | Kardiomonitor iPM 9800 | MINDRAY | DM-19008114 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | iPM 9800 |
|  | 000832 | Kardiomonitor iPM 9800 | MINDRAY | DM-19008115 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | iPM 9800 |
|  | 000560 | Kardiomonitor MEC 1000 | MINDRAY | AQ-93122918 | Izba Przyjęć Chirurgii | MEC 1000 |
|  | 000825 | Kardiomonitor MEC 1000 | MINDRAY | AQ-7B105942 | Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej | MEC 1000 |
|  | 000829 | Kardiomonitor MEC 1000 | MINDRAY | AQ-94124654 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | MEC 1000 |
|  | 000003 | Pulsoksymetr Criticare 504+ | brak producenta | 126-EL5237 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | Criticare 504+ |
|  | 002040 | Defibrylator Cardio Aid 200 | brak producenta | 05126232 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Cardio Aid 200 |
|  | 000206 | Pulsoksymetr OxiMax N-600x-1 | brak producenta | G12813376 | Klinika Patologii Noworodka | OxiMax N-600x-1 |
|  | 000251 | Pulsoksymetr OxiMax N-600x-1 | brak producenta | G1270714X G12808119 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | OxiMax N-600x-1 |
|  | 001592 | Defibrylator Cardio Aid 200 | brak producenta | 87126219 | Poradnia Alergologii | Cardio Aid 200 |
|  | 001590 | Defibrylator Cardio Aid 200 | brak producenta | 02085012 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | Cardio Aid 200 |
|  | 000295 | Defibrylator Cardio Aid 200 | brak producenta | 07126398 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | Cardio Aid 200 |
|  | 002071 | Defibrylator Benehart | brak producenta | EL-25003140 | Izba Przyjęć Chirurgii | Benehart |
|  | 001778 | Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | EL-35007503 | Centralna Pracownia Endoskopowa | BeneHeart D3 |
|  | 001776 | Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | EL-35007501 | Blok Operacyjny Kliniki Urologii | BeneHeart D3 |
|  | 001774 | Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | EL-35007502 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | BeneHeart D3 |
|  | 001252 | Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | EZ-9A027262 | Klinika Kardiologii | BeneHeart D3 |
|  | 001251 | Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | EZ-99026036 | Pracownia Hemodynamiki | BeneHeart D3 |
|  | 001250 | Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | EZ-9A027263 | Pracownia Hemodynamiki | BeneHeart D3 |
|  | 001249 | Defibrylator BeneHeart D3 | MINDRAY | EZ-99026383 | Klinika Kardiologii - Oddział Intensywnego Nadzoru | BeneHeart D3 |
|  | 000831 | Kardiomonitor MEC 1000 | MINDRAY | AQ-7B105944 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | MEC 1000 |
|  | 002072 | Defibrylator Beneheart | brak producenta | DG08001500 | Izba Przyjęć Chirurgii | Beneheart |
|  | 001053 | Defibrylator Benehart D3 | Mindrai | EZ-09045865 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | Benehart D3 |
|  | 000830 | Pulsoksymetr OxiMax N-600x-1 | brak producenta | G12707719X G12808133 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | OxiMax N-600x-1 |
|  | 001052 | Defibrylator Benehart D3 | Mindrai | EZ-09045864 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | Benehart D3 |
|  | 001051 | Defibrylator Benehart D3 | Mindrai | EZ-09045880 | Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej | Benehart D3 |
|  | 001050 | Defibrylator Benehart D3 | Mindrai | EZ-08044881 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Benehart D3 |
|  | 000207 | Centrala monitorujca BENE VISION CMS | MINDRAY | JB+92004971 | Klinika Położnictwa i Ginekologii | BENE VISION CMS |
|  | 000471 | Kardiomonitor uMEC12 | Mindrai | KQ09052917 | DOI COVID | uMEC12 |
|  | 002837 | Ogrzewaczy krwi i płynów infuzyjnych Fluido Compact | brak producenta | 18102918 / 200307582 | budynek m | Fluido Compact |
|  | 002836 | Ogrzewaczy krwi i płynów infuzyjnych Fluido Compact | brak producenta | 180702683 / 200307589 | budynek m | Fluido Compact |
|  | 000489 | System podgrzewania pajenta ASTOPAD DUO 310 | brak producenta | AG11338 | Blok Op. Kl. Ginekologii Operacyjnej | ASTOPAD DUO 310 |
|  | 003388 | Monitor dotykowy AMBU aVIEW 405002000 | AMBU A/S | A221050419 | Klinika Kardiochirurgii | aVIEW 405002000 |
|  | 001260 | Monitor dotykowy AMBU aVIEW 405002000 | AMBU A/S | AM20B00339 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | aVIEW 405002000 |
|  | 001259 | Monitor dotykowy AMBU aVIEW 405002000 | AMBU A/S | AM20B00286 | Blok Op. Kl. Ginekologii Operacyjnej | aVIEW 405002000 |
|  | 003944 | Monitor Ambu a View 2 | AMBU A/S | A221031876 | O.I.O.M. | Advance |
|  | 003943 | Monitor Ambu a View 2 | AMBU A/S | A223020702 | O.I.O.M. | Advance |
|  | 000470 | Centrala Intensywnego Nadzoru CMS VENEVISION | Mindrai | CZC038DSJG | DOI COVID | CMS VENEVISION |
|  | 000420 | Elektrokardiograf BENEHEART R12 | MINDRAY | FN97016562 | Klinika Kardiochirurgii | BENEHEART R12 |
|  | 002171 | Kardiomonitor uMEC12 | Mindrai | KQ09052879 | DOI COVID | uMEC12 |
|  | 000477 | Kardiomonitor uMEC12 | Mindrai | KQ09052888 | DOI COVID | uMEC12 |
|  | 000476 | Kardiomonitor uMEC12 | Mindrai | KQ09052900 | DOI COVID | uMEC12 |
|  | 000475 | Kardiomonitor uMEC12 | Mindrai | KQ09052897 | DOI COVID | uMEC12 |
|  | 000474 | Kardiomonitor uMEC12 | Mindrai | KQ09052921 | DOI COVID | uMEC12 |
|  | 000473 | Kardiomonitor uMEC12 | Mindrai | KQ09052894 | DOI COVID | uMEC12 |
|  | 000472 | Kardiomonitor uMEC12 | Mindrai | KQ09052891 | DOI COVID | uMEC12 |
|  | 003131 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216426 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003129 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216436 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003128 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216429 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003127 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216433 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003126 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216423 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003125 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216409 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003124 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216408 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003123 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216424 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003122 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216422 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003121 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216430 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003120 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216425 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003119 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216420 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003118 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216428 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003117 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216431 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003116 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216419 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003115 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216406 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003114 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216412 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003113 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216438 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003112 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216421 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003111 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216413 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003110 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216415 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003109 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216405 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003108 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216414 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003107 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216410 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003106 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216411 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003105 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216404 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003104 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216427 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003091 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216439 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003089 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216407 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003084 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216432 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003083 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216441 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003082 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216435 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003081 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216418 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003080 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216437 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003079 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216440 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 000599 | System do nieinwazyjnej kontrolowanej terapii termicznej BLANKETROL III | CSZ | 161-3-04813 | O.I.O.M. | BLANKETROL III |
|  | 000488 | System podgrzewania pajenta ASTOPAD DUO 310 | brak producenta | AG11337 | Blok Op. Kl. Ginekologii Operacyjnej | ASTOPAD DUO 310 |
|  | 000263 | System podgrzewania pajenta ASTOPAD DUO 310 | brak producenta | AG10448 | Zintegrowany Blok Operacyjny. | ASTOPAD DUO 310 |
|  | 003078 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216434 | budynek m | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003075 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216401 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003046 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216399 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003045 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216417 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 003034 | Pompa infuzyjna przepływowa Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC | Acromed | 71216416 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | Arcomed Volumed® ?VP7000 Chroma X, PVC - RC |
|  | 002608 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 204-13516541 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | WarmAir |
|  | 002599 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 204-13516543 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | WarmAir |
|  | 002598 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 204-13516537 | Klinika Kardiochirurgii | WarmAir |
|  | 002597 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 204-13516540 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | WarmAir |
|  | 002595 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 204-13516545 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | WarmAir |
|  | 002593 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 204-13516552 | budynek m | WarmAir |
|  | 002592 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 204-13516556 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | WarmAir |
|  | 002591 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 204-13516539 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | WarmAir |
|  | 002590 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 204-13516555 | Klinika Kardiochirurgii | WarmAir |
|  | 002589 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 204-13516546 | Zintegrowany Ginekologicny Blok Operacyjny | WarmAir |
|  | 002588 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 204-13516542 | Klinika Kardiochirurgii | WarmAir |
|  | 002587 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 204-13516551 | Klinika Kardiochirurgii | WarmAir |
|  | 002586 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 204-13516554 | Blok Op. Kl. Ginekologii Operacyjnej | WarmAir |
|  | 002585 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 204-13516544 | Zintegrowany Ginekologicny Blok Operacyjny | WarmAir |
|  | 002582 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 204-13516547 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | WarmAir |
|  | 002147 | Ogrzewacz pacjenta WarmAir | CINCINNATI | 141-1358938 | Zintegrowany Ginekologicny Blok Operacyjny | WarmAir |
|  | 002912 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 65991606 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002913 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136948 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002914 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146506 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002915 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016411 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002916 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007824 | I Klinika Okulistyki - Blok Operacyjny | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002917 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 66071606 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002918 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016498 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002919 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016083 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002920 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016421 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002921 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016113 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002922 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016368 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002923 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007609 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002924 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007714 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002925 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016186 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002926 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136938 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002927 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007690 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002928 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007914 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002929 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007607 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002930 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007629 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002931 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016307 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002932 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007883 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002933 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016372 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002934 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016155 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002935 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016051 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002936 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016445 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002937 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136840 | Pracownia Elektrofizjologii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002938 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016428 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002939 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136942 | I Klinika Okulistyki - Blok Operacyjny | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002940 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146037 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002941 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146515 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002942 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146497 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002943 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146513 | I Klinika Okulistyki - Blok Operacyjny | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002944 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136939 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002945 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136937 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002946 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136949 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002947 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136834 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002948 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136838 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002949 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136940 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002950 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136837 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002951 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136941 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002952 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136839 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002953 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136950 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002954 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136943 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002955 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136944 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002956 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136946 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002957 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136945 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002958 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146521 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002959 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146520 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002960 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146511 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002961 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146504 | Oddział Kliniki Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002962 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136833 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002963 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136835 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002964 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146508 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002965 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016389 | I Klinika Okulistyki - Blok Operacyjny | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002966 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136836 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002967 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146014 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002968 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146016 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002969 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146031 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002970 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146011 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002971 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146003 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002973 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146013 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002974 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146027 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002975 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146004 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002976 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146019 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002977 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146005 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002978 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146026 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002979 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016104 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002980 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146035 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002981 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146022 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002982 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146491 | I Klinika Okulistyki - Blok Operacyjny | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002983 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146041 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002984 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146032 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002985 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146006 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002986 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146008 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002987 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146039 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002988 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146495 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002989 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146028 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002990 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146007 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002991 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146496 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002993 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146020 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002994 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016066 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002995 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007901 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002996 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007911 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002997 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016300 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002998 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007169 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002999 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007888 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003000 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016119 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003001 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016143 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003002 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007132 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003003 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007503 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003004 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007156 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003005 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016089 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003006 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146029 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003007 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016114 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003008 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146017 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003009 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016173 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003010 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016444 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003011 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007500 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003012 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007885 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003013 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007495 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003014 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007660 | Klinika Kardiologii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003015 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61008013 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003016 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016152 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003017 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007499 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003018 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016480 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003020 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136841 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003021 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016441 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003047 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136947 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003077 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146499 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003085 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016460 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003086 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146502 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003087 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146328 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003088 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146503 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003090 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146501 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003092 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146517 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003093 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146512 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003094 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146509 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003095 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146500 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003096 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146498 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003097 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146505 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003098 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146510 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003099 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146516 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003100 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146514 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003101 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146507 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003102 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61136842 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003103 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146329 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003130 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146002 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003160 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146042 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003242 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007771 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003243 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007899 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003244 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007636 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003245 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016373 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003246 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016048 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003247 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 65361606 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003248 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007166 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003249 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 65851606 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003250 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016156 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003251 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016486 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003252 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 65901606 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003253 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 66121606 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003254 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007746 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003255 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016493 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003256 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 65821606 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003257 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007841 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003258 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016388 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003259 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016344 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003260 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016239 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003261 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007747 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003262 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007174 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003263 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 65861606 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003264 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007892 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003265 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007974 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003266 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007930 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003268 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007697 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003269 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146012 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003270 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146040 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003271 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146000 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003272 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146030 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003273 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146490 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003274 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146015 | Klinika Chirurgii Naczyniowej | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003275 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146492 | I Klinika Okulistyki - Blok Operacyjny | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003276 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146036 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003277 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146494 | Oddział Kliniki Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003278 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146038 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003279 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146493 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003280 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146024 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003281 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 65531606 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003282 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146009 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003283 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007685 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003284 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146021 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003286 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146018 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003287 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146025 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003288 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146023 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003289 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146034 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003290 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016236 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003291 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016001 | Klinika Kardiologii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003292 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016362 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003293 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007171 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003294 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016303 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003295 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016093 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003296 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61146010 | Pracownia Elektrofizjologii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003309 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007709 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003324 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016176 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003325 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016107 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003326 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 65421606 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003327 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016364 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003328 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007729 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003329 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016170 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003330 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 65491606 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003331 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007693 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003332 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 65451606 | Klinika Kardiologii | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003333 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007612 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003334 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007935 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003335 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007940 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003337 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61007167 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003339 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016483 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 003351 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X | Acromed | 61016465 | budynek m | Arcomed Syramed® ?SP6000 Chroma X |
|  | 002692 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016342 | budynek m | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002693 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016299 | Klinika Kardiologii | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002694 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016230 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002695 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016049 | budynek m | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002696 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016134 | Klinika Kardiologii | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002697 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016144 | budynek m | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002698 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61007559 | budynek m | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002699 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016375 | Klinika Kardiologii | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002700 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016128 | Klinika Kardiologii | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002701 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016355 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002703 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61008006 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002704 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61007161 | Klinika Kardiologii | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002705 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016137 | Klinika Kardiologii | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002706 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016053 | budynek m | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002707 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61007606 | budynek m | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002708 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61007816 | budynek m | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002709 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61007713 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002710 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61007140 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002711 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61007617 | budynek m | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002712 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61007819 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002713 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016231 | budynek m | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002714 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016338 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002715 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016038 | budynek m | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002716 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016056 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002718 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016124 | budynek m | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002731 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61007829 | Klinika Kardiologii | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002733 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016408 | budynek m | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002737 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016326 | Klinika Kardiologii | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002738 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61007786 | Klinika Kardiologii | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002739 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61007506 | budynek m | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002740 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61007160 | Klinika Kardiologii | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002741 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016334 | Klinika Kardiologii | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002742 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016352 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002743 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016095 | budynek m | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002744 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016479 | Klinika Kardiologii | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002745 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016178 | Klinika Kardiologii | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002759 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016337 | budynek m | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002761 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016125 | budynek m | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002775 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016343 | budynek m | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002776 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61008016 | Klinika Kardiologii | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002777 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61007741 | budynek m | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002778 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61007183 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002779 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016127 | Klinika Kardiologii | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002780 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016500 | budynek m | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002781 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016450 | Klinika Kardiologii | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002782 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61007518 | Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002788 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 66211606 | budynek m | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002798 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016120 | budynek m | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002799 | Pompa infuzyjna strzykawkowa Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X | Arcomed Syramed® | 61016154 | Klinika Kardiologii | Arcomed Syramed® μSP6000 Chroma X |
|  | 002609 | Defibrylatory Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | Bexen | 20061014 | budynek m | Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED |
|  | 002622 | Defibrylatory Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | Bexen | 20061018 | Oddział Kliniki Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej | Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED |
|  | 002624 | Defibrylatory Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | Bexen | 20061016 | Zakład RTG | Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED |
|  | 002625 | Defibrylatory Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | Bexen | 20060992 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED |
|  | 002626 | Defibrylatory Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | Bexen | 20060989 | budynek m | Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED |
|  | 002627 | Defibrylatory Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | Bexen | 20061019 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew. - Oś.Dializ | Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED |
|  | 002628 | Defibrylatory Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | Bexen | 20061008 | budynek m | Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED |
|  | 002629 | Defibrylatory Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED | Bexen | 20061015 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Bexen Cardio Reanibex 700 + stymulacja + AED |
|  | 003022 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076413 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003023 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076434 | I Klinika Okulistyki - Blok Operacyjny | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003024 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076456 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003025 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076438 | Klinika Ginekologii Operacyjnej I Onkologii | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003026 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076439 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003027 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076420 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003028 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076418 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003029 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076419 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003030 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076421 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003031 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076414 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003032 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076417 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003033 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076422 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003035 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076416 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003036 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076436 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003037 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076415 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003038 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076410 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003039 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076407 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003040 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076405 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003041 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076412 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003042 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076406 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003043 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076411 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003044 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076409 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003048 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076408 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003049 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076388 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003060 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076360 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003061 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076437 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003062 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076367 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003063 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076435 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003064 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076389 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003065 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076366 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003066 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076368 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003067 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076392 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003068 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076393 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003069 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076394 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003070 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076395 | Klinika Położnictwa i Ginekologii - Blok Porodowy | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003071 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076390 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003072 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076391 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003073 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076432 | Klinika Nefrologii, Tran. i Chor. Wew | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003074 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076433 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 003076 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Acromed | D1076387 | Klinika Kardiochirurgii | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 002729 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed Syramed® | D1076386 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |
|  | 002730 | Stacje dokujące na 6 pomp Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts | Arcomed Syramed® | D1076385 | budynek m | Arcomed UniQueDOC 6 Module s for posts |