Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 49/2021/TP/DZP

- FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Część nr 1.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Destylarka: Wydajność: 0,7 l/h Pojemność zbiornika grzewczego: min. 4l Czas destylacji pełnego zbiornika: 5 godz. 40 min. Czystość wody: 1 uS/cm Chłodzenie: powietrze Waga urządzenia: max 3 kg Wymiary zewnętrzne urządzenia: max 23 x 38 cm (śred. x wys.) Moc pobiera: 800 W Zasilanie: 230 V Okres gwarancji: min. 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Rotor kątowy na probówki 1,5/2 ml do wirówki z chłodzeniem: Rotor kątowy do wirowania mikroprobówek hermetycznie zamykany. - pojemność 24x1,5/2,2 ml, - max. RPM 16500, max. RCF 24959 xg Okres gwarancji: min. 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Uniwersalny blender laboratoryjny/ Młynek laboratoryjny: Sposób pracy: wsadowy Moc wejściowa silnika: 1000 W Zakres obrotów: 3 000 – 20 000 rpm ±5% Dokładność ustawień prędkości obrotowej na wyświetlaczu: 1 (x100) Zasada działania silnika: Bezszczotkowy, DC Interwały: Tryb interwałowy, stały co 12 sekund Sterowanie urządzenia: Pokrętło główne i klawisze membranowe Wyświetlacz LED, Wyświetlane dane na głównym panelu: Aktualna prędkość obrotowa Dioda Czasu / Timer Zakres timera 0/1 sekund – 5 minut ±5% Rozdzielczość ustawień timera – 1 Dioda trybu interwałowego Bezpieczeństwo: Brak możliwości uruchomienia urządzenia bez zamontowanej komory mielącej, zabezpieczenie przed źle zamontowaną komorą – sygnał świetlny zielona/czerwona lampka Oprogramowanie – opcjonalne: Współpraca z oprogramowaniem obsługującym również pehametry, wagi, mieszadła, wirówki, reaktory, także różnych producentów Złącza: USB Zabezpieczenie IP: IP 31 Ciężar: 8,5 ±5% kg Wymiary: (Szer x dł x wys) 300 x 250 x 450 mm, +/-5% Dozwolone warunki pracy: Temp otoczenia – 5 - 40ºC ±5% Wilgotność względna – max 80% Włącznik: Na boku urządzenia Zasilanie: 230V / 50Hz Instalacja i szkolenie w cenie Wyposażenie dodatkowe: Komora mielenia Objętość komory: 400 ±5% ml Możliwość chłodzenia komory mielenia wodą: Tak, krućce podłączeniowe wody chłodzącej w komorze mielenia Ciężar komory mielenia: 1,5 ±5% kg Wymiary komory mielenia: (wys. x szer. x gł) 160 x 180 x 160 mm (+/-5%) Komora mielenia zgodna z FDA Dodatkowo: nóż gwieździsty Naczynie do rozdrabniania na mokro 2000 ml Objętość naczynia: 2000 ±5% ml Możliwość chłodzenia komory mielenia wodą: Nie Ciężar komory mielenia: 1,25 ±5% kg Wymiary komory mielenia: (wys. x szer. x gł) 180 x 280 x 220 mm (+/-5%) Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 4.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Termoblok pojedynczy z blokiem grzewczym 12 x 17mm: - zakres temperatur od 5°C pow. temp. otoczenia do 150°C, - skok nastawy temperatury – 0.1°C, - nierównomierność rozkładu temperatury ±0,2°C, - dokładność nastawy temperatury ±0,3°, - wymiary: szerokość mm: głębokość mm: wysokość mm (200 x 265 x 84), - zasilanie 230/50 [V]/[Hz], - komora grzewcza wykonana jest ze stali nierdzewnej, - urządzenie wyposażone jest w uchwyt do wyjmowania bloków, - urządzenia wyposażone są w podwójny wyświetlacz cyfrowy, gniazdo USB oraz pokrywę. - blok grzewczy wykonany z aluminium anodowanego, - blok grzewczy: 12 x 17mm (12 miejsc o średnicy 17mm) Okres gwarancji: min. 12 miesięcy |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 5.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Aspirator laboratoryjny: Zawiera cichą, bezobsługową pompę wewnątrz mocnej, ale kompaktowej podstawy. Ciśnienie próżni jest w pełni regulowane dzięki manometrowi, który zawsze wyświetla poziom podciśnienia. - Kompaktowa budowa - Wbudowana pompa próżniowa - Regulowane ciśnienie próżni - Wskaźnik próżni - Bezpieczne i precyzyjne zasysanie Specyfikacja: - Maks. aspiracja płynu: 14ml / sec. - Max. przepływ: 15L / min. - Zakres próżni: -30 to -750mbar - Poziom hałasu: 59,6 db - Pompa próżniowa: bezolejowa - Wymiary: max. 24 x 20 x 34 cm - Waga: max 2,2 kg - Zasilanie: 115V, 60 Hz Aspirator jest idealny do odsysania płynów. Ma zastosowanie m.in. w usuwaniu pożywek z naczyń lub płytek do hodowli tkanek, nadsącza z górnej części probówki po wirowaniu i wielu innych procedurach laboratoryjnych. W zestawie ergonomiczny, ręczny kontroler próżni, wygodny podczas długotrwałego użytkowania oraz adaptery na standardowe jednorazowe końcówki do pipet od 200 do 300μl. Zarówno kontroler jak i adaptery są wykonane z POM (polioksymetylenu) i mogą być w pełni autoklawowalne. Butelka zbierająca z poliwęglanu zawiera niezawodny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem. Ponadto wymienny filtr chroni pompę próżniową przed zanieczyszczeniami i wilgocią zawartą w butelce. Końcówka kontrolera pozwala na podłączenie pipet Pasteura i pipet serologicznych. Dodatkowy adapter z cienką kapilarą ze stali nierdzewnej umożliwia precyzyjne odsysanie. Zakres dostawy: Aspirator laboratoryjny, 230V zawira podstawę z wbudowaną pompą, 2L skalowana butla z poliwęglanu z pokrywą, wąż silikonowy, ręczny kontroler próżni i adaptery na końcówki do pipet Akcesoria dodatkowe: - Adapter z kapilarą ze stali nierdzewnej dł. 80 mm 436-V1002-1SL - Ośmiokanałowy adapter do końcówek 200μl 436-V1002-8 - Ośmiokanałowy adapter z kapilarami ze stali nierdzewnej 436-V1002-S8 - Podręczny kontroler próżni a adapterami jednokanałowymi / (w zestawie) 436-V1002 - Filtr hydrofobowy (5 szt.) / (1 w zestawie) 436-V0020-F1 - Zestaw szybkozłączek i wąż silikonowy 436-V0020-QD - Butla z PC skalowana / (w zestawie) 436-V0020-BOT - Wąż silikonowy, 1m 436-V0020-TB Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | zestaw | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ