FORMULARZ OFERTY

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:

Nazwa (firma)/imię nazwisko……………………………………………………………………….……

Adres ………………………………………………………………………….…………………………………….

Adres do korespondencji ………………………………………………………………..….…………….

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………......…………..……

Nr NIP …………………………………… Nr REGON ………………..………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………………….………………………………

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Sukcesywne zakupy i dostawy kształtek stalowych i mosiężnych (2 Pakiety):

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- Pakiet nr 1 – Kształtki stalowe:

wartość netto: ........................ zł

VAT: ....................................... zł

cena brutto: ........................... zł

| Pakiet nr 1 - KSZTAŁTKI STALOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | INDEKS | NAZWA TOWARU/ASORTYMENTU | ILOŚĆ | j. m. | Cena jedn. netto [zł]* (tj. za 1 jednostkę miary) | Wartość netto [zł] |  |  | Stawka podatku VAT** [%] | Producent (nazwa) oraz Numer katalogowy*** | Kraj pochodzenia*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 = kol. 4 x kol. 6 |  |  | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10086 | KONOPIE CZESANE (KG) | 21 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 234 | KONOPIE CZESANE, OPAKOWANIE 0,1 KG | 252 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 11261 | CZWÓRNIK OCYNKOWANY DN 15 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11262 | CZWÓRNIK OCYNKOWANY DN 20 | 49 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11263 | CZWÓRNIK OCYNKOWANY DN 25 | 48 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11264 | CZWÓRNIK OCYNKOWANY DN 32 | 18 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11265 | CZWÓRNIK OCYNKOWANY DN 40 | 45 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 11266 | CZWÓRNIK OCYNKOWANY DN 50 | 31 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 178342 | CZWÓRNIK OCYNKOWANY DN 65 | 9 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 178370 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 25 (33,7 X 3,0) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 170353 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 32 (42,4 X 3,0) | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 16973 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 40 (48,3 X 3,0) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 11487 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 50 (57,0 X 3,0) | 18 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 174177 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 50 (60,3 X 3,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 173776 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 50 (GR. 5,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 14118 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 65 (76,1 X 3,0) | 27 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 11488 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 80 (88,9 X 3,2) | 18 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 172931 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 100 (108 X 3,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 11485 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 100 (114,3 X 3,6) | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 11486 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 125 (133,0 X 4,0) | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 174840 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 125 (139,7 X 4,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 174179 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 150 (159,0 X 4,5) | 124 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 11484 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 150 (168,3 X 4,5) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 14352 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 200 (GR. 12,5) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 172078 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 250 (273,0 X 6,0) | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 177494 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 300 (GR. 7,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 162875 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 400 (406,0 X 8,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 186221 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 600 (610 X 12,5) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 174503 | KOLANO GWINTOWANE CZARNE DN 15, GW | 150 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 170255 | KOLANO GWINTOWANE CZARNE DN 25, GW | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 174657 | KOLANO GWINTOWANE CZARNE DN 32, GW | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 174658 | KOLANO GWINTOWANE CZARNE DN 40, GW | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 174656 | KOLANO GWINTOWANE CZARNE DN 50, GW | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 186253 | KOLANO HAMBURSKIE DN 10 (17,2x1,8) | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 11447 | KOLANO HAMBURSKIE DN 15 (21,3 X 2,0) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 166222 | KOLANO HAMBURSKIE DN 15 (21,3 X 2,6) | 96 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 11448 | KOLANO HAMBURSKIE DN 20 (26,9 X 2,3) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 166223 | KOLANO HAMBURSKIE DN 20 (26,9 X 2,9 ) | 210 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 11449 | KOLANO HAMBURSKIE DN 25 (33,7 X 2,6) | 87 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 166224 | KOLANO HAMBURSKIE DN 25 (33,7 X 2,9) | 535 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 180013 | KOLANO HAMBURSKIE DN 25 (33,7 X 5,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 11450 | KOLANO HAMBURSKIE DN 32 (42,4 X 2,6) | 24 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 166225 | KOLANO HAMBURSKIE DN 32 (42,4 X 2,9) | 586 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 11451 | KOLANO HAMBURSKIE DN 40 (48,3 X 2,6) | 429 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2242 | KOLANO HAMBURSKIE DN 40 (48,3 X 4,0) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 166227 | KOLANO HAMBURSKIE DN 50 (60,3 X 2,9) | 621 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 172871 | KOLANO HAMBURSKIE DN 50 (60,3 X 4,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 171517 | KOLANO HAMBURSKIE DN 50 (60,3 X 5,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 170029 | KOLANO HAMBURSKIE DN 50 (60,3 X 8,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 11453 | KOLANO HAMBURSKIE DN 65 (76,1 X 2,9) | 171 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 166228 | KOLANO HAMBURSKIE DN 65 (76,1 X 3,6) | 24 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 175236 | KOLANO HAMBURSKIE DN 65 (76,1 X 4,5) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 171560 | KOLANO HAMBURSKIE DN 65 (76,1 X 8,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 175697 | KOLANO HAMBURSKIE DN 80 (88,9 X 3,2) | 93 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 166229 | KOLANO HAMBURSKIE DN 80 (88,9 X 3,6) | 63 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 162213 | KOLANO HAMBURSKIE DN 80 (88,9 X 5,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 171557 | KOLANO HAMBURSKIE DN 80 (88,9 X 7,1) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 170030 | KOLANO HAMBURSKIE DN 80 (88,9 X 10) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 179660 | KOLANO HAMBURSKIE DN 100 (108,0 X 3,6) | 34 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 172033 | KOLANO HAMBURSKIE DN 100 (108,0 X 6,3) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 166230 | KOLANO HAMBURSKIE DN 100 (114,3 X 3,6) | 78 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 172872 | KOLANO HAMBURSKIE DN 100 (114,3 x 6,3) | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 171561 | KOLANO HAMBURSKIE DN 100 (114,3 X 8,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 179659 | KOLANO HAMBURSKIE DN 125 (133,0 X 4,0) | 51 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 170031 | KOLANO HAMBURSKIE DN 125 (133,0 X 8,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 11446 | KOLANO HAMBURSKIE DN 125 (139,7 X 4,0) | 22 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 2244 | KOLANO HAMBURSKIE DN 125 (139,7 X 6,3) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 171995 | KOLANO HAMBURSKIE DN 150 (159,0 X 4,5) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 11441 | KOLANO HAMBURSKIE DN 150 (159,0 X 5,0) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 166232 | KOLANO HAMBURSKIE DN 150 (168,3 X 4,5) | 24 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 172873 | KOLANO HAMBURSKIE DN 150 (168,3 X 6,3) | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 166233 | KOLANO HAMBURSKIE DN 200 (219,1 X 6,3) | 27 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 11443 | KOLANO HAMBURSKIE DN 250 (273,0 X 6,3) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 15717 | KOLANO HAMBURSKIE OCYNKOWANE DN 32, GR. 3,0 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 15718 | KOLANO HAMBURSKIE OCYNKOWANE DN 40, GR. 3,0 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 15719 | KOLANO HAMBURSKIE OCYNKOWANE DN 50, GR. 3,3 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 15720 | KOLANO HAMBURSKIE OCYNKOWANE DN 65, GR. 3,7 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 15721 | KOLANO HAMBURSKIE OCYNKOWANE DN 80, GR. 3,7 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 15722 | KOLANO HAMBURSKIE OCYNKOWANE DN 100, GR. 3,7 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 12994 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE CZARNE DN 15 | 150 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 170297 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE CZARNE DN 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 11237 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE CZARNE DN 25 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 12996 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE CZARNE DN 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 165262 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 10 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 13629 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 15 | 933 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 13630 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 20 | 286 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 13631 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 25 | 163 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 13632 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 32 | 150 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 13633 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 40 | 109 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 11238 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 50 | 91 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 13585 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 65 | 45 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 162955 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 80 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 11225 | KOLANO OCYNKOWANE DN 10, GW | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 11239 | KOLANO OCYNKOWANE DN 15, GW | 466 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 11226 | KOLANO OCYNKOWANE DN 20, GW | 298 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 11220 | KOLANO OCYNKOWANE DN 25, GW | 247 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 11240 | KOLANO OCYNKOWANE DN 32, GW | 82 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 11222 | KOLANO OCYNKOWANE DN 40, GW | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 11223 | KOLANO OCYNKOWANE DN 50, GW | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 13584 | KOLANO OCYNKOWANE DN 65, GW | 22 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 160794 | KOLANO OCYNKOWANE DN 80, GW | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 161575 | KOŁNIERZ STALOWY CZARNY GWINTOWANY DN 40, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 162222 | KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 25, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 162221 | KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 32, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 13001 | KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 40, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 11333 | KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 50, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 11334 | KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 65, PN 16 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 168634 | KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 80, PN 16 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 169214 | KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 100, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 161834 | KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 100, PN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 11400 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 15, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 167829 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 15, PN 40 | 24 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 11405 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 20, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 11401 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 25, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 176425 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 25, PN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 11402 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 32, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 175373 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 32, PN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 11403 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 40, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 176424 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 40, PN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 11404 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 50, PN 16 | 43 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 176423 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 50, PN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 170065 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 50, PN 40 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 11398 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 65, PN 16 | 13 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 11420 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 65, PN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 179549 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 80, PN 6 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 11396 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 80, PN 16 | 36 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 11421 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 80, PN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 11397 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 100, PN 16 | 24 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 164830 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 100, PN 25 | 24 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 168174 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 100, PN 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 11399 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 125, PN 16 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 167398 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 125, PN 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 171992 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 150, PN 16 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 176422 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 150, PN 25 | 42 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 175720 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 25 (FI 33,7 MM), PN 16, 4 - OTWOROWY, H = 38 MM | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 175721 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 32 (FI 42,4 MM), PN 16, 4 - OTWOROWY, H = 40 MM | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 175722 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 40 (FI 48,3 MM), PN 16, 4 - OTWOROWY, H = 42 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 175723 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 50 (FI 60,3 MM), PN 16, 4 - OTWOROWY, H = 45 MM | 18 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 11411 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 65 (FI 76,1 MM), PN 16, 4 - OTWOROWY, H = 45 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 186054 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 65 (FI 76,1 MM), PN 25, 8 - OTWOROWY | 9 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 11412 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 80 (FI 88,9 MM), PN 16, 8-OTWOROWY, H = 50 MM | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 186053 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 80 (FI 88,9 MM), PN 25, 8-OTWOROWY | 39 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 175724 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 100 (FI 114,3 MM), PN 16, 8 - OTWOROWY, H = 52 MM | 72 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 173781 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 100 (FI 108,0 X 3,6 MM), PN 25, WG EN 1092-1 | 84 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 186010 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 125 (FI 133 MM), PN 16 | 63 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 175725 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 125 (FI 139,7 MM), PN 16, 8-OTWOROWY, H = 55 MM | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 173782 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 125 (FI 133,0 X 4,0 MM), PN 25, WG EN 1092-1 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 175726 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 150 (FI 168,3 MM), PN 16, 8-OTWOROWY, H = 55 MM | 33 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 186052 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 150 (FI 168,3 MM), PN 25, 8-OTWOROWY | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 171728 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 350, PN 25 | 7 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 11386 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 15, PN 16 | 9 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 11387 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 20, PN 16 | 9 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 11388 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 25, PN 16 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 11389 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 32, PN 16 | 9 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 11390 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 40, PN 16 | 39 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 11391 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 50, PN 16 | 57 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 11419 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 50, PN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 11392 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 65, PN 16 | 9 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 179521 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 65, PN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 11393 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 80, PN 16 | 9 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 179520 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 80, PN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 11394 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 100, PN 16 | 39 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 1122 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 125, PN 16 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 11416 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 125, PN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 11414 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 150, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 169408 | KOREK CZARNY DN 15, GZ | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 169409 | KOREK CZARNY DN 20, GZ | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 169410 | KOREK CZARNY DN 25, GZ | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 11304 | KOREK CZARNY DN 32, GZ | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 11303 | KOREK OCYNKOWANY DN 10, GZ | 202 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 11297 | KOREK OCYNKOWANY DN 15, GZ | 399 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 11302 | KOREK OCYNKOWANY DN 20, GZ | 214 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 11298 | KOREK OCYNKOWANY DN 25, GZ | 103 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 11300 | KOREK OCYNKOWANY DN 32, GZ | 22 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 11299 | KOREK OCYNKOWANY DN 40, GZ | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 11301 | KOREK OCYNKOWANY DN 50, GZ | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 15871 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 10, L = 100 MM | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 175762 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 15, L = 100 MM | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 175772 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 15, L = 120 MM | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 175763 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 20, L = 100 MM | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 175764 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 25, L = 100 MM | 22 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 175774 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 25, L = 120 MM | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 175784 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 25, L = 150 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 175765 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 32, L = 100 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 175776 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 40, L = 120 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 175786 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 40, L = 150 MM | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 175767 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 50, L = 100 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 175777 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 50, L = 120 MM | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 175787 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 50, L = 150 MM | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 175778 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 65, L = 120 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 11436 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 65, L = 150 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 175779 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 80, L = 120 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 11430 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 100, L = 100 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 174764 | KSZTAŁTKA, ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGAFLEX IK (ŁĄCZY RURY: GWINT ZEWN.+GŁADKA RURA"BOSA") 1 i 1/2" (DN40) | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 174763 | KSZTAŁTKA, ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGAFLEX IK (ŁĄCZY RURY: GWINT ZEWN.+GŁADKA RURA"BOSA") 1 i 1/4" (DN32) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 11429 | MUFA CZARNA DN 15 | 376 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 11424 | MUFA CZARNA DN 20 | 111 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 11425 | MUFA CZARNA DN 25 | 150 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 11426 | MUFA CZARNA DN 32 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 11427 | MUFA CZARNA DN 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11428 | MUFA CZARNA DN 50 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 13015 | MUFA CZARNA DN 65 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 175627 | MUFA CZARNA DO WSPAWANIA DN 15, L = 90 MM | 123 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 175372 | MUFA CZARNA DO WSPAWANIA DN 15, L = 90 MM, GW Z JEDNEJ I DRUGIEJ STRONY PO 25 MM | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 179741 | MUFA CZARNA DO WSPAWANIA, DN 15, L = 30 MM | 484 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 174651 | MUFA GWINTOWANA CZARNA DN 15 | 291 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 174652 | MUFA GWINTOWANA CZARNA DN 20 | 105 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 174653 | MUFA GWINTOWANA CZARNA DN 25 | 45 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 174654 | MUFA GWINTOWANA CZARNA DN 32 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 174655 | MUFA GWINTOWANA CZARNA DN 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 174480 | MUFA GWINTOWANA CZARNA DN 50 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 11270 | MUFA OCYNKOWANA DN 15 | 316 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 11273 | MUFA OCYNKOWANA DN 20 | 126 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 11271 | MUFA OCYNKOWANA DN 25 | 172 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 11269 | MUFA OCYNKOWANA DN 32 | 69 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 11268 | MUFA OCYNKOWANA DN 40 | 36 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 11272 | MUFA OCYNKOWANA DN 50 | 55 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 13006 | MUFA OCYNKOWANA DN 65 | 18 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 160795 | MUFA OCYNKOWANA DN 80 | 24 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 11277 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 20 / 15 | 127 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 11278 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 25 / 15 | 22 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 11279 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 25 / 20 | 25 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 11280 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 32 / 15 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 11281 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 32 / 20 | 27 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 11282 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 32 / 25 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | 11283 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 40 / 15 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 11284 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 40 / 20 | 93 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 11285 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 40 / 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 11286 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 40 / 32 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 11287 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 50 / 15 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 11288 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 50 / 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 11289 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 50 / 25 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 11290 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 50 / 32 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 11291 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 50 / 40 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 13007 | NYPEL CZARNY DN 15 | 330 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 13008 | NYPEL CZARNY DN 20 | 90 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 12942 | NYPEL CZARNY DN 25 | 105 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 11327 | NYPEL CZARNY DN 32 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 13009 | NYPEL CZARNY DN 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 13010 | NYPEL CZARNY DN 50 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 15873 | NYPEL OCYNKOWANY DN 10 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 11346 | NYPEL OCYNKOWANY DN 15 | 1524 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 11351 | NYPEL OCYNKOWANY DN 20 | 507 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 11347 | NYPEL OCYNKOWANY DN 25 | 492 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 11349 | NYPEL OCYNKOWANY DN 32 | 225 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 11348 | NYPEL OCYNKOWANY DN 40 | 298 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 11350 | NYPEL OCYNKOWANY DN 50 | 328 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 16618 | NYPEL OCYNKOWANY DN 65 | 82 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 162956 | NYPEL OCYNKOWANY DN 80 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 176965 | NYPEL OCYNKOWANY DN 100 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 11292 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 20 / 15 | 220 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 11319 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 25 / 15 | 37 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 11293 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 25 / 20 | 123 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 11294 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 32 / 15 | 21 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 11320 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 32 / 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 11321 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 32 / 25 | 45 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 11295 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 15 | 7 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 11322 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 11323 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 11324 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 32 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 11325 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 15 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 11296 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 20 | 18 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 11352 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 25 | 45 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 11353 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 32 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 11354 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 40 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 175241 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 65 / 50 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 163006 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 80 / 65 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 180687 | PÓŁŚRUBUNEK DO WSPAWANIA DN 15 (RURKA DN 15, NAKRĘTKA DN 20) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 162115 | PÓŁŚRUBUNEK DO WSPAWANIA DN 20 (RURKA DN 20, NAKRĘTKA DN 25) | 45 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 162124 | PÓŁŚRUBUNEK DO WSPAWANIA DN 25 (RURKA DN 25, NAKRĘTKA DN 32) | 84 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 162125 | PÓŁŚRUBUNEK DO WSPAWANIA DN 32 (RURKA DN 32, NAKRĘTKA 5/4") | 24 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 163645 | PÓŁŚRUBUNEK ŻELIWNY DO POMPY 6/4 X 1" (W KOMPLECIE DWA PÓŁŚRUBUNKI I USZCZELKI GUMOWE) | 6 | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 14431 | PRZEDŁUŻKA OCYNKOWANA DN 15 | 225 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 11242 | PRZEDŁUŻKA OCYNKOWANA DN 20 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 14430 | PRZEDŁUŻKA OCYNKOWANA DN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 11360 | PRZEDŁUŻKA OCYNKOWANA DN 32 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 14359 | REDUKCJA CZARNA DN 20 / 15 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 13051 | REDUKCJA CZARNA DN 25 / 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 13052 | REDUKCJA CZARNA DN 32 / 15 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 13054 | REDUKCJA CZARNA DN 32 / 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 13057 | REDUKCJA CZARNA DN 40 / 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 13058 | REDUKCJA CZARNA DN 40 / 32 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 13060 | REDUKCJA CZARNA DN 50 / 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 13061 | REDUKCJA CZARNA DN 50 / 25 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 13065 | REDUKCJA CZARNA DN 65 / 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 13066 | REDUKCJA CZARNA DN 65 / 50 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 14233 | REDUKCJA DO WODOMIERZA DN 15 / 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 12079 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 15 / 10, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 11210 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 20 / 15, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 490 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 11197 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 25 / 15, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 250 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 11198 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 25 / 20, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 144 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 11203 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 32 / 15, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 63 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | 11204 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 32 / 20, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 24 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | 11213 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 32 / 25, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 175 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 11200 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 40 / 15, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 123 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 11202 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 40 / 20, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 105 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 11215 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 40 / 25, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 115 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 11201 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 40 / 32, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 78 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 11208 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 50 / 15, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 85 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 11207 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 50 / 20, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 82 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11214 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 50 / 25, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 36 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11206 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 50 / 32, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 36 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 11205 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 50 / 40, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 91 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 165267 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 65 / 15, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 21 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 13925 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 65 / 25, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 31 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 16617 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 65 / 32, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 13048 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 65 / 40, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 11211 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 65 / 50, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 64 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 13047 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 65/ 20, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 9 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 168363 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 80 / 40, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | 456 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 80 / 50, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 16307 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 80 / 65, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 19 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 169215 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 100 / 50, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 170034 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 100 / 65, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 16308 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 100 / 80, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | 11330 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 1'' (DN 25), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GW | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | 174287 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 1'' (DN 25), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GZ | 31 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 11332 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 1 1/2'' (DN 40), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GW | 16 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | 174289 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 1 1/2'' (DN 40), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GZ | 79 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 11331 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 1 1/4'' (DN 32), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GW | 7 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 174288 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 1 1/4'' (DN 32), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GZ | 61 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | 11328 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 1/2'' (DN 15), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GW | 7 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | 174285 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 1/2'' (DN15), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GZ | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | 11326 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 2'' (DN 50), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GW | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 174290 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 2'' (DN 50), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GZ | 168 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | 171940 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 2 1/2'' (DN 65), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GW | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | 174291 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 2 1/2'' (DN 65), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GZ | 34 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 168831 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 3'' (DN 80), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GW | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | 174292 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 3'' (DN 80), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GZ | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 174286 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 3/4'' (DN 20), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GZ | 91 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 167693 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 15 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | 167694 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | 167695 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 25 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 17333 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 32 (42,4 X 2,6) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 176160 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 40 (48,3 X 2,6) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | 17336 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 40 GR. 5,0 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | 17340 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 50 (57,0 X 2,9) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | 181967 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 50 (60,3) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | 166982 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 65 (76,1 X 2,9) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 17345 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 80 (88,9 X 3,2) | 13 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | 174602 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 100 GR. 3,6 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | 186011 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 125 (133 X 4,0) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | 182491 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 125 (139,7 X 4) | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | 162528 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 150 (159,0 X 4,5) | 7 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 180202 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 150 (168,3 X 4,5) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | 13017 | TRÓJNIK CZARNY GWINTOWANY DN 15 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | 13019 | TRÓJNIK CZARNY GWINTOWANY DN 20 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | 13030 | TRÓJNIK CZARNY GWINTOWANY DN 50 | 21 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | 165264 | TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 10 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 11243 | TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 15 | 679 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | 11248 | TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 20 | 303 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | 11244 | TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 25 | 81 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | 11246 | TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 32 | 36 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | 11245 | TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 40 | 105 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | 11247 | TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 50 | 94 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | 15813 | TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 65 | 22 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | 15815 | TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 80 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | 17332 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 32 / 25 (42,4 X 2,6 / 33,7 X 2,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | 17335 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 40 / 32 / 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 15771 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 50 / 32 / 50 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | 17339 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 50 / 40 (GR. 5,6 X 5,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | 17341 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 65 / 32 / 65 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | 15776 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 65 / 50 (76,1 X 2,9 / 60,3 X 2,9) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | 177031 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 65 / 50 / 65 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | 17344 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 80 / 40 (88,9 X 3,2 / 48,3 X 2,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | 167946 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 80 / 50 (88,9 X 3,2 / 60,3 X 2,9) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | 16354 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 80 / 65 (88,9 x 3,2 / 76,1 X 2,9) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | 180024 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 100 / 40 (108,0 X 3,6 / 48,3 X 2,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | 17348 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 100 / 50 (114,0 X 3,6 / 60,3 X 2,9) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | 176248 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 100 / 65 (114,0 X 6,3 / 76 X 5,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | 16320 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 100 / 65 / 100 GR. 8,8 X 7,1 X 8,8 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | 186141 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 125 / 100 / 125 (133,0 X 108,0) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | 186142 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 150 / 100 / 150 (159,0 X 108,0) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | 172069 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 150 / 125 / 150 (159,0 X 133,0) | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | 161321 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 200 / 100 / 200 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 | 186072 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 200 / 150 / 200 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | 13028 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY GWINTOWANY DN 40 / 25 / 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 | 11259 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 20 / 15 / 20 | 190 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | 11249 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 25 / 15 / 25 | 172 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 | 11250 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 25 / 20 / 25 | 18 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | 11258 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 32 / 15 / 32 | 36 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | 11255 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 32 / 20 / 32 | 21 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | 11257 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 32 / 25 / 32 | 25 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | 11252 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 15 / 40 | 100 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 | 11254 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 20 / 40 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | 13037 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 25 / 40 | 90 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | 11253 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 32 / 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | 11256 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 15 / 50 | 154 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | 163084 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 20 / 50 | 22 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | 11260 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 25 / 50 | 171 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 | 163085 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 32 / 50 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 | 163086 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 40 / 50 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 | 167599 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 65 / 15 / 65 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 | 167600 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 65 / 20 / 65 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 | 13583 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 65 / 25 / 65 | 28 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 | 167601 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 65 / 32 / 65 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | 15817 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 65 / 50 / 65 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | 168199 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 80 / 25 / 80 | 7 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 168200 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 80 / 32 / 80 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 182057 | TULEJA DO WSPAWANIA DN 15 (1/2"), Z KOŁNIERZYKIEM, PŁASKOUCZELNIANA, POD NAKRĘTKĘ G 3/4'' TERMIN DOSTAWY DO 21 DNI KALENDARZOWYCH | 225 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | 182058 | TULEJA DO WSPAWANIA DN 20 (3/4"), Z KOŁNIERZYKIEM, PŁASKOUSZCZELNIANA, POD NAKRĘTKĘ G 1'' TERMIN DOSTAWY DO 21 DNI KALENDARZOWYCH | 225 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | 182059 | TULEJA DO WSPAWANIA DN 25 (1"), Z KOŁNIERZYKIEM, PŁASKOUSZCZELNIANA, POD NAKRĘTKĘ G 1 1/4'' TERMIN DOSTAWY DO 21 DNI KALENDARZOWYCH | 225 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 182060 | TULEJA DO WSPAWANIA DN 32 (1 1/4"), Z KOŁNIERZYKIEM, PŁASKOUSZCZELNIANA, POD NAKRĘTKĘ G 1 1/2'' TERMIN DOSTAWY DO 21 DNI KALENDARZOWYCH | 150 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | 182061 | TULEJA DO WSPAWANIA DN 40 (1 1/2"), Z KOŁNIERZYKIEM, PŁASKOUSZCZELNIANA, POD NAKRĘTKĘ G 2'' TERMIN DOSTAWY DO 21 DNI KALENDARZOWYCH | 150 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | 182062 | TULEJA DO WSPAWANIA DN 50 (2"), Z KOŁNIERZYKIEM, PŁASKOUSZCZELNIANA, POD NAKRĘTKĘ G 2 1/2'' TERMIN DOSTAWY DO 21 DNI KALENDARZOWYCH | 75 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | 11342 | ZAŚLEPKA CZARNA DN 15 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | 11345 | ZAŚLEPKA CZARNA DN 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | 11343 | ZAŚLEPKA CZARNA DN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | 11340 | ZAŚLEPKA CZARNA DN 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | 11344 | ZAŚLEPKA CZARNA DN 50 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | 16625 | ZAŚLEPKA OCYNKOWANA DN 10 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | 11305 | ZAŚLEPKA OCYNKOWANA DN 15 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | 11306 | ZAŚLEPKA OCYNKOWANA DN 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | 11307 | ZAŚLEPKA OCYNKOWANA DN 25 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | 894 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 20 / 15 (26,9 X 2,3 / 21,3 X 2,0) | 184 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | 896 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 25 / 15 (33,7 X 2,6 / 21,3 X 2,0) | 27 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 | 11482 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 25 / 20 (33,7 X 2,6 / 26,9 / 2,3) | 54 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | 168482 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 32 / 15 (42,4 X 2,6 / 21,3 X 2,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | 11464 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 32 / 20 (42,4 X 2,6 / 26,9 X 2,3) | 69 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | 11232 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 32 / 25 (GR. 2,6) | 114 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | 168483 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 40 / 15 (48,3 X 2,6 / 21,3 / 2,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | 11491 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 40 / 20 (48,3 X 2,6 / 26,9 X 2,3) | 69 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | 11467 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 40 / 25 (48,3 X 2,6 / 33,7 X 2,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | 11468 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 40 / 32 (48,3 X 2,6 / 42,4 X 2,6) | 42 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 | 168484 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 50 / 15 (60,3 X 2,9 / 21,3 X 2,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 168485 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 50 / 20 (60,3 X 2,9 / 26,9 X 2,3) | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | 11469 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 50 / 25 (60,3 X 2,9 / 33,7 X 2,6) | 72 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | 11470 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 50 / 32 (60,3 X 2,9 / 42,4 X 2,6) | 93 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | 11472 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 50 / 40 (60,3 X 2,9 / 48,3 X 2,6) | 124 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | 920 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 65 / 25 (76,1 X 2,9 / 33,7 X 2,6) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | 11473 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 65 / 32 (76,1 X 2,9 / 42,4 X 2,6) | 51 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | 11475 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 65 / 40 (76,1 X 2,9 / 48,3 X 2,6) | 46 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | 11476 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 65 / 50 (76,1 X 2,9 / 60,3 X 2,9) | 64 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | 167475 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 80 / 32 (GR. 3,2 X 2,6) | 66 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | 11477 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 80 / 40 (88,9 X 3,2 / 48,3 X 2,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | 11478 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 80 / 50 (88,9 X 3,2 / 60,3 X 2,9) | 67 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | 11479 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 80 / 65 (88,9 X 3,2 / 76,1 X 2,9) | 28 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | 170580 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 100 / 40 (108,0 X 3,6 / 48,3 X 2,6) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | 11142 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 100 / 50 (108,0 X 3,6 / 60,3 X 2,9) | 19 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 | 11456 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 100 / 65 (108,0 X 3,6 / 76,1 X 2,9) | 13 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | 181894 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 100 / 65 (114,0 X 3,6 / 76,1 X 2,9) | 9 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | 11457 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 100 / 80 (108,0 X 3,6 / 88,9 X 3,2) | 22 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | 15861 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 100 / 80 (114,3 X 3,6 / 88,9 X 3,2) | 24 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | 175422 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 125 / 50 (133,0 X 4,0 / 60,3 / 2,9) | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | 162225 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 125 / 65 (133,0 X 4,0 / 76,1 / 2,9) | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | 10953 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 125 / 80 (133,0 X 4,0 / 88,9 X 3,2) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | 11458 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 125 / 100 (133,0 X 4,0 / 108,0 X 3,6) | 28 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | 177371 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 50 (159,0 X 4,5 / 60,3 X 2,9) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | 162530 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 65 (159,0 X 4,5 / 76,1 X 2,9) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 11463 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 80 (159,0 X 4,5 / 88,0 X 3,2) | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 | 179744 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 80 (159,0 X 4,5 / 88,9 X 3,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452 | 177278 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 80 (168 X 88,9) | 9 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 | 162224 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 100 (159,0 X 4,5 / 108,0 X 3,6) | 9 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | 186093 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 100 (168,3 X 108,0) | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | 172874 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 100 (168,3 X 114,3) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456 | 10955 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 125 (159,0 X 4,5 / 133,0 X 4,0) | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 | 2239 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 125 (168,3 X 139,7) | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 | 15586 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 200 / 100 (219,1 X 6,3 / 108,0 X 3,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | 13175 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 200 / 125 (219,1 X 6,3 / 133,0 X 4,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 | 170648 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 200 / 150 (219,1 X 6,3 / 159,0 X 4,5) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 | 163301 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 250 / 100 (273,0 X 6,3 / 108,0 X 3,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 | 163932 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 250 / 200 (273,0 X 6,3 / 219,1 X 6,3) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 | 180012 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 300 / 250 (323,9 X 7,1 / 273,0 X 6,3) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 | 15546 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 350 / 250 (GR. 8,0 X 6,3) | 7 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 465 | Razem Wartość netto * (należy zsumować wartość netto wszystkich pozycji z kol. 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 | Razem Cena brutto * (poz. , kol. 465 + należny podatek VAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Wykonawca zobowiązany jest wskazać ceny jednostkowe netto we wszystkich pozycjach. Wykonawcy nie wolno modyfikować (zmieniać) treści Formularza cenowego (np. zmieniać nazwy towaru, ilości, jednostek miary, usuwać lub dodawać pozycji), ponieważ będzie służył on do porównania złożonych ofert, a także do późniejszego rozliczenia wykonanych dostaw (na etapie realizacji umowy). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Wykonawca zobowiązany jest wskazać stawkę podatku VAT (W przypadku braku wskazania, Zamawiający przyjmie stawkę podatu VAT 23 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** Wykonawca zobowiązany jest wskazać wymagane w formularzu dane, pod rygorem odrzucenia oferty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Pakiet nr 2 – Kształtki mosiężne:

wartość netto: ........................ zł

VAT: ....................................... zł

cena brutto: ........................... zł

| Pakiet nr 2 - KSZTAŁTKI MOSIĘŻNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | INDEKS | NAZWA TOWARU/ASORTYMENTU | ILOŚĆ | j. m. | Cena jedn. netto [zł]* (tj. za 1 jednostkę miary) | Wartość netto [zł] |  |  | Stawka podatku VAT** [%] | Producent (nazwa) oraz Numer katalogowy*** | Kraj pochodzenia*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 = kol. 4 x kol. 6 |  |  | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 175620 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE GW 1/2'' (DN 15) | 45 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 162431 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE GW 3/4'' (DN 20) | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 162823 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE GW 1'' (DN 25) | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 175621 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE GW 1 1/4'' (DN 32) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 175622 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE GW 1 1/2'' (DN 40) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 175645 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE NAKRĘTNO-WKRĘTNE GW/GZ 1/2'' (DN 15) | 105 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 162501 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE NAKRĘTNO-WKRĘTNE GW/GZ 3/4'' (DN 20) | 90 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 162827 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE NAKRĘTNO-WKRĘTNE GW/GZ 1'' (DN 25) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 167031 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE NAKRĘTNO-WKRĘTNE GW/GZ 1 1/4'' (DN 32) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 175219 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE NAKRĘTNO-WKRĘTNE GW/GZ 2'' (DN 50) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 175579 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE ZEWNĘTRZNIE GZ 1 1/4'' (DN 32) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 175581 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE ZEWNĘTRZNIE GZ 2'' (DN 50) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 176066 | KOREK MOSIĘŻNY GWINTOWANY 1/4'' (DN 8) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14009 | KOREK MOSIĘŻNY GWINTOWANY 3/8" (DN 10) | 90 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 176704 | KOREK MOSIĘŻNY GWINTOWANY 1/2" (DN 15) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 181553 | KOREK MOSIĘŻNY GWINTOWANY 3/4" (DN 20) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 162499 | MUFA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW 3/4'' (DN 20) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 162424 | MUFA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW 1'' (DN 25) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 175661 | MUFA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW 1 1/4'' (DN 32) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 175228 | MUFA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW 1 1/2'' (DN 40) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 175662 | MUFA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW 2'' (DN 50) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 175666 | MUFA REDUKCYJNA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW/GW 3/8'' X 1/2'' (DN 10 / 15) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 175669 | MUFA REDUKCYJNA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW/GW 3/4'' X 1'' (DN 20 / 25) | 45 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 175670 | MUFA REDUKCYJNA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW/GW 1'' X 1 1/4'' (DN 25 / 32) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 186344 | MUFA REDUKCYJNA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW 1 1/2" X 1" (DN 40 / 25) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 166622 | NAKRĘTKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW 1" (DN 25) DO PÓŁŚRUBUNKU Z OTWOREM NA PLOMBĘ | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 175744 | NAKRĘTKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW 1 1/4'' (DN 32) DO PÓŁŚRUBUNKU Z OTWOREM NA PLOMBĘ | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 175488 | NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1/8'' (DN 6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 175489 | NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1/4'' (DN 8) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 175490 | NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 3/8'' (DN 10) | 90 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 161689 | NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1/2'' (DN 15) | 195 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 160971 | NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 3/4'' (DN 20) | 46 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 167033 | NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1'' (DN 25) | 73 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 165484 | NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1 1/4'' (DN 32) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 175491 | NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1 1/2'' (DN 40) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 167032 | NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 2'' (DN 50) | 37 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 165114 | NYPEL MOSIĘŻNY PRZEJŚCIOWY MANOMETROWY 1/2" GZ G 1/2" X M20 X 1,5 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 175554 | NYPEL REDUKCYJNY MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1/8'' / 1/4'' (DN 6 / 8) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 175555 | NYPEL REDUKCYJNY MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1/4'' / 3/8'' (DN 8 / 10) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 175556 | NYPEL REDUKCYJNY MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1/4'' / 1/2'' (DN 8 / 15) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 175557 | NYPEL REDUKCYJNY MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 3/8'' / 1/2'' (DN 10 / 15) | 300 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 171120 | NYPEL REDUKCYJNY MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 3/4'' / 1/2'' (DN 20 / 15) | 67 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 162502 | NYPEL REDUKCYJNY MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1'' / 3/4'' (DN 25 / 20) | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 163593 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DN 25 (RURKA DN 25, NAKRĘTKA DN 32) | 24 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 163655 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DN 32 (RURKA DN 32, NAKRĘTKA DN 40) | 69 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 163594 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DN 40 (RURKA DN 40, NAKRĘTKA DN 50) | 75 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 167147 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO POMPY DN 25 (RURKA DN 25, NAKRĘTKA DN 40) | 3 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 186096 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO WODOMIERZA DN 15 (1/2"), PERFEXIM - 5120S, L-36, PN 10 [NR KAT. 07-190-0151-000] LUB PRODUKT W PEŁNI RÓWNOWAŻNY | 210 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 181481 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO WODOMIERZA DN 50 (KRÓCIEC GWINT ZEWNĘTRZNY 2" (DN 50) NAKRĘTKA GWINT WEWNĘTRZNY 2 1/2" (DN65) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 172073 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO POMPY DN 20, GWINT WEWNĘTRZNY OD STRONY POMPY 1 1/4'' (DN 32), GWINT WEWNĘTRZNY OD STRONY INSTALACJI 3/4'' (DN 20), KOMPLET DWÓCH NAKRĘTEK DN 32 I DWÓCH KOŃCÓWEK DN 20 | 67 | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 172004 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO POMPY DN 25, GWINT WEWNĘTRZNY OD STRONY POMPY 1 1/2'' (DN 40), GWINT WEWNĘTRZNY OD STRONY INSTALACJI 1'' (DN 25), KOMPLET DWÓCH NAKRĘTEK DN 40 I DWÓCH KOŃCÓWEK DN 25 | 78 | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 181438 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO POMPY DN 32, GWINT WEWNĘTRZNY OD STRONY POMPY 2'' (DN 50), GWINT WEWNĘTRZNY OD STRONY INSTALACJI 1 1/4'' (DN 32), KOMPLET DWÓCH NAKRĘTEK DN 50 I DWÓCH KOŃCÓWEK DN 32 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 171443 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO POMPY DN 32, GWINT WEWNĘTRZNY OD STRONY POMPY 2'' (DN 50), GWINT WEWNĘTRZNY OD STRONY INSTALACJI 1 1/4'' (DN 32), KOMPLET DWÓCH NAKRĘTEK DN 50 I DWÓCH KOŃCÓWEK DN 32 | 6 | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 11356 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO WODOMIERZA DN 15 (1/2''), W SKŁAD KOMPLETU WCHODZĄ 2 TULEJKI Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM DN 15 (1/2''), 2 NAKRĘTKI DN 20 (3/4'') Z OCZKIEM NA PLOMBĘ I 2 USZCZELKI (FIBRA LUB EPDM) | 682 | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 11357 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO WODOMIERZA DN 20 (3/4''), W SKŁAD KOMPLETU WCHODZĄ 2 TULEJKI Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM DN 20 (3/4''), 2 NAKRĘTKI DN 25 (1'') Z OCZKIEM NA PLOMBĘ I 2 USZCZELKI (FIBRA LUB EPDM) | 484 | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 16669 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO WODOMIERZA DN 25 (1''), W SKŁAD KOMPLETU WCHODZĄ 2 TULEJKI Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM DN 25 (1''), 2 NAKRĘTKI DN 32 (1 1/4'') Z OCZKIEM NA PLOMBĘ I 2 USZCZELKI (FIBRA LUB EPDM) | 433 | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 165057 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO WODOMIERZA DN 32 (1 1/4''), W SKŁAD KOMPLETU WCHODZĄ 2 TULEJKI Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM DN 32 (1 1/4''), 2 NAKRĘTKI DN 40 (1 1/2'') Z OCZKIEM NA PLOMBĘ I 2 USZCZELKI (FIBRA LUB EPDM) | 285 | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 165058 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY MOSIĘŻNE DO WODOMIERZA DN 40 (1 1/2''), W SKŁAD KOMPLETU WCHODZĄ 2 TULEJKI Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM DN 40 (1 1/2''), 2 NAKRĘTKI DN 50 (2'') Z OCZKIEM NA PLOMBĘ I 2 USZCZELKI (FIBRA LUB EPDM) | 93 | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 168807 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO WODOMIERZA DN 50, W SKŁAD KOMPLETU WCHODZĄ 2 TULEJKI Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM DN 50 (2"), 2 NAKRĘTKI DN 65 (2 1/2") Z OCZKIEM NA PLOMBĘ I 2 USZCZELKI (FIBRA LUB EPDM) | 48 | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 176051 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA DN 32 L = 20 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 176050 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA DN 32 L = 30 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 11359 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA DN 40 L = 30 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 172453 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1/2'', DŁUGOŚĆ L = 10 (DN 15) | 105 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 16533 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1/2'', DŁUGOŚĆ L = 15 MM (DN 15) | 105 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 16534 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1/2'', DŁUGOŚĆ L = 20 MM (DN 15) | 84 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 16535 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1/2'', DŁUGOŚĆ L = 25 MM (DN 15) | 7 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 16536 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1/2'', DŁUGOŚĆ L = 30 MM (DN 15) | 37 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 175551 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1/2'', DŁUGOŚĆ L = 40 MM (DN 15) | 7 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 16538 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1/2'', DŁUGOŚĆ L = 50 MM (DN 15) | 7 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 16539 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 3/4'', DŁUGOŚĆ L = 15 MM (DN 20) | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 16540 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 3/4'', DŁUGOŚĆ L = 30 MM (DN 20) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 175552 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1'', DŁUGOŚĆ L = 20 MM (DN 25) | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 11361 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1'', DŁUGOŚĆ L = 25MM (DN 25) | 45 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 175585 | PRZEDŁUŻKA REDUKCYJNA SZEŚCIOKĄTNA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 3/8'' / 1/2'' (DN 10 / 15) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 175530 | REDUKCJA GWINTOWANA MOSIĘŻNA GZ/GW 1 1/2'' X 1 1/4'' (DN 40 / 32) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 175532 | REDUKCJA GWINTOWANA MOSIĘŻNA GZ/GW 2'' X 3/4'' (DN 50 / 20) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 175533 | REDUKCJA GWINTOWANA MOSIĘŻNA GZ/GW 2'' X 1 1/2'' (DN 50 / 40) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 175536 | REDUKCJA GWINTOWANA MOSIĘŻNA GZ/GW 2 1/2'' X 1 1/2'' (DN 65 / 40) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 17023 | REDUKCJA MOSIĘŻNA DO MANOMETRU, GW DN15, GZ M20 X 1,5, GR. 3,5 MM | 120 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 165324 | REDUKCJA MOSIĘŻNA DO MANOMETRU, GW M20 X 1,5, GZ 1/2" | 120 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 167854 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GW/GZ DN 8 / 10 | 49 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 171354 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GW/GZ DN 32/ 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 186298 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GW/GW DN 40 / 25 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 176065 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 10 / 8 | 96 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 170513 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 15 / 8 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 163736 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 15 / 10 | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 173911 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 20 / 15 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 162500 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 25 / 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 167158 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 32 / 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 175526 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 32 / 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 186130 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 40 / 25 | 9 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 167157 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 50 / 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 167156 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 50 / 32 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 176703 | REDUKCJA MOSIĘŻNA WZMOCNIONA 1"/1/2" | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 11313 | ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY KĄTOWY DN 15 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 185952 | ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 10, WZMOCNIONY, STOŻKOWY , BEZ USZCZELKI ORING | 696 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 15872 | ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 10 | 342 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 11312 | ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 15 | 930 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 11316 | ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 20 | 637 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 11311 | ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 25 | 813 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 11314 | ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 32 | 112 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 11317 | ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 40 | 39 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 11318 | ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 50 | 33 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 175692 | TRÓJNIK MOSIĘŻNY GW 1'' (DN25) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 175678 | TRÓJNIK REDUKCYJNY MOSIĘŻNY GW 1'' X 1/2'' X 1'' (DN25 / DN15 / DN25) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 181554 | ZAŚLEPKA MOSIĘŻNA 1/2" (DN 15) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 181555 | ZAŚLEPKA MOSIĘŻNA 3/4" (DN 20) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Razem Wartość netto * (należy zsumować wartość netto wszystkich pozycji z kol. 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Razem Cena brutto * (poz. , kol. 108 + należny podatek VAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Wykonawca zobowiązany jest wskazać ceny jednostkowe netto we wszystkich pozycjach. Wykonawcy nie wolno modyfikować (zmieniać) treści Formularza cenowego (np. zmieniać nazwy towaru, ilości, jednostek miary, usuwać lub dodawać pozycji), ponieważ będzie służył on do porównania złożonych ofert, a także do późniejszego rozliczenia wykonanych dostaw (na etapie realizacji umowy). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Wykonawca zobowiązany jest wskazać stawkę podatku VAT (W przypadku braku wskazania, Zamawiający przyjmie stawkę podatu VAT 23 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** Wykonawca zobowiązany jest wskazać wymagane w formularzu dane, pod rygorem odrzucenia oferty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Oświadczamy, iż spełniamy warunki dotyczące:

  - posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

  - posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia (dalej: SWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty.

- Oświadczamy, iż niniejsza oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w SWZ, czyli przez 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy załączonym do SWZ (załącznik nr 2) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ w pkt. 4.6.

- Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy, której wzór zawarty został w załączniku nr 2 do SWZ, w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.

- Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.

- Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).

- Informacja w sprawie kategorii przedsiębiorstwa:

Wykonawca zakwalifikowany jest jako (proszę o postawienie znaku X przy właściwej kategorii przedsiębiorstwa):

| Mikroprzedsiębiorstwo |  |
| --- | --- |
| Małe przedsiębiorstwo |  |
| Średnie przedsiębiorstwo |  |
| Duże przedsiębiorstwo |  |

Kryteria, na podstawie których dane przedsiębiorstwo zakwalifikować możemy jako mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP), określa Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Powyższa informacja ma wyłącznie charakter statystyczny.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Do oferty załączone zostały następujące oświadczenia i dokumenty:

- Pełnomocnictwo*,

- Odpis z właściwego rejestru,

- Wypełniony (w wersji edytowalnej) załącznik nr 4 do SWZ,

- Inne dokumenty:

…………………………………………………

.................................., dnia ........................

*niepotrzebne skreślić

Uwaga! Wypełniony Formularz Oferty należy opatrzyć

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpis elektroniczny) lub podpisać w sposób opisany w pkt. 8.2.1. SWZ.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (poprzez jego wykreślenie).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.