#### WZÓR UMOWY

Umowa Nr NO/…../2024

zawarta w Gdyni w dniu …....... 2024 roku, pomiędzy:

Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia,  zarejestrowanym  w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, posiadającym  numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-010-42-91, REGON: 
P-190563632, mającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, kapitał zakładowy 50.895.000,00 PLN,

[zwanym dalej Zamawiającym], reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

a

………………………………………………………………, 
NIP: …………………… , REGON: ………………………………..,

[zwanym dalej Wykonawcą], reprezentowanym przez:

……………………………………………………………

[łącznie zwanymi Stronami a każdy z nich z osoba Stroną],

[dalej zwana Umową]

o treści następującej:

§ 1.

Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy są sukcesywne zakupy i dostawy kształtek stalowych (Pakiet nr 1) i/lub mosiężnych (Pakiet nr 2)* - zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu nr EZP/576/2024 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na łączną kwotę:

Pakiet nr 1 – Kształtki stalowe*:

wartość netto: ........................ zł

VAT: ....................................... zł

cena brutto: ........................... zł

(słownie: .......................................................... złotych)

Pakiet nr 2 – Kształtki mosiężne*:

wartość netto: ........................ zł

VAT: ....................................... zł

cena brutto: ........................... zł

(słownie: .......................................................... złotych)

- Przedmiot Umowy wymieniony został w poniższych tabelach:

Pakiet nr 1 – Kształtki stalowe*:

| Lp. | INDEKS | NAZWA TOWARU/ASORTYMENTU | ILOŚĆ | j. m. | Cena jedn. netto [zł]* (tj. za 1 jednostkę miary) | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT** [%] | Producent (nazwa) oraz Numer katalogowy*** | Kraj pochodzenia*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 = kol. 4 x kol. 6 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 |
| 1 | 10086 | KONOPIE CZESANE (KG) | 21 | kg |  |  |  |  |  |
| 2 | 234 | KONOPIE CZESANE, OPAKOWANIE 0,1 KG | 252 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | 11261 | CZWÓRNIK OCYNKOWANY DN 15 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | 11262 | CZWÓRNIK OCYNKOWANY DN 20 | 49 | szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | 11263 | CZWÓRNIK OCYNKOWANY DN 25 | 48 | szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | 11264 | CZWÓRNIK OCYNKOWANY DN 32 | 18 | szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | 11265 | CZWÓRNIK OCYNKOWANY DN 40 | 45 | szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | 11266 | CZWÓRNIK OCYNKOWANY DN 50 | 31 | szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | 178342 | CZWÓRNIK OCYNKOWANY DN 65 | 9 | szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | 178370 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 25 (33,7 X 3,0) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | 170353 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 32 (42,4 X 3,0) | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | 16973 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 40 (48,3 X 3,0) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | 11487 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 50 (57,0 X 3,0) | 18 | szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | 174177 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 50 (60,3 X 3,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | 173776 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 50 (GR. 5,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | 14118 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 65 (76,1 X 3,0) | 27 | szt. |  |  |  |  |  |
| 17 | 11488 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 80 (88,9 X 3,2) | 18 | szt. |  |  |  |  |  |
| 18 | 172931 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 100 (108 X 3,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 19 | 11485 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 100 (114,3 X 3,6) | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 20 | 11486 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 125 (133,0 X 4,0) | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 21 | 174840 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 125 (139,7 X 4,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 22 | 174179 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 150 (159,0 X 4,5) | 124 | szt. |  |  |  |  |  |
| 23 | 11484 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 150 (168,3 X 4,5) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 24 | 14352 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 200 (GR. 12,5) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 25 | 172078 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 250 (273,0 X 6,0) | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 26 | 177494 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 300 (GR. 7,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 27 | 162875 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 400 (406,0 X 8,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 28 | 186221 | DENNICA STALOWA CZARNA DN 600 (610 X 12,5) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 29 | 174503 | KOLANO GWINTOWANE CZARNE DN 15, GW | 150 | szt. |  |  |  |  |  |
| 30 | 170255 | KOLANO GWINTOWANE CZARNE DN 25, GW | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 31 | 174657 | KOLANO GWINTOWANE CZARNE DN 32, GW | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 32 | 174658 | KOLANO GWINTOWANE CZARNE DN 40, GW | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 33 | 174656 | KOLANO GWINTOWANE CZARNE DN 50, GW | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 34 | 186253 | KOLANO HAMBURSKIE DN 10 (17,2x1,8) | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 35 | 11447 | KOLANO HAMBURSKIE DN 15 (21,3 X 2,0) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 36 | 166222 | KOLANO HAMBURSKIE DN 15 (21,3 X 2,6) | 96 | szt. |  |  |  |  |  |
| 37 | 11448 | KOLANO HAMBURSKIE DN 20 (26,9 X 2,3) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 38 | 166223 | KOLANO HAMBURSKIE DN 20 (26,9 X 2,9 ) | 210 | szt. |  |  |  |  |  |
| 39 | 11449 | KOLANO HAMBURSKIE DN 25 (33,7 X 2,6) | 87 | szt. |  |  |  |  |  |
| 40 | 166224 | KOLANO HAMBURSKIE DN 25 (33,7 X 2,9) | 535 | szt. |  |  |  |  |  |
| 41 | 180013 | KOLANO HAMBURSKIE DN 25 (33,7 X 5,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 42 | 11450 | KOLANO HAMBURSKIE DN 32 (42,4 X 2,6) | 24 | szt. |  |  |  |  |  |
| 43 | 166225 | KOLANO HAMBURSKIE DN 32 (42,4 X 2,9) | 586 | szt. |  |  |  |  |  |
| 44 | 11451 | KOLANO HAMBURSKIE DN 40 (48,3 X 2,6) | 429 | szt. |  |  |  |  |  |
| 45 | 2242 | KOLANO HAMBURSKIE DN 40 (48,3 X 4,0) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 46 | 166227 | KOLANO HAMBURSKIE DN 50 (60,3 X 2,9) | 621 | szt. |  |  |  |  |  |
| 47 | 172871 | KOLANO HAMBURSKIE DN 50 (60,3 X 4,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 48 | 171517 | KOLANO HAMBURSKIE DN 50 (60,3 X 5,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 49 | 170029 | KOLANO HAMBURSKIE DN 50 (60,3 X 8,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 50 | 11453 | KOLANO HAMBURSKIE DN 65 (76,1 X 2,9) | 171 | szt. |  |  |  |  |  |
| 51 | 166228 | KOLANO HAMBURSKIE DN 65 (76,1 X 3,6) | 24 | szt. |  |  |  |  |  |
| 52 | 175236 | KOLANO HAMBURSKIE DN 65 (76,1 X 4,5) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 53 | 171560 | KOLANO HAMBURSKIE DN 65 (76,1 X 8,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 54 | 175697 | KOLANO HAMBURSKIE DN 80 (88,9 X 3,2) | 93 | szt. |  |  |  |  |  |
| 55 | 166229 | KOLANO HAMBURSKIE DN 80 (88,9 X 3,6) | 63 | szt. |  |  |  |  |  |
| 56 | 162213 | KOLANO HAMBURSKIE DN 80 (88,9 X 5,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 57 | 171557 | KOLANO HAMBURSKIE DN 80 (88,9 X 7,1) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 58 | 170030 | KOLANO HAMBURSKIE DN 80 (88,9 X 10) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 59 | 179660 | KOLANO HAMBURSKIE DN 100 (108,0 X 3,6) | 34 | szt. |  |  |  |  |  |
| 60 | 172033 | KOLANO HAMBURSKIE DN 100 (108,0 X 6,3) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 61 | 166230 | KOLANO HAMBURSKIE DN 100 (114,3 X 3,6) | 78 | szt. |  |  |  |  |  |
| 62 | 172872 | KOLANO HAMBURSKIE DN 100 (114,3 x 6,3) | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 63 | 171561 | KOLANO HAMBURSKIE DN 100 (114,3 X 8,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 64 | 179659 | KOLANO HAMBURSKIE DN 125 (133,0 X 4,0) | 51 | szt. |  |  |  |  |  |
| 65 | 170031 | KOLANO HAMBURSKIE DN 125 (133,0 X 8,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 66 | 11446 | KOLANO HAMBURSKIE DN 125 (139,7 X 4,0) | 22 | szt. |  |  |  |  |  |
| 67 | 2244 | KOLANO HAMBURSKIE DN 125 (139,7 X 6,3) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 68 | 171995 | KOLANO HAMBURSKIE DN 150 (159,0 X 4,5) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 69 | 11441 | KOLANO HAMBURSKIE DN 150 (159,0 X 5,0) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 70 | 166232 | KOLANO HAMBURSKIE DN 150 (168,3 X 4,5) | 24 | szt. |  |  |  |  |  |
| 71 | 172873 | KOLANO HAMBURSKIE DN 150 (168,3 X 6,3) | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 72 | 166233 | KOLANO HAMBURSKIE DN 200 (219,1 X 6,3) | 27 | szt. |  |  |  |  |  |
| 73 | 11443 | KOLANO HAMBURSKIE DN 250 (273,0 X 6,3) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 74 | 15717 | KOLANO HAMBURSKIE OCYNKOWANE DN 32, GR. 3,0 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 75 | 15718 | KOLANO HAMBURSKIE OCYNKOWANE DN 40, GR. 3,0 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 76 | 15719 | KOLANO HAMBURSKIE OCYNKOWANE DN 50, GR. 3,3 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 77 | 15720 | KOLANO HAMBURSKIE OCYNKOWANE DN 65, GR. 3,7 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 78 | 15721 | KOLANO HAMBURSKIE OCYNKOWANE DN 80, GR. 3,7 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 79 | 15722 | KOLANO HAMBURSKIE OCYNKOWANE DN 100, GR. 3,7 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 80 | 12994 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE CZARNE DN 15 | 150 | szt. |  |  |  |  |  |
| 81 | 170297 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE CZARNE DN 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 82 | 11237 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE CZARNE DN 25 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 83 | 12996 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE CZARNE DN 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 84 | 165262 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 10 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 85 | 13629 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 15 | 933 | szt. |  |  |  |  |  |
| 86 | 13630 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 20 | 286 | szt. |  |  |  |  |  |
| 87 | 13631 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 25 | 163 | szt. |  |  |  |  |  |
| 88 | 13632 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 32 | 150 | szt. |  |  |  |  |  |
| 89 | 13633 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 40 | 109 | szt. |  |  |  |  |  |
| 90 | 11238 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 50 | 91 | szt. |  |  |  |  |  |
| 91 | 13585 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 65 | 45 | szt. |  |  |  |  |  |
| 92 | 162955 | KOLANO NAKRĘTNO - WKRĘTNE OCYNKOWANE DN 80 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 93 | 11225 | KOLANO OCYNKOWANE DN 10, GW | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 94 | 11239 | KOLANO OCYNKOWANE DN 15, GW | 466 | szt. |  |  |  |  |  |
| 95 | 11226 | KOLANO OCYNKOWANE DN 20, GW | 298 | szt. |  |  |  |  |  |
| 96 | 11220 | KOLANO OCYNKOWANE DN 25, GW | 247 | szt. |  |  |  |  |  |
| 97 | 11240 | KOLANO OCYNKOWANE DN 32, GW | 82 | szt. |  |  |  |  |  |
| 98 | 11222 | KOLANO OCYNKOWANE DN 40, GW | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 99 | 11223 | KOLANO OCYNKOWANE DN 50, GW | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 100 | 13584 | KOLANO OCYNKOWANE DN 65, GW | 22 | szt. |  |  |  |  |  |
| 101 | 160794 | KOLANO OCYNKOWANE DN 80, GW | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 102 | 161575 | KOŁNIERZ STALOWY CZARNY GWINTOWANY DN 40, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 103 | 162222 | KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 25, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 104 | 162221 | KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 32, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 105 | 13001 | KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 40, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 106 | 11333 | KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 50, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 107 | 11334 | KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 65, PN 16 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 108 | 168634 | KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 80, PN 16 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 109 | 169214 | KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 100, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 110 | 161834 | KOŁNIERZ OCYNKOWANY GWINTOWANY DN 100, PN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 111 | 11400 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 15, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 112 | 167829 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 15, PN 40 | 24 | szt. |  |  |  |  |  |
| 113 | 11405 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 20, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 114 | 11401 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 25, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 115 | 176425 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 25, PN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 116 | 11402 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 32, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 117 | 175373 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 32, PN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 118 | 11403 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 40, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 119 | 176424 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 40, PN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 120 | 11404 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 50, PN 16 | 43 | szt. |  |  |  |  |  |
| 121 | 176423 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 50, PN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 122 | 170065 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 50, PN 40 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 123 | 11398 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 65, PN 16 | 13 | szt. |  |  |  |  |  |
| 124 | 11420 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 65, PN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 125 | 179549 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 80, PN 6 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 126 | 11396 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 80, PN 16 | 36 | szt. |  |  |  |  |  |
| 127 | 11421 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 80, PN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 128 | 11397 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 100, PN 16 | 24 | szt. |  |  |  |  |  |
| 129 | 164830 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 100, PN 25 | 24 | szt. |  |  |  |  |  |
| 130 | 168174 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 100, PN 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 131 | 11399 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 125, PN 16 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 132 | 167398 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 125, PN 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 133 | 171992 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 150, PN 16 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 134 | 176422 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 150, PN 25 | 42 | szt. |  |  |  |  |  |
| 135 | 175720 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 25 (FI 33,7 MM), PN 16, 4 - OTWOROWY, H = 38 MM | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 136 | 175721 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 32 (FI 42,4 MM), PN 16, 4 - OTWOROWY, H = 40 MM | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 137 | 175722 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 40 (FI 48,3 MM), PN 16, 4 - OTWOROWY, H = 42 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 138 | 175723 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 50 (FI 60,3 MM), PN 16, 4 - OTWOROWY, H = 45 MM | 18 | szt. |  |  |  |  |  |
| 139 | 11411 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 65 (FI 76,1 MM), PN 16, 4 - OTWOROWY, H = 45 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 140 | 186054 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 65 (FI 76,1 MM), PN 25, 8 - OTWOROWY | 9 | szt. |  |  |  |  |  |
| 141 | 11412 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 80 (FI 88,9 MM), PN 16, 8-OTWOROWY, H = 50 MM | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 142 | 186053 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 80 (FI 88,9 MM), PN 25, 8-OTWOROWY | 39 | szt. |  |  |  |  |  |
| 143 | 175724 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 100 (FI 114,3 MM), PN 16, 8 - OTWOROWY, H = 52 MM | 72 | szt. |  |  |  |  |  |
| 144 | 173781 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 100 (FI 108,0 X 3,6 MM), PN 25, WG EN 1092-1 | 84 | szt. |  |  |  |  |  |
| 145 | 186010 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 125 (FI 133 MM), PN 16 | 63 | szt. |  |  |  |  |  |
| 146 | 175725 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 125 (FI 139,7 MM), PN 16, 8-OTWOROWY, H = 55 MM | 60 | szt. |  |  |  |  |  |
| 147 | 173782 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 125 (FI 133,0 X 4,0 MM), PN 25, WG EN 1092-1 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 148 | 175726 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 150 (FI 168,3 MM), PN 16, 8-OTWOROWY, H = 55 MM | 33 | szt. |  |  |  |  |  |
| 149 | 186052 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 150 (FI 168,3 MM), PN 25, 8-OTWOROWY | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 150 | 171728 | KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DN 350, PN 25 | 7 | szt. |  |  |  |  |  |
| 151 | 11386 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 15, PN 16 | 9 | szt. |  |  |  |  |  |
| 152 | 11387 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 20, PN 16 | 9 | szt. |  |  |  |  |  |
| 153 | 11388 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 25, PN 16 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 154 | 11389 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 32, PN 16 | 9 | szt. |  |  |  |  |  |
| 155 | 11390 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 40, PN 16 | 39 | szt. |  |  |  |  |  |
| 156 | 11391 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 50, PN 16 | 57 | szt. |  |  |  |  |  |
| 157 | 11419 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 50, PN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 158 | 11392 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 65, PN 16 | 9 | szt. |  |  |  |  |  |
| 159 | 179521 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 65, PN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 160 | 11393 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 80, PN 16 | 9 | szt. |  |  |  |  |  |
| 161 | 179520 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 80, PN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 162 | 11394 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 100, PN 16 | 39 | szt. |  |  |  |  |  |
| 163 | 1122 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 125, PN 16 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 164 | 11416 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 125, PN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 165 | 11414 | KOŁNIERZ ZE SZTUCEREM CZARNY DN 150, PN 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 166 | 169408 | KOREK CZARNY DN 15, GZ | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 167 | 169409 | KOREK CZARNY DN 20, GZ | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 168 | 169410 | KOREK CZARNY DN 25, GZ | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 169 | 11304 | KOREK CZARNY DN 32, GZ | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 170 | 11303 | KOREK OCYNKOWANY DN 10, GZ | 202 | szt. |  |  |  |  |  |
| 171 | 11297 | KOREK OCYNKOWANY DN 15, GZ | 399 | szt. |  |  |  |  |  |
| 172 | 11302 | KOREK OCYNKOWANY DN 20, GZ | 214 | szt. |  |  |  |  |  |
| 173 | 11298 | KOREK OCYNKOWANY DN 25, GZ | 103 | szt. |  |  |  |  |  |
| 174 | 11300 | KOREK OCYNKOWANY DN 32, GZ | 22 | szt. |  |  |  |  |  |
| 175 | 11299 | KOREK OCYNKOWANY DN 40, GZ | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 176 | 11301 | KOREK OCYNKOWANY DN 50, GZ | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 177 | 15871 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 10, L = 100 MM | 60 | szt. |  |  |  |  |  |
| 178 | 175762 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 15, L = 100 MM | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 179 | 175772 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 15, L = 120 MM | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 180 | 175763 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 20, L = 100 MM | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 181 | 175764 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 25, L = 100 MM | 22 | szt. |  |  |  |  |  |
| 182 | 175774 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 25, L = 120 MM | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 183 | 175784 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 25, L = 150 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 184 | 175765 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 32, L = 100 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 185 | 175776 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 40, L = 120 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 186 | 175786 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 40, L = 150 MM | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 187 | 175767 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 50, L = 100 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 188 | 175777 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 50, L = 120 MM | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 189 | 175787 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 50, L = 150 MM | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 190 | 175778 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 65, L = 120 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 191 | 11436 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 65, L = 150 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 192 | 175779 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 80, L = 120 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 193 | 11430 | KRÓCIEC STALOWY CZARNY GWINTOWANY JEDNOSTRONNIE DN 100, L = 100 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 194 | 174764 | KSZTAŁTKA, ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGAFLEX IK (ŁĄCZY RURY: GWINT ZEWN.+GŁADKA RURA"BOSA") 1 i 1/2" (DN40) | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 195 | 174763 | KSZTAŁTKA, ZŁĄCZKA ZACISKOWA AGAFLEX IK (ŁĄCZY RURY: GWINT ZEWN.+GŁADKA RURA"BOSA") 1 i 1/4" (DN32) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 196 | 11429 | MUFA CZARNA DN 15 | 376 | szt. |  |  |  |  |  |
| 197 | 11424 | MUFA CZARNA DN 20 | 111 | szt. |  |  |  |  |  |
| 198 | 11425 | MUFA CZARNA DN 25 | 150 | szt. |  |  |  |  |  |
| 199 | 11426 | MUFA CZARNA DN 32 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 200 | 11427 | MUFA CZARNA DN 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 201 | 11428 | MUFA CZARNA DN 50 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 202 | 13015 | MUFA CZARNA DN 65 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 203 | 175627 | MUFA CZARNA DO WSPAWANIA DN 15, L = 90 MM | 123 | szt. |  |  |  |  |  |
| 204 | 175372 | MUFA CZARNA DO WSPAWANIA DN 15, L = 90 MM, GW Z JEDNEJ I DRUGIEJ STRONY PO 25 MM | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 205 | 179741 | MUFA CZARNA DO WSPAWANIA, DN 15, L = 30 MM | 484 | szt. |  |  |  |  |  |
| 206 | 174651 | MUFA GWINTOWANA CZARNA DN 15 | 291 | szt. |  |  |  |  |  |
| 207 | 174652 | MUFA GWINTOWANA CZARNA DN 20 | 105 | szt. |  |  |  |  |  |
| 208 | 174653 | MUFA GWINTOWANA CZARNA DN 25 | 45 | szt. |  |  |  |  |  |
| 209 | 174654 | MUFA GWINTOWANA CZARNA DN 32 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 210 | 174655 | MUFA GWINTOWANA CZARNA DN 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 211 | 174480 | MUFA GWINTOWANA CZARNA DN 50 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 212 | 11270 | MUFA OCYNKOWANA DN 15 | 316 | szt. |  |  |  |  |  |
| 213 | 11273 | MUFA OCYNKOWANA DN 20 | 126 | szt. |  |  |  |  |  |
| 214 | 11271 | MUFA OCYNKOWANA DN 25 | 172 | szt. |  |  |  |  |  |
| 215 | 11269 | MUFA OCYNKOWANA DN 32 | 69 | szt. |  |  |  |  |  |
| 216 | 11268 | MUFA OCYNKOWANA DN 40 | 36 | szt. |  |  |  |  |  |
| 217 | 11272 | MUFA OCYNKOWANA DN 50 | 55 | szt. |  |  |  |  |  |
| 218 | 13006 | MUFA OCYNKOWANA DN 65 | 18 | szt. |  |  |  |  |  |
| 219 | 160795 | MUFA OCYNKOWANA DN 80 | 24 | szt. |  |  |  |  |  |
| 220 | 11277 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 20 / 15 | 127 | szt. |  |  |  |  |  |
| 221 | 11278 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 25 / 15 | 22 | szt. |  |  |  |  |  |
| 222 | 11279 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 25 / 20 | 25 | szt. |  |  |  |  |  |
| 223 | 11280 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 32 / 15 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 224 | 11281 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 32 / 20 | 27 | szt. |  |  |  |  |  |
| 225 | 11282 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 32 / 25 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 226 | 11283 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 40 / 15 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 227 | 11284 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 40 / 20 | 93 | szt. |  |  |  |  |  |
| 228 | 11285 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 40 / 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 229 | 11286 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 40 / 32 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 230 | 11287 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 50 / 15 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 231 | 11288 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 50 / 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 232 | 11289 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 50 / 25 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 233 | 11290 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 50 / 32 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 234 | 11291 | MUFA REDUKCYJNA OCYNKOWANA DN 50 / 40 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 235 | 13007 | NYPEL CZARNY DN 15 | 330 | szt. |  |  |  |  |  |
| 236 | 13008 | NYPEL CZARNY DN 20 | 90 | szt. |  |  |  |  |  |
| 237 | 12942 | NYPEL CZARNY DN 25 | 105 | szt. |  |  |  |  |  |
| 238 | 11327 | NYPEL CZARNY DN 32 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 239 | 13009 | NYPEL CZARNY DN 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 240 | 13010 | NYPEL CZARNY DN 50 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 241 | 15873 | NYPEL OCYNKOWANY DN 10 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 242 | 11346 | NYPEL OCYNKOWANY DN 15 | 1524 | szt. |  |  |  |  |  |
| 243 | 11351 | NYPEL OCYNKOWANY DN 20 | 507 | szt. |  |  |  |  |  |
| 244 | 11347 | NYPEL OCYNKOWANY DN 25 | 492 | szt. |  |  |  |  |  |
| 245 | 11349 | NYPEL OCYNKOWANY DN 32 | 225 | szt. |  |  |  |  |  |
| 246 | 11348 | NYPEL OCYNKOWANY DN 40 | 298 | szt. |  |  |  |  |  |
| 247 | 11350 | NYPEL OCYNKOWANY DN 50 | 328 | szt. |  |  |  |  |  |
| 248 | 16618 | NYPEL OCYNKOWANY DN 65 | 82 | szt. |  |  |  |  |  |
| 249 | 162956 | NYPEL OCYNKOWANY DN 80 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 250 | 176965 | NYPEL OCYNKOWANY DN 100 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 251 | 11292 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 20 / 15 | 220 | szt. |  |  |  |  |  |
| 252 | 11319 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 25 / 15 | 37 | szt. |  |  |  |  |  |
| 253 | 11293 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 25 / 20 | 123 | szt. |  |  |  |  |  |
| 254 | 11294 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 32 / 15 | 21 | szt. |  |  |  |  |  |
| 255 | 11320 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 32 / 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 256 | 11321 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 32 / 25 | 45 | szt. |  |  |  |  |  |
| 257 | 11295 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 15 | 7 | szt. |  |  |  |  |  |
| 258 | 11322 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 259 | 11323 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 260 | 11324 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 32 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 261 | 11325 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 15 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 262 | 11296 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 20 | 18 | szt. |  |  |  |  |  |
| 263 | 11352 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 25 | 45 | szt. |  |  |  |  |  |
| 264 | 11353 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 32 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 265 | 11354 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 40 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 266 | 175241 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 65 / 50 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 267 | 163006 | NYPEL REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 80 / 65 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 268 | 180687 | PÓŁŚRUBUNEK DO WSPAWANIA DN 15 (RURKA DN 15, NAKRĘTKA DN 20) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 269 | 162115 | PÓŁŚRUBUNEK DO WSPAWANIA DN 20 (RURKA DN 20, NAKRĘTKA DN 25) | 45 | szt. |  |  |  |  |  |
| 270 | 162124 | PÓŁŚRUBUNEK DO WSPAWANIA DN 25 (RURKA DN 25, NAKRĘTKA DN 32) | 84 | szt. |  |  |  |  |  |
| 271 | 162125 | PÓŁŚRUBUNEK DO WSPAWANIA DN 32 (RURKA DN 32, NAKRĘTKA 5/4") | 24 | szt. |  |  |  |  |  |
| 272 | 163645 | PÓŁŚRUBUNEK ŻELIWNY DO POMPY 6/4 X 1" (W KOMPLECIE DWA PÓŁŚRUBUNKI I USZCZELKI GUMOWE) | 6 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 273 | 14431 | PRZEDŁUŻKA OCYNKOWANA DN 15 | 225 | szt. |  |  |  |  |  |
| 274 | 11242 | PRZEDŁUŻKA OCYNKOWANA DN 20 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 275 | 14430 | PRZEDŁUŻKA OCYNKOWANA DN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 276 | 11360 | PRZEDŁUŻKA OCYNKOWANA DN 32 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 277 | 14359 | REDUKCJA CZARNA DN 20 / 15 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 278 | 13051 | REDUKCJA CZARNA DN 25 / 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 279 | 13052 | REDUKCJA CZARNA DN 32 / 15 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 280 | 13054 | REDUKCJA CZARNA DN 32 / 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 281 | 13057 | REDUKCJA CZARNA DN 40 / 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 282 | 13058 | REDUKCJA CZARNA DN 40 / 32 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 283 | 13060 | REDUKCJA CZARNA DN 50 / 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 284 | 13061 | REDUKCJA CZARNA DN 50 / 25 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 285 | 13065 | REDUKCJA CZARNA DN 65 / 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 286 | 13066 | REDUKCJA CZARNA DN 65 / 50 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 287 | 14233 | REDUKCJA DO WODOMIERZA DN 15 / 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 288 | 12079 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 15 / 10, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 289 | 11210 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 20 / 15, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 490 | szt. |  |  |  |  |  |
| 290 | 11197 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 25 / 15, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 250 | szt. |  |  |  |  |  |
| 291 | 11198 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 25 / 20, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 144 | szt. |  |  |  |  |  |
| 292 | 11203 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 32 / 15, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 63 | szt. |  |  |  |  |  |
| 293 | 11204 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 32 / 20, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 24 | szt. |  |  |  |  |  |
| 294 | 11213 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 32 / 25, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 175 | szt. |  |  |  |  |  |
| 295 | 11200 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 40 / 15, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 123 | szt. |  |  |  |  |  |
| 296 | 11202 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 40 / 20, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 105 | szt. |  |  |  |  |  |
| 297 | 11215 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 40 / 25, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 115 | szt. |  |  |  |  |  |
| 298 | 11201 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 40 / 32, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 78 | szt. |  |  |  |  |  |
| 299 | 11208 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 50 / 15, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 85 | szt. |  |  |  |  |  |
| 300 | 11207 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 50 / 20, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 82 | szt. |  |  |  |  |  |
| 301 | 11214 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 50 / 25, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 36 | szt. |  |  |  |  |  |
| 302 | 11206 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 50 / 32, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 36 | szt. |  |  |  |  |  |
| 303 | 11205 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 50 / 40, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 91 | szt. |  |  |  |  |  |
| 304 | 165267 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 65 / 15, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 21 | szt. |  |  |  |  |  |
| 305 | 13925 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 65 / 25, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 31 | szt. |  |  |  |  |  |
| 306 | 16617 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 65 / 32, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 307 | 13048 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 65 / 40, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 308 | 11211 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 65 / 50, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 64 | szt. |  |  |  |  |  |
| 309 | 13047 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 65/ 20, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 9 | szt. |  |  |  |  |  |
| 310 | 168363 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 80 / 40, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 311 | 456 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 80 / 50, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 312 | 16307 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 80 / 65, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 19 | szt. |  |  |  |  |  |
| 313 | 169215 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 100 / 50, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 314 | 170034 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 100 / 65, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 315 | 16308 | REDUKCJA OCYNKOWANA DN 100 / 80, GWINTOWANA, WKRĘTNO - NAKRĘTNA | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 316 | 11330 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 1'' (DN 25), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GW | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 317 | 174287 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 1'' (DN 25), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GZ | 31 | szt. |  |  |  |  |  |
| 318 | 11332 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 1 1/2'' (DN 40), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GW | 16 | szt. |  |  |  |  |  |
| 319 | 174289 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 1 1/2'' (DN 40), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GZ | 79 | szt. |  |  |  |  |  |
| 320 | 11331 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 1 1/4'' (DN 32), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GW | 7 | szt. |  |  |  |  |  |
| 321 | 174288 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 1 1/4'' (DN 32), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GZ | 61 | szt. |  |  |  |  |  |
| 322 | 11328 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 1/2'' (DN 15), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GW | 7 | szt. |  |  |  |  |  |
| 323 | 174285 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 1/2'' (DN15), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GZ | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 324 | 11326 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 2'' (DN 50), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GW | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 325 | 174290 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 2'' (DN 50), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GZ | 168 | szt. |  |  |  |  |  |
| 326 | 171940 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 2 1/2'' (DN 65), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GW | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 327 | 174291 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 2 1/2'' (DN 65), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GZ | 34 | szt. |  |  |  |  |  |
| 328 | 168831 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 3'' (DN 80), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GW | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 329 | 174292 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 3'' (DN 80), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GZ | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 330 | 174286 | ŚRUBUNEK OCYNKOWANY 3/4'' (DN 20), DWUZŁĄCZKA, HOLENDER, GW - GZ | 91 | szt. |  |  |  |  |  |
| 331 | 167693 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 15 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 332 | 167694 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 333 | 167695 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 25 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 334 | 17333 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 32 (42,4 X 2,6) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 335 | 176160 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 40 (48,3 X 2,6) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 336 | 17336 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 40 GR. 5,0 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 337 | 17340 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 50 (57,0 X 2,9) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 338 | 181967 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 50 (60,3) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 339 | 166982 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 65 (76,1 X 2,9) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 340 | 17345 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 80 (88,9 X 3,2) | 13 | szt. |  |  |  |  |  |
| 341 | 174602 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 100 GR. 3,6 | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 342 | 186011 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 125 (133 X 4,0) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 343 | 182491 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 125 (139,7 X 4) | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 344 | 162528 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 150 (159,0 X 4,5) | 7 | szt. |  |  |  |  |  |
| 345 | 180202 | TRÓJNIK CZARNY DO WSPAWANIA DN 150 (168,3 X 4,5) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 346 | 13017 | TRÓJNIK CZARNY GWINTOWANY DN 15 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 347 | 13019 | TRÓJNIK CZARNY GWINTOWANY DN 20 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 348 | 13030 | TRÓJNIK CZARNY GWINTOWANY DN 50 | 21 | szt. |  |  |  |  |  |
| 349 | 165264 | TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 10 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 350 | 11243 | TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 15 | 679 | szt. |  |  |  |  |  |
| 351 | 11248 | TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 20 | 303 | szt. |  |  |  |  |  |
| 352 | 11244 | TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 25 | 81 | szt. |  |  |  |  |  |
| 353 | 11246 | TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 32 | 36 | szt. |  |  |  |  |  |
| 354 | 11245 | TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 40 | 105 | szt. |  |  |  |  |  |
| 355 | 11247 | TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 50 | 94 | szt. |  |  |  |  |  |
| 356 | 15813 | TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 65 | 22 | szt. |  |  |  |  |  |
| 357 | 15815 | TRÓJNIK OCYNKOWANY DN 80 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 358 | 17332 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 32 / 25 (42,4 X 2,6 / 33,7 X 2,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 359 | 17335 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 40 / 32 / 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 360 | 15771 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 50 / 32 / 50 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 361 | 17339 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 50 / 40 (GR. 5,6 X 5,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 362 | 17341 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 65 / 32 / 65 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 363 | 15776 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 65 / 50 (76,1 X 2,9 / 60,3 X 2,9) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 364 | 177031 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 65 / 50 / 65 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 365 | 17344 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 80 / 40 (88,9 X 3,2 / 48,3 X 2,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 366 | 167946 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 80 / 50 (88,9 X 3,2 / 60,3 X 2,9) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 367 | 16354 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 80 / 65 (88,9 x 3,2 / 76,1 X 2,9) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 368 | 180024 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 100 / 40 (108,0 X 3,6 / 48,3 X 2,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 369 | 17348 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 100 / 50 (114,0 X 3,6 / 60,3 X 2,9) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 370 | 176248 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 100 / 65 (114,0 X 6,3 / 76 X 5,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 371 | 16320 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 100 / 65 / 100 GR. 8,8 X 7,1 X 8,8 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 372 | 186141 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 125 / 100 / 125 (133,0 X 108,0) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 373 | 186142 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 150 / 100 / 150 (159,0 X 108,0) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 374 | 172069 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 150 / 125 / 150 (159,0 X 133,0) | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
| 375 | 161321 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 200 / 100 / 200 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 376 | 186072 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY DO WSPAWANIA DN 200 / 150 / 200 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 377 | 13028 | TRÓJNIK REDUKCYJNY CZARNY GWINTOWANY DN 40 / 25 / 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 378 | 11259 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 20 / 15 / 20 | 190 | szt. |  |  |  |  |  |
| 379 | 11249 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 25 / 15 / 25 | 172 | szt. |  |  |  |  |  |
| 380 | 11250 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 25 / 20 / 25 | 18 | szt. |  |  |  |  |  |
| 381 | 11258 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 32 / 15 / 32 | 36 | szt. |  |  |  |  |  |
| 382 | 11255 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 32 / 20 / 32 | 21 | szt. |  |  |  |  |  |
| 383 | 11257 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 32 / 25 / 32 | 25 | szt. |  |  |  |  |  |
| 384 | 11252 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 15 / 40 | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| 385 | 11254 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 20 / 40 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 386 | 13037 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 25 / 40 | 90 | szt. |  |  |  |  |  |
| 387 | 11253 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 40 / 32 / 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 388 | 11256 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 15 / 50 | 154 | szt. |  |  |  |  |  |
| 389 | 163084 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 20 / 50 | 22 | szt. |  |  |  |  |  |
| 390 | 11260 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 25 / 50 | 171 | szt. |  |  |  |  |  |
| 391 | 163085 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 32 / 50 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 392 | 163086 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 50 / 40 / 50 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 393 | 167599 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 65 / 15 / 65 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 394 | 167600 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 65 / 20 / 65 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 395 | 13583 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 65 / 25 / 65 | 28 | szt. |  |  |  |  |  |
| 396 | 167601 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 65 / 32 / 65 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 397 | 15817 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 65 / 50 / 65 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 398 | 168199 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 80 / 25 / 80 | 7 | szt. |  |  |  |  |  |
| 399 | 168200 | TRÓJNIK REDUKCYJNY OCYNKOWANY DN 80 / 32 / 80 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 400 | 182057 | TULEJA DO WSPAWANIA DN 15 (1/2"), Z KOŁNIERZYKIEM, PŁASKOUCZELNIANA, POD NAKRĘTKĘ G 3/4'' TERMIN DOSTAWY DO 21 DNI KALENDARZOWYCH | 225 | szt. |  |  |  |  |  |
| 401 | 182058 | TULEJA DO WSPAWANIA DN 20 (3/4"), Z KOŁNIERZYKIEM, PŁASKOUSZCZELNIANA, POD NAKRĘTKĘ G 1'' TERMIN DOSTAWY DO 21 DNI KALENDARZOWYCH | 225 | szt. |  |  |  |  |  |
| 402 | 182059 | TULEJA DO WSPAWANIA DN 25 (1"), Z KOŁNIERZYKIEM, PŁASKOUSZCZELNIANA, POD NAKRĘTKĘ G 1 1/4'' TERMIN DOSTAWY DO 21 DNI KALENDARZOWYCH | 225 | szt. |  |  |  |  |  |
| 403 | 182060 | TULEJA DO WSPAWANIA DN 32 (1 1/4"), Z KOŁNIERZYKIEM, PŁASKOUSZCZELNIANA, POD NAKRĘTKĘ G 1 1/2'' TERMIN DOSTAWY DO 21 DNI KALENDARZOWYCH | 150 | szt. |  |  |  |  |  |
| 404 | 182061 | TULEJA DO WSPAWANIA DN 40 (1 1/2"), Z KOŁNIERZYKIEM, PŁASKOUSZCZELNIANA, POD NAKRĘTKĘ G 2'' TERMIN DOSTAWY DO 21 DNI KALENDARZOWYCH | 150 | szt. |  |  |  |  |  |
| 405 | 182062 | TULEJA DO WSPAWANIA DN 50 (2"), Z KOŁNIERZYKIEM, PŁASKOUSZCZELNIANA, POD NAKRĘTKĘ G 2 1/2'' TERMIN DOSTAWY DO 21 DNI KALENDARZOWYCH | 75 | szt. |  |  |  |  |  |
| 406 | 11342 | ZAŚLEPKA CZARNA DN 15 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 407 | 11345 | ZAŚLEPKA CZARNA DN 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 408 | 11343 | ZAŚLEPKA CZARNA DN 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 409 | 11340 | ZAŚLEPKA CZARNA DN 40 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 410 | 11344 | ZAŚLEPKA CZARNA DN 50 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 411 | 16625 | ZAŚLEPKA OCYNKOWANA DN 10 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 412 | 11305 | ZAŚLEPKA OCYNKOWANA DN 15 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 413 | 11306 | ZAŚLEPKA OCYNKOWANA DN 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 414 | 11307 | ZAŚLEPKA OCYNKOWANA DN 25 | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 415 | 894 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 20 / 15 (26,9 X 2,3 / 21,3 X 2,0) | 184 | szt. |  |  |  |  |  |
| 416 | 896 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 25 / 15 (33,7 X 2,6 / 21,3 X 2,0) | 27 | szt. |  |  |  |  |  |
| 417 | 11482 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 25 / 20 (33,7 X 2,6 / 26,9 / 2,3) | 54 | szt. |  |  |  |  |  |
| 418 | 168482 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 32 / 15 (42,4 X 2,6 / 21,3 X 2,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 419 | 11464 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 32 / 20 (42,4 X 2,6 / 26,9 X 2,3) | 69 | szt. |  |  |  |  |  |
| 420 | 11232 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 32 / 25 (GR. 2,6) | 114 | szt. |  |  |  |  |  |
| 421 | 168483 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 40 / 15 (48,3 X 2,6 / 21,3 / 2,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 422 | 11491 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 40 / 20 (48,3 X 2,6 / 26,9 X 2,3) | 69 | szt. |  |  |  |  |  |
| 423 | 11467 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 40 / 25 (48,3 X 2,6 / 33,7 X 2,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 424 | 11468 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 40 / 32 (48,3 X 2,6 / 42,4 X 2,6) | 42 | szt. |  |  |  |  |  |
| 425 | 168484 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 50 / 15 (60,3 X 2,9 / 21,3 X 2,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 426 | 168485 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 50 / 20 (60,3 X 2,9 / 26,9 X 2,3) | 60 | szt. |  |  |  |  |  |
| 427 | 11469 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 50 / 25 (60,3 X 2,9 / 33,7 X 2,6) | 72 | szt. |  |  |  |  |  |
| 428 | 11470 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 50 / 32 (60,3 X 2,9 / 42,4 X 2,6) | 93 | szt. |  |  |  |  |  |
| 429 | 11472 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 50 / 40 (60,3 X 2,9 / 48,3 X 2,6) | 124 | szt. |  |  |  |  |  |
| 430 | 920 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 65 / 25 (76,1 X 2,9 / 33,7 X 2,6) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 431 | 11473 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 65 / 32 (76,1 X 2,9 / 42,4 X 2,6) | 51 | szt. |  |  |  |  |  |
| 432 | 11475 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 65 / 40 (76,1 X 2,9 / 48,3 X 2,6) | 46 | szt. |  |  |  |  |  |
| 433 | 11476 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 65 / 50 (76,1 X 2,9 / 60,3 X 2,9) | 64 | szt. |  |  |  |  |  |
| 434 | 167475 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 80 / 32 (GR. 3,2 X 2,6) | 66 | szt. |  |  |  |  |  |
| 435 | 11477 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 80 / 40 (88,9 X 3,2 / 48,3 X 2,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 436 | 11478 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 80 / 50 (88,9 X 3,2 / 60,3 X 2,9) | 67 | szt. |  |  |  |  |  |
| 437 | 11479 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 80 / 65 (88,9 X 3,2 / 76,1 X 2,9) | 28 | szt. |  |  |  |  |  |
| 438 | 170580 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 100 / 40 (108,0 X 3,6 / 48,3 X 2,6) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 439 | 11142 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 100 / 50 (108,0 X 3,6 / 60,3 X 2,9) | 19 | szt. |  |  |  |  |  |
| 440 | 11456 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 100 / 65 (108,0 X 3,6 / 76,1 X 2,9) | 13 | szt. |  |  |  |  |  |
| 441 | 181894 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 100 / 65 (114,0 X 3,6 / 76,1 X 2,9) | 9 | szt. |  |  |  |  |  |
| 442 | 11457 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 100 / 80 (108,0 X 3,6 / 88,9 X 3,2) | 22 | szt. |  |  |  |  |  |
| 443 | 15861 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 100 / 80 (114,3 X 3,6 / 88,9 X 3,2) | 24 | szt. |  |  |  |  |  |
| 444 | 175422 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 125 / 50 (133,0 X 4,0 / 60,3 / 2,9) | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 445 | 162225 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 125 / 65 (133,0 X 4,0 / 76,1 / 2,9) | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 446 | 10953 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 125 / 80 (133,0 X 4,0 / 88,9 X 3,2) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 447 | 11458 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 125 / 100 (133,0 X 4,0 / 108,0 X 3,6) | 28 | szt. |  |  |  |  |  |
| 448 | 177371 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 50 (159,0 X 4,5 / 60,3 X 2,9) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 449 | 162530 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 65 (159,0 X 4,5 / 76,1 X 2,9) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 450 | 11463 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 80 (159,0 X 4,5 / 88,0 X 3,2) | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 451 | 179744 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 80 (159,0 X 4,5 / 88,9 X 3,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 452 | 177278 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 80 (168 X 88,9) | 9 | szt. |  |  |  |  |  |
| 453 | 162224 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 100 (159,0 X 4,5 / 108,0 X 3,6) | 9 | szt. |  |  |  |  |  |
| 454 | 186093 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 100 (168,3 X 108,0) | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 455 | 172874 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 100 (168,3 X 114,3) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 456 | 10955 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 125 (159,0 X 4,5 / 133,0 X 4,0) | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 457 | 2239 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 150 / 125 (168,3 X 139,7) | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 458 | 15586 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 200 / 100 (219,1 X 6,3 / 108,0 X 3,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 459 | 13175 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 200 / 125 (219,1 X 6,3 / 133,0 X 4,0) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 460 | 170648 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 200 / 150 (219,1 X 6,3 / 159,0 X 4,5) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 461 | 163301 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 250 / 100 (273,0 X 6,3 / 108,0 X 3,6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 462 | 163932 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 250 / 200 (273,0 X 6,3 / 219,1 X 6,3) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 463 | 180012 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 300 / 250 (323,9 X 7,1 / 273,0 X 6,3) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 464 | 15546 | ZWĘŻKA CZARNA DO WSPAWANIA DN 350 / 250 (GR. 8,0 X 6,3) | 7 | szt. |  |  |  |  |  |
| 465 | Razem Wartość netto * (należy zsumować wartość netto wszystkich pozycji z kol. 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 | Razem Cena brutto * (poz. , kol. 465 + należny podatek VAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2 – Kształtki mosiężne*:

| Lp. | INDEKS | NAZWA TOWARU/ASORTYMENTU | ILOŚĆ | j. m. | Cena jedn. netto [zł]* (tj. za 1 jednostkę miary) | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT** [%] | Producent (nazwa) oraz Numer katalogowy*** | Kraj pochodzenia*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 = kol. 4 x kol. 6 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 |
| 1 | 175620 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE GW 1/2'' (DN 15) | 45 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | 162431 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE GW 3/4'' (DN 20) | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | 162823 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE GW 1'' (DN 25) | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | 175621 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE GW 1 1/4'' (DN 32) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | 175622 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE GW 1 1/2'' (DN 40) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | 175645 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE NAKRĘTNO-WKRĘTNE GW/GZ 1/2'' (DN 15) | 105 | szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | 162501 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE NAKRĘTNO-WKRĘTNE GW/GZ 3/4'' (DN 20) | 90 | szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | 162827 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE NAKRĘTNO-WKRĘTNE GW/GZ 1'' (DN 25) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | 167031 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE NAKRĘTNO-WKRĘTNE GW/GZ 1 1/4'' (DN 32) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | 175219 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE NAKRĘTNO-WKRĘTNE GW/GZ 2'' (DN 50) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | 175579 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE ZEWNĘTRZNIE GZ 1 1/4'' (DN 32) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | 175581 | KOLANO MOSIĘŻNE GWINTOWANE ZEWNĘTRZNIE GZ 2'' (DN 50) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | 176066 | KOREK MOSIĘŻNY GWINTOWANY 1/4'' (DN 8) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | 14009 | KOREK MOSIĘŻNY GWINTOWANY 3/8" (DN 10) | 90 | szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | 176704 | KOREK MOSIĘŻNY GWINTOWANY 1/2" (DN 15) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | 181553 | KOREK MOSIĘŻNY GWINTOWANY 3/4" (DN 20) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 17 | 162499 | MUFA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW 3/4'' (DN 20) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 18 | 162424 | MUFA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW 1'' (DN 25) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 19 | 175661 | MUFA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW 1 1/4'' (DN 32) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 20 | 175228 | MUFA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW 1 1/2'' (DN 40) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 21 | 175662 | MUFA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW 2'' (DN 50) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 22 | 175666 | MUFA REDUKCYJNA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW/GW 3/8'' X 1/2'' (DN 10 / 15) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 23 | 175669 | MUFA REDUKCYJNA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW/GW 3/4'' X 1'' (DN 20 / 25) | 45 | szt. |  |  |  |  |  |
| 24 | 175670 | MUFA REDUKCYJNA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW/GW 1'' X 1 1/4'' (DN 25 / 32) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 25 | 186344 | MUFA REDUKCYJNA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW 1 1/2" X 1" (DN 40 / 25) | 6 | szt. |  |  |  |  |  |
| 26 | 166622 | NAKRĘTKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW 1" (DN 25) DO PÓŁŚRUBUNKU Z OTWOREM NA PLOMBĘ | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 27 | 175744 | NAKRĘTKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GW 1 1/4'' (DN 32) DO PÓŁŚRUBUNKU Z OTWOREM NA PLOMBĘ | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 28 | 175488 | NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1/8'' (DN 6) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 29 | 175489 | NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1/4'' (DN 8) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 30 | 175490 | NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 3/8'' (DN 10) | 90 | szt. |  |  |  |  |  |
| 31 | 161689 | NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1/2'' (DN 15) | 195 | szt. |  |  |  |  |  |
| 32 | 160971 | NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 3/4'' (DN 20) | 46 | szt. |  |  |  |  |  |
| 33 | 167033 | NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1'' (DN 25) | 73 | szt. |  |  |  |  |  |
| 34 | 165484 | NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1 1/4'' (DN 32) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 35 | 175491 | NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1 1/2'' (DN 40) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 36 | 167032 | NYPEL MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 2'' (DN 50) | 37 | szt. |  |  |  |  |  |
| 37 | 165114 | NYPEL MOSIĘŻNY PRZEJŚCIOWY MANOMETROWY 1/2" GZ G 1/2" X M20 X 1,5 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 38 | 175554 | NYPEL REDUKCYJNY MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1/8'' / 1/4'' (DN 6 / 8) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 39 | 175555 | NYPEL REDUKCYJNY MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1/4'' / 3/8'' (DN 8 / 10) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 40 | 175556 | NYPEL REDUKCYJNY MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1/4'' / 1/2'' (DN 8 / 15) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 41 | 175557 | NYPEL REDUKCYJNY MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 3/8'' / 1/2'' (DN 10 / 15) | 300 | szt. |  |  |  |  |  |
| 42 | 171120 | NYPEL REDUKCYJNY MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 3/4'' / 1/2'' (DN 20 / 15) | 67 | szt. |  |  |  |  |  |
| 43 | 162502 | NYPEL REDUKCYJNY MOSIĘŻNY GWINTOWANY GZ/GZ 1'' / 3/4'' (DN 25 / 20) | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 44 | 163593 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DN 25 (RURKA DN 25, NAKRĘTKA DN 32) | 24 | szt. |  |  |  |  |  |
| 45 | 163655 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DN 32 (RURKA DN 32, NAKRĘTKA DN 40) | 69 | szt. |  |  |  |  |  |
| 46 | 163594 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DN 40 (RURKA DN 40, NAKRĘTKA DN 50) | 75 | szt. |  |  |  |  |  |
| 47 | 167147 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO POMPY DN 25 (RURKA DN 25, NAKRĘTKA DN 40) | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 48 | 186096 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO WODOMIERZA DN 15 (1/2"), PERFEXIM - 5120S, L-36, PN 10 [NR KAT. 07-190-0151-000] LUB PRODUKT W PEŁNI RÓWNOWAŻNY | 210 | szt. |  |  |  |  |  |
| 49 | 181481 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO WODOMIERZA DN 50 (KRÓCIEC GWINT ZEWNĘTRZNY 2" (DN 50) NAKRĘTKA GWINT WEWNĘTRZNY 2 1/2" (DN65) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 50 | 172073 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO POMPY DN 20, GWINT WEWNĘTRZNY OD STRONY POMPY 1 1/4'' (DN 32), GWINT WEWNĘTRZNY OD STRONY INSTALACJI 3/4'' (DN 20), KOMPLET DWÓCH NAKRĘTEK DN 32 I DWÓCH KOŃCÓWEK DN 20 | 67 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 51 | 172004 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO POMPY DN 25, GWINT WEWNĘTRZNY OD STRONY POMPY 1 1/2'' (DN 40), GWINT WEWNĘTRZNY OD STRONY INSTALACJI 1'' (DN 25), KOMPLET DWÓCH NAKRĘTEK DN 40 I DWÓCH KOŃCÓWEK DN 25 | 78 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 52 | 181438 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO POMPY DN 32, GWINT WEWNĘTRZNY OD STRONY POMPY 2'' (DN 50), GWINT WEWNĘTRZNY OD STRONY INSTALACJI 1 1/4'' (DN 32), KOMPLET DWÓCH NAKRĘTEK DN 50 I DWÓCH KOŃCÓWEK DN 32 | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 53 | 171443 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO POMPY DN 32, GWINT WEWNĘTRZNY OD STRONY POMPY 2'' (DN 50), GWINT WEWNĘTRZNY OD STRONY INSTALACJI 1 1/4'' (DN 32), KOMPLET DWÓCH NAKRĘTEK DN 50 I DWÓCH KOŃCÓWEK DN 32 | 6 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 54 | 11356 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO WODOMIERZA DN 15 (1/2''), W SKŁAD KOMPLETU WCHODZĄ 2 TULEJKI Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM DN 15 (1/2''), 2 NAKRĘTKI DN 20 (3/4'') Z OCZKIEM NA PLOMBĘ I 2 USZCZELKI (FIBRA LUB EPDM) | 682 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 55 | 11357 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO WODOMIERZA DN 20 (3/4''), W SKŁAD KOMPLETU WCHODZĄ 2 TULEJKI Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM DN 20 (3/4''), 2 NAKRĘTKI DN 25 (1'') Z OCZKIEM NA PLOMBĘ I 2 USZCZELKI (FIBRA LUB EPDM) | 484 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 56 | 16669 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO WODOMIERZA DN 25 (1''), W SKŁAD KOMPLETU WCHODZĄ 2 TULEJKI Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM DN 25 (1''), 2 NAKRĘTKI DN 32 (1 1/4'') Z OCZKIEM NA PLOMBĘ I 2 USZCZELKI (FIBRA LUB EPDM) | 433 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 57 | 165057 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO WODOMIERZA DN 32 (1 1/4''), W SKŁAD KOMPLETU WCHODZĄ 2 TULEJKI Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM DN 32 (1 1/4''), 2 NAKRĘTKI DN 40 (1 1/2'') Z OCZKIEM NA PLOMBĘ I 2 USZCZELKI (FIBRA LUB EPDM) | 285 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 58 | 165058 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY MOSIĘŻNE DO WODOMIERZA DN 40 (1 1/2''), W SKŁAD KOMPLETU WCHODZĄ 2 TULEJKI Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM DN 40 (1 1/2''), 2 NAKRĘTKI DN 50 (2'') Z OCZKIEM NA PLOMBĘ I 2 USZCZELKI (FIBRA LUB EPDM) | 93 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 59 | 168807 | PÓŁŚRUBUNEK MOSIĘŻNY DO WODOMIERZA DN 50, W SKŁAD KOMPLETU WCHODZĄ 2 TULEJKI Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM DN 50 (2"), 2 NAKRĘTKI DN 65 (2 1/2") Z OCZKIEM NA PLOMBĘ I 2 USZCZELKI (FIBRA LUB EPDM) | 48 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 60 | 176051 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA DN 32 L = 20 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 61 | 176050 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA DN 32 L = 30 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 62 | 11359 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA DN 40 L = 30 MM | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 63 | 172453 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1/2'', DŁUGOŚĆ L = 10 (DN 15) | 105 | szt. |  |  |  |  |  |
| 64 | 16533 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1/2'', DŁUGOŚĆ L = 15 MM (DN 15) | 105 | szt. |  |  |  |  |  |
| 65 | 16534 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1/2'', DŁUGOŚĆ L = 20 MM (DN 15) | 84 | szt. |  |  |  |  |  |
| 66 | 16535 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1/2'', DŁUGOŚĆ L = 25 MM (DN 15) | 7 | szt. |  |  |  |  |  |
| 67 | 16536 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1/2'', DŁUGOŚĆ L = 30 MM (DN 15) | 37 | szt. |  |  |  |  |  |
| 68 | 175551 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1/2'', DŁUGOŚĆ L = 40 MM (DN 15) | 7 | szt. |  |  |  |  |  |
| 69 | 16538 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1/2'', DŁUGOŚĆ L = 50 MM (DN 15) | 7 | szt. |  |  |  |  |  |
| 70 | 16539 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 3/4'', DŁUGOŚĆ L = 15 MM (DN 20) | 12 | szt. |  |  |  |  |  |
| 71 | 16540 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 3/4'', DŁUGOŚĆ L = 30 MM (DN 20) | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 72 | 175552 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1'', DŁUGOŚĆ L = 20 MM (DN 25) | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 73 | 11361 | PRZEDŁUŻKA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 1'', DŁUGOŚĆ L = 25MM (DN 25) | 45 | szt. |  |  |  |  |  |
| 74 | 175585 | PRZEDŁUŻKA REDUKCYJNA SZEŚCIOKĄTNA MOSIĘŻNA GWINTOWANA GZ/GW 3/8'' / 1/2'' (DN 10 / 15) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 75 | 175530 | REDUKCJA GWINTOWANA MOSIĘŻNA GZ/GW 1 1/2'' X 1 1/4'' (DN 40 / 32) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 76 | 175532 | REDUKCJA GWINTOWANA MOSIĘŻNA GZ/GW 2'' X 3/4'' (DN 50 / 20) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 77 | 175533 | REDUKCJA GWINTOWANA MOSIĘŻNA GZ/GW 2'' X 1 1/2'' (DN 50 / 40) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 78 | 175536 | REDUKCJA GWINTOWANA MOSIĘŻNA GZ/GW 2 1/2'' X 1 1/2'' (DN 65 / 40) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 79 | 17023 | REDUKCJA MOSIĘŻNA DO MANOMETRU, GW DN15, GZ M20 X 1,5, GR. 3,5 MM | 120 | szt. |  |  |  |  |  |
| 80 | 165324 | REDUKCJA MOSIĘŻNA DO MANOMETRU, GW M20 X 1,5, GZ 1/2" | 120 | szt. |  |  |  |  |  |
| 81 | 167854 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GW/GZ DN 8 / 10 | 49 | szt. |  |  |  |  |  |
| 82 | 171354 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GW/GZ DN 32/ 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 83 | 186298 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GW/GW DN 40 / 25 | 15 | szt. |  |  |  |  |  |
| 84 | 176065 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 10 / 8 | 96 | szt. |  |  |  |  |  |
| 85 | 170513 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 15 / 8 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 86 | 163736 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 15 / 10 | 60 | szt. |  |  |  |  |  |
| 87 | 173911 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 20 / 15 | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| 88 | 162500 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 25 / 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 89 | 167158 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 32 / 20 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 90 | 175526 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 32 / 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 91 | 186130 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 40 / 25 | 9 | szt. |  |  |  |  |  |
| 92 | 167157 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 50 / 25 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 93 | 167156 | REDUKCJA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 50 / 32 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 94 | 176703 | REDUKCJA MOSIĘŻNA WZMOCNIONA 1"/1/2" | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 95 | 11313 | ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY KĄTOWY DN 15 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 96 | 185952 | ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 10, WZMOCNIONY, STOŻKOWY , BEZ USZCZELKI ORING | 696 | szt. |  |  |  |  |  |
| 97 | 15872 | ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 10 | 342 | szt. |  |  |  |  |  |
| 98 | 11312 | ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 15 | 930 | szt. |  |  |  |  |  |
| 99 | 11316 | ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 20 | 637 | szt. |  |  |  |  |  |
| 100 | 11311 | ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 25 | 813 | szt. |  |  |  |  |  |
| 101 | 11314 | ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 32 | 112 | szt. |  |  |  |  |  |
| 102 | 11317 | ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 40 | 39 | szt. |  |  |  |  |  |
| 103 | 11318 | ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY PROSTY DN 50 | 33 | szt. |  |  |  |  |  |
| 104 | 175692 | TRÓJNIK MOSIĘŻNY GW 1'' (DN25) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 105 | 175678 | TRÓJNIK REDUKCYJNY MOSIĘŻNY GW 1'' X 1/2'' X 1'' (DN25 / DN15 / DN25) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 106 | 181554 | ZAŚLEPKA MOSIĘŻNA 1/2" (DN 15) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 107 | 181555 | ZAŚLEPKA MOSIĘŻNA 3/4" (DN 20) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| 108 | Razem Wartość netto * (należy zsumować wartość netto wszystkich pozycji z kol. 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Razem Cena brutto * (poz. , kol. 108 + należny podatek VAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ceny podane w tabeli w ust. 2 niniejszego paragrafu zawierają koszty transportu na wskazane przez Zamawiającego miejsce, wraz z rozładunkiem, a także wszelkie inne koszty związane 
z realizacją Przedmiotu Umowy oraz gwarancją i rękojmią. Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, Kosakowo, wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu.

- Ceny jednostkowe  określone w § 1 ust. 2 są stałe w trakcie realizacji Umowy jednak za zgodą Zamawiającego mogą podlegać indeksacji o współczynnik korygujący z tytułu inflacji nie wcześniej niż po upływie 6 m-cy, lecz jest to wyłącznie uprawnienie Zamawiającego, a nie roszczenie Wykonawcy.

- Wszystkie określone w ust. 2 niniejszego paragrafu towary winny być fabrycznie nowe, posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a dokumenty potwierdzające zgodność z określonymi normami oraz atesty, świadectwa jakości i certyfikaty winny być dostarczone wraz z towarem, w przypadku wcześniejszego wezwania ze strony Zamawiającego, przy czym karty techniczne/katalogowe dostarczanego towaru winny być przesłane po każdej zrealizowanej dostawie na adres mailowy Zamawiającego: ........................@opecgdy.com.pl wraz z odniesieniem do numeru Umowy.

- Towary określone w ust. 2 niniejszego paragrafu nie mogą pochodzić z Federacji Rosyjskiej i/lub z Białorusi. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, iż użyte przez niego do wykonania Przedmiotu Umowy towary nie pochodzą, ani nie będą pochodziły z krajów i/lub obszarów i/lub od dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi i/lub międzynarodowymi. Naruszenie obowiązków, gwarancji i zapewnień, o których mowa 
w zdaniach poprzednich stanowi rażące naruszenie niniejszej Umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania żądania ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające miejsce pochodzenia towarów, oraz umożliwiające identyfikację ich dostawców/producentów.

- Ilości określone w ust. 2 niniejszego paragrafu są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi 
z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

- Ilości określone w tabeli w ust. 2 niniejszego paragrafu nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.

- Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny wskazane w tabelach § 1 niniejszej Umowy) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy) maksymalnie do poziomu wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu powiększonego o 10% tj. całkowita cena brutto umowy nie przekroczy kwoty: Pakiet nr 1: ……….…. zł (słownie: …… zł 00/100), Pakiet nr 2: …………….(słownie: ….. zł 00/100)*. W przypadku, o którym mowa w  zdaniu poprzednim, w razie zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do jego realizacji. W przypadku nabycia dodatkowej ilości Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy danego zamówienia na inny niż wskazany w § 2 ust.1 lit. c).

- Ustalenie bieżącej ceny Wykonawcy na zakup dodatkowego asortymentu oraz terminu dostawy odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena oraz termin realizacji danego zamówienia zaproponowane przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.

- Warunki wykonania Przedmiotu zamówienia wraz z rysunkami technicznymi zgodnie 
z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ), który stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

§2.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - realizacji zamówień sukcesywnie, na podstawie cząstkowych pisemnych zamówień własnych wysyłanych pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, określających: numer i datę zamówienia, termin realizacji zamówienia, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową netto, adres dostawy oraz sposób i termin zapłaty. Skuteczną formą dostarczenia pisemnego zamówienia jest wysłanie go drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy: ……………………;

  - dostarczenia towarów pogrupowanych wg numerów zamówień. Nie dopuszcza się dostaw częściowych pojedynczego zamówienia ani możliwości wystawiania faktur VAT częściej niż jeden raz w tygodniu (z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w § 1 ust. 9);

  - dostarczania przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni roboczych  (z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w § 1 ust. 9) licząc od daty wysłania zamówienia, o którym mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu. Dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00 - 14:00, z wyłączeniem pozycji nr 400 – 405 Pakietu nr 1, gdzie termin dostawy wynosi do 21 dni kalendarzowych;

  - dostarczania towarów umożliwiających ich jednoznaczną identyfikację;

  - korzystania w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wyłącznie z pojazdów sprawnych technicznie;

  - zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na swój koszt;

  - poniesienia odpowiedzialności finansowej i prawnej względem Zamawiającego  oraz przed organami administracyjnymi, w przypadku nie zastosowania się do wymagań zawartych w niniejszej Umowie oraz przepisów dotyczących  prawa ochrony środowiska i bhp;

  - w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania żądania, przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające miejsce pochodzenia towarów, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy oraz umożliwiające identyfikację ich dostawców/producentów.

- Wykonawca wraz z dostawą, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. c) powyżej, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający dostawę towaru w postaci dokumentu WZ lub innego dowodu dostawy. Towar dostarczony bez dowodu dostawy może być uznany przez Zamawiającego za niedostarczony.

- Zamawiający zobowiązuje się do odebrania zamówionych towarów od Wykonawcy w miejscu, o którym mowa w § 1 ust. 3 powyżej pod warunkiem, że będą one odpowiedniej jakości oraz do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia.

§3.

Realizacja dostaw

- Wraz  z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu fakturę VAT 
z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się dostaw częściowych pojedynczego zamówienia Zamawiającego (§ 2 ust. 1 lit. a), ani możliwości wystawiania faktur VAT częściej niż jeden raz w tygodniu.

- Faktura VAT winna dotyczyć tylko przedmiotowej Umowy.  Zamawiający uprawniony jest do odesłania FV jako wystawionej nieprawidłowo, jeżeli obejmuje asortyment z więcej niż jednej umowy.

- W razie różnic w dostawie w stosunku do wymagań określonych w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo do:

- przyjęcia dostawy oraz wyznaczenia dodatkowego, nie dłuższego niż 3 dni robocze terminu na uzupełnienie brakującego asortymentu z zastrzeżeniem, iż faktura będzie wystawiona po dostarczeniu całego zamówionego asortymentu,

- odmowy przyjęcia nadwyżki towaru, który nie był zamawiany.

- Wykonawca udokumentuje jakość każdej partii dostarczonych towarów, odpowiednio dla danego towaru.

- W przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru przy odbiorze dostawy, 
w szczególności w razie stwierdzenia, iż jest on niezgodny z wymogami określonymi w § 1 ust. 5 lub/i ust. 6 Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia wadliwego towaru i żądania jego bezpłatnej wymiany na wolny od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni robocze. W przypadku odmowy lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad, naliczona będzie kara umowna o której mowa w § 7 ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, w przypadku wcześniejszego wezwania ze strony Zamawiającego, wraz z dostawą danego asortymentu dokumentów potwierdzających zgodność towaru z określonymi normami, atestów, świadectw jakości, certyfikatów, przy czym karty techniczne/katalogowe dostarczanego towaru winny być przesłane po każdej zrealizowanej dostawie na adres mailowy Zamawiającego wskazany w §1 ust. 5 niniejszej Umowy, tj.: .......................@opecgdy.com.pl wraz z odniesieniem do numeru Umowy.

- Strony zastrzegają, iż przejście ryzyka z Wykonawcy na Zamawiającego z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia towaru następuje z chwilą jego odebrania przez Zamawiającego od Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie uchyla to odpowiedzialności Wykonawcy za ukryte wady jakościowe towaru oraz jego wady prawne.

§4.

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone towary licząc od dnia dostawy.

- Wykonawca jest zobowiązany z tytułu gwarancji do usunięcia wad fizycznych [dalej wady] każdego elementu przedmiotu Umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych po odbiorze.

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad w przedmiocie Umowy i/lub jego poszczególnych elementach, Wykonawca ma obowiązek wykonania na swój koszt:

- naprawy (wymiany uszkodzonych produktów) - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie elementu/ów przedmiotu Umowy zgodnie z jego/ich przeznaczeniem,

- wymiany  - jeżeli wady nie można naprawić w rozsądnym czasie lub uniemożliwiają one bądź istotnie utrudniają użytkowanie przedmiotu Umowy i/lub jego poszczególnych elementów zgodnie  z jego/ich przeznaczeniem.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca może być zobowiązany do zwrotu zapłaconej ceny.

- Wykonawca celem realizacji świadczeń gwarancyjnych czy rękojmianych, na własny koszt, bezzwłocznie od zgłoszenia wady odbierze rzeczy objęte gwarancją, a następnie po naprawie lub wymianie Wykonawca, na własny koszt dostarczy rzeczy wolne od wad do Zamawiającego.

- Niezależnie od usunięcia wad Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady na zasadach ogólnych.

- O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie bądź via email wskazany w § 6 ust. 2.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od daty zgłoszenia. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wygasają po upływie 24 miesięcy od daty dostawy przedmiotu Umowy, z tym że okres ten biegnie na nowo na istotnie naprawiony lub wymieniony w ramach gwarancji produkt.

- Postanowienia powyższe nie naruszają przepisów ogólnych Kodeksu Cywilnego o rękojmi z tytułu sprzedaży, a także gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy, na bieżąco dostarczać Zamawiającemu wszelkie zmiany dokumentów dotyczących gwarancji.

§5.

Płatności

- Zapłata należności za zrealizowane dostawy towarów nastąpi na podstawie faktury VAT (wystawionej nie częściej niż raz w tygodniu) w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Wystawiona faktura VAT winna zawierać odniesienie do numeru Umowy oraz numeru zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit a.

- Warunkiem zapłaty jest zgodność dostawy z treścią zamówienia.

- Za datę dokonania płatności na rzecz Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zapłata nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy nr rachunku …………………………..

- W związku z obowiązkiem, jaki nakłada na Zamawiającego art. 4 ust. 1 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) Zamawiający odbierze od Wykonawcy fakturę elektroniczną przesłaną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), w przypadku przesłania jej tą drogą przez Wykonawcę. Zamawiający posiada konto na PEF pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/, Skrzynka NIP 5860104291 Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek bankowy nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie BIP Ministerstwa Finansów wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wskazać – pisemnie – kolejny numer rachunku bankowego, który będzie zgodny z rachunkiem wskazanym w wykazie Ministerstwa Finansów, zapisy zdania pierwszego stosuje się odpowiednio.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 7 i/lub 9 niniejszego paragrafu Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie, za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego.

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub bezpodstawnie, Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę korygującą. Termin płatności faktury rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem podatku VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

- Zamawiający akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Faktura elektroniczna winna być przesłana na adres e-mail faktury@opecgdy.com.pl. W razie zmiany adresu e-mail do odbioru faktur Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o nowym adresie e-mail.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

- Wykonawca oświadcza, że posiada*/nie posiada* status/u* dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

§6.

Osoby wyznaczone do kontaktu

- Ze strony Zamawiającego osoby upoważnione do uzgadniania realizacji Umowy:

- ……………………………………….e-mail …………………………………………………

- Ze strony Wykonawcy osoba upoważniona do uzgadniania realizacji Umowy:

- ……………………………………... e-mail …………………………………………………

- Strony umowy będą wszelką korespondencję i oświadczenia woli kierować na adres:

- Zamawiający: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.

- Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………..

- W trakcie trwania Umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:

    - zmianie siedziby,

    - zmianie firmy,

    - złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,

    - złożeniu wniosku o otwarcie likwidacji,

    - zawieszeniu działalności,

    - zmianie osób go reprezentujących,

    - zmianie formy prawnej działalności.

- O zmianie adresów Strony obowiązane są poinformować siebie wzajemnie w formie pisemnej. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie poinformuje o zmianie adresu, uznaje się iż korespondencja i oświadczenia woli skierowane na dotychczasowy adres będą doręczone skutecznie.

§7.

Kary umowne

- W razie zwłoki w dostawie towarów lub zwłoki w usunięciu wady lub usterki w ramach gwarancji lub rękojmi, lub zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 5 lub/i ust. 6  Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości danego zamówienia (zgodnie z § 2 ust.1 lit. a) – za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% brutto danego zamówienia obejmującego dostarczone z wadami towary – za każdy dzień zwłoki po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na wymianę wadliwego towaru, o którym mowa w § 3 ust. 5.

- Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 7 lit. b-e poniżej Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Kary umowne podlegają sumowaniu. Łączna wartość kar umownych naliczona Wykonawcy przez Zamawiającego nie może przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Zamawiający może potrącać kary umowne, z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania z tytułu wyrządzonej szkody do wysokości jej wartości.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem ex nunc w razie:

  - zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  - złożenia wniosku o likwidację Wykonawcy;

  - gdy Przedmiot Umowy będzie pochodził z takich krajów, jak Białoruś i/lub Federacja Rosyjska i/lub z krajów i/lub obszarów i/lub od dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi i/lub międzynarodowymi;

  - niewypełniania lub/i nienależytego wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do  realizacji Umowy zgodnie z jej wymogami;

  - przekroczenia łącznej wartości naliczonych kar umownych, o których mowa  w ust. 4 zdanie drugie.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i winno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dowiedzenia się przez Zamawiającego o okolicznościach określonych w ust. 7 powyżej.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej należycie części Umowy, przy czym Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za część Umowy zrealizowaną przy wykorzystaniu towarów, które pochodziły z takich krajów, jak Białoruś i/lub Federacja Rosyjska i/lub z krajów i/lub obszarów i/lub od dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi i/lub międzynarodowymi.

- W przypadku odstąpienia od Umowy w mocy pozostają zapisy umożliwiające jej rozliczenie, dochodzenie kar umownych i odszkodowania, oraz dotyczące gwarancji i rękojmi.

- Niezależnie od postanowień, o których mowa powyżej w każdym przypadku, Wykonawca zrefunduje Zamawiającemu wszelkie prawomocnie nałożone na niego kary i opłaty jak również koszty poniesione we wszelkich postępowaniach z tym przypadkiem związanych lub jego dotyczących, wynikające z niestosowania się do zakazów określonych Umową.

§8.

Zmiany Umowy

- Dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej Umowy w następującym zakresie:

- zmiany osób reprezentujących Wykonawcę;

- zmiany danych podmiotowych Wykonawcy;

- konieczności wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, spowodowanego działaniem „siły wyższej” tj. niezależnymi od Stron okolicznościami, którym nie można zapobiec, skutkujących niemożliwością prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, a których wystąpienia Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

- przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, nie dłużej jednak niż o 4 miesiące, 
w przypadku, gdy maksymalna wartość Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 
(z zastrzeżeniem  zapisów § 1 ust. 9)  nie została w pełni wykorzystana; z zastrzeżeniem, że Umowa wygasa automatycznie z chwilą wyczerpania maksymalnej wartości o której mowa w § 1 ust. 1 (z zastrzeżeniem  zapisów § 1 ust. 9).

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;

- konieczności poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o współczynnik korygujący z tytułu inflacji, z zastrzeżeniem przepisu § 1 ust. 4;

- w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, a mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania.

- Zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej (Aneksem) pod rygorem nieważności.

- Zamawiający może dopuścić zmianę terminu realizacji zamówień cząstkowych lub pojedynczego asortymentu Przedmiotu umowy w sytuacji wystąpienia obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy okoliczności  lub działania „siły wyższej”, których Wykonawca nie mógł przewidzieć, działając z należytą starannością. W takim wypadku Wykonawca winien złożyć wniosek i poinformować Zamawiającego o przyczynach zwłoki oraz wskazać termin realizacji. Powyższa zmiana wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej są wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego, który każdorazowo dokona oceny potrzeby, rodzaju, zakresu i warunków ewentualnych zmian i leżą wyłącznie w jego gestii, zaś Wykonawcy nie przysługuje żadne uprawnienie, ani żadne roszczenie w tym przedmiocie.

- Zakres niezbędnych zmian Umowy zostanie każdorazowo dostosowany do okoliczności jakie wystąpiły i spowodowały konieczność jej zmiany. Dokonana zmiana nie może modyfikować ogólnego charakteru Umowy, w stosunku do Umowy zawartej z Wykonawcą.

- Dla uniknięcia wątpliwości przesunięcie terminów następuje o czas trwania przeszkody bądź inny uzasadniony czas, przy czym w każdym przypadku przesunięcie terminu wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego.

§9.

Termin realizacji

      - Umowa obowiązuje w terminie: od 02.01.2025 r.* / od dnia podpisania umowy 
(w przypadku wcześniejszego wykorzystania środków z aktualnie obowiązującej umowy)* do 31.12.2026 r.

      - Umowa, bez względu na termin jej obowiązywania, wygasa w przypadku wcześniejszego wyczerpania łącznej kwoty, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy (z zastrzeżeniem  zapisów § 1 ust. 9).

§10.

Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP

- Wykonawca zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników i/lub wszelkie osoby w jego imieniu lub na jego rzecz wykonujące określone zadania na terenie Zamawiającego z dołączonym do Umowy dokumentem tj. zał. Nr 1 do Decyzji Nr 26/2023 Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni „Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.”.

- Zgodnie z § 2.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860), wraz z podpisaną Umową Wykonawca dostarczy dołączoną do Umowy „Informację pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy…” (załącznik Nr 1a do Decyzji Nr 26/2023) z podpisami osób, które będą realizowały zadania na terenie Zamawiającego.

§11.

Przestrzegania przepisów i zasad bhp i ppoż

1.	 Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:

a)   Wykonawca wyraża zgodę na współpracę oraz ustali z wyznaczonym przez Zamawiającego Koordynatorem zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników,

b)  Strony umowy dopuszczają sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy przez wyznaczonego Koordynatora Zamawiającego.

2.	Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych umową oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i ppoż. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Koordynatorowi, dokumentów potwierdzających spełnienia wymagań w zakresie bhp i ppoż.

§12.

Klauzula antykorupcyjna

- W trakcie realizacji Umowy Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapobieżenia konfliktom interesów lub sytuacjom korupcjogennym.

- Strony dla osiągnięcia celu, o którym mowa w ust. 1 deklarują pełną współpracę w obszarze tych zagadnień.

- Strony oświadczają, że w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że ktokolwiek, w związku z realizacją Umowy, domagał się korzyści majątkowej lub osobistej, dla siebie lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, przyjął ją lub obietnice jej udzielenia w zamian za podjęcie jakichkolwiek działań lub zaniechań, podejmą stosowne, przewidziane przez prawo działania.

§13.

Postanowienia końcowe

      - Zagospodarowanie odpadów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest obowiązkiem Wykonawcy. Odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami na koszt Wykonawcy.

      - W sprawach nie uregulowanych Umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne.

      - Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

      - Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać  przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.

      - W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę.

      - Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku Umowy sporządzonej w formie elektronicznej.

Załączniki do niniejszej umowy:

Nr 1 – Informacja pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy;

- Nr 2 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych;

- Nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia.

- *niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY					     WYKONAWCA

...................................................................		   ………………………………………………….

Załącznik nr 1 do Umowy nr …………..

ZAŁĄCZNIK Nr 1a
do Decyzji Nr 26/2023
Zarządu OPEC Sp. z o.o.

INFORMACJA PRACODAWCY O ZAGROŻENIACH *
DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA PODCZAS PRACY
(§ 2.2 Rozporządzenia M.G i P. z dnia 27 lipca 2004r w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180 poz. 1860) 
- dotyczy pracowników innego pracodawcy

- Dotyczy umowy nr: ………………………………………………………………………………

- Nazwa firmy, komórki organizacyjnej wykonującej zadania na rzecz OPEC Sp. z o.o.

……………………………………………………………………………….….…………..………..

POINFORMOWANIE

Oświadczam, że zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Decyzji Zarządu OPEC Sp. z o.o. Nr 26/2023 „ Określenie kompetencji i uświadomienie osób wykonujących zadania dla OPEC lub w jego imieniu oraz przebywających na terenie przedsiębiorstwa” zostałem (łam) poinformowany (na) o zagrożeniach, wymaganiach oraz ogólnych zasadach przebywania na terenie OPEC Sp. z o. o.

| L.p. | Imię, nazwisko | DATA | Podpis | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do Decyzji Nr 26/2023

Zarządu OPEC Sp. z o.o.

Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

- Definicje:

Przedsiębiorca - pod tym terminem rozumie się jakikolwiek podmiot prowadzący działalność gospodarczą i/lub realizujący umowę na terenie znajdującym się w obszarze odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, a w szczególności posiadacze, dzierżawcy, najemcy, usługobiorcy, wykonawcy, zleceniobiorcy umów/zleceń oraz ich podwykonawcy.

Strony - pod tym terminem rozumie się strony umowy tj. przedsiębiorcę i OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni

Teren OPEC Gdynia sp. z o.o. - pod tym terminem rozumie się teren, do którego OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni posiada tytuł prawny lub teren znajdujący się w obszarze odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

Pracownik przedsiębiorcy rozumie się przez to pracowników przedsiębiorcy, jak również osobę świadczącą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej dla przedsiębiorcy na rzecz realizacji umowy z OPEC Sp. z o.o.

Przedstawiciel OPEC Sp. z o.o. – pod tym terminem rozumienie się służby BHP, pracowników działu ochrony środowiska OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, inspektorów nadzoru oraz pracowników wyznaczonych na przedstawicieli OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni zgodnie z zawartymi umowami.

- Informacje i wymagania ogólne:

OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001 oraz Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących wg normy ISO 17025 . Deklaracja Zarządu OPEC w zakresie spełnienia wymagań w/w norm dostępna jest w formie Polityki ZSZ na stronie internetowej OPEC: www.opecgdy.com.pl.

Wszyscy Przedsiębiorcy i ich pracownicy działający na terenie znajdującym się w obszarze odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są zobowiązani do:

- przestrzegania powszechnie obowiązujących wymagań prawnych, warunków umów oraz zleceń i zamówień, wewnętrznych regulacji przekazanych do stosowania oraz szczegółowych uzgodnień obowiązujących przy realizacji zadań i prac,

- prowadzenia działań w sposób zapewniający zapobieganie lub minimalizację negatywnego wpływu na środowisko,

- realizacji zadań w sposób bezpieczny dla siebie, współpracowników i wszystkich osób, które mogą znajdować się w sąsiedztwie i mogą być narażone na zagrożenia związane z wykonywanymi pracami,

- racjonalnego korzystania z mediów energetycznych i wody,

- zapobiegania wszelkim rodzajom awarii i incydentom m.in. poprzez odpowiednie utrzymanie infrastruktury i odpowiedzialne postępowanie,

- nie naruszania dóbr osób trzecich,

- bezzwłocznego informowania pracowników OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni o zaobserwowanych zjawiskach, mogących doprowadzić do awarii, skażenia środowiska, wypadku bądź zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających w otoczeniu.

Prowadzona działalność i prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni mogą być realizowane wyłącznie po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego i obowiązujących regulacji wewnętrznych związanych z tymi pracami.

Nie dopuszcza się możliwości przebywania na terenie wykonywania prac osób innych niż wymienione w załączniku nr 1a.

- Informacje i wymagania BHP:

Oczekujemy od Przedsiębiorcy rozważnego zachowania na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Podczas wykonywania pracy należy używać zdrowego rozsądku, aby uniknąć narażenia siebie i innych osób na niebezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na oznaczenia informujące o zagrożeniach, obsługiwać tylko te maszyny i urządzenia, do których pracownik posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia oraz są wymagane w danym procesie technologicznym.

1.  Pracownicy Przedsiębiorców działających na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni narażeni mogą być na zagrożenia wynikające z prowadzonych prac, jak również procesów realizowanych w ich sąsiedztwie w OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

Zagrożenia jakie mogą wstąpić w związku z realizacją prac na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni to:

- kontakt z substancjami niebezpiecznymi,

- kontakt z mieszaninami łatwopalnymi,

- kontakt z mieszaninami wybuchowymi (gazy techniczne),

- kontakt z materiałami żrącymi (w tym powodującymi poważne oparzenia),

- kontakt z materiałami drażniącymi i szkodliwymi,

- kontakt inhalacyjny z pyłem, zaprószenie oczu,

- działanie elementów ruchomych narzędzi, maszyn i urządzeń,

- kontakt z gorącymi mediami technologicznymi i energetycznymi,

- kontakt z rozgrzanymi elementami instalacji technologicznych i instalacji parowej,

- hałas,

- uderzenie spadającym przedmiotem,

- wpadnięcie do wykopu lub odkrytej studzienki,

- osunięcia ziemi w wykopie,

- zagrożenia komunikacyjne - najechanie, potrącenie, uderzenie (tabor kolejowy, autocysterny, wózki jezdniowe, samochody ciężarowe, sprzęt ciężki), śliskość nawierzchni (rozlewiska produktów naftowych),

- porażenie prądem elektrycznym,

- ukąszenie przez owady występujące w miejscach pracy

2. Na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni obowiązuje zakaz wwożenia materiałów rakotwórczych

i mutagennych bez uzgodnienia ze Służbą BHP.

3. Przedsiębiorcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy swoim pracownikom oraz do zapobiegania powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy lub ograniczania narażenia na dane zagrożenia, a także ograniczania ich potencjalnych skutków poprzez stosowanie właściwych i odpowiednich środków oraz działań w miejscu wykonywania prac i prowadzonej działalności.

4. Przedsiębiorcy działający na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są zobowiązani tak prowadzić ich działalność, aby nie powodowała ona powstawania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego i pożarowego dla pracowników OPEC, infrastruktury oraz osób przebywających w sąsiedztwie.

5. W przypadku powstania i występowania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego i pożarowego, spowodowanych lub będących w związku z działalnością Przedsiębiorcy na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zastosowania tam, gdzie jest to możliwe środków zabezpieczających przed danym zagrożeniem lub ograniczających możliwość narażenia na dane zagrożenie zarówno swoich pracowników, jak i wszystkich osób, które mogą być narażone na to zagrożenie.

6. W przypadku, gdy Przedsiębiorca będzie wykonywał na zlecenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni prace uznane jako prace szczególnie niebezpieczne, zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji tych prac do opracowania Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) i przekazania do wglądu  Służbie BHP przynajmniej na dzień przed przystąpieniem do prac.

Minimalny zakres IBWR

Informacja na temat planowanych prac:

- imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za prace,

- terminy i miejsce wykonywania prac,

- analiza bezpieczeństwa zadania dla rodzajów prac, które mają być wykonane - oceny  należy dokonać z uwzględnieniem planowanej technologii wykonania prac oraz środków zaradczych planowanych do ograniczenia zagrożeń. Opracowanie musi zawierać konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne, jakimi dysponuje wykonawca lub jakie planuje wprowadzić podczas realizacji robót.

- wpływ prac na otoczenie,

- wykaz zagrożeń podczas realizowanych prac,

- ocena ryzyka związanego z realizowanym zadaniem na rzecz OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni,

- plan postępowania w sytuacjach awaryjnych w tym wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcje na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni,

- wykaz wykorzystywanego sprzętu podczas realizacji prac, oraz uprawnień pracowników do obsługi

- wykaz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych załączniki: karty charakterystyk substancji niebezpiecznych stosowane podczas pracy.

W szczególnych sytuacjach (awaria, konieczność szybkiej reakcji itp.) wydający zezwolenie na realizacje prac może zwolnić wykonawcę z opracowania IBWR.

7. Przedsiębiorca prowadzący prace na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni zobowiązany jest do:

- wyznaczenia spośród swoich pracowników osób do udzielania pierwszej pomocy. Osoby takie powinny posiadać certyfikat potwierdzający przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy,

- wyznaczenia osób do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z miejsca wykonywania pracy oraz zabezpieczenia sprzętu do realizacji tych działań.

Wyżej wymienione osoby powinny być imiennie wskazane w Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót , a w przypadku braku IBWR zgłoszenie imienne dokonywane jest na prośbę pracownika OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

8. Przedsiębiorca jest zobowiązany do obligatoryjnego wyposażenia pracowników we właściwe do danej pracy środki ochrony indywidualnej, a także odzież roboczą oznakowaną w sposób widoczny nazwą firmy.

9. Przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępnienia oryginałów wszelkich świadectw badań, certyfikatów itp., potwierdzających przegląd lub przydatność wykorzystywanych narzędzi Służbie BHP lub osobom sprawującym nadzór nad pracami.

10. Przedsiębiorca i jego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych w pomieszczeniach zamkniętych oraz wnoszenia i spożywania alkoholu i substancji odurzających.

- Wytyczne i wymagania w zakresie środowiska dotyczące Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.:

1. Informacje ogólne

1.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac związanych z realizacją umowy w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz zapewniając minimalizację ich wpływu na środowisko.

1.2 OPEC Sp z o.o. informuje, że w wybranych lokalizacjach znajdują się pasieki pszczoły miodnej.  Wykonawca, realizujący zadania na terenie OPEC Sp. z o.o., powinien powiadomić o tym podległych sobie pracowników, mając na uwadze ewentualne uczulenia.

1.3 Wykonawca w każdym z obiektów OPEC może pić wodę z oznaczonych punktów poboru wody.

2. Gospodarka odpadami

2.1. Wykonawca jest Wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją umowy w rozumieniu obowiązujących przepisów chyba, że umowa stanowi inaczej.

2.2. Wykonawca ma obowiązek i ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki odpadami oraz ewidencję wytwarzanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

a. Wykonawca prac, jako podmiot wytwarzający odpady winien mieć uregulowany stan formalno-prawny zgodnie obowiązującymi na czas wykonywania prac przepisami z zakresu ochrony środowiska, w sposób wymagany dla charakteru i miejsca wykonywanej działalności.

b. Odpady winny być usuwane z miejsca ich powstania na bieżąco. Możliwe jest jedynie tymczasowe gromadzenie odpadów w miejscu wyznaczonym przez Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. Miejsce to należy zlokalizować poza obrysem korony drzew i co najmniej 1m od krzewów. Należy je zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych, potencjalnym zanieczyszczeniem gleb i oznakować podając rodzaj i kod odpadu.

c. Odpady winny być przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane prawem zezwolenia.

2.3. Wykonawca jest zobowiązany do segregacji odpadów komunalnych na zasadach obowiązujących na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

2.4. Wytwórcą i właścicielem odpadów złomu metali jest OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni – chyba że umowa stanowi inaczej. Złom winien być przekazywany na wyznaczone przez Zamawiającego miejsce.

2.5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcom, Wytwórca odpadów winien być jasno zdefiniowany w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą.

3. Ochrona gleb (prace ziemne)

3.1. Wykonawca podczas wykonywania prac ziemnych zobowiązany jest do bieżącej wizualnej kontroli stanu gruntu, a w przypadku stwierdzenia widocznego, potencjalnego jego zanieczyszczenia, natychmiastowego poinformowania Przedstawiciela OPEC.

3.2. Wykonawca, jako Wytwórca odpadów - ziemi zanieczyszczonej:

a. odkłada odpad na terenie zabezpieczonym folią;

b. odpowiada za niego do czasu odbioru przez wskazanego przez Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni uprawnionego odbiorcę;

c. prowadzi ewidencję dla tego odpadu, w tym wystawia Karty Przekazania Odpadu.

4. Ochrona wód, atmosfery, ochrona przed hałasem

4.1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony wód, obejmują:

a. gospodarcze wykorzystanie wody, w sposób uzgodniony z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni;

b. racjonalne używanie wody pitnej do celów przemysłowych, wyłącznie w porozumieniu z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni;

c. zakaz wprowadzania do kanalizacji na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wszelkich zanieczyszczeń, w szczególności płynnych i stałych substancji chemicznych lub odpadów przemysłowych powstałych w związku z realizacją robót bez uprzedniej konsultacji z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

4.2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony atmosfery obejmują stosowanie środków redukujących pylenie wynikające z wykonywanych prac (np. poprzez stosowanie szczelnych osłon, plandek, zraszanie), korzystanie na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wyłącznie ze sprawnych technicznie nadzorowanych pojazdów, maszyn i urządzeń.

4.3. W przypadku zamiaru wykorzystania sprzętu powodującego nadmierny hałas lub emitującego szkodliwe promieniowanie Wykonawca musi uzgodnić to z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

5. Substancje / mieszaniny chemiczne

5.1. W przypadku stosowania przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych prac substancji lub mieszanin sklasyfikowanych, jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub środowiska naturalnego, jest on zobowiązany dostarczyć Przedstawicielowi OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni na życzenie listę tych substancji/ mieszanin wraz z aktualnymi kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych.

5.2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac z wykorzystaniem ww. substancji/ mieszanin zawartych w stosowanych materiałach np. olejach, paliwach, smarach, farbach itd., zobowiązany jest do:

a. ochrony wszystkich komponentów środowiska (gleb, wód i powietrza) przed zanieczyszczeniem;

b. posiadania aktualnych kart charakterystyk dla takich substancji/ mieszanin i zapoznania z nimi swoich pracowników;

c. przechowywania ww. materiałów zgodnie z przepisami w miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

5.3. W przypadku niekontrolowanego uwolnienia stosowanych chemikaliów (rozsypania, rozlania) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania środków neutralizujących (np. sorbentów) przewidzianych w karcie charakterystyki substancji/mieszaniny i zebrania powstałego odpadu do szczelnego, odpowiednio opisanego pojemnika. Pojemnik i odpowiedni środek do neutralizacji Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.

6.. Ochrona drzew i krzewów

6.1 Wykonawca w trakcie wykonywania prac na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni jest zobowiązany do stosowania się do:

a. Instrukcji ochrony drzew i krzewów podczas prac budowlanych dostępnej na stronie: https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-prac-budowlanych.pdf

b. Wytycznych do projektowania dostępnych na stronie OPEC Sp. z o.o. https://opecgdy.com.pl/projektant-i-wykonawca

7. Towary podlegające ADR i RID

7.1. Wprowadzany na teren OPEC towar niebezpieczny, który podlega pod rygory prawa ADR lub RID niezbędny do przeprowadzenia remontu lub realizacji prac musi mieć określoną klasyfikację planowanego przewozu.

7.2. Konieczność wwiezienia takiego towaru musi zostać zgłoszona do Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

- Informacje i wymagania końcowe:

Przedsiębiorca w przypadku korzystania z usług podwykonawców na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni ma obowiązek doboru podwykonawców spełniających i respektujących niniejsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do umieszczenia wyżej określonych wymogów BHP w umowach zawieranych z podwykonawcami na prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

Roszczenia OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wynikające z naruszenia niniejszych Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są niezależne od roszczeń wynikających z właściwej umowy zawartej z Przedsiębiorcą. Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia wobec OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni lub innego podmiotu jeśli w wyniku naruszenia niniejszych zasad poniesie szkodę, w tym szkodę związaną z wadliwą realizacją umowy.

W szczególności fakt utraty uprawnień do poruszania się po terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni nie może być podstawą uchylenia się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

Przedstawiciele OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są uprawnieni do przeprowadzania kontroli bhp i wymagań środowiskowych u podmiotów zewnętrznych w pełnym zakresie dotyczącym realizowanych przez nich prac na rzecz OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

W sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego oraz ochrony środowiska Przedsiębiorca jest zobowiązany do respektowania uwag i zaleceń Przedstawicieli OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, a także pracowników obszaru utrzymania ruchu jak również zarządzających terenem/obiektem OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni.

Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swoich pracowników i podwykonawców.

Załącznik nr 2 do Umowy nr ……….

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

- Zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego14, 81-213 Gdynia.

- Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@opecgdy.com.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

- W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania per analogiam jak w art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz per analogiam jak w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

- W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

- przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.

- nie przysługują Pani/Panu prawa:

- usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;

- prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.