ZP.271.98.2024						      Krosno, dnia 30.08.2024 r.

Zainteresowani wykonawcy

Dotyczy postępowania: „Rewitalizacja cmentarzy komunalnych w Turaszówce i Polance” oraz „Zadbajmy o cmentarz komunalny w Polance”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykonania nawierzchni parkingu na cmentarzu w Polance w technologii z betonowej kostki betonowej behaton o grubości 8 cm, warstwy konstrukcji podbudowy pozostaną bez zmian.

w zamian za:

„nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca AC16W) mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2 cm, masa grysowo-żwirowa”

„nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna AC11S) mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa”

Parkingi z kostki betonowej są coraz bardziej popularne w Polsce, zarówno na terenach prywatnych, jak i publicznych.

Zaletą parkingów z kostki jest ich trwałość. Kostka brukowa wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, które zapewniają długotrwałe użytkowanie. W przypadku uszkodzeń, naprawa kostki brukowej jest znacznie prostsza niż naprawa asfaltu. Wystarczy wymienić uszkodzoną kostkę na nową, co jest szybkie i nie wymaga dużych nakładów finansowych. W przypadku asfaltu, naprawa może być bardziej skomplikowana i kosztowna, a efekt estetyczny często pozostawia wiele do życzenia.

Parkingi z kostki mają również zaletę w postaci przepuszczalności wody. Kostka brukowa pozwala na swobodne przenikanie wody deszczowej do gruntu, co zmniejsza ryzyko powstawania kałuż i zastoisk na powierzchni parkingu. Dzięki temu parking wykonany z kostki jest bardziej przyjazny dla środowiska, ponieważ nie przyczynia się do zwiększenia odpływu wód opadowych do kanalizacji. Asfalt natomiast jest materiałem nieprzepuszczalnym, co sprawia, że woda gromadzi się na jego powierzchni, co może prowadzić do problemów związanych z odwodnieniem.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.