- Kraków, dnia 26.06.2024 r.

- DFP.271.92.2024.ADB

- Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

- Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Patomorfologii.

- Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

- Pytanie 1

- Dotyczy części 2

- Czy Zamawiający dopuści zestaw nie kompatybilny z wymienionym aparatem, z zapewnieniem Wykonawcy dostarczenia kompatybilnego instrumentu o ile Zamawiający nie będzie takowego użytkował?

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 2

- Dotyczy części 2

- Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający odczynniki do konwersji wodorosiarczynów alternatywną metodą?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw zawierający odczynniki do konwersji wodorosiarczynów alternatywną metodą.

- Pytanie 3

- Dotyczy części 2

- Czy Zamawiający dopuści zestaw nie wymagający ustawienia wzorców, lecz zawierający wystarczającą ilość materiałów do przeprowadzenia 48 reakcji (zgodnie z protokołem - bez konieczności wykonywania dwóch serii)?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw nie wymagający ustawienia wzorców, lecz zawierający wystarczającą ilość materiałów do przeprowadzenia 48 reakcji.

- Pytanie 4

- Dotyczy części 2

- Czy Zamawiający dopuści zestaw jakościowy i nie wykorzystujący standardów MGMT, a zawierający zmetylowaną kontrolę MGMT oraz niezmetylowaną kontrolę MGMT?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw jakościowy i nie wykorzystujący standardów MGMT, a zawierający zmetylowaną kontrolę MGMT oraz niezmetylowaną kontrolę MGMT.

- Zamawiający przekazuje w załączeniu zmodyfikowany arkusz cenowy wraz z opisem wymagań granicznych w zakresie części 2 uwzględniający powyższe odpowiedzi (załącznik nr 1a do SWZ).