Starachowice, dnia 22.05.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Starachowice zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznych i odgromowej dla budynków znajdujących się na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej w Starachowicach.

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach:
Pawilon handlowy nr 1, Pawilon handlowy nr 3, Szalet Miejski, Parking na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej w Starachowicach zgodnie z wymogami aktualnych przepisów i norm.
Szacunkowa liczba pomiarów :
- Pawilon nr 1- około 110 punktów pomiarowych
- Pawilon nr 3- około 115 punktów pomiarowych
- Szalet Miejski- około 24 punktów pomiarowych
- Parking- około 4 punktów pomiarowych.
Zakres badań instalacji elektrycznej i odgromowej powinien obejmować w szczególności:
1. oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynków oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynków: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń.
2. oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.

Pomiary elektryczne w zakresie:
1. pomiary skuteczności przeciwporażeniowej przez samoczynne szybkie wyłączenie
2. pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych,
3. pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych,
4. pomiary włączników różnicowoprądowych,
5. pomiary rezystancji uziomów odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia).
Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń oraz materiałów.
Wykonawca poinformuje osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby spowodować awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji- wstępne oszacowanie kosztów naprawy.

Z przeprowadzonych przeglądów w budynku należy sporządzić dla każdego z budynków:
- protokół skuteczności przeciwporażeniowej,
- protokół badania izolacji obwodów,
- protokół badania włączników różnicowoprądowych,
- protokół badania instalacji odgromowych i uziomów,
- test wyłączników pożarowych (główny wyłącznik prądu),
- protokół badania natężenia oświetlenia,
- badania kabli NN,
- wykaz usterek i nieprawidłowości,
- zalecenia pokontrolne,
- informacje o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji,
- wskazanie daty wykonania kolejnego przeglądu.
Każdy protokół musi posiadać: podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę i akceptację konserwatora Targowiska Miejskiego. Dokumentację z przeglądów technicznych należy wykonać
w 2 egzemplarzach.

Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:
1. posiadanie wiedzy i doświadczenia: posiadanie ważnych uprawnień eksploatacyjnych i dozorowych w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych, przy czym do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień za zgodność z oryginałem,
2. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31 lipca 2023 r.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zmawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  Wskazane jest również aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z charakterystyką przedmiotu zamówienia.
3. Kryterium wyboru oferty:
  Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  Cena- 100%
4. Sposób przygotowania oferty:
  Ofertę cenową należy złożyć przez platformę zakupową OPEN NEXUS.
  Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartość brutto całego przedmiotu zamówienia.
  Do oferty należy przedłożyć formularz oferty- załącznik nr 2.
5. Badania ofert:
  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
- Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających.
1. Miejsce oraz termin składania ofert:
  Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową OPEN NEXUS
  Termin składania ofert- 31.05.2023 do godz. 10:00
2. Informacje dodatkowe:
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny
  z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
  W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

1. Osoba uprawniona do kontaktów:
  Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego
  w Starachowicach, pokój nr 14, tel. 41 273 82 54.
  Informacji technicznych udzieli konserwator Targowiska Miejskiego:
  Dariusz Minda tel. kom. 661-184-334.
2. Załączniki:
  Zał. nr 1- Projekt umowy
  Zał. nr 2- Formularz ofertowy
</el:adresat>
</el:kod_kreskowy>