Oleśnica, dn. 29.05.2023 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

nr TC/ /ZS/2023

Roboty budowlane polegające na przebudowie magistralnej sieci ciepłowniczej 2xdn350 w technologii kanałowej na sieć 2x355,6/500 w technologii preizolowanej w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego –

11-Listopada 17 między komorami K-6÷K-7 oraz K-7÷K-8 w Oleśnicy o długości łącznej około 153,3 m.

za kwotę netto:

- Zamawiający;

Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.  - 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 17- Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców nr KRS 0000144423 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 911-000-49-37;    Regon 930592064

tel. (071) 396 71 10     fax. (071) 314 39 58

www.mgk.olesnica.pl    e-mail: mgkol@poczta.onet.pl

## II. Określenie przedmiotu  zamówienia;

Roboty budowlane polegające na przebudowie magistralnej sieci ciepłowniczej 2xdn400-dn350 w technologii kanałowej na sieć 2x355,6/500 w technologii preizolowanej w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego – B. Krzywoustego między komorami K-6÷K-7 oraz K-7÷K-8

ul. 11-Listopada 17  w Oleśnicy o długości łącznej około 153,3 m.

## III. Zakres i warunki techniczne wykonania:

Zakres robót i sposób ich wykonania w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej opisany został w dokumentacji projektowej:

- Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xdn400 na sieć preizolowaną 2x355,6/500 na odcinku komora K6 – komora K7 w Oleśnicy opracowanej przez: Pracownia Projektowa Budownictwa i     Budownictwa Specjalistycznego „Halprojekt” mgr inż. Waldemar Halip, ul. Szara 18, 54-043 Wrocław, tel. 601883638. Dokumentacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xdn350 w technologii kanałowej na sieć 2x355,6/500 w technologii rur preizolowanych między komorami K7-K8, w rejonie ul. 11-Listopada 17 w Oleśnicy opracowanej przez : Pracownia Projektowa Budownictwa i Budownictwa Specjalistycznego ,,Halprojekt” mgr inż. Waldemar Halip, ul. Szara 18, 54-043 Wrocław tel. 601883638. Dokumentacja stanowi załącznik nr 2 do niemniejszej specyfikacji

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac w zakresie objętym zamówieniem zabezpiecza Wykonawca.

Sieć przebiegać będzie przez następujące działki:

- nr 25, Am-25   Miasto Oleśnica Rynek-Ratusz

- nr 24/1, Am-52  Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy

- nr 9/20, Am-52 Wspólnota mieszkaniowa - zarządca ,,PROCON"

- nr 18, Am-52 Miasto Oleśnica Rynek-Ratusz

- nr 9/17, Am-52 Wspólnota mieszkaniowa - zarządca ,,DOM"

- nr 9/18, Am-52 Miasto Oleśnica Rynek-Ratusz

- nr 9/19, Am-52 Miasto Oleśnica Rynek-Ratusz

- nr 8, Am-52 ,,ZDP”  Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy

- nr 7/21, Am-52 Wspólnota mieszkaniowa - zarządca ,,PROCON"

Zamawiający posiada zgodę na zajęcie ww. gruntów na okres niezbędny dla wykonania prac. Niezbędne formalności przed zajęciem ww. działek załatwia Wykonawca, który będzie działał w imieniu Zamawiającego na podstawie pisemnego upoważnienia.

Wykonawca  ponosi opłaty związane z zajęciem ww. działek w zakresie niezbędnym do wykonania robót i rzeczywistym czasem ich wykonania (dotyczy to zajęcia pasa drogowego, chodnika itp. właściciel Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy działka nr 24/1 AM-52 oraz     nr 8, Am-52 obręb Oleśnica).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty, przeprowadził wizję lokalną miejsca planowanej budowy i sprawdził, czy miejsce i zakres prac odpowiada dokumentacji projektowej.

Późniejsza zmiana wynagrodzenia ofertowego wynikła z niedostatecznej znajomości zakresu i miejsca nie będzie uznana przez Zamawiającego.

Zastosować materiały preizolowane – wymogi:

-  mufy zgrzewane elektrycznie.

Wykonanie i odbiory sieci odbywać się będą w oparciu o wymagania techniczne 	zeszyt nr 2 „Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE układanych bezpośrednio w gruncie” 	wyd. P.Z.I i T.S. W-wa.

Prace wykonywane będą na terenie objętym ochroną archeologiczną. W związku z prowadzeniem prac po obszarze już istniejącej sieci ciepłowniczej nie wymaga się prowadzenia badań archeologicznych – w załączniku opinia Konserwatora zabytków we Wrocławiu.

Wszystkie prace prowadzone będą pod nadzorem pracowników Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

W związku z tym, że prace związane z przebudową magistralnej sieci prowadzone będą w rejonie, gdzie znajdują się budynki, do których dostarczane jest ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, wszelkie prace wymagające przerwy w dostawie ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej należy uzgodnić z pracownikami Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na co najmniej 2 tygodnie przed planowaną przerwą w dostanie ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Przerwa w dostawie ciepła nie może być dłuższa niż 12 godzin.

Wykonawca  ponosi opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w zakresie niezbędnym do wykonania robót w tym projekt ruchu zastępczego i rzeczywistym czasem ich wykonania. Przygotowanie wszelkich wniosków np. zajęcia terenu, projekt ruchu zastępczego  oraz pozostałe  niezbędne dokumenty są po stronie Wykonawcy na podstawie pisemnego upoważnienia od Zamawiającego.

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej pokrywa Zamawiający.

Zamawiający posiada zgodę na zajęcie gruntów na okres niezbędny dla wykonania prac. Niezbędne formalności przed zajęciem działek załatwia Wykonawca, który będzie działał w imieniu Zamawiającego na podstawie pisemnego upoważnienia.

### IV. Wymagania stawiane Wykonawcom przystępującym do zapytania ofertowego:

Ofertę mogą złożyć Wykonawcy, którzy wykonywali w okresie ostatnich 3 lat roboty budowlane polegające na budowie sieci ciepłowniczych preizolowanych o średnicy min. 2x355,6/500 i długości min. 100 m z zastosowaniem muf zgrzewanych elektrycznie.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ww. wymagania, składa on następujące oświadczenia i dokumenty:

- wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia 	działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch robót budowlanych polegających na 	budowie sieci preizolowanych o średnicy min. 2x355,6/500 i długości min. 100 m z 	zastosowaniem muf zgrzewanych elektrycznie z podaniem ich wartości oraz daty i 	miejsca wykonania (załącznik nr 3)

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania prac przez Wykonawcę posiadającego ww. doświadczenie, spawania rur preizolowanych oraz mufowania.

V. Termin wykonania zamówienia:

### Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia nastąpiła nie później niż do :

31.08.2023r.

VI. Kryterium wyboru oferty:

Cena oferty- 100%

VII. Forma oraz miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić przy wykorzystaniu formularza dostępnego na platformie zakupowej opennexus do 13.06.2023r. do godz. 10:00.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Tomasz Stopka, tel.  663743518, e-mail: tstopka@mgk.olesnica.pl , Agnieszka Zborowska, tel. 663 454 888,        e-mail: azborowska@mgk.olesnica.pl.

IX. Wymagania dotyczące wadium;

- Przystępujący do przetargu musi wnieść wadium w wysokości 47 000,00 zł.

Słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych.

- Oferent może wnieść wadium w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przelewem na rachunek Zamawiającego:

Bank  Zachodni  WBK  S. A.  I  O / Oleśnica

nr 08 1090 2415 0000 0006 1200 4073

z dopiskiem: „ Wadium – dotyczy postępowania TC/6/ZS/2023”.

- Wadium winno być wniesione w terminie do 13.06.2023 r. godz. 09:00.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do 13.06.2023r. godz. 09:00 przesłał skan potwierdzenia wpłacenia wadium poprzez platformę openNexus korzystając z opcji „Dołącz plik” lub na adres e-mail: tstopka@mgk.olesnica.pl bądź azborowska@mgk.olesnica.pl.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia sektorowego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego.

- wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- wykonawca został wykluczony z postępowania;

- oferta wykonawcy została odrzucona.

- Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia sektorowego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

X. Termin związania ofertą;

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 7 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

XI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

W treści umowy zostaną zawarte następujące postanowienia:

- Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie do : 31.08.2023r.

- Zabezpieczenie należytego wykonania robót:

Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

- Płatności:

Wynagrodzenie wykonawcy wypłacone będzie jednorazowo w terminie 30 dni po

odbiorze zadania i dostarczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

4.   Kary umowne za odstąpienie od umowy i za niedotrzymanie terminu wykonania prac.

5.   Okres gwarancji:

60 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Załączniki:

- Mapa- 1 egz.

- Dokumentacja projektowa- 1 egz.

- Formularz ofertowy – 1 egz.

- Projekt umowy