OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa projektu: Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo

Zadanie: Dostawa wyposażenia inkubatora przetwórstwa lokalnego w m. Łojewo, część IX - wyposażenie inkubatora w kurtynę powietrza

| L.p. | Opis przedmiotu wyposażenia | Ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | Podstawowe parametry techniczne elementu wyposażenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną | 1 |  |  |  |  | Wymiary 150 cm x 20 cm Przeznaczone do montażu na wysokości do 3 metrów Regulowana strumienica Bezprzewodowe sterowanie pilotem Nagrzewnica elektryczna Technologia wychładzania kurtyny Opcja czujnika drzwiowego Urządzenie zawierające atest higieniczny Specyfikacja techniczna Napięcie - (230 – 400)V Częstotliwość – 50 Hz Moc wentylatora – 230W Przepływ powietrza – 1900 m2/h Poziom hałasu < 59 dB Moc grzewcza – 3,3/6,4/10 kW Waga netto/waga brutto – 22,0/23,0 kg |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |