## Zestawienie
Lp | Płatnik numer punktu poboru | Punkt odbioru | Dane adresowe punktu odbioru |  |  |  | Nr umowy | PPE ENID/PPE | licznik nr | moc umowna | taryfy | Planowane zużycie roczne | Planowanie zużycie energii w strefie całodobowej w kWh C-11 | Planowanie zużycie energii w strefie dzień w kWh C-12 b | Planowanie zużycie energii w strefie noc w kWh C-12 b | Planowanie zużycie energii w strefie rannej w kWh B-23 | Planowanie zużycie energii w strefie popołudniowej w kWh B-23 | Planowanie zużycie energii pozostałe godziny w kWh B-23 | Planowanie zużycie energii w strefie szczyt w kWh C-22A | Planowanie zużycie energii w strefie pozaszczyt w kWh C-22A | Planowanie zużycie energii w strefie szczyt w kWh C-12A | Planowanie zużycie energii w strefie pozaszczyt w kWh C-12A
|  |  | kod pocztowy | miasto/poczta | ulica/miejscowość | nr |  |  |  | [kW] |  | [kW] |  | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW]
1 | 50008562 | Oczyszczalnia Ścieków zasilanie 1 | 34-400 | Nowy Targ | Polna / Nowy Targ | 51 | 4061009322 | ENID_4061009322 PPPE 590322429600889481 | 54118282 | 450 | B23 | 1395500 |  |  |  | 237235 | 153505 | 1004760
2 | 50008562 | Oczyszczalnia Ścieków zasilanie 2 | 34-400 | Nowy Targ | Polna / Nowy Targ | 51 | 4061009323 | ENID_4061009323 PPE 590322429600889474 | 54118287 | 450 | B23 | 1023206 |  |  |  | 173945.02 | 112552.66 | 736708.32
3 | 50008564 | Stacja uzdatniania wody zasilanie 1 | 34-424 | Szaflary | Zakopiańska/działka 9115 Szaflary |  | 4061009050 | ENID_4061009050 PPE 590322429600896861 | 3251000485 | 42 | B23 | Umowa kompleksowa nr KrTM73/29600896861/03/22 z dnia 30.03.2022 z Tauron Sprzedaż sp. z o.o.
4 | 50008564 | Stacja uzdatniania wody zasilanie 2 | 34-424 | Szaflary | Zakopiańska/działka 9115 Szaflary |  | 4061009051 | ENID_4061009051 PPE 590322429600896878 | 55883590 | 42 | B23 | Umowa kompleksowa nr KrTM73/29600896861/03/22 z dnia 30.03.2022 z Tauron Sprzedaż sp. z o.o.
5 | 50008563 | Ogródki działkowe | 34-400 | Nowy Targ | Studnie głębinowe/ Ogródki działkowe |  | 4061009296 | ENID_4061009296 PPE 590322429600899442 | 3030006281 | 50 | B23 | 129452 |  |  |  | 22006.84 | 14239.72 | 93205.44
6 | 50008007 | Hydrofornia ul. Sikorskiego | 34-400 | Nowy Targ | gen. Wł. Sikorskiego / Nowy Targ | 11a | 4061012435 | ENID_4061012435 PPE 590322429600893044 | 75122498 | 16 | C12B | 12016 |  | 8411.2 | 3604.8
7 | 30111264 | Hydrofornia ul. Podhalańska | 34-400 | Nowy Targ | Podhalańska k. bloku nr 4 / Nowy Targ |  | 96/0001139 | ENID_4061012439 PPE 590322429600893648 | 322056165020 | 19 | C12B | 18712 |  | 13098.4 | 5613.6
8 | 50008015 | Hydrofornia ul. Szaflarska1 | 34-400 | Nowy Targ | Szaflarska / Nowy Targ |  | 4061009256 | ENID_4061009256 PPE 590322429600899343 | 322156450186 | 22 | C12B | 27666 |  | 19366.2 | 8299.8
9 | 50008015 | Hydrofornia ul. Szaflarska2 | 34-400 | Nowy Targ | Szaflarska / Nowy Targ |  | 4061009257 | BRAK | BRAK | 22 | C12B | 0 |  | 0 | 0
10 | 30111264 | Pompownia Kokoszków "Hydrofornia" | 34-400 | Nowy Targ | Kokoszków |  | 96/0001136 | ENID_4061012436 PPE 590322429600893051 | 322056065468 | 17 | C12B | 6548 |  | 4583.6 | 1964.4
11 | 30111264 | Przepompownia SAG ul. Waksmundzka | 34-400 | Nowy Targ | Waksmundzka dz. 15788/4 Nowy Targ |  | 96/0001021 | PLTAUD296008889845 PPE 590322429600881621 | 90945843 | 7 | C12B | 452 |  | 316.4 | 135.6
12 | 30111264 | Przepompownia Kowaniec "Zbiorniki" | 34-400 | Nowy Targ | Kowaniec |  | 96/0001133 | ENID_4061012431 PPE 590322429600893013 | 71802965 | 3 | C12B | 13646 |  | 9552.2 | 4093.8
13 | 30111264 | Przepompownia Parkowa "Ibisor" | 34-400 | Nowy Targ | Parkowa |  | 96/0001135 | ENID_4061012434 PPE 590322429600893037 | 91441513 | 8 | C12B | 3638 |  | 2546.6 | 1091.4
14 | 30111264 | Przepompownia Kotlina | 34-400 | Nowy Targ | Kotlina |  | 96/0001134 | ENID_4061012432 PPE 590322429600893020 | 93925380 | 7 | C12B | 1102 |  | 771.4 | 330.6
15 | 30105811 | Studnia Głębinowa Bór PS1-PS-2 | 34-400 | Nowy Targ | os. Bór / Nowy Targ |  | 96/0004731 | PLTAUD296009349416 PPE 590322429600930268 | 71938978 | 12 | C12B | 24130 |  | 16891 | 7239
16 | 30105782 | Studnia Głębinowa Ludźmierska ST1 JANAS | 34-400 | Nowy Targ | Ludźmierska / |  | 96/0004726 | PLTAUD296009300843 PPE 590322429600924793 | 98784354 | 8 | C12B | 25072 |  | 17550.4 | 7521.6
17 | 30111264 | Studnia Równia Szaflarska S11 | 34-400 | Nowy Targ | Szaflarska / Nowy Targ |  | 96/0001138 | ENID_4061012438 PPE 590322429600893075 | 96944710 | 11 | C12B | 11292 |  | 7904.4 | 3387.6
18 | 30111264 | Studnia Głębinowa na Skarpie | 34-400 | Nowy Targ | os. Na Skarpie / Nowy Targ |  | 96/0001137 | ENID_4061012437 PPE 590322429600893068 | 93796584 | 12 | C12B | 43144 |  | 30200.8 | 12943.2
19 | 30111264 | Przepompownia Klikuszówka P1 | 34-400 | Nowy Targ | Klikuszówka dz. 2978/2 Nowy Targ |  | 96/2000191 | PLTAUD296009490783 PPE 590322429600944241 | 91090125 | 5 | C12B | 304 |  | 212.8 | 91.2
20 | 30111264 | Studnie Grel | 34-400 | Nowy Targ | Grel / Nowy Targ |  | 96/0001118 | ENID_4061008922 590322429600895468 | 97612785 | 28 | C12B | 50 |  | 35 | 15
21 | 30111264 | Ul. Długa | 34-400 | Nowy Targ | Długa / Nowy Targ | 21 | 96/20001803 | ENID_4061038217 PPE 590322429600896069 | 75118183 | 20 | C12B | 31392 |  | 21974.4 | 9417.6
22 | 30111265 | MZWIK - Studnie głębinowe "Studnia głębinowa NZPS" | 34-400 | Nowy Targ | Ludźmierska / Nowy Targ |  | ACPRO/UD/01/2020 | PPE PLACPRONT01000008 | 7348330 | 120 | C22B | 223114 | [6 empty] | 156179.8 | 66934.2
23 | 30105782 | PRZEPOMPOWNIA NIWA PS1 | 34-400 | Nowy Targ | Niwa/Nowy Targ DZIAŁKA 2046 |  | 96/2001046 | PLTAUD296009801888 590322429600976693 | 96944881 | 13 | C12B | 2396 |  | 1677.2 | 718.8
24 | 30111264 | HYDROFORNIA WILLOWA | 34-400 | Nowy Targ | Willowa/Nowy Targ |  | 96/0004744 | PLTAUD296010167036 PPE 590322429601008348 | 322056257431 | 17 | C12A | 4920 | [8 empty] | 3444 | 1476
25 | 30009600 | Przepompownia Niwa PS3 | 34-400 | Nowy Targ | Niwa działka 2133 |  | D/I/96/42/20/000019 | PPE 590322429600974347 | 98136546 | 11 | C12A | 930 | [8 empty] | 651 | 279
25 | 30009600 | Przepompownia Niwa PS7 | 34-400 | Nowy Targ | Niwa działka 1144/3 |  | D/I/96/42/22/000131 | PPE 590322429600978338 | 26122993 | 16 | C11 | 1318 | 1318
[11 empty] | Razem | 3000000 | 1318 | 155092 | 66468 | 433186.86 | 280297.38 | 1834673.76 | 156179.8 | 66934.2 | 4095 | 1755