

Znak: ZOZ.V.010/DZP/71/23 Sucha Beskidzka dnia 07.09.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu medycznego III postępowanie.

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

 **Pakiet nr 7 – stół rehabilitacyjny**

1. Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny ze zmywalną tapicerką wykonaną ze sztucznej skóry typu skay?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny o wadze bez pacjenta wynoszącej 75 kg?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 8 – wanna do masażu wirowego kończyn górnych**

1. Czy Zamawiający dopuści wannę do masażu wirowego kończyn górnych o pojemności 36 litrów oraz o wymiarach 950 mm x 1100 mm x 1070 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści wannę do masażu wirowego kończyn górnych z pompą o mocy 1,1 kW (pobór mocy)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści wannę do masażu wirowego kończyn górnych z półautomatycznym spustem wody z misy?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**