## formularz
Załacznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-62/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy…………………………..
Adres Wykonawcy………………………………
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:…………………………………..
Pakiet 1 Umowa do 14.11.2021
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Rozmiar | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1 | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną, nie przywierający do ran przepuszczalny dla powietrza. Sterylna, luźno utkana gaza z parafiną i 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny. | 15 cm x 20 cm | 500
2 |  | 10 cm x 10 m | 600
Razem wartość pakietu:
Pakiet 2 Umowa do 30.11.2021
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1 | Sterylny żel nawilżający, na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, a także zabiegów endoskopowych. Pakowany pojedynczo w tubki | 5 g | 288
Razem wartość pakietu: | [6 empty] | 0
Pakiet 3 Umowa do 30.09.2022
Lp. | Nazwa międzynarodowa |  | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1 | Rzep do stabilizacji kabli z nitką RTG wymiary 2,5 x 14 cm |  | 350
Razem wartość pakietu:
Pakiet 4 Umowa do 30.09.2022
Lp. | Nazwa międzynarodowa |  | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1 | Cewnik 2-drożny długości 40cm, z balonem pojemności 5/10/30ml, wykonany w całości z silikonu. Zewnętrzna i wewnętrzna powłoka zapobiegająca infekcją zawierająca cząstki złota, palladu i srebra, gwarantująca bezpieczne użytkowanie cewnika do 90dni, klinicznie potwierdzona redukcja zakażeń odcewnikowych (CAUTI). Zewnętrzna powłoka hydrożelowa (powstała w kontakcie z wodą) aktywna aż do czasu usunięcia cewnika. Cewnik sterylny, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Rozmiar od CH12 do CH22 do wyboru przez Zamawiającego. |  | 300
Razem wartość pakietu:
Pakiet 5 Umowa do 30.09.2022
Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCW, powierzchnia satynowa (zmrożona), kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, jednorazowego użytku, pakowany folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu
Lp. | Nazwa międzynarodowa |  | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1 | CH 6 |  | 20
2 | CH 8 |  | 300
3 | CH 14 |  | 40
4 | CH 18 |  | 20
5 | CH 20 |  | 20
Razem wartość pakietu:
Pakiet 6 Umowa do 30.09.2022
Lp | Nazwa międzynarodowa |  | Ilość sztuk | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1 | Zestaw do szynowania moczowodów do URS rozmiar 4,8F,6,7F zawierający: cewnik wykonany z wysokiej klasy poliuretanu skalowany co 1 cm z linia pozycjonującą popychacz sterowalny długość 43 cm, prowadnica Seldingera dł.150 cm z ruchomym rdzeniem - stalowa pokryta PTFE ,zacisk. Cewnik połączony z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy- sterowalny. Zestaw pre-conected-cewnik fabrycznie połączony z popychaczem gotowy do użycia. Cewnik bardzo dobrze widoczny w RTG. Cewnik otwarty/zamknięty oraz otwarty/otwarty. zestaw sterylny, jednorazowy dostępne dł.24,26,28,30,32 cm do wyboru przez Zamawiającego |  | 10
2 | Prowadnica hydrofilna. Nitiolowy rdzeń, pokryty powłoką hydrofilną na całej długości prowadnicy. miękki koniec dł.3 cm. dł. prowadnicy 150 cm. Dostępny w wersji prostej lub zagiętej oraz klasycznej lub sztywnej .Dostępne średnice:0,035" oraz 0,032" |  | 10
3 | Rozszerzadło do moczowodów dł. 48cm -60 cm rozm.8F/10F oraz12F/14F do wyboru przez Zamawiającego |  | 12
4 | Cewnik Dufour trójdrożny pół-twardy lateks CH16-24,balon 50 ml |  | 20
5 | Cewnik Dufour trójdrożny silikonowy pokryty hydrożelem CH18-24,balon 50 ml – 80 ml w zależności od rozmiaru |  | 20
Razem wartość pakietu:
Pakiet 7 Umowa do 30.09.2022
Lp. | Nazwa międzynarodowa |  | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1 | kaseta grzewcza o poj.80 ml ,posiadająca 2 komory kroplowe z filtrami, pułapkę powietrzna i port do wkłucia, kompatybilna z urządzeniem do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi posiadanym przez Zamawiającego (Protherm II) |  | 60
Razem wartość pakietu:
Pakiet 8 Umowa do 30.09.2022
Lp. | Nazwa międzynarodowa |  | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1 | Igła biopsyjna pasywna do biopsji guzów mózgu (kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego neuronawigacją): jednorazowa igła biopsyjna, pakowana sterylnie z blokadą głębokości i przymiarem, średnica igły w zakresie od 2,18mm do 2,19mm kompatybilna z prowadnikiem igły do wyznaczania trajektorii o śr. 2,2mm. |  | 15
2 | Prowadnik igły pasywnej (kompatybilny z poz.1) do wyznaczania trajektorii, zewnętrzny: jednorazowy zestaw pakowany sterylnie, zawierający zewnętrzną bazę prostą i kątową, prowadnik igły, blokadę prowadnika, wkręty i wkrętak do mocowania na kości czaszki, reduktory średnicy (1.9 mm, 2.2 mm, 2.6 mm) do prowadnika igły |  | 15
Razem wartość pakietu:
Pakiet 9 Umowa do 30.09.2022
Lp. | Nazwa międzynarodowa |  | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1 | Zestaw do pomp objętościowych Alaris kompatybilny z pompą ALARIS GW 800 |  | 2000
Razem wartość pakietu:
Pakiet 10 Umowa do 30.09.2022
Lp. | Nazwa międzynarodowa |  | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1 | Sonda Sengstakena wprowadzana do żołądka przez nos lub jamę ustną stosowana do doraźnego hamowania krwawienia. Rozmiary 16 F lub 18 F do wyboru przez Zamawiającego. |  | 25
Razem wartość pakietu:
Pakiet 11 Umowa do 30.09.2022
Lp. | Nazwa międzynarodowa |  | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1 | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego owinięty w serwetę włókninowa foliowana celulozowo - polietylenową 42g/m2 90 x 75 cm, pakowany w torebkę papierowo-foliowa o składzie: komprers gazowy 17n 8 w 7,5x 7,5 cm - 10 szt, kleszcze metalowe do igły proste 13 cm - 1 szt, nożyczki metalowe chirurgiczne proste ostro-ostre 11 cm -1 szt, pęseta metalowa anatomiczna 14 cm - 1 szt, serweta 2-warstwowa z włókniny foliowanej polipropylenowa-polietylenowej gramatura min.56g/m2 90 x 75 cm z otworem o średnicy 7-9 cm i przylepcem wokół otworu - 1 szt. albo Zamawiający dopuszcza również zestaw do wkłucia centralnego o następującym składzie: 6 x kompresy z gazy bawełnianej 17 N 8 W, 7,5 cm x 7,5 cm 4 x tampony (tupfery) z gazy bawełnianej wielkości śliwki 1 x kleszczyki plastikowe 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm (laminat PP-PE o min. gram. 55 g/m2) 1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny (laminat PP-PE o min. gram. 55 g/m2) 1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana) 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2, różowa (zapakowana) 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2, zielona (zapakowana) 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm (zapakowane) 1 x igłotrzymacz min. 13 cm 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany) Opakowanie: Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki |  | 200
2. | Jałowy zestaw do zakładania szwów owinięty w serwetę włókninową celulozowo-polietylenową 42g/m2 75x 45 cm w opakowaniu blister 2 komoprowym o składzie: kompres włókninowy 4w 30G 7,5x 7,5 cm - 5 szt., tupfer kula 17n 20x20 cm - 3 szt, kleszczyki metalowe do igły proste 13cm - 1 szt, nożyczki metalowe chirurgiczne proste ostro-ostre 11 cm - 1 szt, pęseta metalowa chirurgiczna 12,5 cm -1 szt, pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm - 1 szt, serweta włókninowa foliowana celulozowo-polietylenowa 42g/m2,60x 50 cm z otworem o śr.7-9 cm i przylepcem wokół otworu - 1 szt albo Zamawiający dopuszcza również zestaw do zakładania szwów o następującym składzie: 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm 1 x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki 1 x igłotrzymacz 12 cm 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana) 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana) 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana) 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10 cm, gram. min. 50 g/m2 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm, gram. min. 50 g/m2 Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki |  | 200
3. | Uchwyt do skalpela jałowy jednorazowy 12,5 cm |  | 100
4. | Uchwyt do skalpela jałowy jednorazowy 13,5 cm |  | 100
5. | Imadło chirurgiczne jednorazowe jałowe 15 cm |  | 800
6. | Kleszcze chirurgiczne jednorazowe jałowe proste 14 cm |  | 800
7. | Kleszcze chirurgiczne jednorazowe jałowe zagięte 12,5 cm |  | 800
8. | Kleszcze chirurgiczne jednorazowe jałowe proste 20 cm |  | 300
9. | Nożyczki chirurgiczne jednorazowe jałowe 17 cm |  | 300
Razem wartość pakietu:
Pakiet 12 Umowa do 30.09.2022
Lp. | Nazwa międzynarodowa |  | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1 | Resuscytator jednorazowy przeznaczonym do użytku przez jednego pacjenta, wykonany z kopolimeru trzyblokowego styren/etylen-butylen/styren, zawór pacjenta posiada niezawodną konstrukcję jednomembranową, przezroczysta obudowa zaworu pacjenta umożliwia obserwację działania membrany, worek samorozprężalny charakteryzuje się wysoką sprężystością i niewielkimi oporami podczas ściskania, uchwyt na powierzchni worka oraz specjalna faktura jego powierzchni SafeGrip™ albo równoważną, ułatwia trzymanie aparatu i pomaga w wyrównaniu siły uciśnięć, kształt ułatwiający uzyskanie optymalnych objętości oddechowych podczas ściskania aparatu jedną ręką. Zestaw dla dorosłych zawierający: resuscytator, maska twarzowa z pompowanym mankietem, dren tlenowy, Zamawiający wymaga aby resuscucator był pozbawiony szkodliwych ftalanów albo Zamawiający dopuszcza również resuscytator dla dorosłych o masie ciała powyżej 30 kg, przeznaczony dla jednego pacjenta, wykonany. Resuscytator wykonany z medycznego PCV i poliwęglanu, z antypoślizgową strukturą powierzchni worka oraz paskiem gwarantującym pewny uchwyt, do użytku przez osoby prawi i leworęczne, z workiem o wysokiej sprężystości i niewielkimi oporami podczas ściskania, w zestawie z maską z pompowanym mankietem i drenem tlenowym Zamawiający wymaga aby resuscucator był pozbawiony szkodliwych ftalanów. albo Zamawiający dopuszcza również resuscytator jednorazowy przeznaczony do użytku przez jednego pacjenta, dla dorosłych, worek samorozprężalny 1,5l albo 1,65 l charakteryzuje się wysoką sprężystością i niewielkimi oporami podczas ściskania, uchwyt na powierzchni worka oraz specjalna testuryzowana powierzchnia ułatwia trzymanie aparatu i pomaga w wyrównaniu siły uciśnięć, kształt ułatwiający uzyskanie optymalnych objętości oddechowych podczas ściskania aparatu jedną ręką. Zestaw dla dorosłych zawierający: resuscytator; maska twarzowa przezroczysta z miękką poduszką anatomiczną zapewniającą wygodne dopasowanie, rozmiar maski nr 5; dren tlenowy 3m albo 2,1 m Zamawiający wymaga aby resuscucator był pozbawiony szkodliwych ftalanów. albo Zamawiający dopuszcza również jednorazowe worki samosprężalne (resuscytatory) posiadające wysoką jakość i funkcjonalność, wydajność, z unikalnym łącznikiem pod kątem prostym do drenu do podawania tlenu, z obrotem 360 stopni spełniające normę ISO i ASTM lub wyższą. Zamawiający wymaga aby resuscucator był pozbawiony szkodliwych ftalanów. |  | 700
Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 13 Umowa do 30.01.2023
Lp. | Nazwa międzynarodowa |  | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1 | Sterylny zestaw do znieczuleń przewodowych. Skład: a) 1 serweta w rozmiarze 75x90 cm b) pean metalowy jednorazowego użytku, 18 cm - 19 cm - 1 szt. c) 1 serweta z otworem owalnym o średnicy 6x8 cm w rozmiarze ok..70 x 90 cm d) 15 szt. kompresów włókninowych w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm Serweta główna zabiegowa 75x90 z włókniny trójwarstwowej paroprzepuszczalnej o gramaturze min 51 g/m2 z otworem w części centralnej 6x8 cm, dookoła otworu warstwa chłonna 40x40 z laminatu dwuwarstwowego albo trójwarstwowego o gramaturze min 105g/m i nieprzemakalności min 250 H2O i strukturze chropowatej powierzchni zwiększającej absorbcję płynów podczas zabiegu .Otwór podklejony dookoła warstwą samoprzylepną od strony pacjenta. Pean metalowy jednorazowy o długości min 19 cm. Kompresy gazowe 7,5x7,5 (kompresy w zestawie mają być ułożone w formie "tali kart", kompres ma być z gazy składanej tworząc formę setonu po rozłożeniu - nie wycięty z kawałka gazy. Osłona stolika zabiegowego 75x90-100 cm z wzmocnioną albo bez wzmocnienia warstwą chłonną absorbującą płyny o gramaturze min 60 g/m2, służąca zarówno jako zawinięcie zestawu. Zamawiający wymaga min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do dokumentacji pacjenta. |  | 5700 | 18 | 102600 | 8208 | 110808
Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | 102600 | 8208 | 110808
Pakiet 14 Umowa do 30.01.2023
Lp. | Nazwa międzynarodowa |  | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1 | Sterylny zestaw do kardioablacji Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniają wymogi normy 13795. 1) Obłożenie chirurgiczne do wkłucia zewnątrzoponowego o wymiarach 75x80cm z przyklejanym otworem 6x15cm, w narożnikach taśma lepna do lepszego utrzymania obłożenia w danej pozycji, wymagania: włóknina dwuwarstwowa o gramaturze 23g/m2 oraz folia PE 27,5 mikronów, odporność na przenikanie płynów >100cmH2O – 1szt 2) Serweta operacyjna na krocze z taśmą samoprzylepną o wymiarach 18x40cm– 1szt 3) Obłożenie chirurgiczne do angiografii 240x320cm z dwoma otworami o wymiarach 6x9cm, obłożenie składa się z foliiPE o gramaturze 50 mikronów, wzmocnienia wyk. z włókniny o wymiarach 90x110cm i gramaturze 50g/m2, boki obłożenia to folia transparentna po obydwu bokach 70x320cm o gramaturze PE55 mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 194cmH2O – 1szt 4) Osłona na stół narzędziowy o wymiarach 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm – 1szt 5) Serweta operacyjna 75x90cm dwuwarstwowa – 1szt 6) Miska nerkowa o pojemności 700ml – 1szt 7) Strzykawka 20 ml L/S 2-częściowa – 1szt 8) Strzykawka 5ml L/S – 1szt 9) Strzykawka 10ml 2-częściowa – 1szt 10) Igła 18G 40mm różowa – 1szt 11) Igła iniekcyjna 22G 40mm – 1szt 12) Probówka 13ml 100x16mm z korkiem i podziałką – 1szt 13) Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem nr 23 – 1szt 14) Aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego 3,5x3,5cm długość 15cm niebieski – 1szt 15) Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego niebieskie odługości 24,7cm -1szt 16) Kompres gazowy 10x10cm gaza 17nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG – 30szt 17) Osłona foliowa na aparaturę okrągła o średnicy 75cm z gumką, folia PE o gramaturze 30 mikronów – 1szt 18) Osłona foliowa na aparaturę okrągła o średnicy 90cm z gumką, folia PE o gramaturze 30 mikronów – 1szt 19) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, z dodatkowymi wstawkami zabezpieczającymi ręce i przód operatora, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, widoczna metka producenta fartucha, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar XL – 1szt 20) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 44g/m2, z dodatkowymi wstawkami zabezpieczającymi ręce i przód operatora, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, widoczna metka producenta fartucha, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 150cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro) 269/250 Kpa. Rozmiar L – 1szt 21) Serweta wzmocniona na stolik 150x150cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 30 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro 177/163kPa – 1 szt. albo zamawiający dopuszcza Zestaw wykonany z wysokiej jakości laminatu dwuwarstwowego BIFLEX o składzie 1. chusta angiograficzna o wymiarach 210x300cm (tolerancja +/- 10cm) z dwoma otworami o średnicy 10cm na wysokości pachwin, z folią przylepną nie wystającą poza otwór, z warstwą absorbującą płyny o wymiarach min 80cmx160cm i przezroczystą krawędzią z jednej strony – 1 szt. 2. chusta o wymiarach 75cmx75cm, z taśmą samoprzylepną na jednej krawędzi, z otworem max. 10cm – 1 szt. 3. chusta o wymiarach 75cmx100cm – 1 szt. 4. chusta absorbująca 60cmx60cm z wysoką absorpcją płynów, dolna warstwa nieprzepuszczalna – 1 szt. 5. fartuch rozmiar L, włóknina SMS, przepuszczająca powietrze, przód fartucha wzmocniony, mankiet bawełniany – 1 szt. 6. fartuch rozmiar XL, włóknina SMS, przepuszczająca powietrze, przód fartucha wzmocniony, mankiet bawełniany – 1 szt. 7. kompresy 10cmx10cm – 30 szt. 8. miska nerkowata 700ml – 1 szt. 9. skalpel – 1 szt. 10. kleszczyki metalowe – 2 szt. 11. osłona foliowa z gumką min. 65x75cm czepek – 1 szt. 12. osłona foliowa worek z gumką 80cmx95cm (tolerancja +/- 5cm) – 1 szt. 13. strzykawka 10ml LS – 2 szt. 14. strzykawka 20ml LS – 2 szt. 15. strzykawka 5ml LS – 1 szt. 16. serweta na krocze 35cmx40cm, wykonana z miękkiego materiału – 1 szt. 17. chusta dwuwarstwowa na stolik o wymiarach 150cmx190cm – 1 szt. 18. lizak do mycia pola operacyjnego 2 szt. 19. etykieta z datą ważności i nr serii – 2 szt. 20. Igła injekcyjna 18G 1,2x40mm – 2 szt. 21. Igła injekcyjna 22G 0,7x40mm – 1 szt. 22. Probówka ACT z trzema reagentami krzepnięcia ( celit, kaolin, kryształki szkła). Zestaw spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3 Zamawiający dopuszcza zestaw do kardioablacji o składzie: 1. chusta angiograficzna o wymiarach 220x320cm z dwoma otworami o średnicy 10cm na wysokości pachwin, otwory otoczone obszarem lepnym, niewypełnione folią operacyjną, z warstwą absorbującą płyny o wymiarach 50cm x 80cm i przezroczystą krawędzią z obu stron – 1 szt. 2. chusta o wymiarach 75cmx90cm, z centralnym otworem przylepnym 7cm – 1 szt. 3. chusta o wymiarach 75cmx90cm – 1 szt. 4. chusta absorbująca 60cmx60cm z wysoką absorpcją płynów, dolna warstwa nieprzepuszczalna – 1 szt. 5. fartuch rozmiar L, włóknina SMS, przepuszczająca powietrze, przód fartucha wzmocniony, mankiet bawełniany – 1 szt. 6. fartuch rozmiar XL, włóknina SMS, przepuszczająca powietrze, przód fartucha wzmocniony, mankiet bawełniany – 1 szt. 7. kompresy 10cmx10cm – 30 szt. 8. miska nerkowata 700ml – 1 szt. 9. skalpel – 1 szt. 10. kleszczyki metalowe – 2 szt. 11. osłona foliowa z gumką min. 65x75cm czepek – 1 szt. 12. osłona foliowa worek z gumką 85cmx85cm– 1 szt. 13. strzykawka 10ml LS – 2 szt. 14. strzykawka 20ml LS – 2 szt. 15. strzykawka 5ml LS – 1 szt. 16. serweta na krocze 35cmx40cm, wykonana z miękkiego materiału – 1 szt. 17. chusta dwuwarstwowa na stolik o wymiarach 150cmx190cm – 1 szt. 18. lizak do mycia pola operacyjnego 2 szt. 19. etykieta z datą ważności i nr serii – 2 szt. 20. Igła injekcyjna 18G 1,2x40mm – 2 szt. 21. Igła injekcyjna 22G 0,7x40mm – 1 szt. Zestaw spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3 z zastrzeżeniem , że strzykawka będzie trzyczęściowa typu Lauer Lock Zamawiajacy dopuszcza również w pakiecie nr 14 sterylny zestaw do kardioablacji spełniający wymogi normy PN-EN 13795 o składzie: 1. 1 x serweta angiograficzna z włókniny sms w rozm. 220 x 330 cm z 2 otworami do tt. udowej o średnicy 10 cm z przeźroczystą folią wchodzącą w światło otworu (sam otwór śr. 7,3cm),otwory umieszczone 80 cm od górnego brzegu chusty. Warstwa wysokochłonna w polu zabiegowym o wym. 75x200 cm. Krawędź przezroczysta z prawej strony do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego 70x330 cm. 2. 1 x chusta 75 x75 cm z otworem lepnym o śr. 9 cm oraz paskiem lepnym na jednej krawędzi 3. 1 x chusta 75 x90 cm 4. 1 x serweta absorbująca o wysokiej chłonności płynów 40 x 60 cm 5. 1 x fartuch wzmocniony chirurgiczny rozm. L wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności 6. 1 x fartuch wzmocniony chirurgiczny rozm. XL wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności 7. 1 x nerka niebieska, 700ml 8. 1 x skalpel rozm. 23 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała, bez możliwości ponownego użycia, zgodne z dyrektywą 2010/32/UE 9. 2 x kleszczyki naczyniowe, metalowe typu mosquito, proste dł. 13 cm 10. 1 x osłona foliowa ochronna z elastyczną krawędzią typu czepek o wym.75x80 cm 11. 1 x osłona foliowa ochronna z elastyczną krawędzią typu torba o wym. 85x90cm 12. 2 x szpatułka do dezynfekcji pola operacyjnego 13. 30 x gaziki 8-warstwowe 10x10 cm 14. 2 x igła iniekcyjna z rozmiar. 1.20 x 40 cm 15. 1 x igła iniekcyjna z rozmiar. 0,70 x 40 cm 16. 2 x strzykawka trzyczęściowa typu Luer Slip o poj. 10 ml 17. 2 x strzykawka trzyczęściowa typu Luer Slip o poj. 20 ml 18. 1 x strzykawka trzyczęściowa typu Luer Slip o poj. 5 ml 19. 1 x ręcznik wysokochłonny, biały 30 x 40 cm 20. 1 x naczynie 150 ml 21. 1 x serweta 152 x 190 cm wzmocniona na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 22. 2 x etykiety samoprzylepne umieszczone na etykiecie zestawu z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną Zestaw zapakowany w opakowanie folia – papier. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie zewnętrznej |  | 500
Razem wartość pakietu:
Pakiet 15 Umowa do 02.08.2022
Lp | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1. | Strzykawka 50 ml przeźroczysta trzyczęściowa z przedłużoną skalą do 60 ml z łącznikiem stożkowym Luer-Lock, sterylizowana tlenkiem etylenu, współpracująca z pompą Perfusor Space produkcji BBRAUN - znajduje się w menu pompy |  | 93500
Razem wartość pakietu
Pakiet 16 Umowa do 30.09.2022
Lp | Nazwa międzynarodowa |  | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1. | Strzykawka 3- częściowa do 20 ml Lauer Lock bez PCV |  | 10000
Razem wartość pakietu
Pakiet 17 Umowa do 30.11.2021
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent,EAN,wielkość opakowania
1 | Amiodarone | inj. 150 mg/ 3ml | 3500
Razem wartość pakietu
Pakiet 18 Umowa do 31.12.2021
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent,EAN,wielkość opakowania
1 | Teriflunomidum | postać doustna 14 mg | 2100
Razem wartość pakietu
Pakiet 19 Umowa do 31.12.2021
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent,EAN,wielkość opakowania
1 | Cyclophosfamidum | inj. 200 mg | 30
Razem wartość pakietu
Pakiet 20 Umowa do 25.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa |  | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1. | Płynny trójenzymatyczny preparat do mamualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów medycznych. - postać koncentratu - nie zawierający substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych – zawierający propionian didecylodimetyloamonowy, kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy) - zakres działania w czasie do 5' B (łącznie z Tbc,aktywny wobec MRSA), F, V (HIV, HCV, HBV,Herpes,Vaccinia) - stężenie roztworu roboczego 0,5%, będący jednodniowym roztworem roboczym, posiadający oświadczenie producenta o możliwości przechowywania narzędzi w roztworze preparatu do 72h .Potwierdzona badaniami skuteczność usuwania biofilmu(wymagany dokument od producenta o skuteczności usuwania biofilmu) , Butelka 1,0 l z dozownikiem. |  | 20
Razem wartość pakietu
Pakiet 21 Umowa do 30.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN/wielkość opakowania
1. | 0,9% Natrium Chloratum - płyn irygacyjny w opakowaniu Ecolav | injekcje 100ml | 4000
2. |  | injekcje 250ml | 4000
3. |  | injekcje 500ml | 5000
Razem wartość pakietu
Pakiet 22 Umowa do 07.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa |  | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1. | Dozownik ścienny przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania i mycia rąk w postaci płynu, żelu lub pianki o następujących właściwościach: dostosowany do wkładów (butelek) 750 ml, działający w systemie zamkniętym. Jednorazowe pompki, dostarczane wraz z butelkami produktów, umożliwiające łatwą i higieniczną wymianę, bez konieczności reprocesowania. Łatwy w montażu, otwory na śruby pasują także do dozowników innych firm. Niewielki rozmiar umożliwiający umieszczenie dozownika w ograniczonej przestrzeni. Możliwe także mocowanie dzięki samoprzylepnej taśmie, umieszczonej z tyłu dozownika. Okienko umożliwiające kontrolę ilości produktu w butelce. Dostępny zestaw zamek + klucz, zabezpieczające przed niepowołanym otwarciem dozownika. Regulowana ilość dozowanego preparatu W zestawie plakietki, ułatwiające identyfikację produktu (mycie/dezynfekcja) |  | 50
Razem wartość pakietu
Pakiet 23 Umowa do 30.09.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa |  | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1. | Preparat w postaci pianki do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry. Posiadający jako nośnik gaz. Na bazie parafiny, zawierający alkohol benzylowy, fenyloetylowy i tenzydy. Posiadający właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Niwelujący przykre zapachy o pH 7. 200 21,00 zł |  | 200
Razem wartość pakietu
Pakiet 24 Umowa do 07.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa |  | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1. | Środek dezynfekujący, przez zmgławianie ,dwuskładnikowy, oparty na 6% nadtlenku wodoru i kationach srebra. Środek dezynfekcyjny o zapachu miętowym. Gotowy do użycia roztwór wodny Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze Użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni Opakowania: butelka o pojemności 1 litra. CE Kompatybilny z urządzeniem Nocospray Zamawiający dopuszcza również środek dezynfekcyjny będący produktem biobójczym posiadający pozwolenie na obrót wydane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nieposiadające znaku CE. Oferowany środek przeznaczony jest do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia. |  | 20
2. | Środek dezynfekujący przez zmgławianie, dwuskładnikowy oparty na 12% nadtlenku wodoru i kationach srebra. Gotowy do użycia roztwór wodny Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze Użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni Opakowania: butelka o pojemności 1 litra CE Kompatybilny z urządzeniem Nocospray. Zamawiający dopuszcza również środek dezynfekcyjny będący produktem biobójczym posiadający pozwolenie na obrót wydane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, nieposiadające znaku CE. Oferowany środek przeznaczony jest do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia. |  | 6
Razem wartość pakietu
Pakiet 25 Umowa do 07.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa |  | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1. | Jednorazowe chusteczki nasączone alkoholami do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, możliwość zastosowania wkładów uzupełniających; bez zawartości aldehydów. Włóknina chusteczki nasączona preparatem posiadającym pozytywna opinię kliniczną IMiDz. Czas i spektrum działania: V (HBV, HCV, HIV) - do 30sekund B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota) – do 1 minuty, B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) – do 5 minut. B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Papova, SV40, Noro (przetestowanego na Mysim Norowirusie) – do 10 minut. Opakowanie: 130x245mm op. 90chust. - tuba |  | 500
2. | Jednorazowe chusteczki nasączone alkoholami do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, możliwość zastosowania wkładów uzupełniających; bez zawartości aldehydów. Włóknina chusteczki nasączona preparatem posiadającym pozytywna opinię kliniczną IMiDz. 580 15,50 8 990,00 Czas i spektrum działania: V (HBV, HCV, HIV) - do 30sekund B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota) – do 1 minuty, B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) – do 5 minut. B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Papova, SV40, Noro (przetestowanego na Mysim Norowirusie) – do 10 minut. Opakowanie: 130x245mm op. 90chust. - wkład |  | 600
Razem wartość pakietu
Pakiet 26 Umowa do 07.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa |  | Ilość op | Cena jednostkowa netto za op | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1. | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych. Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, QAV , kwasu nadoctowego oraz poliaminy . Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F -5 minut, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 1min. Testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615). Opakowanie: 100 chusteczek. |  | 1200
2. | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (w tym np. sond USG). Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, Tbc, F, Cl. Difficile – 5min, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 1min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Noro zgodnie z EN 14476. Testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615). Opakowanie: 100 chusteczek. |  | 600
Razem wartość pakietu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 27 Umowa 07.11.2021
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk /opakowań | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1 | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Na bazie alkoholu izopropylowego (max. 70%) i chloroheksydyny (max. 2%). Działanie przedłuzone do 24h. Spektrum działania: B, Tbc, F(C.albicans), V(HIV, HBV, HCV,Rota) do 1 min. Opakowanie: 250 ml z atomizerem | Płyn 250 ml | 80
Razem wartość pakietu
Pakiet 28 Umowa do 07.11.2021
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1 | Preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min. 70%) i nadtlenku wodoru. Barwiony rozpuszczalnymi w wodzie barwnikami. Niezawierający fenolu i pochodnych oraz jodu i jego związków. Działający w czasie 15s na bakterie (włącznie z MRSA i Tbc), grzyby, wirusy (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno – 2min). Wartość pH 5,5 – 6,9 Przebadany klinicznie i dermatologicznie. Opakowanie 350 ml |  | 150
Razem wartość pakietu
Pakiet 29 Umowa do 30.01.2023
Lp | Nazwa międzynarodowa | Rozmiar | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1. | Sterylny miękki, biały kocyk dla niemowląt, o rozmiarze 77x77 cm, wykonany z włókiny wiskozowo – poliestrowej o gramaturze 71g/m2, pakowany pojedynczo w karton po 180 szt. | 84541251 77 x 77 cm | 2160
Razem wartość pakietu
Pakiet 30 Umowa do 02.08.2022
Lp | Nazwa międzynarodowa |  | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1. | Zestaw podstawowy do anestezji i intensywnej opieki medycznej do przeskórnego wprowadzania cewnika metodą Selingera Igła punkcyjna do techniki Seldingera 1.3x 70 mm Prowadnik drutowy 0,035” dł 70 cm zakończenie J Rozszerzadło naczyniowe 205 cm wykonane z FEP Koszulka 115 mm wykonana z PUR Zastawka hemostatyczna z portem bocznym i trójdrożnym kranikiem odcinającym . Zakończenie typu luer lock. Osłonka ochronna na cewnik 120cm - część proksymalna : łącznik przystosowany do bezpeicznego zamocowania cewnika lub elektrody - przezroczysta osłonka ochronna umożliwia kontrolę wizualną, zapobiega skażeniu cewnika lub elektrody podczas ich wprowadzania - bezpieczne połączenie z koszulką ( zatrzaskowi bagnetowemu ) Skalpel z rączką rozmiar 7F |  | 40
Razem wartość pakietu
Pakiet 31 Umowa do 14.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Rozmiar | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1. | Żel hydrokoloidowy z alginianem do autolitycznego oczyszczania ran oraz do ran głębokich, tuba poj. 15g |  | 100
2. | Sterylny, nieprzylepny opatrunek alginianowy w taśmie z jonami srebra, z dużą możliwością absorpcji, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia zakażonych głębokich ran przewlekłych | 10x10 cm | 40
Razem wartość pakietu
Pakiet 32 Umowa do 14.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Rozmiar | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1. | Cieńki opatrunek piankowy z silikonowana warstwa kontaktową, wodoodporna zewnętrzna błona poliuretanowa, cieńka elastyczna warstwa pianki, delikatna silikonowa, przylepna, perforowana warstwa kontaktowa | 10 x 10cm (6,5 x6,5 cm) | 100
2. | Hydrowłóknisty opatrunek ze srebrem jonowym z dodatkiem włókien nylonowych | 23cm x 30 cm | 30
3. | Opatrunek Hydrofiber zawierający jony srebra, kwas wersenowy i chlorek benzoteniowy, zbudowany z podwójnej warstwy włókien karboksymetylocelulozy sodowej o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami | 15cm x 15cm | 300
4. |  | 20cm x 30cm | 200
5. | Opatrunek hydrokoloidowy składający się 3 rodzajów róznych hydrokoloidów, wykonany w 45% z masy hydrokoloidowej, karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny, masa hydrokoloidowa opatrunku ma postać plastra miodu | 10 cm x10 cm | 500
6. | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów żelatyny , pektyny i karoksymetylocelulozy sodowej, pakowany pojedynczo sterylny , cienki | 15 cm x 15 cm | 200
7. | Wielowarstwowy opatrunek regulujący wilgotność rany zbudowany z warstwy kontaktowej włókna karboksymetylocelulozy sodowej oraz pianki poliuretanowej z dodatkową silikonowa warstwa klejącą | 16,9 x 20 cm | 75
Razem wartość pakietu
Pakiet 33 Umowa do 14.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Rozmiar | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1. | Przezroczysta, półprzepuszczalna,poliuretanowa folia opatrunkowa w rolce z klejem akrylowym nie drażniącym skóry z wygodnym systemem aplikacji, niesterylna | 10 cm x 10 m | 50
Razem wartość pakietu
Pakiet 34 Umowa do 14.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Rozmiar | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1. | Przylepiec na białej włókninie perforowanej, półelastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5 cm, hypoalergiczny, z klejem akrylowym na rolce | 15,2 cm x 9,10 m | 480
Razem wartość pakietu
Pakiet 35 Umowa do 14. 11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Rozmiar | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1. | Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej albo z włókny wiskozowo - poliestrowej, z warstwą chłonną, rozciągliwy,oddychający, wodoodporny klej akrylowy albo klej z syntetycznego kauczuku | 6 x 10 cm | 2000
2. |  | 5 cm x 7-7,5 cm | 10000
3. |  | 8-10 cm x 15 cm | 750
4. |  | 10 cm x 25 cm | 400
Razem wartość pakietu
Pakiet 36 Umowa do 14.11.2021
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Rozmiar | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1 | Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem. | 15 cmx 20 cm | 25
Razem wartość pakietu: |  |  |  |  | 0
Pakiet 37 Umowa do 30.11.2021
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent,EAN,wielkość opakowania
1 | Metamizole sodium | krople doustne 500mg/ml á 20ml | 100
Razem wartość pakietu
Pakiet 38 Umowa do 30.11.2021
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent,EAN,wielkość opakowania
1 | Insulatard Penfill | inj. 300j.m./3ml | 300
Razem wartość pakietu
Pakiet 39 Umowa do 30.11.2021
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent,EAN,wielkość opakowania
1 | Ferrosi sulfas + Acidum folicum | tabl. powl. 80 mg Fe++, + 0,35mg | 300
2 | Clonazepam | tabl. 0,2 mg | 600
3 |  | tabl. 0,5 mg | 600
4 | Carvedilol | tabl. powl. 0,0125 g | 1500
5 | Rosuvastatin | tabl. 0,01 g | 700
6 |  | tabl. 0,02 g | 280
7 |  | tabl. 0,005g | 140
8 | Pridinol | tabl.0,005g | 200
9 | Pregabalin | Kaps.0,15g | 280
10 | Levomepromazine | tabl. powl. 25mg | 2250
11 | Mianserin | tabl. powl. 0,03 g | 150
12 | Fenofibrate | Kaps. 0,267 g | 150
13 | Carbamazepinum | tabl. 300mg | 500
Razem wartość pakietu | [6 empty] | 0
Pakiet 40 Umowa do 30.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN/wielkość opakowania
1. | Colecalciferolum (vit. D3) | tabl. 1000j.m. | 2700
Razem wartość pakietu
Pakiet 41 Umowa do 30.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN/wielkość opakowania
1. | Oxycodone dawka: 0,02 g | tabl. 0,02 g | 500
Razem wartość pakietu
Pakiet 42 Umowa do 30.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN/wielkość opakowania
1. | Quetiapine | tabl.0,1g | 15000
Razem wartość pakietu
Pakiet 43 Umowa do 30.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN/wielkość opakowania
1. | Ertapenem | inj. 1g | 400
Razem wartość pakietu
Pakiet 44 Umowa do 30.11.2021
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent,EAN,wielkość opakowania
1 | Methylprednisolone Hemisuccinate | Inj. 0,04g/1ml | 5000
Razem wartość pakietu
Pakiet 45 Umowa do 30. 11.2021
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent,EAN,wielkość opakowania
1 | Nimodipinum | tabl. powl. 30 mg | 3000
Razem wartość pakietu
Pakiet 46 Umowa do 30.11.2021
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent,EAN,wielkość opakowania
1 | Galantamine | Inj.0,005g/1ml | 150
Razem wartość pakietu
Pakiet 47 Umowa do 30.11.2021
Lp. | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent,EAN,wielkość opakowania
1 | Theophylline | kaps.0,2g | 450
Razem wartość pakietu
Pakiet 48 Umowa do 30.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN/wielkość opakowania
1. | Tobramycyna | płyn do inhalacji z nebulizatora 75 mg/ml(300mg/4ml); 56 poj.4ml albo Zamawiajacy dopuszcza 300mg/5ml x56amp | 969
Razem wartość pakietu
Pakiet 49 Umowa do 30.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN/wielkość opakowania
1. | Ceftazydym+ avibaktam. | Proszek do sporz. Konc. Roztw. Do inf. inj. 2g + 0,5 g | 50
Razem wartość pakietu
Pakiet 50 Umowa do 30.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN/wielkość opakowania
1. | Ambroxol hydrochloride | płyn do inhalacji z nebuliz. 7,5mg/ml 100 ml | 100
Razem wartość pakietu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Pakiet 51 Umowa do 30.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN/wielkość opakowania
1. | Hydroxycarbamide | kaps.0,5g | 900
Razem wartość pakietu
Pakiet 52 Umowa do 30.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN/wielkość opakowania
1. | Lercanidipine | tabl.10 mg | 2800
Razem wartość pakietu
Pakiet 53 Umowa do 30.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN/wielkość opakowania
1. | Pantoprazol | tabl.dojelit. 0,02g | 21000
Razem wartość pakietu
Pakiet 54 Umowa do 30.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN/wielkość opakowania
1. | Insulin human, insulin neutral injection (Gensulin R) | inj. 300 j.m./3 ml | 30
Razem wartość pakietu
Pakiet 55 Umowa do 30.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN/wielkość opakowania
1. | Insulin human, insulin biphasic injection 30/70 (Gensulimn M30) | zawiesina do wstrz. 100 j.m./ml wkłady 3 ml | 50
Razem wartość pakietu
Pakiet 56 Umowa do 30.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN/wielkość opakowania
1. | Apixaban | tabl. powl. 0,005g | 1200
Razem wartość pakietu
Pakiet 57 Umowa do 30.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN/wielkość opakowania
1. | Ceftriaxonum | Inj. 2 g | 5500
Razem wartość pakietu
Pakiet 58 Umowa do 30.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN/wielkość opakowania
1. | Ceftazolin+ tazobactam | 1g +0,5 g proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji | 400
Razem wartość pakietu
Pakiet 59 Umowa do 30.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN/wielkość opakowania
1. | Methylrosaniline chloride | płyn na skórę roztw. Wodny 10mg/g but.20ml | 20
Razem wartość pakietu
Pakiet 60 Umowa do 30.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN/wielkość opakowania
1. | Tacrolimus | Kaps. 1 mg | 300
Razem wartość pakietu
Pakiet 61 Umowa do 30.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN/wielkość opakowania
1. | Acidum ascorbicum | Inj. 0,5g/5ml | 3000
Razem wartość pakietu
Pakiet 62 Umowa do 30.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN/wielkość opakowania
1. | Pregabalin | Kaps.0,15g | 280
Razem wartość pakietu
Pakiet 63 Umowa do 30.11.2021
Lp | Nazwa międzynarodowa | Postać leku | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN/wielkość opakowania
1. | Venlafaxine | Tabl. 0,075 g | 840
Razem wartość pakietu
Pakiet 64 Umowa do 12.06.2022
Szwy niewchłanialne zabezpieczające przed ewentracją z podkładkami
Lp. | Kształt | Wielkość igły w [mm] | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek | Cena jedn. netto/szt w zł | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1 | ½ koła | 2 x 100 mm | tnąca | 75 cm | 1-1,3 mm | 12
2 | ½ koła | 2 x 100 mm | tnąca | 90 cm | 1,3-2 mm | 100
Razem wartość pakietu
Pakiet 65 Umowa do 12.06.2022
Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane, poliestrowe do zakładania szwu okrężnego przy niewydolności cieśniowo – szyjkowej
Lp. | Kształt | Wielkość igły w [mm] | Rodzaj igły | Długość nici | Grubość nici | Ilość saszetek | Cena jedn. netto/szt w zł | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa,producent, nr kalalogowy wielkość opakowania
1 | 2 x ½ koła | 48 mm | okrągła | 75 cm | 6 | 60
Razem wartość pakietu: | [7 empty] | 0
2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Miejscowość……………….Data……………….