Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego

Nr postępowania:  4517/2023/DIiNB

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa zamówienia:

Wykonanie: roczny przegląd serwisowy 2024 rozprężarni gazów medycznych tlenu, podtlenku azotu w Tlenowni w Szpitalu Uniwersyteckim ul.Warszawska 30/31 ,UWM Olsztyn.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

## UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE

10 – 719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

Tel. (089 ) 523 3370 / (089) 523 3390

Fax : (089) 523 37 69

REGON : 510884205, NIP : 739 30 33 097

I. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:

Art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z dnia 25.06.2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) – postępowanie poniżej 30 tys. euro.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przegląd okresowy roczny serwisowy rozprężarni gazów medycznych tlenu i podtlenku azotu w tlenowni Szpitala Uniwersyteckiego UWM Olsztyn, przy ul.Warszawskiej 30/31:

1/.rozprężalnia podtlenku azotu-  tablice redukcyjne MC2025R 24m3/h, baterie przyścienne jednoszeregowe dla 2butli,oraz 1butli,łączników butlowych – 1 kpl

2/.rozpreżalnia tlenu-tablice redukcyjne MC 2100T 100m3/h,baterii przyściennych dwuszeregowych dla 24 butli ,łączników butlowych ,panelu redukcyjnego zbiornika- 1 kpl

3/. Uruchomienie ponowne rozprężarni tlenu i podtlenku azotu po przeglądzie serwisowym i spisanie protokołu przeglądu serwisowego.

Dokonać przeglądu wg.DTR Producenta urządzeń i wykonać docelowego ich rozruch ,przeszkolić w ich obsłudze Użytkownika.

Zamawiający informuje, że wymaga od oferentów przedstawienia dokumentów poświadczających autoryzację producenta urządzenia do wykonywania prac serwisowych w rozprężarniach gazów medycznych, których producentem jest firma GREGGERSEN.

Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia udzielając gwarancji niezawodności  min.6 miesięcy.

Docelowy rozruch zespołów urządzeń wykonać w obecności inspektora Szpitala ,przeszkolić w jego obsłudze Użytkownika.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należyta starannością ,zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa ,zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

Warunki dodatkowe:

-przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac,

-Zamawiający wyklucza możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pomięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

-Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należyta starannością ,zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia wynosi: od dnia zawarcia umowy 30 dni.

IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

Formularz ofertowy sporządzony wg Załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający informuje, że wymaga od oferentów przedstawienia dokumentów poświadczających autoryzację producenta urządzenia, do wykonywania prac serwisowych w rozprężarniach gazów medycznych, których producentem jest firma GREGGERSEN.

V. Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać do dnia: 28.03.2024 r. godz. 13.00 na adres :

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego

ul. Heweliusza  8, Olsztyn 10 – 724, pok. 2, mail: emil.sowka@uwm.edu.pl,  lub przez platformę zakupową, na której znajduje się ogłoszenie.

tel: 89/ 523-44-49  / 453 053 581

fax: 089/ 523-37-69

VI.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1.	Wykonawca określi cenę zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT.

2.		Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

3.	Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1.	Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium: cena – 100%

2.	Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

CN - najniższa zaoferowana cena,

COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej

VIII. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.	Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu.

2.	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie 
i miejscu podpisania umowy.

IX.	 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1.	Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pan Emil Sówka  tel.: (89) 523-44-49 / 453 053 581, e-mail: emil.sowka@uwm.edu.pl

…………………..………………….

Podpis osoby uprawnionej

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy – wzór