**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:**

Specjalistyczna Przychodnia Lekarski dla Pracowników Wojska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 31

NIP 526-22-66-523

tel. 22 526 44 44

22 536 43 39

1. **Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:**

**„Opracowanie Ekspertyzy Technicznej Przeciwpożarowej dla SPL dla PW SPZOZ w Warszawie ul. Nowowiejska 31, dotyczącej filii SPL dla PW SPZOZ znajdującej się w budynku przy ul. Andersa 16, w zakresie oceny aktualnego stanu technicznego części budynku /parter i antresola - 508,55 m2/ pod kątem bezpieczeństwa pożarowego w oparciu o Protokół Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie NR 06/2024/WA z przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wskazanie rozwiązań wynikających z ekspertyzy”.**

* Ekspertyza techniczna powinna zostać wykonana przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcę budowlanego zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
* Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej pomieszczeń w części budynku przy ul. Andersa 16 w Warszawie w celu określenia niezbędnych czynności do wykonania.
* Ekspertyza techniczna powinna zawierać w swojej treści analizę dróg pożarowych **w części budynku przy ul. Andersa 16 o powierzchni 508,55 m2/parter i antresola/.**

* Analizę pozostałych warunków budowlanych pod kątem zabezpieczenia pożarowego z uwzględnieniem wszystkich elementów wpływających na ochronę ppoż. obiektu.
* Analizę poprawności zastosowania wszystkich pozostałych posiadanych już przez SPL dla PW SPZOZ w Warszawie urządzeń i instalacji ppoż.
* Opracowanie zakresu prac niezbędnych do eliminacji stanu zagrożenia ludzi w budynku.
* Opracowanie Ekspertyzy ppoż. w oparciu o w/w analizy i aktualne przepisy przeciwpożarowe oraz przeprowadzoną wizję lokalną i pomiary, niezbędne do wykonania Ekspertyzy z uwzględnieniem protokołu nr 07/2024/WA Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie **/do wglądu przed opracowaniem ekspertyzy w siedzibie Zamawiającego/**. Ekspertyza powinna zostać zatwierdzona przez rzeczoznawcę budowlanego i rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. oraz uzgodniona z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie.
* Ekspertyzę należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz 2 egzemplarze w formie elektronicznej (CD/DVD).

1. Termin realizacji: Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w dwóch etapach:
   1. Etap 1 - przygotowanie dokumentacji składającej się na Przedmiot Umowy i złożenie jej do uzyskania **pozytywnej opinii** **Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie** w zakresie uzgodnienia Ekspertyzy p.poż. opracowanej dla pomieszczeń w budynku przy ul. Andersa 16 w Warszawie - **do 30 dni** **od dnia podpisania Umowy**. *(Termin ten może być krótszy jeżeli Wykonawca, który pozyska zamówienie zaoferuje termin krótszy)*

Terminowe wykonanie tego etapu Wykonawca potwierdzi niezwłocznie Zamawiającemu stosownym dokumentem stwierdzającym złożenie ww. Ekspertyzy do uzyskania pozytywnej opinii Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie.

* 1. Etap 2 - realizacja Przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem **pozytywnej opinii** **Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie** w zakresie uzgodnienia Ekspertyzy p.poż. opracowanej dla pomieszczeń w budynku przy ul. Andersa 16 w Warszawie – **do 60** **dni od dnia podpisania Umowy.**