Dział Zamówień Publicznych			                Grodzisk Mazowiecki 22.11.2023 r.

SPS – V. 262.76.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania na: „Dostawa produktów medycznych dla oddziału neurochirurgicznego oraz dla oddziału chirurgii naczyniowej”  (Nr sprawy SPSSZ/63/D/23).

Pytanie 1

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 19

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów dotyczących wymaganych parametrów                  technicznych zawartych w pozycji 1 pakietu 19 w kolumnie „opis” i kolumnie „rozmiar”                    formularza cenowego i dopuszczenie koszulek o długości 80, 90 i 110cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź:

W pakiecie 19 w pozycji 1 należy zaoferować koszulki zbrojone Flexor o dostępnych długościach: 80, 90, 110 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.