Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.1

Część 1 – Jednorazowe przystawki biopsyjne do biopsji stercza

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* wielkość opakowania handlowego (Zbiorczego | Jedn.miary szt | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa przystawka biopsyjna do biopsji stercza do głowicy 8818 z kanałem pojedynczym. |  | szt. | 100 |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa przystawka biopsyjna do biopsji stercza do głowicy 8818 z kanałem podwójnym. |  | szt. | 200 |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa przystawka biopsyjna do biopsji stercza do głowicy 8818 z kanałem pojedynczym prostym end –fire. |  | szt. | 700 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

* Wypełnia wykonawca

UWAGA

Wyżej wymienione przystawki muszą  być kompatybilne z urządzeniem do ultrasonografii firmy BK Medical i do głowicy 8818

……………………………………………….							                                                                                       podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.2

Część 2 – Zestawy laparoskopowe, siatki chirurgiczne

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* wielkość opakowania handlowego (Zbiorczego | Jedn. miary szt/op. | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw laparoskopowy składający się z: - Siatki przepuklinowej polipropylenowej, anatomicznej, trójwymiarowej, ze znacznikiem kierunkowym, makroporowa – pory w rozmiarze 1,1 x 1,5 mm, gramatura siatki >90 g/m2. Siatka z pamięcią kształtu – wzmocnione i zaokrąglone krawędzie siatki, dolna krawędź wolna. Rozmiar 15 x 10 cm LEWA - Trokar optyczny o średnicy 12mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 100mm, kaniula karbowana, zawór gazowy, trójstopniowy - z trzema oddzielnymi pozycjami INSUFLACJA / STOP / DESUFLACJA. Możliwość wykonania desuflacji bez konieczności odłączania wężyka CO2. Obturator z wierzchołkiem przeźroczystym, separującym, ściągana główka trokara w celu szybkiej desuflacji. |  | szt. | 15 |  |  |  |
| 2 | Zestaw laparoskopowy składający się z: - Siatki przepuklinowej polipropylenowej, anatomicznej, trójwymiarowej, ze znacznikiem kierunkowym, makroporowa – pory w rozmiarze 1,1 x 1,5 mm, gramatura siatki >90 g/m2. Siatka z pamięcią kształtu – wzmocnione i zaokrąglone krawędzie siatki, dolna krawędź wolna. Rozmiar 15 x 10 cm PRAWA - Trokar optyczny o średnicy 12mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 100mm, kaniula karbowana, zawór gazowy, trójstopniowy - z trzema oddzielnymi pozycjami INSUFLACJA / STOP / DESUFLACJA. Możliwość wykonania desuflacji bez konieczności odłączania wężyka CO2. Obturator z wierzchołkiem przeźroczystym, separującym, ściągana główka trokara w celu szybkiej desuflacji. |  | szt. | 15 |  |  |  |
| 3 | Siatka do naprawy przepuklin, poliestrowa, monofilamentowa o strukturze 3D, wewnątrzotrzewnowa – z hydrofilową powłoką kolagenową, makroporowa -rozmiar porów 3,3 x 2,3 mm. Grubość siatki 0,7 cm, gramatura siatki: 0,66g/m2. Możliwość docinania siatki dedykowanej do laparoskopii. Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi rodzaj siatki: do metody klasycznej - z wolnym obrzeżem lub laparoskopii | 15 x 10 cm |  | szt. | 3 |  |  |  |
|  |  | 20 x 15 cm |  | szt. | 3 |  |  |  |
|  |  | 25 x 20 cm |  | szt. | 3 |  |  |  |
|  |  | 30 x 20 cm |  | szt. | 3 |  |  |  |
|  |  | 37 x 28 cm |  | szt. | 3 |  |  |  |
|  |  | 42 x 32 cm |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 4 | Siatka z poliptopylenu monofilamentowego, makroporowa, o gramaturze 46 g/m2. Wielkość porów 2,0 x 2,4 mm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. | 15 x 10 cm |  | szt. | 70 |  |  |  |
|  |  | 20 x 20 cm |  | szt. | 30 |  |  |  |
|  |  | 30 x 30 cm |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 5 | Urządzenie 5 mm do fiksacji siatek przepuklinowych z 1 wchłanialnymi, spiralnymi wkrętami. Rozmiar zszywki: wysokość 5,1 mm; wysokość aktywna zszywki 4,1 mm. Całkowity czas absorbcji do około 1 roku od wszczepienia. 1 op = 6 sztuk. | 15 wchłania-lnych zszywek |  | op. | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

* Wypełnia wykonawca

Jeżeli dotyczy:

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatność do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- Każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

……………………………………………….							                                                                                       podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.3

Część 3 – Siatki do przepuklin pachwinowych

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* wielkość opakowania handlowego (Zbiorczego | Jedn.miary szt | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. Rozmiar 10,3x15,7 cm lewa |  | szt. | 100 |  |  |  |
| 2 | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. Rozmiar 10,3 x 15,7 cm prawa |  | szt. | 100 |  |  |  |
| 3 | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. Rozmiar 12,2 x 17 cm lewa |  | szt. | 40 |  |  |  |
| 4 | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. Rozmiar 12,2 x 17 cm prawa |  | szt. | 40 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

* Wypełnia wykonawca

Jeżeli dotyczy:

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatność do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- Każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

……………………………………………….							                                                                                       podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.4

Część 4 – Siatki do naprawy przepuklin pachwinowych, trokary

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* wielkość opakowania handlowego (Zbiorczego | Jedn.miary szt/op. | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siatka z polipropylenu monofilamnetowego do naprawy przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie, makroporowa o porach wielkości 1,5 x 1,1mm, o wadze powyżej 90g/m2, wzmocniona na krawędziach, z kolorowym znacznikiem linii środkowej, siatka prawa lub lewa. | 15 x 10 cm |  | szt. | 200 |  |  |  |
|  |  | 16 x 12 cm |  | szt. | 80 |  |  |  |
| 2 | Trokar optyczny o średnicy 12mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 100mm, kaniula karbowana, zawór gazowy, trójstopniowy - z trzema oddzielnymi pozycjami INSUFLACJA / STOP / DESUFLACJA. Możliwość wykonania desuflacji bez konieczności odłączania wężyka CO2. Obturator z wierzchołkiem przeźroczystym, separującym, ściągana główka trokara w celu szybkiej desuflacji. Opakowanie zawiera 6 szt. |  | op. | 4 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

* Wypełnia wykonawca

Jeżeli dotyczy:

- Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatność do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

- Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- Każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych;

- Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone, czy produkt jest sterylny

……………………………………………….							                                                                                       podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy