Zestaw do obserwacji obiektów bezbarwnych i przezroczystych w kontraście fazowym dodatnim.

W skład zestawu wchodzi:

* kondensor tarczowy (NA 1,25)
* obiektywy fazowe planachromatyczne Plan PH10x/0.25, Plan PH20x/0.40, Plan PH40x/0.65, Plan PH100x/1.25 Oil
* teleskop centrujący
* filtr zielony