Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

# ZAŁĄCZNIK  NR 1 DO SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

# PAKIET NR 1 –Śruby, gwoździe, Rusha, Kirshnera, wkręty.

| Lp | Asortyment | Jednostka miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT - % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwóźdź Rusha od ø 2,4 mm do ø 6,4 mm, L= 25-420 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź Kirschnera: od ø 0,8 mm do ø 3,0 mm L= 70-310 mm | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 3 | Wkręt gąbczasty kaniulowany ø 4,5 do ø 7,0 mm z gwintem na całej długości lub częściowym | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Podkładka do powyższych wkrętów | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Wkręt gąbczasty (samogwintujący) ø 3,5 od 14 do 24 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Wkręt gąbczasty (samogwintujący) ø 4,5 od 30 do 80 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Wkręty do kości korowe samogwintujące ø 3,5 –Ø 4,5mm L=12-110 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 8 | Wkręt do kości korowy: ø 1,5; 2,0; 2,7 mm L=10-30 mm samogwintujący | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 9 | Wkręt do kości kostkowy ø 4,5 x 25-70 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Drut kostny do cerklarzu :ø 0,5-2,0 mm x10m | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Wkręty Herberta kaniulowane i klasyczne od 12 mm do 30 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 12 | Wiertła kaniulowane ø 3,0 – 10 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Wiertła ø 1,5 – 6,5mm ,L 100-300 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 14 | Groty Steinmanna od Ø 2,0 do Ø 4,5mm L=80-300mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 15 | Dzierżawa potrzebnych instrumentariów | m-ce | 12 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 2  –Narzędzia ortopedyczne.

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszcze do cięcia drutu -23cm utwardzone 3,0 mm -15cm utwardzone 2,0 mm -typu Herkules 28 cm max.2,5 -4 mm | szt. szt. szt. | 3 3 2 |  |  |  |  |
| 2 | Kleszcze do gięcia drutu ostro lub tępo zakończone | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Młotek ortopedyczny -900g/240 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Odgryzacz kostny Luer 170 mm prosty | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Odgryzacz kostny Luer 150 mm zakrzywiony | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Odgryzacz kostny Stellbrink | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Odgryzacz kostny Adson | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Odgryzacz kostny Micro Friedman | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Dłuto Lambotte od 15 do 25 mm/240mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 10 | Dłuto Lambotte od 15 do 25 mm/230mm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 11 | Dłuto osteotom typu Stille od 10 do 20 mm/200mm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 12 | Skrobaczka kostna Lambota: od 5 mm do 15 mm/21 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Dłuto żłobowe: od 4 do 6mm/180 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Łyżeczka kostna typu Volkman owalne oczka 270 mm nr 0 - 3 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 15 | Haki kostne Kochera trójzębne ostre i tępe 220 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 16 | Haki kostne Kochera dwuzębne ostre i tępe 220 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 17 | Hak Volkmana jednozębny ostry i tępy 215 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 18 | Hak Kochera jednozębny mały ostry i tępy 215mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 19 | Hak Kochera czterozębny ostry i półostry 220mm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 20 | Kleszcze z regulowanym zaciskiem autoklawowalne typu Grip 20 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Kleszcze z regulowanym zaciskiem typu Grip 24 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Klamra do wyciągu za czaszkę z nawiertakiem oraz kluczem | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Nożyce do opatrunków i gipsu typu 3 Esmarc 200 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Elewatory Hohmann od 8mm do 18mm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 25 | Hak Kocher 80x45mm ( wysokość 25cm) | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 26 | Hak kocher 80x55mm(wysokość25cmm) | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 27 | Hak typu Farbef Czerny 38x22mm ( wysokość17,5cm) | szt. | 4 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 3  – Wkręty interferencyjne tytanowe, narzędzia ortopedyczne.

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkręt interferencyjny tytanowy, udowy 9/25 mm wraz z jednorazową kaniulą, prowadnicą do lepszej penetracji w stawie | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Wkręt interferencyjny tytanowy, piszczelowy 9/30 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Wkręt interferencyjny tytanowy piszczelowy wsteczny wkręcany od strony stawu | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Nić nitinilonowa, prowadząca do wkrętów tytanowych interferencyjnych | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Rimmer udowy z podziałką ø 10 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Frez kaniulowany z podziałką Ø 9 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Frez kaniulowany z podziałką Ø 10 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Nóż do pobierania przeszczepu | szt. | 2 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 4 – Akcesoria do artroskopowego leczenia kolana

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wiertło do przeszczepu więzadła ø 2,4 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Nić nitininolowa prowadząca do wkrętów biowchłanialnych do przeszczepu więzadła krzyżowego | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 3 | Wkrętak do śrub biowchłanialnych | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Frez kaniulowany do przeszczepu więzadła krzyżowego ø 10 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Frez do przeszczepu więzadła krzyżowego ø 9 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Szpilki prowadzące z oczkiem do przeszczepu więzadła krzyżowego | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 7 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach Biokompozytowych. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o kronikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Implanty w rozmiarach średnicy 6-10mm i długości 20mm, średnicy 7-12mm i długości 30mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 8 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki, płytka z dwoma otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. max 12 mm stale połączona z 1 pętlą z nici niewchłanianej dł min. 50 mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę, pętlą do podciągnięcia przeszczepu, z możliwością zmniejszenia długości pętli za pomocą lejców- fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie. Implant pakowany z igłą wiertłem miareczką do przeciągnięcia przeszczepu oraz płytki, implant pakowany pojedynczo w wersji sterylnej. | szt. | 35 |  |  |  |  |
| 9 | Nakładka na guzik udowy w przypadku rozwiercenia kanału większym wiertłem | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Implant niewchłaniany wykonany z PEEK do mocowania piszczelowego składający się z kołka rozporowego z wypustkami mocującymi oraz śruby pakowany razem, zestaw sterylny dostępny w rozmiarach średnic 7 – 10 mm co 1 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Biowchłanialny implant do odprysków chrząstki posiadający ząbki ułożone w osi przeciwstawnie do siebie na długości implantu, implant o długości 18 mm i średnicy 1,3 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Instrumentarium do przeszczepu chrząstki złożone z prowadnika, wiertła i dobijaka. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią 2/0 implanty założone na dwie igły do przebicia łękotki igły znajdują się w jednym narzędziu umożliwiającym założenie implantu bez wyciągania z kolana | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 14 | System do szycia łękotki metodą inside-outside, zaopatrzony w prowadnicę oraz igłę nitylonową z oczkiem, jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łękotki u jednego pacjenta. | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 15 | System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z miekkiej tasmy połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu. Blokowanie implantu odbywa się poprzez zsunięcie go z podajnika i obrócenie o krawędź igły. Implant zaopatrzony w przesuwną kaniulę pozwalającą na ustawienie odległości przebicia łąkotki. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści. | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 16 | Ostrze do pobierania przeszczepu BTB w szerokościach 8,9,10,11 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 17 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego BTB oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki, płytka z dwoma otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. max 12 mm stale połączona z 1 pętlą z nici niewchłanianej dł. min. 50 mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu BTB w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę, pętlą do podciągnięcia przeszczepu, z możliwością zmniejszenia długości pętli za pomocą lejców- fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie. System pozwalający na przeciągniecie pętli prze otwór w bloczku kostnym | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 18 | Zestaw do MPFL - przymiar udowy przezierny z e znacznikami rentgenowskimi, w celu znalezienia osi obrotu - 2 implanty biokompozytowe wkręcane średnicy 4,75 PEEKowym początkiem kształcie oczka do przeprowadzenia przeszczepu - jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu Implant umożliwiający śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu śruba interferencyjna biokompozytowa o średnicy 6 mm Zestaw wyposażony w niezbędne wiertła i elementy do przeprowadzenia zabiegu – drut z oczkiem średnica 2,4 mm, drut prowadzący do wiertła zaostrzony średnica 2,4 mm z 310 mm (2 szt), wiertło kaniulowane niskoprofilowe 6 mm, wiertło kaniulowane 4,5 mm, drut nitrylowy do śruby 1,1 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 19 | Końcówka do ablacji i koagulacji zagięta 90,50,30 stopni lub prosta oraz zagięta 90 stopni kompatybilna z urządzeniem do koagulacji Valeylabe Force | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 20 | Dzierżawa instrumentarium do przeszczepu więzadła krzyżowego | m-ce | 12 |  |  |  |  |
| 21 | Dzierżawa instrumentarium do przeszczepu chrząstki | m-ce | 12 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 5 – Elektroda do koagulacji i ablacji tkanek

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda do koablacji i ablacji tkanek z przełącznikiem ręcznym z kablem, z wtyczką kompatybilną z urządzeniem Valleylabe, część robocza zagięta pod kątem 90º | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Frez kaniulowany z podziałką Ø 10 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Frez kaniulowany z podziałką Ø 9 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 6 – Akcesoria do artroskopowej operacji barku

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant niewchłanialny tytanowy ,wkręt gwintowany na całej długości o średnicy 2,8 mm i dł. max. 11,8 mm. Rdzeń implantu stożkowy zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania bądź nabijania. Implant przeładowany jedną nie białą nitką 2-0 załadowany na jednorazowy sterylny podajnik | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 2 | PEEK,owe implanty wykonane z kwasu mlekowego do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka o długości max 14 mm i średnicy max. 3,1 mm, z nie białą nitką 2 załadowany na jednorazowy sterylny podajnik | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Implant tytanowy gwintowany na całej długości o średnicy 4,5 mm; 5,0 mm; 5,5 mm; 6,5 mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłanianymi o grubości USP 2 w różnych kolorach dwurodzajowej strukturze polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Implant bez białych nici. Zestaw wkręt z nićmi na sterylnym podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Implant dostępny w dwóch rodzajach z szerokim oraz wąskim rdzeniem do słabszej i mocniejszej kości | szt. | 90 |  |  |  |  |
| 4 | Biokompozytowe implanty wykonane z kwasu mlekowego do artroskopowej rekonstrukcji rotatorów z dwiema nitkami umieszczonymi w zewnętrznie wyeksponowanym, znajdującym się poza częścią gwintującą oczku implantu. Średnica implantu 5 lub 6,5 mm, długość implantu max. 18 mm | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 5 | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w barku, implant wkręcany dostępny w trzech rozmiarach średnic 3,5 mm x max 15mm, max 5,0 mm x max 20 mm i max 5,5 mm x max 20 mm z tytanowym lub peekowskim początkiem do mocowania przeszczepu założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na kontrolę i ocenę właściwego złożenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrole napięcia przeszczepu. | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 6 | Nitka o zwiększonej wytrzymałości na zrywanie | szt. | 48 |  |  |  |  |
| 7 | Elastyczne kaniule do barku o wymiarach średnic 6 mm, 8 mm, 10 mm, i długości od 2 do 4 cm. Kaniula niegwintowana gładka z zabezpieczającym kołnierzem po obu stronach | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Taśma o szerokości max 2 mm i długości max 18 cm dostępna w dwóch kolorach zakończona nicią # 2 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Taśma o szerokości 2 mm i długości max 95 cm zakończona nicią # 2 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Bezwęzłowe PEEK’owe implanty wykonane z kwasu mlekowego do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka o długości max 14 mm i średnicy max. 3,1 mm, z nie białą nitką 2 załadowany na jednorazowy sterylny podajnik | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 11 | Igła do narzędzia szyjącego tkankę i łapiącego nić. | szt | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Implant do barku do techniki Latarjet składającego się z podkładki oraz dwóch śrub kaniulowanych. Podkładka wyposażona w żeby antyrotacyjne | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Implant do naprawy zestawu obojczykowo barkowego składający się z tytanowych guzików oraz dwóch mocnych taśm każda w innym kolorze do lepszej widoczności podczas wiązania | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Dzierżawa instrumentariów do zakładania implantów i szycia tkanki w barku | m-ce | 12 |  |  |  |  |
| 15 | Dzierżawa wyciągu do operacji barku w pozycji leżącej na boku | m-ce | 12 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 7 – Końcówki do shavera firmy Arthrex

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówki do shavera firmy Arthrex do tkanki miękkiej gładkiej z obu stron dostępnej w średnicach od 2 mm-5,5 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki do shavera firmy Arthrex do tkanki miękkiej gładkiej oraz zębatej w części biorącej dostępnej w średnicach 3mm - 5,5 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki do shavera firmy Arthrex do tkanki miękkiej zębatej po obu stronach w średnicy od 3,8 mm do 5,5 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki do shavera firmy Arthrex do tkanki kostnej frez podłużny dostępny w średnicach od 3,0 mm do 5,5 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Końcówki do shavera firmy Arthrex do tkanki kostnej frez okrągły dostępny w średnicach od 3,0 mm do 5,5 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 6. | Końcówki do shavera firmy Arthrex do mikrozłamań , nabijak o średnicy 1,5 mm oraz głębokości wiercenia 4 i 6 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Końcówki do shavera firmy Arthrex typu raszpla dostępna w szerokości od 3,5 mm do 5,5 mm i długości od 4,5 mm do 8,5 mm grubość końcówki max 2,0 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Udostępnienie shavera kompatybilnego z konsolą firmy Arthrex 1 szt. | m-ce | 12 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 8 – Endoprotezy

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza stawu biodrowego typu Austin Moore w rozmiarach od 41 do 56 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa potrzebnych instrumentariów | m-ce | 12 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 9  – Endoproteza bezcementowa  i cementowa stawu biodrowego

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego pierwotna - Trzpień morfometryczny tytanowy w kształcie klina dostępny w trzech katach szyjkowo trzonowych 127° i 132° , napylany hydroksyapatytem w części proksymalnej na porowatym tytanie, trzpień wzrasta w płaszczyźnie bocznej i przyśrodkowej, szyjka wzrasta z wielkością trzpienia, zmienny offset min 12 rozmiarów dla każdej opcji kata szyjkowo-trzonowego, stożek typu 11.3/ 12,5 mm - Głowa metalowa o średnicy 28 i 32 mm w co najmniej trzech długościach szyjki, - Panewki bezcementowe, tytanowe, pokryte hydroksyapatytem, z dodatkowym pierścieniem pressfitowym na obwodzie min. 1,8 mm w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70 mm (skok co 2 mm) w dwóch opcjach a) panewka typu press –fit z otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub b) panewka pełna typu press –fit - Zatyczki - Śruby tytanowe - Wkładka polietylenowa z polietylenu o wysokiej odporności oksydacyjnej i mechanicznej bezokapowa do głów 28,32,36,40,44 mm i z okapem 10 stopni do głów 28,32,36 mm - Wkładka ceramiczna zintegrowana w tytanowym amortyzatorze z systemem zatrzaskującym, o średnicach wewnętrznych 28, 32,36 mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki. - Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm oraz 36 mm każda przynajmniej w trzech rozmiarach długości szyjki, w celu zwiększenia zakresu ruchu, średnica zewnętrzna głowy ceramicznej wzrastająca wraz ze wzrostem panewki. - System dwumobilny kompatybilny z panewka pressfitowa pełną i otworowa składający się z linera CoCr min 36-58 mm oraz wkładki ruchomej z polietylenu do zatrzaskiwanej głowy w jej wnętrzu - Głowa bipolarna o średnicy wewnętrznej 28 mm od 44 do 72 mm - Panewka tytanowa sferyczna, wydrukowana w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej umożliwiającej wrost tkanki kostnej w strukturę panewki. Powierzchnia zewnętrzna porowatości min.76%.Panewka dostępna w opcji otworowej w rozmiarach od42mm do 66mm, umożliwiającej zastosowanie śrub o średnicy 6,5mm.Mozliwość zmiany kąta ustawienia śruby w zakresie min35°.Mechanizm blokowania wkładki pozwala zastosować systemy artykulacyjne: dwumobilny, ceramiczny i polietylenowy.Mozliwość głowy o rozmiarze 36mm do rozmiaru panewki od 48mm | szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. | 55 55 25 25 10 25 5 10 5 30 10 |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa instrumentariów | m-ce | 12 |  |  |  |  |
| 3 | Endoproteza cementowa stawu biodrowego pierwotna - Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy, modularny stalowy z centralizerem. Stożek typu 11.3/12.5 mm - Panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28, 32 mm, z dystanserami - Panewka cementowa dwumobilna, antyluksacyjna do zatrzaskiwanych wewnątrz głów 22.2, 28, 32 mm - Głowa metalowa o średnicy 28 mm minimum 3 długości szyjki - siatki metalowe panewkowe oraz udowe w różnych rozmiarach - Korek PMMA do kanału - Cement kostny min. 40 g - Zestaw do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu - Zestaw typu Lavage do płukania kanału jamy szpikowej (napęd z wbudowanym silniczkiem elektrycznym, szczoteczka kanałowa końcówka do płukania) | szt. szt. szt. szt. szt. szt. kpl. szt. szt. | 5 5 3 5 5 5 5 5 5 |  |  |  |  |
| 4 | Dzierżawa instrumentariów | m-ce | 12 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 10 – Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego short stem

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego short stem - trzpień endoprotezy bezcementowy w wersji ,,krótki trzpień” wykonany ze stopu tytanowego. Trzpień prosty zwężający się dystalnie szeroki w części kielichowatej ( samocentrujący w kanale) w części bliższej napylony porowatym tytanem, w części dalszej piaskowany. Trzpień musi posiadać wersje standardowa i lateralizowana oraz opcje z modularną szyjką (minimum 12 rozmiarów szyjki modularnej) wszystkie wersje w minimum 12 rozmiarach - głowa metalowa o średnicy: 28, 32, 36 mm - panewka typu press fit pokryta tytanową okładzina porowata napylona metodą plasma spray i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu, średnica od 46 do 76 mm ze skokiem co 2 mm. Kształt panewki hemisferyczny . Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizacje śrubami, wszystkie otwory zaślepione fabrycznie - wkładka panewkowa z polietylenu cross linking pasująca do główki 28,32,36 mm, okapowa lub bezokapowa, wkładka posiada centralizer pozwalający na łatwiejsze osadzenie w panewce, będący dodatkowo zamknięciem otworu centralnego czaszy wyposażona w tytanowy pierścień pozwalający umocowanie czaszy - głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicach wewnętrznych 28,32, 36, 40 mm, każda w trzech rozmiarach długości szyjki - wkładka ceramiczna Biolox Delta o średnicach wewnętrznych 28, 32,36, 40 mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki. Wkładka fiksowana kronikalnie wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie mocowanie wkładki w panewce - śruba kostna 20-60 mm - wkładka metalowa dwumobilna pod głowy polietylenowe 40 i 42 mm - ruchoma głowa PE o średnicy zewnętrznej 40 mm i 42 mm pod głowy 28 mm, kompatybilna z wkładką metalową | szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. | 85 65 85 80 20 10 40 3 3 |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa potrzebnych instrumentariów | m-ce | 12 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 11-  Systemy implantów stalowych

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System implantów stalowych do zespoleń nasady dalszej kości promieniowej 1. Płyta dłoniowa/grzbietowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa/lewa: płyta dłoniowa pozastawowa posiada w głowie 4 i 5 otworów, w trzonie od 3 do 5 otworów.: płyta grzbietowa typu: L proste, skośne, w głowie od 2-3 otworów , w trzonie od 3-5 otworów w długości od 37mm i 51 mm oraz 41mm i 55mm ; typu T w głowie 3 otwory , w trzonie od 3-5 otworów, w długości od 37mm i 51 mm ; płyty do kolumny promieniowej w trzonie od 5,6 otworów w długości 46 mm i 57mm; płyty do kolumny pośredniej w głowie 2 otwory , w trzonie 3-4 w długości od 41mm i 49 mm 2. Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa : płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie do kolumny bocznej, środkowej której kształt pozwala na efektywną diagnostykę rtg(trójkątny otwór w środku głowy); otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie płyty na kości . Płyty wąskie - w długości od 42mm do 72mm , przy 6 otworów w głowie i od 2 do 5 otworów w trzonie Płyty standard - w długości od 45mm do 75mm, przy 6 otworów w głowie i od 2 do 5 otworów w trzonie Płyty standard - w długości od 47mm do 77mm, przy 7 otworów w głowie i od 2 do 5 otworów w trzonie Płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wysunięciem poza linię podziału; otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie płyty na kości . długość 57mm , 6-7 otworów w głowie i 5 otworów w trzonie | szt. szt. | 20 15 |  |  |  |  |
| 2. | System stalowych płytek do zespalania dalszej nasady kości ramiennej 1. Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. Płyty mocowane od strony przyśrodkowej lub tylnobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Różne rodzaje płyt : Płyty przyśrodkowe o długości od 59mm do 201mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 14. Płyty tylnoboczne o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 14 , Płytki tylnoboczne z podparciem o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 14. Płytki w wersji : prawe i lewe . 2. Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. W głowie płyty znajdują się zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni, o średnicy 2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. W skład systemu wchodzą: płytki blokowane od strony: tylnobocznej ( w długości od 75mm do 153mm przy ilości od 3 do 9 otworów w trzonie - płyty z bocznym podparciem lub bez); płytki od strony bocznej ( w długości od 69mm do 147mm , ilość otworów w trzonie od 1 do 7); płytki blokowane od strony przyśrodkowej( w długości od 69mm do 137mm. ilości otworów w trzonie od 1 do 6, płyty dostępne z przedłużeniem lub bez );l płytki w wersji prawej i lewej . | szt. szt. | 10 10 |  |  |  |  |
| 3 | Płytka blokująco – kompresyjne do złamań dalszej części obojczyka. Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyty górno-przednie z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa, w długości od 69mm do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty, Płyty górno-przednie bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa, w długości od 94mm do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie Płyta górna z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa zaopatrzona w głowie płyty w śruby o średnicy 2.7mm i w trzonie płyty w śruby 3.5mm; płyty o długości od 110mm do 136 mm ; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; Płyta górna bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa zaopatrzona w śruby o średnicy. 3.5mm; o długości od 94mm do 123mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; Płyta przednia - przyśrodkowa zaopatrzona w śruby o śr 3.5mm; płyty w długości : od 79mm do 102mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; Płyta przednia - boczna zaopatrzona w części bocznej w otwory zmienno-kątowe umożliwiające wprowadzenie śruby pod kątem +/- 15 stopni od osi otworu; płyty w długości : 77mm-124mm; od 7 do 12 otworów; Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka. Płyta wyposażona w części bocznej w hak o wysokości 12 ,15 i 18mm. Płyta posiada ilości otworów na trzonie od 4 do 7. | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 4 | Płyty stalowe do nasady bliższej kości ramiennej. Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Stosowane śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi a także specjalne perforowane/ kaniulowane śruby blokowane z gniazdami sześciokątnymi w długości od 24 mm do 54 mm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Celownik do blokowania przez skórnego dla płyt 3 i 5 otworowych. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG ramię celowika umożliwiające przezskórne blokowanie płyty na całej jej długości . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 90mm do 290mm, posiadają od 3 do 13 otworów w trzonie . | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 5 | System implantów stalowych do zespoleń kości drobnych reki i stopy. Płytka typu DCP 1.3mm kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków, Płyty wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych o średnicy 1.3mm. wkręcanych za pomocą śrubokręta samo trzymającego krzyżowego. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: płyta 1.3mm DCP prosta 12 otworów; płyta adaptacyjna T DCP 1.3mm , 8 otworów w trzonie , 3 otworów w głowie; płyta 1.3mm typu Y DCP 11 otworów w trzonie ; płyta adaptacyjna T DCP 1.3mm , 8 otworów w trzonie , 4 otworów w głowie; Płytka blokowane 1.5mm kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków. Płyty wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych 1.5mm. wkręcanych za pomocą śrubokręta samo trzymającego gwiazdkowe. Płyty blokowane 1.5mm wyposażone w otwory gwintowane pod śruby blokowane w płycie typu blokowane 1.5mm. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: płyta 1.5 blokowana prosta 4,6 otworów o długości płyta 1.5 blokowana adaptacyjna 6,12 otworów ; płyta 1.5 blokowana typu T 3,4 otwory o długości płyta 1.5 blokowana typu Y 8 otworów w trzonie ; płyta 1.5 blokowana kondylarna 6 otworów w trzonie ; płyta 1.5 blokowana kratkowa Płytka typu blokowane blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm lub korowej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.0/2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : Płyta adaptacyjna posiada 12 otworów pod śruby 2.0mm i pod śruby 2.4mm. Płyta prosta na śruby 2.0mm , pod śruby 2.4mm, pod śruby 2.7mm Płyta typu T posiada 3 otwory w głowie i 7 otworów w trzonie; Płyta adaptacyjna typu T posiada 2 otwory w głowie i 7 otworów w trzonie ; Płyta adaptacyjna typu Y posiada 3 otwory w głowie i 7 otworów w trzonie; | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Płytki proste w kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta prosta w długości od 59mm do 163mm, posiada od 4 do 12 otworów. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, stal Śruby blokowane zmienno-kątowe 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, zmienno-kątowe samogwintujące, stal | szt. | 260 |  |  |  |  |
| 8 | Śruba korowa śr. 3,5 mm, samogwintująca dł. od 10 do 95 mm, samogwintujące, stal; | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 9 | Śruby blokowane 2.7mm o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, stal Śruby blokowane zmienno-kątowe 2.7mm o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące stal | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 10 | Śruba blokowane 1.5mm, o długości od 6mm do 24mm , samogwintująca gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal Śruba blokowane 2.0mm o długości od 6mm do 30mm, samogwintujące, stal Śruby blokowane 2.4mm o długości od 6mm do 30 mm, samogwintujące stal Śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm o długości od 6mm do 30mm, samogwintujące | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 11 | Śruba 1.0mm korowe o długości od 6mm do 14mm. samogwintujące gniazdo śrubokręta KRZYŻOWE, stal Śruba 1.3mm korowe o długości od 6mm do 18mm. samogwintujące gniazdo śrubokręta KRZYŻOWE, stal Śruba 1.5mm korowe o długości od 4mm do 24mm, samogwintujące gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal Śruba 2.0mm korowe o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące stal | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 12 | Śruby 2,4mm korowe o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące, stal Śruby 2.7mm korowe o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, stal | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 13 | System płytek anatomicznych do kłykci kości udowej wprowadzanych techniką minimalnie inwazyjną: Płyta do kłykci kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0 /7.3mm pod różnymi kątami – w różnych kierunk. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. W zestawie znajdują się śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7.3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub konikalnych o średnicy 5.0mm umożliwiające kompresję między kłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty prawe i lewe do dalszej nasady kości udowej boczne w długości od 170mm do 386mm, posiadają od 6 do 18 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 14 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej: Płyty do złamań szyjki i głowy kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.4mm lub korowej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty posiadają od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe dostępne w wersji prawe i lewe, płyty szyjkowe - uniwersalne | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 15 | Płyta anatomiczna blokowana do osteotomii w obrębie stawu kolanowego: System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. Różne rodzaje płyt: - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, długości 141mm, 4 otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długości 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, długości 115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne Komplet stanowi: - 1 szt płyta lcp do osteotomii tytan - 1 szt śruba korowa 4,5 mm pełny zakres (14-95 mm) tytan - 1 szt śruba blokująca lcp 5,0 mm samotnąca tytan - 5 szt śruba blokująca lcp śr. 5,0 pełny zakres (14- 90mm) tytan | szt. szt. szt. szt. | 5 15 15 30 |  |  |  |  |
| 16 | System płytek anatomicznych do kłykci kości piszczelowej: Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 81mm do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 93mm do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 76mm do 232mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 69mm do 183mm, od 1 do 10 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki, płyty uniwersalne do kończyny prawej i lewej. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 17 | System płyt anatomicznych do dalszej nasady kości piszczelowej: Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje plyt: - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej o długości od 109mm do 239mm przy ilości od 4 do 14 otworów w płycie . Płyty prawe i lewe. - Płyty przednioboczne o długości od 80mm do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Płyty prawe i lewe | szt. szt. | 10 10 |  |  |  |  |
| 18 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej z hakiem i bez: Płyta do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm/ 7.3mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Śruby blokowane w płycie to lite i kaniulowane (5.0mm/7.3mm), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. Różne rodzaje płyt: - płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długości od 133mm do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. - płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długości od 139mm do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 19 | Śruby: - Śruba blokująca średnica 5.0mm,samogwintująca, o długości od 14mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal - Śruby okołoprotezowe 5.0mm blokowane, o długości od 8mm do 18mm, gniazdo hexagonalne,stal Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości od 14mm do 95mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal - Śruba blokująca kaniulowana, śruba konikalna kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal - Śruba blokująca kaniulowana, śruba konikalna kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | szt. szt. szt. szt. szt. | 60 60 60 40 20 |  |  |  |  |
| 20 | Syntetyczne granule do uzupełniania ubytków kostnych: Syntetyczne granule do uzupełniania ubytków kostnych gotowe do użycia w pojemniku o pój. 1 cm3, 2,5 cm3, 10 cm3 i 20 cm3 - skład chemiczny - beta-trójfosforan wapnia - wprowadzony do przestrzeni międzykostnej - materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa. Materiał zapewniający biokompatybilność wchłanianie i przebudowę w żywą kość. Średnica ziaren granulatu w trzech grupach do wyboru 0,7 - 1,4 mm; 1,4 - 2,8 mm; 2,8 - 5,6 mm. Opakowanie sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Opakowanie 0,5 cm3, 1 cm3, 2,5 cm3, 5 cm3, 10 cm3. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 21 | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik 100% beta trójfosforan wapnia, materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i zcalaniu, wytrzymałość na siły ściskające około 7.5 Mpa- pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24 godz. od wprowadzenia biokompatybilny i biorozpuszczalny o neutralnym odczynie ph, opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Syntetyczny klin do uzupełniania ubytków kostnych kąt 22°; 25x20x12 mm. | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 22 | System kabli ortopedycznych z zaciskami – System kabli ortopedycznych z zaciskami w wersji stal. Dostępna średnica kabli: 1.7mm ; 1.0mm. Kable zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę. System kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi Synthes. Wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk. Instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli a także w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli. Możliwość mocowania do płytek poprzez dedykowane piny z oczkiem okrągłym lub szerokim wkręcany w nagwintowany otwór w płycie. - kable z zaciskiem śr.1,0; 1,7 mm, - piny do blokowania w płycie - płyta prosta w systemie lcp 4,5/5,0 | szt. szt. szt. | 25 25 10 |  |  |  |  |
| 23 | Płyty proste LCP o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 59mm do 163mm, posiada od 4 do 12 otworów. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 24 | Płyty proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony). Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Koralikowy kształt płyty ułatwia anatomiczne wygięcie/dopasowanie płyty do kości . Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 70mm do 200mm posiada od 5 do 14 otworów | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 25 | Płyta anatomiczna do nasady dalszej kości strzałkowej Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : płyty boczne w długości od 73mm do 229 mm, od 3 do 15 otworów w płycie; płyty tylnoboczne w długości od 77mm do 233 mm , od 3 do 15 otworów w płycie. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 26 | Gwóźdź przezkretarzowy rekonstrukcyjny Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej. Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację. Gwóźdź wykonany ze stopu tytan-molibden, dostępny w długości: - gwoździe krótkie: 170, 200, 235mm (wersja Lewa i Prawa), średnica 9.0; 10.0; 11.0; 12.0mm, kat 125°, 130°, 135°, sterylnie pakowane -gwoździe długie od 260 - 480mm (ze skokiem co 20mm) średnica o średnicy 9.0; 10.0; 11.0; 12.0 i 14.0mm, w wersji prawy i lewy, sterylnie pakowane - śruba doszyjkowa perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm - ostrze heliakalne perforowane (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm - zaślepka kaniulowana z gniazdem gwiazdkowym , przedłużenie 0, 5, 10, 15mm (zaślepka 0mm z możliwością wprowadzenia przez rękojeść do wprowadzania gwoździa), sterylnie pakowana. - śruba blokująca o średnicy 5,0mm z gniazdem gwiazdkowym , w długości 26-80mm, ze skokiem co 2mm i 80-100mm ze skokiem co 5mm. | szt. szt. szt. szt. szt. szt. | 100 80 100 80 80 80 |  |  |  |  |
| 27 | Gwóźdź tytanowy podudziowy umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli, możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego, możliwość kompresji odłamów. -gwoździe w rozmiarach od 255 do 465 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździ: gwoździe kaniulowane 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. - śruby regulujące samogwintujące tytanowe z gniazdem gwiazdkowym w rozmiarach korowe 4,0 mm długość od 18 do 80 mm z przeskokiem co 2 mm, - śruby regulujące samogwintujące tytanowe z gniazdem gwiazdkowym w rozmiarach korowe 5,0 mm długość od 26 do 80 mm z przeskokiem co 2 mm i od 85 do 100 mm z przeskokiem co 5 mm - śruby regulujące samogwintujące tytanowe z gniazdem gwiazdkowym w rozmiarach korowo gąbczaste 5,0 mm długości od 30 do 90 mm z przeskokiem co 5 mm - zaślepka kaniulowana o przedłużeniu 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm, oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby ryglującej gąbczastej gwoździa podudziowego . | szt. szt. szt. szt. szt. | 5 5 5 5 5 |  |  |  |  |
| 28 | Dzierżawa potrzebnych instrumentariów | m-ce | 12 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

Do każdej płytki śrubokręt z dynamometrem  odpowiadający parametrom płytki do śrub blokowanych.

Wykonawca zapewnia możliwość wymiany rozmiarów płytek.

Wykonawca zapewnia szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia, wliczone w cenę oferty.

Płyty wykonane ze stali nierdzewnej amagnetycznej.

# PAKIET NR 12  – Ostrza do shaevera, piły oscylacyjnej, kleszczyki do zabiegów artroskopowych, narzędzia ortopedyczne.

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do shaevera Formuła (noże szybkoobrotowe) proste oraz zagięte. Krawędź tnąca ząbkowana lub gładka agresywna umieszczona na obwodzie lub z przodu (typu Tomcat, Resector, Subchondral, Dryl, Agresiv Plus, Pear Bur 8 flute): ø 3,5 Tomcat Resector Agresiv plus ø 4,0 Tomcat Resector Agresiv plus Subchondral dryl Barrel burs 6; 12 flute ø 5,0 Tomcat Agresiv plus | szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. | 15 15 15 150 150 80 35 30 5 5 |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa shawera Formuła kompatybilnego z posiadaną konsolą TPS firmy Stryker – 1szt. | m-ce | 12 |  |  |  |  |
| 3 | Kleszczyki do zabiegów artroskopii i przeszczepu więzadła krzyżowego przedniego w zakresie 3,4-3,5 mm, nierozbieralne: -w lewo, w prawo, na wprost, półksiężycowate chwytak, na wprost z niskim profilem | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Kaniula do artroskopii kolana Ǿ 5,8 mm z 2 zaworami bocznymi | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Dren do pompy histeroskopowej Hys- Surgimat wielorazowy, autoklawowalny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 13 – Ostrza do piły Acculan

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do piły Acculan firmy Aesculap - 25mmx0,5mmx0,5mmx0,5mm - 35mmx10mmx0,5mmx0,8mm - 65mmx20mmx0,9mm - 90mmx19mmx0,89mm - 90mmx19mmx1,37mm - 90mmx25mmx1,47mm - 90mmx13mmx1,27mm | szt. | 50 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 14 – Ostrza do piły  De Suter

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do piły De Suter firmy Biomet |  |  |  |  |  |  |
|  | - sagital blades 25x70x1,00 | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | - sagital blades 12x32x0.80 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | - sagital blades 9x 10x0,80 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | - sagital blades 19x95x 1,27 | szt. | 45 |  |  |  |  |
|  | - sagital blades 19x85x0,97 | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | - sagital blades 20x76x n/a | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | - sagital blades 10x10x 0,60 10 mm stop | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | - sagital blades 6,4x 22x1,0 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | - sagital blades 19x 46x1,00 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | - sagital blades 15x46x1,00 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | - wiertło przezierne 3,5 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 15 – Ostrza do napędów ortopedycznych system 600 ,400 firmy Artrex

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do napędów ortopedycznych system 600 ,400 firmy Artrex |  |  |  |  |  |  |
|  | - 40 mm /14mm/0,6 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | - 25mm/9,4mm/0,7mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | - 25mm /9,4mm/0,6mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | - 17 mm stop | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | - 1,27mm /90 mm/19mm | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | - 1,27 mm/ 90mm/ 25,4 mm | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | - 0,8 mm/65mm/18mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | - 88mm/ 13,4 mm/1,1mm | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | - 52,8mm/10mm/1,1mm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 16 - Ostrza do systemu napędów ortopedycznych firmy Conmed

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewidy-wana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do systemu napędów ortopedycznych firmy Conmed |  |  |  |  |  |  |
|  | - ostrze 19 x1,27x 90 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | - ostrze 19x1,37x 105 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | - ostrze 19,5 x63 x 0,6 mm | szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | - ostrze 0,6x 34 x 4 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | - ostrze5,5 x 18,5 x4 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | - ostrze 9,4 x 54,5 x 0,6 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | - ostrze 9,5 x 25,5 x 4 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | - ostrze 9,4 x41 x 0,38 acl stop. | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | - ostrze 14 x 41 x0,4 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | -ostrze 20x45,70 mm (raszpla) | szt. | 2 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 17 – Narzędzia medyczne

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki preparacyjne zakrzywione typ Matzenbaum z twardą wkładką powłoka zewnętrzna czerniona dł. 180 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki STANDARD proste 17cm z utwardzoną wkładką tępo zakończone | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki typu Toennis Adson 17,5 cm z utwardzoną wkładką | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Nożyczki typu Metzenbaum 18 cm z utwardzoną wkładką zakrzywione | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki typu Metzenbaum 20 cm z utwardzonym ostrzem | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 6 | Klaszczyki typu Halsted Moskito 14 cm odgięte | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 7 | Klaszczyki typu Baby Crille 14 cm odgięte | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 8 | Kleszczyki typu Crille 16 cm odgięte | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 9 | Kleszcze typu Crile proste 14 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Kleszcze typu Pean 24 cm odgięte | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 11 | Kleszcze typu Kochera-Ochsner proste 20 cm | szt. | 22 |  |  |  |  |
| 12 | Kleszcze typu Kochera-Oschner odgięte 20 cm | szt. | 32 |  |  |  |  |
| 13 | Kleszcze typu Backhaus odgięty 50 stopni rozstaw szczek 1400 dł.11 cm tępe (zakończone płasko lub kulkowo) | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 14 | Imadło typu Hegara 245 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 15 | Imadła typu Mayo-Hegar z utwardzaną wkładką szczęki z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm, dł. 20,5 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 16 | Imadło typu De Bakey z utwardzoną wkładką 23 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 17 | Kosze do narzędzi wykonane z jednego arkusza stali nierdzewnej w wymiarze 250x250x50 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 18 | Kosze do narzędzi wykonane z jednego arkusza stali nierdzewnej w wymiarze 400x240x65 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 19 | Miski nerkowe ze stali 170 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 20 | Kubek ze stali 0,5 l | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 21 | Pensety anatomiczne typu Potts Smith 180 mm proste | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 22 | Pensety chirurgiczne Standard 145 mm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 23 | Kleszczyki typu Kochera proste 150 mm | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 24 | Kleszczyki typu Kochera zakrzywione 150 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 25 | Trzonek skalpela dł. 135 mm, do rozmiaru ostrza nr 20, 22 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 26 | Taca z drutu siatkowego z pokrywą do sterylizacji optyk laparoskopowych i artroskopowych - 420x80x60 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 27 | Taca z drutu siatkowego z pokrywą do sterylizacji optyk laparoskopowych i artroskopowych - 260x80x60 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 28 | Kleszczyki okienkowe typu Forester 250 mm gładkie | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 29 | Kulociąg typu Brown 250 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 30 | Kleszczyki do kamieni typu Mixter 220 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Łyżki do usuwania kamieni typu Luer Koerte dł. 260 mm w rozmiarze 4 mm; 7 mm; 9mm; 15 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 32 | Kleszczyki typu Magila dla dorosłych dł. 250 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 33 | Hak typu Farabeuf dł. 210 mm branża krótsza 32x15 mm, dłuższa 47x15 mm po zewnętrznej; | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 34 | Nożyczki chirurgiczne tępo-ostre proste, dł. 140 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 35 | Kleszczyki typu PEAN proste, wykonane z wysokostopowej stali chirurgicznej, produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji, dł. 140 mm | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 36 | Kleszczyki typu PEAN zakrzywione, wykonane z wysokostopowej stali chirurgicznej, produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji, dł. 140 mm | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 37 | Penseta chirurgiczna, dł. 140 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 38 | Penseta anatomiczna, dł. 140 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 18 – Proteza stawu kolanowego

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza stawu kolanowego jednoosiowa o pojedynczym promieniu kłykciowa anatomiczna z zachowaniem CR lub bez zachowania PCL( PS) oraz CS dla obu wersji - Element udowy cementowy jednoosiowy o pojedynczym promieniu (w osi A/P) w zakresie min. 10- 100 stopni anatomiczny (prawy lewy) wykonany ze stopu CoCr w 8 rozmiarach w każdej ze stron, w wersji PS augumentacja metalowa dystalna i tylna -Wkładka fixed – bearing z polietylenu o wysokiej odporności oksydacyjnej i mechanicznej w 3 wersjach CR, PS i CS o geometrii zapewniającej rotację i poruszenie się elementu udowego po łuku rotacyjnym o grubościach 9 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm -Standardowa cementowa część piszczelowa wykonana ze stopu CoCr przynajmniej w 8 rozmiarach - Element udowy jednoosiowy o pojedynczym promieniu, bezcementowy (w osi A/P) w zakresie min. 10 – 100 stopni anatomiczny, (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr w 8 rozmiarach dla każdej ze stron - Taca piszczelowa typu ALL POLLY w wersji PS i CS w minimum 8 rozmiarach i 4 grubościach - Taca piszczelowa bezcementowa tytanowa ze strukturą beleczkowatą z czystego tytanu i pozwalającą na biologiczną fiksacje i przerost kostny mocowana dodatkowo za pomocą 4 bolców - Taca piszczelowa uniwersalna z możliwością dokręcenia przedłużek cementowych i zastosowania bloczków uzupełniających - Bloczki uzupełniające ubytki kostne o grubościach 5 mm i 10 mm - Trzpienie przedłużające do tacy piszczelowej uniwersalnej - Cement z gentamycyną 40g - System próżniowego mieszania i podawania cementu - System jednorazowy do płukania pulsacyjnego z końcówkami i szczoteczkami - ostrze jednorazowe do stosowanych napędów | szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. | 110 130 110 20 10 20 10 10 10 160 180 180 150 |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa instrumentarium | m-ce | 12 |  |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa napędów ortopedycznych | m-ce | 12 |  |  |  |  |
| 4 | Rewizyjna proteza stawu kolanowego kompatybilna liniowo z endoprotezą pierwotną Modularna cementowa endoproteza rewizyjna stawu kolanowego jednoosiowa w osi AP min.10-100º komponent udowy jednoosiowy anatomiczny w minimum 8 rozmiarach. Komponent piszczelowy w minimum 8 rozmiarach . System dający możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego (5, 10, 15 mm) oraz przedłużek do elementu piszczelowego i udowego o przekroju 10 – 25 mm i minimum dwóch długościach. Trzpienie bezcementowe z systemem umożliwiającym przesuniecie osi za pomocą mimośrodu (możliwość obrotu 360 º) o 2, 4, 6, 8 mm. Wkładka piszczelowa o grubości 9 mm- 31 mm dla każdego z rozmiarów komponentu piszczelowego z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia, wykonana z polietylenu wysokiej odporności mechanicznej oksydacyjnej. Możliwość zastosowania conów pressfitowych piszczelowych i udowych do ubytków przynasadowych. System złożony z elementów: - komponent udowy - komponent piszczelowy - wkładka polietylenowa - bloczek udowy dystalny - bloczek udowy tylny - podkładka piszczelowa boczna przyśrodkowa - podkładka piszczelowa przyśrodkowa boczna\ - trzpień udowy - trzpień piszczelowy - offset mimośrodkowy do uda - offset mimośrodkowy do piszczeli - przedłużka do trzpieni - cony pressfitowe z czystego tytanu do ubytków w części przynasadowej piszczelowe symetryczne i asymetryczne oraz udowe - cement kostny z antybiotykiem 2x40g - system do próżniowego mieszania i podawania cementu - system do pulsacyjnego płukania z wbudowanym silniczkiem i końcówkami - ostrze jednorazowe do stosowanych napędów | szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa instrumentarium | m-ce | 12 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 19 – Spacery

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spacer biodrowy komplet : forma spacera, 2x cement o niskiej gęstości, 1x cement o średniej gęstości, strzykawka Formy do wykonania spacer'a stawu biodrowego, modularny, umozliwiające wykonanie odlewu trzpienia i głowy stawu biodrowego z dowolnego cementu o niskiej gestości; zetsaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą z metalowym rdzeniem wzmacnaijacym spacer oraz ramę zamykającą szczelnie używane blistry stanowiące wielorazowy zestaw instrumentacyjny; MożliwoŚć uzyskania odlewu trzpienia w 3 średnicach (10-13-15mm), 3 długościach (140-170-210mm) oraz w 4 średnicach głów (48-51-56-60mm) czyli łącznie aż 36 kombinacji. | szt. szt | 3 1 |  |  |  |  |
| 2. | Cement kostny PMMA niskiej gęstości do wykonania spacera, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacj Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni | szt. | 10 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 20 – Membrana do ubytków chrzęstnych

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzestnych oraz chrzestno-kostnych stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego na bazie technologii HYAFF opartej na kwasie hialuronowym. Wymiary membrany 2x2 cm, grubość 2 mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120g/m2 . | szt. | 3 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 21 – Całkowita cementowa proteza stawu kolanowego

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Całkowita cementowa proteza stawu kolanowego- system pierwotnej protezoplastyki stawu kolanowego umożliwiający korektę kąta odchylenia osi anatomicznej od mechanicznej w zakresie 0-9 stopni , system dający możliwość śródoperacyjnego doboru wkładek piszczelowych wykonanych z polietylenu niesieciowanego typu 1, w wersji symetrycznej typu deep dish ze specjalnie podniesionym przednim brzegiem wkładki pozwalającym na wycięcie WKT bez konieczności wycinania skrzynki w kości udowej i asymetrycznej wkładki piszczelowej typu medial pivot umożliwiającej pozostawienie / wycięcie WKT wymuszającej fizjologiczną rotacje w przedziale przyśrodkowym. Rozmiar wkładki przyśrodkowej dobierany analogicznie do rozmiaru elementu udowego. System zapewnia pełna modułowość miedzy wkładką piszczelową a tacą piszczelową, w którym każdy rodzaj wkładki pasuje do każdego rozmiaru elementu piszczelowego - element udowy - element piszczelowy - symetryczne/ asymetryczna wkładka piszczelowa - przedłużka piszczelowa | szt. szt. szt. szt. | 45 45 45 10 |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa instrumentarium | m-ce | 12 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 22 – System do osteotomii kości piszczelowej

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do osteotomii kości piszczelowej, płyta rozmiar 1 korekcja do 16 stopni (max 6 śrub) długość płyty 61,6 mm. Płyta rozmiar 2 korekcja powyżej 16 stopni (max 8 śrub) długość płyty 77,4 mm. W części bliższej jeden otwór poliaksjalny. Płyty lewe i prawe rozróżniane kolorami, pakowane sterylnie | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 2. | Płyta do osteotomii kości piszczelowej z możliwością jednoczesnej rekonstrukcji Acl, dwa otwory polisksjalne, płyty lewe i prawe rozróżnione kolorami, pakowane sterylnie | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Śruby 4,5 mm o długościach od 30 mm do 75 mm z przeskokiem co 5 mm, pakowane sterylnie | szt. | 160 |  |  |  |  |
| 4. | Dzierżawa instrumentarium | m-ce | 12 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 23 – Piny węglowe

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piny węglowe typu CHOPIN do regeneracji chrząstki | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 2. | Drut nitylonowy z miarką do wykonywania mikrozłamań | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 3. | Dzierżawa instrumentarium | m-ce | 12 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 24 – InSpace biodegradalny

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | InSpace biodegradalny spacer implantowany do przestrzeni pod barkowej, wybór trzech rozmiarów mały (40 mm) średni (50 mm) duży (60 mm) | szt. | 2 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 25 – Substytut kostny, kołki z kości wołowej

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Substytut kostny do miejscowego leczenia infekcji w tkankach miękkich, kości i szpiku dzięki możliwości mieszania z większością antybiotyków, nośnik antybiotyków podawany miejscowo: - opakowanie 25cc - opakowanie 50cc | szt. szt. | 5 5 |  |  |  |  |
| 2 | Kołki z kości wołowej z kolagenem o właściwościach osteokonduktywnych i elastyczności zbliżonej do ludzkiej kości w średnicach 16 mm, 14 mm,12 mm, 11,mm i długości 20 mm, oraz średnicy 11 mm i długości 10 mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 26 – Endoproteza stawu barkowego

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza stawu ramienno-łopatkowego z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego: trzpienie cementowane ( 12-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini ( 11-13mm) o długości 60mm; trzpienie rewizyjne cementowane lub bezcementowe w trzech długościach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13do 16mm.; - trzpienie do dużej resekcji w dwóch rozmiarach 7 i 10mm o długości 50-80mm wraz z augumentem poresekcyjnym w rozmiarach 20-50mm. – element proksymalny z otworami ( trauma – 3 rozmiary) bądź z wzdłużnymi płetwami – element proksymalny odwrócony ( w trzech opcjach: HA, krótkie do inwersji, trauma) wraz z opcją przedłużenia +9mm. – głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo-kobaltu w rozmiarach 40-54mm. – głowy CTA w rozmiarach 42-54mm. – Adaptery neutralne, centryczne – wkładki do systemu odwróconego: polietylenowe 36mm. ( 6 opcji), metalowe 40/44mm. ( 5 opcji) bądź ceramiczne. Glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe w czterech opcjach ( standard, mały – neutralne i centryczne) '– glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Korekcyjne, - panewka cementowana w pięciu opcjach, - element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA, wkładka polietylenowa w 4 opcjach. Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach. | * | * |  |  |  |  |
| a | Trzpień bezcementowy | szt. | 15 |  |  |  |  |
| b | Trzpień cementowany | szt. | 1 |  |  |  |  |
| c | Trzpień rewizyjny bezcementowy, cementowany | szt. | 1 |  |  |  |  |
| d | Element proksymalny: trauma, anatomia i odwrócony | szt. | 15 |  |  |  |  |
| e | Glenosfery PE 40,44 mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| f | Łącznik | szt. | 5 |  |  |  |  |
| g | Glenosfery 36mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| h | Wkładka odwrócona PE | szt. | 5 |  |  |  |  |
| i | Wkładka do systemu odwróconego metalowa lub ceramiczna | szt. | 5 |  |  |  |  |
| j | Przedłużenie do systemu odwróconego +9 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| k | Panewka metal Back | szt. | 15 |  |  |  |  |
| l | Śruba | szt. | 30 |  |  |  |  |
| m | Głowa metal 40-54mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| n | Adapter | szt. | 5 |  |  |  |  |
| o | Wkład PE do panewki | szt. | 5 |  |  |  |  |
| p | Panewka metal back rewizyjna | szt. | 1 |  |  |  |  |
| q | Peg modularny do panewki rewizyjnej | szt. | 1 |  |  |  |  |
| r | Wkładka do panewki rewizyjnej | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej beztrzpieniowa z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. – głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo kobaltu w rozmiarach 40-54mm – Adaptery w 3 rozmiarach wkładka do protezy odwróconej metalowa - glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe w czterech opcjach ( standard, mały – neutralne i centryczne) ' – glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Korekcyjne, - panewka cementowana w pięciu opcjach, - element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA, wkładka polietylenowa w 4 opcjach. Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach. | * | * |  |  |  |  |
| a | Element beztrzpieniowy TT | szt. | 5 |  |  |  |  |
| b | Adapter standard lub ecentryczny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| c | Wkładka reverse | szt. | 3 |  |  |  |  |
| d | Głowa metal 40-54mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 27 – Spacery

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spacer biodrowy – przygotowany fabrycznie w 6 rozmiarach i z 2 antybiotykami gentomycyną i wankomycyną | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Spacer kolanowy – przygotowany fabrycznie w 6 rozmiarach i z 2 antybiotykami gentamycyną i wankomycyną | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Cement rewizyjny do spacerów z gentamycyną i wankomycyną 40 g | szt. | 10 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

PAKIET NR 28– Gwoździe śródszpikowe

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w części dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm, Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm, Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø8 mm standardowa oraz ø11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| a | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |
| b | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø8 mm, dł. 0-15mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| c | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø8 mm standardowa oraz ø11.5 mm o długości 5-35 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| d | Śruba kondylarna oraz nakrętka (komplet - 2 sztuki) | kpl. | 10 |  |  |  | - |
| 2. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w części dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm, Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm, Zaślepka tytanowa, sterylna, ø7 mm gwintowana na całej długości, ø8mm standardowa oraz ø11.5 mm o długości 5-35 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| a | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60mm ze skokiem co 5mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |
| b | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| c | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm w długości 140-180mm oraz ze skokiem co 10mm w długości 180-320mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm, wszystkie elementy systemu sterylne. Wprowadzany antegrade i retrograde. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| a | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 4 mm, dł. 20-60 mm, skok długości śruby co 1mm w dł 24-26 i 34-36mm, co 2mm w długościach 20-24mm, 26-34mm i 36-40mm, co 5mm w dłgościach 40-60mm | szt. | 40 |  |  |  |  |
| b | Śruba kompresyjna: ø6 mm. Tytan. Sterylna | szt. | 25 |  |  |  |  |
| c | Zaślepka tytanowa, sterylna ø6 mm o długości 0,5,10,15,20,25mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Użyczenie instrumentarium do implantowania i usuwania ww. zespoleń w okresie 24 m-cy po zakończeniu umowy do ww. gwoździ | Jednorazowa dzierżawa instrumentarium | 1 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# Depozyt gwoździ śródszpikowych, w zakresie wymiarowym uzgodnionym między stronami.

Użyczenie instrumentarium do implantowania i usuwania ww. zespoleń w okresie 24 miesięcy po zakończeniu umowy do usunięcia ww. gwoździ.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie zamawianych implantów. Cena za szkolenie wliczona w wartość oferty.

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu określającego warunki w jakich asortyment może być poddany sterylizacji – dotyczy poz. nr 4.

PAKIET NR 29 – Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena netto za jedn. miary | Wartość netto ogółem | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa jednoosiowa o pojedynczym promieniu dla przedziału przyśrodkowego i bocznego - Komponent udowy, jednopromieniowy AP min. 10-100°, anatomiczny dla przedziału przyśrodkowego lub bocznego; minimum 6 rozmiarów - Komponent piszczelowy Cocr – minimum 6 rozmiarów - Wkładka zatrzaskowa z PE o podwyższonej odporności na ścieranie – minimum 6 rozmiarów w minimum 4 grubościach | szt. szt. szt. | 15 15 15 |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa instrumentarium | m-ce | 12 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 30 – Elastyczna proteza jądra miażdżystego

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elastyczna proteza jądra miażdżystego implantowana przez skórnie do leczenia przepuklin dysków w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa. Roztwór produktów pochodnych celulozy z alkoholem etylowym i znacznikiem radiologicznym (Wolfram). - skład zestawu: 1 ampułka 2,2 ml roztworu gelu, 2 strzykawki typu LuerLock 1 ml, 1 igła typu High-Flow 19G5, 2 igły kręgosłupowe typu LuerLock 18G | zestaw | 120 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |

# PAKIET NR 31 – Zestaw do wykonywania procedur wertebroplastyki trzonów odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Przewi- dywana ilość na rok | Stawka VAT – % | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Wartość brutto ogółem w złotych | Producent i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do wykonywania procedur wertebroplastyki trzonów odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa. Trzy rodzaje cementu o różnej gęstości do wyboru przez operatora: 1. Cement PMMA o niskiej gęstości. 2. Cement PMMA o średniej gęstości. 3. Cement PMMA o wysokiej gęstości i lepkości po rozmieszaniu (min. 1000 PAS – konsystencja plasteliny). - kompozycja cementu o niskiej gęstości: min. 70% PMMA i min. 30% BaSO4 - kompozycja cementu o średniej gęstości: min 50% PMMA i min. 40% ZrO2 - kompozycja cementu o wysokiej gęstości: min 50% PMMA i min. 40% ZrO2 - czas polimeryzacji cementu przy temperaturze 23 st. C – min. 10 minut - cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast) - manualny zestaw do mieszania cementu z mechanizmem obrotowym, zawierający 4 strzykawki dla ułatwienia aplikacji cementu - zestaw do podania cementu oparty na mechanizmie pistoletowym umożliwiającym aplikację 15 ml cementu po jednorazowym wymieszaniu, wyposażony w przewód o długości min. 30 cm łączący pistolet z igłą - igły przeznasadowe o śr. 11 i 13 G, o dł. 120 i 150 mm – do wyboru przez operatora; ścięte, sterylne, pakowane pojedynczo - igła biopsyjna o dł. 190 mm, śr. 13G, zestaw wyposażony w strzykawkę o obj. 5 ml do aspiracji oraz pojemnik do przechowywania materiału biopsyjnego, zestaw pakowany pojedynczo, dostarczany sterylny, Skład kompletu: - 1 cement, - 1 zestaw do mieszania cementu, - 1 zestaw do aplikacji cementu, - 1 igła przeznasadowa, - 1 igła biopsyjna | zestaw | 100 |  |  |  |  |
| WARTOŚC BRUTTO OGÓŁEM w złotych |  |