**Załącznik nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia -** dwukołowa podpórka rehabilitacyjna z siedziskiem – 1 szt.:

**Oferuję:**

Model/typ

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania:** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie)** |
| **1.** | Szerokość (+/-5%): 59 cm |  |
| **2.** | Zakres regulacji wysokości (+/-5%): 79 - 88 cm |  |
| **3.** | Długość (+/-5%): 61 cm |  |
| **4.** | Wymiary siedziska (+/-5%): 37 x 24 cm |  |
| **5.** | Wysokość do siedziska (+/-5%): 49 cm |  |
| **6.** | Skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm |  |
| **7.** | Maksymalne obciążenie: 135 kg |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej