Dział Zamówień Publicznych                                          Grodzisk Mazowiecki  05.04.2023 r.

SPS – V. 262.21.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych , Numer postępowania: SPSSZ/14/D/23

Pakiet 22

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 22 w poz. od 1 do 7 wacików neurochirurgicznych o chłonności 8,46 krotnej wagi suchego wacika, wykonanych z bawełny ze znaczkiem Rtg w postaci nici, jałowe o rozmiarach:

poz. 1 – 1x1 cm

poz.2 –  7,5x1 cm

poz. 3 – 1,3 x 15,2 cm

poz.4 –  2 x2 cm

poz. 5 – 1,9 x15,2 cm

poz. 6 – 2x7 cm

poz. 7 – 2,5x15,2 cm?

Odpowiedź : Tak.

Jednocześnie Zamawiający informuje , że zostaje anulowana  odpowiedź na pytanie 1 z dnia 04.04.2023 r.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.

………………………………….