**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest :

**„Naprawa: prostowników i inwertorów siłowni telekomunikacyjnych sieci** **OST 112 na terenie województwa dolnośląskiego”**

1. **Nazwa przedmiotu zamówienia:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia  (usługi ) | TYP | ILOŚĆ | Lokalizacja |
| 1 | Naprawa prostownika  siłowni telekomunikacyjnej  **DC 48V/230V Flatpack 1500/ 38U/**  Producent ELTEK | **FLATPACK 1500** | 1 szt. | Komenda Powiatowa Policji  Zgorzelec  ul. Boh.II Armii Wojska Polskiego 12G  59-900 Zgorzelec |
| 2 | Naprawa prostownika  siłowni telekomunikacyjnej  **DC 48V/230V Flatpack 1500/ 38U/**  Producent ELTEK | **FLATPACK 1500** | 2 szt. | Komenda Powiatowa Policji  Kłodzko  Pl. Chopina 2 57-300 Kłodzko |
| 3 | Naprawa prostownika  siłowni telekomunikacyjnej  **DC 48V/230V Flatpack 1500/ 38U/**  Producent ELTEK | **FLATPACK 1500** | 1 szt. | Komenda Powiatowa Policji  Strzelin ul. Wolności 15 57-100 Strzelin |
| 4 | Naprawa prostownika  siłowni telekomunikacyjnej  **DC 48V/230V Flatpack 2**  Producent ELTEK | **FLATPACK 2** | 1 szt. | Komenda Powiatowa Policji  Wołów  ul. Piłsudskiego 23  56-100 Wołów |
| 5 | Naprawa inwertora  siłowni telekomunikacyjnej  **SILTEC 48V/230V**  Producent ELTEK | **DAC 622343UF** | 1 szt. | Komenda Powiatowa Policji  Trzebnica  ul. ks. Bochenka 8  55-100 Trzebnica |
| 6 | Naprawa inwertora  siłowni telekomunikacyjnej  **TSI Bravo 2500VA**  Producent CET | **TSI BRAVO 2500VA** | 1 szt. | Komenda Powiatowa Policji  Wołów  ul. Piłsudskiego 23  56-100 Wołów |
| 7 | Naprawa interfejsu komunikacyjnego EPL  siłowni telekomunikacyjnej  **Flatpack 1500 48V/230V**  Producent ELTEK | **EPL** | 1 szt. | Komenda Powiatowa Policji  Polkowice  ul. Legnicka 15 59-100 Polkowice |
| 8 | Naprawa interfejsu komunikacyjnego EPL  siłowni telekomunikacyjnej  **Flatpack 1500 48V/230V**  Producent ELTEK | **EPL** | 1 szt. | Komenda Powiatowa Policji  Dzierżoniów  ul. Ząbkowicka 57  58-200 Dzierżoniów |
| 9 | Naprawa interfejsu komunikacyjnego EPL  siłowni telekomunikacyjnej  **Flatpack 1500 48V/230V**  Producent ELTEK | **EPL** | 1 szt. | Komenda Powiatowa Policji  Ząbkowice Śląskie ul. Niepodległości 57-200 Ząbkowice Śląskie |

## Minimalne wymogi do spełnienia przez Wykonawcę:

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w naprawie i serwisowaniu urządzeń zasilających.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

**Posiadania wiedzy i doświadczenia**, tzn.:

1. Wykonawca wykonał należycie co najmniej 1 usługę napraw i serwisowaniu urządzeń zasilających w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 (trzech) latprzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.
2. Zakres niezbędny do wykazania spełniania wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia dla potrzeb przedmiotowego postępowania, oznacza należyte wykonanie lub wykonywanie co najmniej 1 usługi napraw i serwisowaniu urządzeń zasilających odpowiadającej swoim rodzajem i wartością.

[Wartość wymieniona w wykazie nie może być mniejsza niż 10 000,00 zł brutto(słownie: siedemnaście tysięcy złotych zero groszy)].

2. Zamawiający dopuszcza możliwość naprawy w siedzibie Wykonawcy.

3. Zamawiający dopuszcza przesłanie naprawionych prostowników, lub inwertorów do miejsca uszkodzenia (KPP). Wysyłka na koszt Wykonawcy (od zamawiającego i od wykonawcy).

Zamawiający dopuszcza podłączenie naprawionych elementów do siłowni telekomunikacyjnej przez służby techniczne Wydziału Teleinformatyki KWP we Wrocławiu.

W przypadku ich nieprawidłowej pracy lub uszkodzenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

4. Zamawiający wymaga aby naprawiony EPL został zamontowany w siłowni telekomunikacyjnej przez Wykonawcę.

5. Warunki gwarancji:

- Wykonawca udzieli min.12 miesięcznej gwarancji na naprawione prostowniki, inwertory i EPL w wymienionych siłowni telekomunikacyjnych.

- W przypadku uszkodzenia siłowni telekomunikacyjnej**,** której przyczyną było uszkodzenie naprawionych elementów (prostowników, inwertorów i EPL) Wykonawca poniesie koszty jej naprawy w ramach udzielonej gwarancji.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **WYMAGANIE** |
| 1 | Okres gwarancji | Min. 12 miesięcy |
| 2 | Czas podjęcia naprawy przez serwis | max do 72 godzin |
| 3 | Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | max do 5 dni roboczych |
| 4 | Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji | nieodpłatnie |
| 5 | Serwis na terenie Polski | tak, |
| 6 | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Poczta, fax, poczta elektroniczna, telefon |

5. Termin realizacji – nie później niż 06.12.2019 r.

## III. Formularz ofertowy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres czynności do wykonania | J.m. | Cena jednostkowa /zł brutto/ | | Wartość /zł brutto/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | Naprawa prostownika  siłowni telekomunikacyjnej  **DC 48V/230V Flatpack 1500/ 38U/**  KPP Zgorzelec | 1 szt. |  | |  |
| 2 | Naprawa prostownika  siłowni telekomunikacyjnej  **DC 48V/230V Flatpack 1500/ 38U/**  KPP Kłodzko | 2 szt. |  | |  |
| 3 | Naprawa prostownika  siłowni telekomunikacyjnej  **DC 48V/230V Flatpack 1500/ 38U/**  KPP Strzelin | 1 szt. |  | |  |
| 4 | Naprawa prostownika  siłowni telekomunikacyjnej  **DC 48V/230V Flatpack 2**  KPP Wołów | 1 szt. |  | |  |
| 5 | Naprawa inwertora  siłowni telekomunikacyjnej  **SILTEC 48V/230V**  KPP Trzebnica | 1 szt. |  | |  |
| 6 | Naprawa inwertora  siłowni telekomunikacyjnej  **TSI Bravo 2500VA**  KPP Wołów | 1 szt. |  | |  |
| 7 | Naprawa interfejsu komunikacyjnego EPL  siłowni telekomunikacyjnej  **Flatpack 1500 48V/230V**  KPP Polkowice | 1 szt. |  | |  |
| 8 | Naprawa interfejsu komunikacyjnego EPL  siłowni telekomunikacyjnej  **Flatpack 1500 48V/230V**  KPP Dzierżoniów | 1 szt. |  | |  |
| 9 | Naprawa interfejsu komunikacyjnego EPL  siłowni telekomunikacyjnej  **Flatpack 1500 48V/230V**  KPP Ząbkowice Śląskie | 1 szt. |  | |  |
| Razem wartość (poz. 1÷ 9): | | | |  | |

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**