## Pakiet Nr
Załącznik Nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy
UWAGA! Wartość brutto poszczególnych pozycji formularza cenowego należy wyliczyć zgodnie z podanym wzorem tj. cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + należny podatek VAT.
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy
1 | Uniwersalna, jednorazowa rękojeść staplera laparoskopowego do obsługi trzonu z ładunkami, z możliwością ponownego uruchomienia do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360°; dostępna w 3 długościach: krótka 60 mm, średnia 160 mm, długa 260 mm – do wyboru. | szt | 5
2 | Trzon z ładunkiem do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący (nóż w trzonie), zapewniający kontrolę kompresji tkanki na całej długości zespolenia, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania (artykulacji) w dwie strony o 15,30,45 stopni, o długości linii zszywek 60 mm, o wysokości zszywek do wyboru:przed zamknięciem 2.5 / 3.0 / 3.5 mm a po zamknięciu 1.0 ~ 1.8 mm,przed zamknięciem 3.0 / 3.5 / 3.8 mm po zamknięciu 1.2 ~ 2, przed zamknięciem 3.5 / 3.8 / 4.2 mm po zamknięciu 1.5 ~ 2.25 mm;pasujący do uniwersalnej rękojeści, z możliwością wymiany ładunku w trzonie - do 7 wystrzałów. Kompatybilny z trokarem 12 mm. | szt | 5
3 | Ładunki jednorazowe do staplerów laparoskopowych z 6 rzędami tytanowych zszywek (3 + 3), kompatybilne z trzonami laparoskopowymi. Ładunek o dł. linii zszywek 60 mm o wysokościach zszywek do wyboru: przed zamknięciem 2.5 / 3.0 / 3.5 mm a po zamknięciu 1.0 ~ 1.8 mm,przed zamknięciem 3.0 / 3.5 / 3.8 mm po zamknięciu 1.2 ~ 2, przed zamknięciem 3.5 / 3.8 / 4.2 mm po zamknięciu 1.5 ~ 2.25 mm | szt | 5
4 | Trokar rozwarstwiający, żebrowany, jednorazowy śr. 12 mm dł. 100 mm lub śr. 12 mm dł. 150 mm do wyboru, w opakowaniach po 5 szt. | op | 5
5 | Stapler okrężny, zakrzywiony, uszczelniony, o średnicy zewnętrznej kowadełka 21mm, 25mm, 29mm, 33mm i średnicach ostrza odpowiednio 13,9mm, 17mm, 20,5mm, 24,8mm, o długości całkowitej 515mm i długości trzonu 234mm. Stapler wyposażony w: - zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, - wyraźny, charakterystyczny sygnał dźwiękowy po wystrzale,- zszywki ze stopu tytanu ułożone w dwóch rzędach, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5mm - pokrętło regulacyjne z sygnalizacją dźwiękową informującą o możliwości bezpiecznego wysunięcia staplera z miejsca zespolenia. Stapler pakowany pojedynczo. Zamawiający każdorazowo poda numer staplera przy składaniu zamówienia. | szt | 10
6 | Stapler okrężny jednorazowy, prosty o średnicy 29-30mm, 33-34mm, ze zszywkami ze stopu tytanu, z regulowaną wysokością zszywki i otworami trakcyjnymi pozwalającymi na wciągnięcie linii zszywek i tkanki do główki staplera; Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia. Zamawiający wymaga dostarczenia staplera w zestawie z akcesoriami transanalnymi jednorazowego użytku. | szt | 2
7 | Automatyczna kapciuchownica jednorazowego użytku do zakładania tymczasowych szwów kapciuchowych w zabiegach chirurgicznych przełyku, żołądka, jelit i odbytu, umieszczająca okrężnie pasmo nylonowego materiału szewnego 2-0 przytrzymywanego na miejscu przez zszywki ze stali nierdzewnej, których końcówki po zamknięciu unoszą się ku górze. Długość ładunków 47mm i 67mm. Zmawiający określi długość ładunku przy składaniu zamówienia | szt | 2
8 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, załadowany ładunkiem posiadającym 15 zszywek ułożonych w 2 rzędach. Zszywki wykonane z tytanu o szerokości 3,5 mm, wysokości przed zamknięciem 3,5 mm lub 4,8 mm i odpowiednio 1,5 mm lub 2 mm po zamknięciu.Stapler wyposażony w 2-stopniową kontrolę zamknięcia, dźwignię kontrolującą wystrzał, przycisk kontrolujący wystrzał, zintegrowany pin zapobiegający wysuwaniu tkanki opuszczany manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Obsługa staplera jedną ręką. Zamawiający każdorazowo poda wysokość zszywki przy składaniu zamówienia | szt | 5
9 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm, załadowany ładunkiem posiadającym 25 zszywek ułożonych w 2 rzędach. Zszywki wykonane z tytanu o szerokości 3,5 mm, wysokości przed zamknięciem 3,5 mm lub 4,8 mm i odpowiednio 1,5 mm lub 2 mm po zamknięciu. Stapler wyposażony w 2-stopniową kontrolę zamknięcia, dźwignię kontrolującą wystrzał, przycisk kontrolujący wystrzał, zintegrowany pin zapobiegający wysuwaniu tkanki opuszczanym manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Obsługa staplera jedną ręką. Zamawiający każdorazowo poda wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. Zamawiający każdorazowo poda wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt | 5
10 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 90 mm, załadowany ładunkiem posiadającym 33 zszywek ułożonych w 2 rzędach. Zszywki wykonane z tytanu o szerokości 4,0 mm, wysokości przed zamknięciem 3,5 mm lub 4,8 mm i odpowiednio 1,5 mm lub 2 mm po zamknięciu. Stapler wyposażony w 2-stopniową kontrolę zamknięcia, dźwignię kontrolującą wystrzał, przycisk kontrolujący wystrzał, zintegrowany pin zapobiegający wysuwaniu tkanki opuszczanym manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Obsługa staplera jedną ręką. Zamawiający każdorazowo poda wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. Zamawiający każdorazowo poda wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt | 5
11 | Stapler liniowy jednorazowego użytku zamykająco-tnący, długość linii cięcia 55-60mm, posiadający nóż stanowiący integralną część ładunku, posiadający łańcuch i pin pozycjonujący tkanki zapobiegające ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, posiadający uchwyt z antypoślizgową podkładką na palec oraz zrównoważony system kontroli dźwigni, zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki. Stapler dostarczany z ładunkiem umieszczającym nie mniej niż 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża, linia zszywek dłuższa od linii cięcia. Zszywki w wysokości 2,5mm, 3,8 mm, 4,5 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt | 20
12 | Ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku, zamykająco-tnący z wbudowanym nożem, długość linii cięcia 55-60mm, linia zszywek dłuższa od linii cięcia, umieszczający nie mniej niż 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża. Zszywki w wysokości 2,5mm, 3,8 mm, 4,5 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt | 20
13 | Stapler liniowy jednorazowego użytku zamykająco-tnący, długość linii cięcia 75-80mm, posiadający nóż stanowiący integralną część ładunku, posiadający łańcuch i pin pozycjonujący tkanki zapobiegające ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, posiadający uchwyt z antypoślizgową podkładką na palec oraz zrównoważony system kontroli dźwigni, zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki. Stapler dostarczany z ładunkiem umieszczającym nie mniej niż 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża, linia zszywek dłuższa od linii cięcia. Zszywki w wysokości 3,8mm, 4,2 mm i 4,5 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt | 30
14 | Ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku, zamykająco-tnący z wbudowanym nożem, długość linii cięcia 75-80mm, linia zszywek dłuższa od linii cięcia, umieszczający nie mniej niż 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża. Zszywki w wysokości 3,8mm, 4,2 mm i 4,5 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt | 30
15 | Stapler liniowy jednorazowego użytku zamykająco-tnący, długość linii cięcia 95-100mm, posiadający nóż stanowiący integralną część ładunku, posiadający łańcuch i pin pozycjonujący tkanki zapobiegające ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, posiadający uchwyt z antypoślizgową podkładką na palec oraz zrównoważony system kontroli dźwigni, zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki. Stapler dostarczany z ładunkiem umieszczającym nie mniej niż 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża, linia zszywek dłuższa od linii cięcia. Zszywki w wysokości 3,8 mm i 4,5 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt | 5
16 | Ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku, zamykająco-tnący z wbudowanym nożem, długość linii cięcia 95-100mm, linia zszywek dłuższa od linii cięcia, umieszczający nie mniej nią 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża. Zszywki w wysokości 3,8mm i 4,5 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt | 5
ŁĄCZNIE |  | X | X | X | X | X |  |  | X