**Opis przedmiotu zapytania dotyczący masek ochronnych chirurgicznych**

1. Opis pozycji
* Maseczka ochronna chirurgiczna jednorazowa posiadająca minimum trzy warstwy zabezpieczeń ochrony przed wirusami i bakteriami.
* Rozmiar uniwersalny
* Musi posiadać Certyfikat CE
* Kolor niebieski
* Maseczka winna stanowić ochronę dróg oddechowych przed szkodliwymi substancjami zawieszonymi w powietrzu, bakterii i wirusów,
* wymagany jest **f**iltr (melt blown - środkowa warstwa**)**zatrzymujący szkodliwe cząstki, zapobiegający tym samym przedostanie się ich do dróg oddechowych,
* wykonany z miękkiego materiału filtrującego, który zapewnia również swobodę w oddychaniu,
* kształt oferowanej maski pozwala na swobodne dopasowanie się do kształtu twarzy
* Zewnętrzna warstwa z włókniny polipropylenowej -hydrofobowa
* Środkowa warstwa filtrująca Melt Blown (najważniejsza warstwa)
* Wewnętrzna warstwa z włókniny polipropylenowej- umożliwiająca oddychanie
* Zamontowany metalowy zacisk na nos
* Dwie gumowe taśmy nie odciskające się na twarzy, pozwalające dopasować maskę do każdego kształtu twarzy
1. **Ilość do zamówienia 5000szt.**

**Rękawice ochronne**

1. **Opis przedmiotu zapytania**
* Rękawice nitrylowe

Wymagania:

* Nie zawierają protein lateksu oraz środka pudrującego
* Zapewniają wysoki komfort pracy i właściwości użytkowe
* Rodzaj rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa
* Kształt: uniwersalny,
* Deklaracja Zgodności CE
* ROZMIAR XL (10)
* Ilość 1000 par