****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Dział Zamówień Publicznych**

**tel.: 41/36-74-072 fax.: 41/36-74-481**

**IZP.2411.14.2024.MS**

Kielce, dn. 23.01.2024 r.

 **WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot. IZP.2411.14.2024.MS:** **Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1**

Pakiet 1

Czy Zamawiający oczekuje, aby kaniula wykonana była z nieprzewodzącego włókna szklanego, co zapewnia bezpieczeństwo podczas wykonywanych procedur medycznych poprzez brak przenoszenia prądu na inne elektronarzędzia?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy: Pakiet nr 1, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 1, poz. 2 zestawów o długości 33-35 cm, spełniających pozostałe wymogi opisane w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

**Pytanie nr 3**

Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 oczekuję poniższych parametrów:

Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego składający się z pokrywy zawierający środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów:

a. tłok zakończony nakłuwaczem,

b. folia aluminiowa zgrzana z nakrętką,

c. filtr zabezpieczający,

d. przycisk uwalniający substancję utrwalającą

e. substancja utrwalająca-formaldehyd 4% w roztworze wodnym (10%roztwór formaliny <2,5% metanol o łącznej objętości 20ml),

f. pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny.

Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem prze wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. Pakowany po 24 sztuki

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje powyższego.**

**Pytanie nr 4**

Pakiet 3 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga, aby pojemnik tworzył system zamknięty przez co rozumiany jest brak kontaktu użytkownika z jakąkolwiek substancją chemiczną zarówno w postaci lotnej, jak i ciekłej ( gdyż bioptat umieszczany jest w pustym pojemniku a formalina w zakrętce jest gotowa do użycia) ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego.**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 1% wartości zamówionej dostawy netto, licząc za każdy dzień zwłoki?

Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 6**

Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 pozycja 2 dopuści zestaw jednorazowego użytku do płukania i odsysania podczas zabiegów laparoskopowych, pozwalający na jednoczesne użycie z przyrządami do koagulacji. Przeznaczony dla osób prawo – i leworęcznych. Dedykowany do zabiegów robotycznych. Kaniula 5mm/33cm, dren 3m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

 Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Mariusz Klimczak