Dział Zamówień Publicznych	Grodzisk Mazowiecki; 30.05.2023 r.

SPS – V. 262.32.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania na dostawę  odczynników mikrobiologicznych (Nr sprawy SPSSZ/23/D/23).

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 18 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w konfekcji 100 sztuk w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem na ilości wymagane przez Zamawiającego?
Uzasadnienie: Zmiana konfekcji nie wpłynie na jakość oferowanego produktu.

Odpowiedź : Tak.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 55 odstąpi od wymogu przedłożenia certyfikatu ISO 9001 oraz uzna certyfikat ISO 13485? 
Uzasadnienie: Systemem Zarządzania Jakością, dedykowanym dla Wyrobów Medycznych i opracowanym w trosce o zapewnienie najwyższej jakości wyrobów oraz ich bezpieczeństwa dla pacjentów czy klientów jest ISO 13485. ISO 13485 zostało opracowane w zgodzie z ISO 9001 oraz tak, by mogło zostać niezależnie zaimplementowane do organizacji zajmującej się produkcją, dystrybucją i badaniami nad wyrobami medycznymi. ISO 13485 zawiera specyficzne dla międzynarodowego rynku medycznego regulacje, których nie ma w ISO 9001, przez co wydaje się bardziej odpowiedni dla potrzeb Zamawiającego.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 21-54 wymaga, aby wszystkie krążki antybiotykowe posiadały identyczne warunki przechowywania od -20 0C do + 80C z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych?

Odpowiedź : Tak.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbnej ilości oferowanych produktów w celu ich przetestowania i sprawdzenia pod kątem spełniania postawionych dla przedmiotu zamówienia wymagań Zamawiającego w przypadku, gdy oferowane produkty są znane Zamawiającemu, gdyż na nich pracował?

Odpowiedź : Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby kary umowne były naliczane od wartości netto?

Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ.

- Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Pakiet 2, Tab. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o pozycje na części i materiały zużywane (media, probówki i inne zwalidowane do testów odczynniki), które są niezbędne do prawidłowego wykonania badania?

Odpowiedź : Tak.

- Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Pakiet 2, Parametry oceniane, Tab. 3: Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu, gdy wszystkie kolorowe ulotki dostępne są na stronie internetowej producenta z bezpłatnym całodobowym dostępem?

Odpowiedź : Tak, ale wypełnioną tabelę nr 3 należy złożyć  wraz z ofertą.

- Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Pakiet 2, Tab. 2, Punkt 1: Czy Zamawiający dopuści aparat z 2019 roku sprawny, po pełnym przeglądzie technicznym z zagwarantowaną opieką serwisową na czas trwania umowy?

Odpowiedź : Tak.

- Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Pakiet 7: Czy jeżeli Zamawiający użytkował w ciągu ostatnich 12 miesięcy dany produkt odstąpi od konieczności dostarczania próbek do postępowania przetargowego?

Odpowiedź : Tak.

- SWZ VI. 2.a.b.Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z ofertą deklaracji CE   IVD, metodyk i ulotek odnoszących się do przedmiotu zamówienia w pakietach 2 i 7 i wyrazi zgodę na udostępnienie strony Wykonawcy, na której będą dostępne w/w materiały do samodzielnego pobrania ? Wykonawca złoży z ofertą oświadczenie o posiadaniu wymaganych dokumentów. Strona Wykonawcy została stworzona po to, by ułatwić klientom dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów.

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuszcza .

- SWZ, tabela 3, OPZ, pakiet 2, Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z dostawą certyfikatów jakości i wyrazi zgodę na udostępnienie strony Wykonawcy, na której będą dostępne w/w materiały do samodzielnego pobrania ? Wykonawca złoży z ofertą oświadczenie o posiadaniu wymaganych dokumentów. Strona Wykonawcy została stworzona po to, by ułatwić klientom dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów.

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuszcza .

- Czy Zamawiający w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 92,7% i swoistości 98,0% ?

Odpowiedź : Nie.

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 test o następujących parametrach: czułości 95,8% i swoistości 99,1% dla adenowirusa; czułości 92,7% i swoistości 98,0% dla RSV?

Odpowiedź : Nie.

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 zaoferowanie testu o czułości 97,20% i swoistości 99,37% dla grypy A oraz czułości 96,67% i swoistości 99,59% dla grypy B?

Odpowiedź : Nie.

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 test o czułości 98,7% i swoistości 98,3%?

Odpowiedź : Nie.

- Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści test o progu wykrywalności 2 ng/ml dla Toksyny A i 1 ng/ml dla Toksyny B?

Odpowiedź : Tak.

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8 test o następujących parametrach: czułości 95,7% i swoistości 100% dla norowirusa; czułości 99% i swoistości 99% dla adenowirusa; czułości 99,4% i swoistości 99,0% dla rotawirusa?

Odpowiedź : Nie.

- Czy Zamawiający dopuści poz. 9 test kasetkowy?

Odpowiedź : Nie.

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 9 zaoferowanie testu o następujących parametrach (względem wymazu z nosogardła): czułości 94,05% i swoistości 100,00 % dla SARS-CoV-2; czułości 95,24% i swoistości 100% dla grypy A; czułości 100% i swoistości 100% dla grypy B; czułości 100% i swoistości 100% dla RSV?

Odpowiedź : Nie.

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 9 zaoferowanie testu o czułości 97,7% i swoistości 99,0% dla SARS-CoV-2; czułości 97,0% i swoistości 99,4% dla grypy A; czułości 94,6% i swoistości 99,4% dla grypy B; czułości 94,9% i swoistości 98,4% dla RSV?

Odpowiedź : Nie.

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 10 test o czułości 98,8% i swoistości 98,4%?

Odpowiedź : Nie.

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 11 test o czułości 98,18% i swoistości >99,00%?

Odpowiedź : Tak.

- Pakiet 4 Szybkie testy diagnostyczne – poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu o czułości 99,9% i swoistości 95,9%?

Odpowiedź : Nie.

- Pakiet 4 Szybkie testy diagnostyczne – poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu o podanych parametrach:

Immunochromatograficzny, jednoetapowy test do jednoczesnego wykrywania w ludzkim kale:

rotawirusów (prążek czerwony)

min. czułość: 99,9%,

swoistość: 98,8%

adenowirusów (prążek niebieski)

min. czułość: 99,9%,

swoistość: 97,6%

norowirusa genogrupy I i II (osobne prążki - czerwone)

norowirus GI:

min. czułość: 87,5%,

swoistość: 98,9%

norowirus GII:

min. czułość: 95,0%,

swoistość: 96,6% ?

Odpowiedź : Nie.

- Pakiet 4 Szybkie testy diagnostyczne – poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści

zaoferowanie testu o podanych parametrach:

COVID-19

czułość 95%

swoistość >99,9%

grypa typu A

czułość 87,2%
swoistość 94,5%

grypa typu B
czułość 92,5%
swoistość 97,5%

RSV

czułość 98,5%
                                                                       swoistość 99,1%  ?

Odpowiedź : Nie.

- Pakiet 4 Szybkie testy diagnostyczne – poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści test 
o czułości 99,9% i swoistości 98,1% w porównaniu z met. endoskopową?

Odpowiedź : Nie.

- Pakiet 4 Szybkie testy diagnostyczne – poz. 12 – Czy Zamawiający dopuści test

o czułości 97,6% i swoistości >99,9%?

Odpowiedź : Nie.

- Pakiet 4 Szybkie testy diagnostyczne – poz. 12 – Czy Zamawiający dopuści test

o czułości 95% i swoistości 97,6%

Odpowiedź : Nie.

- Pakiet 4 Szybkie testy diagnostyczne – poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści test 
o czułości >99,9% i swoistości >99,9% w porównaniu z met. endoskopową?

Odpowiedź : Nie.