Załącznik do wniosku 69/WIR/2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i STWiOR

dla zadania pn:

„Remont kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Królowej Jadwigi 4 w Płocku oraz dostosowanie pomieszczenia gabinetu stomatologicznego do obowiązujących przepisów sanitarno- higienicznych umożliwiających montaż i podłączenie niezbędnego wyposażenia”

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania pn
„Remont kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Królowej Jadwigi 4 w Płocku oraz dostosowanie pomieszczenia gabinetu stomatologicznego do obowiązujących przepisów sanitarno- higienicznych umożliwiających montaż i podłączenie niezbędnego wyposażenia”.

I. Przedmiot zamówienia i zakres:

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i STWiOR do
1) wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w obrębie kanału/ów technologicznego/ych łącznika – opracowanie ma również uwzględniać odcinki kanalizacji sanitarnej do pierwszych studni poza obrysem budynku oraz z przebudowę podejść odpływowych pod pisuary w budynku C2 z wymianą pisuarów i zaworów spłukujących – 6 szt
2) wymiana instalacji wodociągowej w obrębie kanału/ów technologicznego/ych łącznika wraz z przebudową podejść dopływowych do nowych pisuarów w budynku C2
3) dostosowanie pomieszczenia gabinetu stomatologicznego do warunków sanitarno-higienicznych i możliwości przeniesienia wyposażenia z budynku szkoły przy ul. Kossobudzkiego w tym również w zakresie wymiany urządzeń sanitarnych, armatury wypływowej , podejść kanalizacyjnych i dopływów wody jeżeli wymagają tego nowe urządzenia. Projekt w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

W związku z tym, że instalacja kanalizacji sanitarnej w szkole jest przestarzała i występują częste awarie zachodzi konieczność wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej w niezbędnym zakresie, która pozwoli w przyszłości zrealizować, na jej podstawie, roboty budowlane. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa ma również uwzględniać odcinki kanalizacji sanitarnej do pierwszych studni poza obrysem budynku.
W związku z tym, że w kanale technologicznym łącznika, równolegle do poziomów kanalizacji sanitarnej, przebiegają rury instalacji wodociągowych zasadnym jest przeprowadzić równocześnie ich wymianę. W związku ze zmianą przeznaczenia budynku szkoły przy ulicy Kossobudzkiego należy również w budynku przy ul. Królowej Jadwigi zaprojektować przebudowę instalacji w zakresie pisuarów, aby dostosować je do możliwości korzystania z nich młodszych chłopców z klas I-III oraz dostosować pomieszczenie gabinetu stomatologicznego do montażu niezbędnego wyposażenia.
Projekt ma zostać opracowany z podziałem na:
1. Wymianę/przebudowę:
-instalacji kanalizacji sanitarnej w obrębie budynku (w zakresie kanału technologicznego łącznika oraz wymiany odcinka w części podpiwniczonej budynku od wejścia do budynku do rewizji pod posadzką w sali muzycznej) i uwzględniających przebudowę podejść odprowadzających ścieki do pisuarów wraz z wymianą pisuarów w budynku C2 na kondygnacjach parteru, piętra i 2 piętra.
-instalacji kanalizacji sanitarnej do pierwszej studni włącznie poza obrysem budynku
-instalacji wodociągowych w obrębie budynku przebiegających w kanale technologicznym oraz przebudowy zasilenia w wodę pisuarów w budynku C2 na kondygnacjach parteru, piętra i 2 piętra.
-wymianę włazów kanału technologicznego na nowe
2. dostosowania pomieszczenia gabinetu stomatologicznego do przeniesienia wyposażenia z budynku szkoły przy ul. Kossobudzkiego w tym również w zakresie wymiany urządzeń sanitarnych, armatury wypływowej, podejść kanalizacyjnych i dopływów wody jeżeli wymagają tego nowe urządzenia.

Zamiarem Zamawiającego jest w przyszłości realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opracowana dokumentacja powinna zawierać rozwiązania techniczne umożliwiające realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem i normami z uwzględnieniem przy wyborze rozwiązań zasad ekonomiki w tym również z podziałem na etapy robót, które można będzie prowadzić niezależnie.

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac projektowych do uzgodnienia, z WIR UMP oraz z Użytkownikiem obiektu, zakresu robót ujętych w opracowaniu.

Zakres i przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie :
1) Projektu technicznego i wykonawczego (PT i PW):
projekt techniczny (PT), z uszczegółowieniem spełniającym wymagania projektu wykonawczego (PW) - 4 egz. w kolorze wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (kolorowy skan dokumentacji w zapisie PDF z podpisami i pieczątkami i dwg) – Zamawiający dopuszcza sporządzenie ww projektów w jednym opracowaniu w zakresie:
- wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej łącznie z wymianą podejść pod przybory i wymianą białego montażu w zakresie pisuarów dla budynku C2 (parter, 1 i 2 piętro)
- wymiany instalacji poza obrysem budynku - wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej do pierwszych studni poza obrysem budynku z zabudową zasuw burzowych przeciwzalewowych w studniach – dotyczy łącznika i budynku C2
- wymiany instalacji wodociągowych w kanale technologicznym łącznika wraz z przepięciem istniejących instalacji
- dostosowania pomieszczenia gabinetu stomatologicznego do przeniesienia wyposażenia z budynku szkoły przy ul. Kossobudzkiego w tym również w zakresie wymiany urządzeń sanitarnych, armatury wypływowej , podejść kanalizacyjnych i dopływów wody jeżeli wymagają tego nowe urządzenia.

2) projekt zagospodarowania działki lub terenu (po 4 egz.)- jeśli jest wymagany
3) operat dendrologiczny (2 egz.)
4) projekt ochrony zieleni (2 egz.)
5)	specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (po 4 egz.) wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (kolorowy skan dokumentacji w zapisie PDF),
6) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (4 egz.) wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF) – w razie wystąpienia takiej konieczności,
7) przedmiarów robót z podziałem na instalacje wewnątrz i na zewnątrz budynku w tym również dla każdego segmentu oraz sali gimnastycznej oddzielnie – po 2 egz. wraz z wersją elektroniczną na płycie CD (w oryginalnym opracowaniu, w pliku z rozszerzeniem .ath lub w arkuszu kalkulacyjnym oraz kolorowy skan 1 egzemplarza wraz z podpisami osób je wykonujących w zapisie PDF),
8)	kosztorysów inwestorskich z podziałem na instalacje wewnątrz i na zewnątrz budynku w tym również dla każdego segmentu oraz sali gimnastycznej oddzielnie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji – metodą kalkulacji szczegółowej. Kosztorys inwestorski należy przekazać Zamawiającemu - po 2 egz. wraz z podpisami osób je wykonujących i z wersją elektroniczną na płycie CD (w oryginalnym opracowaniu, w pliku z rozszerzeniem .ath lub w arkuszu kalkulacyjnym oraz kolorowy skan 1 egzemplarza w zapisie PDF),
9) pomiarów oraz inwentaryzacji budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym dla opracowania dokumentacji
10) wykonanie badań i odkrywek niezbędnych do przyjęcia ostatecznych rozwiązań projektowych
11) pełnienie nadzoru autorskiego.

II. Lokalizacja budynku

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 zlokalizowany jest przy ul. Królowej Jadwigi 4, na działce nr 387/1, obręb 0004 - Łukasiewicza, jedn. ew. 146201_1 Płock będącej własnością Gminy Płock.

III. Dane techniczne budynku

Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej w latach 70 i 80 - tych ubiegłego stulecia. Obiekt szkoły składa się z segmentów dydaktycznych C2, C1 trzykondygnacyjnych podpiwniczonych oraz dwóch sal sportowych z zapleczem.

Na przedmiotowej działce zlokalizowane są:
- budynek szkoły
- budynek garaży
- boiska szkolne
- utwardzone ciągi komunikacyjne – piesze i samochodowe
- przyłącze gazu
- przyłącze ciepłownicze
- instalacja kanalizacji deszczowej
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- przyłącze elektroenergetyczne

UWAGA.
Częściowo instalacja kanalizacji sanitarnej przebiega w niepodpiwniczonej części budynku w kanale technologicznym.
Zamawiający informuje, że obecnie jest na etapie podpisania umowy z Wykonawcą w sprawie realizacji robót budowlanych dotyczących zadania „Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Płocku.”
Roboty budowlane związane z modernizacją bloku żywieniowego są zaplanowane na okres 6 miesięcy.
Zamawiający aktualnie realizuje również przebudowę boisk sportowych i ma w planach na bieżący rok budżetowy realizację ciągów pieszych na ww działce.
W związku z powyższym w pierwszej kolejności Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekty, STWiOR dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej poza obrysem budynku.

ZAKRES:
1) inwentaryzacja budowlano-architektoniczna w zakresie niezbędnym do wykonania opracowania.
2) uzyskanie opinii, uzgodnień i decyzji wynikających z obowiązujących przepisów.
3) zakup map do celów projektowych i /lub opiniodawczych (jeśli zajdzie taka konieczność).
4) wykonanie projektów technicznych
5) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru.
6) wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.
7) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, ekspertyz, odstępstw od warunków technicznych i opinii.
8) zaplanowanie odtworzeń ścian, stropów, posadzek po wymianie instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji wodnej w wymaganym zakresie
9) zaprojektowanie wymiany włazów do kanałów technologicznych lub zaprojektowanie nowych umożliwiających wymianę instalacji lub ewentualne usuwanie awarii.
10) dostosowanie pomieszczenia gabinetu stomatologicznego ma obejmować między innymi:
a) uwzględnienie następującego nowego wyposażenia:
-drobne wyposażenie: czajnik elektryczny,kosz na śmieci duży otwierany pedałem, wiatrak chłodzący stojący
-wyposażenie meblowe: duża szafa przeszklona biała na leki (zamykana na klucz); szafa podwójna biała na ubrania wierzchnie i fartuchy (wiszące) z półką na górze (zamykana na klucz); słupek z półkami i/lub szufladami na dokumentację (zamykany na klucz) biały pawlacz (szafki wiszące nad szafami); białe szafki wiszące nad blatem; białe biurko z wysuwaną półką na klawiaturę z szafką z boku zamykaną na klucz; fotele na kółkach z powierzchnią zmywalną – jasnoszare – 2 szt; blat roboczy meblowy biały z szafką zamykaną na klucz, krzesło do poczekalni z powierzchnia zmywalną – jasnoszare- 1 szt, haczyki /wieszaki na odzież
-wyposażenie specjalistyczne : kamerka wewnątrzusta do unitu wraz z monitorem lcd, lodówka na leki mała na blacie nad kompresorem, zabudowa i wyciszenie kompresora, lampa bakteriobójcza UV powieszona nad unitem
b) przeniesienie wyposażenia specjalistycznego z poprzedniej lokalizacji- unit stomatologiczny Optimal 06 z wyposażeniem:
fotel stomatologiczny SK 800; silnik NSK NBX LED nr BBKZ0083; skaler WPC nr S1990789N3L+19746715L; Lampa WPC nr L1930711G; turbina Kvo S619L nr 2020-1051700; szybkozłączka Multiflex 460 LED nr 1080250;kątnica NSK S-MAX M25L nr A2060575; lampa operacyjna LED 22; krzesełko Prim I, kompresor Ekom DK 50-10Z nr E879L-08-2020; asystor 5 szuflad,
c) dostosowanie pomieszczenia poprzez jego modernizację:
-branża budowlana: montaż jasnoszarych rolet wewnętrznych w oknach, podłoga zmywalna z terakoty lub linoleum/tarket (w kolorystyce jasnoszarej), ściany i sufity pomalowane na biało,w miejscach niezbędnych płytki ścienne białe – powierzchnie zmywalne (przy sanitariatach, unicie)
-branża elektryczna/teletechniczna: zapewnienie zasilania wszystkich urządzeń (listwa z gniazdami przy biurku, listwa z gniazdkami przy unicie, nad blatem gniazdo podwójne), zasilenie lampy bakteriobójczej UV z włącznikiem przy drzwiach, wymiana włączników i gniazd wtykowych; doprowadzenie instalacji telefonicznej i dostawa aparatu telefonicznego
- branża sanitarna: wymiana grzejników żeberkowych na stalowe panelowe wraz z przebudowa gałązek, wymiana zlewu dwukomorowego na nowy z baterią z długa wylewką uruchamianą łokciem, wymiana umywalki na zlew do mycia rąk w zabudowie wraz z baterią stojącą (szafka z szufladami zamykanymi na klucz) dozowniki na płyn dezynfekujący, na mydło i ręczniki jednorazowe
Opracowana dokumentacja winna zawierać część opisową, graficzną (pdf, doc, dwg) oraz kosztorysy (pdf i ath) robót budowlanych .
3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Użytkownika i Zamawiającego, minimum jednego spotkania w celu uzyskania wstępnej akceptacji koncepcji wymiany poszczególnych instalacji. Na tydzień przed planowanymi spotkaniami, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wstępną koncepcję Użytkownikowi i Zamawiającemu w celu zapoznania się z przygotowanymi materiałami.
b) Uzyskana akceptacja wstępnej koncepcji będzie podstawą do dalszej realizacji projektu. Wykonawca po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zobowiązany jest do uzyskania pisemnej akceptacji projektu przez Zamawiającego i Użytkownika.
c) Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia, na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
d) projekt wymiany instalacji winien być opracowany z uwzględnieniem obowiązujących norm, prawa budowlanego, przepisów, p.poż. (drogi, wyjścia ewakuacyjne itp.), i innych obecnie obowiązujących.
e) Zaleca się aby Wykonawca opracowania dokonał wizji lokalnej obiektu, celem pozyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

UWAGA:
Użytkownik jest w posiadaniu archiwalnej dokumentacji projektowej z 1984 r. dotyczącej budynku C2 i łącznika oraz instalacji zewnętrznych, którą może Wykonawcy na jego wniosek udostepnić.