## Załącznik nr 1
ZADANIE 1
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Ostrza nakłuwacze bezpieczne , igła 21G wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej o trójpłaszczyznowym ostrzu , ergonomiczny korpus w kształcie litery T , kolorowy kod rozmiaru, sterylizowany promieniami gamma - pakowane po 200szt. | 1.8, 2.4 mm | op. | 600
ZADANIE 2
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| bezpieczne skalpele jednorazowego użytku , kontrolowany wysuw całego ostrza | Rozm. 11,15 | szt | 800
ZADANIE 3
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| bezpieczne skalpele jednorazowego użytku , kontrolowany wysuw całego ostrza | Rozm. 22 | szt | 600
ZADANIE 4
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej- pakowane w opakowania aluminiowe oraz ofoliowane fabrycznie kartoniki zbiorcze a 100 szt z rysunkiem ostrza w skali 1:1 , na samym ostrzu wygrawerowany rozmiar i nazwa producenta . | Rozm. 11,12,15, 22 | op. | 50
ZADANIE 5
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 18G, prowadnik typu J -.038"x 60cm , rozszerzadło 8F, skalpel, strzykawka 10ml - wszystkie elementy pakowane na jednej tacy w opakowanie folia-papier | 7F x 20cm jednoświatłowy | szt. | 100
ZADANIE 6
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 18G, prowadnik typu J -.035"x 60cm , rozszerzadło 8F, skalpel, strzykawka 10ml - wszystkie elementy pakowane na jednej tacy w opakowanie folia-papier | 7F x 20cm dwuświatłowy | szt. | 220
ZADANIE 7
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 18Gx7cm, prowadnik typu J -.035"x 60cm , rozszerzadło 7-8F, skalpel, strzykawka 10ml - wszystkie elementy pakowane na jednej tacy w opakowanie folia-papier | 7F x 20cm trzyświatłowy | szt. | 300
ZADANIE 8
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 19G, prowadnik typu J- .027"x 48cm, rozszerzadło 5F, skalpel, strzykawka 5ml - wszystkie elementy pakowane na jednej tacy w opakowanie folia-papier | 4F x 15cm jednoświatłowy | szt. | 200
ZADANIE 9
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Rozszerzadło do zestawów do kaniulacji dużych naczyń | 8F x 12cm | szt. | 10
ZADANIE 10
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do do kaniulacji dużych naczyń - pediatryczny - jednoświatłowy, cewnik z PU, kontrastujący w RTG o długości 4, 6, 8cm, igła do nakłucia 21G x 42mm, giętki na stałe przyłączony do cewnika przedłużacz (4,5cm) z zaciskiem, prosty prowadnik z elastyczną końcówką o dł. 23-26cm i średnicy 0,5mm | 22G x 4, 6 lub 8cm | szt. | 20
ZADANIE 11
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do do kaniulacji dużych naczyń - pediatryczny - jednoświatłowy, cewnik z PU, kontrastujący w RTG o długości 4, 6, 8cm, igła do nakłucia o tym samym przekroju (20G) co cewnik o dł. 38mm, prowadnik o dł 20cm i średnicy 0,5mm z prostą i giętką końcówką | 20G x 4, 6 lub 8cm | szt. | 170
ZADANIE 12
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do do kaniulacji dużych naczyń - pediatryczny - dwuświatłowy - wprowadzany metodą Seldingera - wykonany z PU, widoczny w Rtg, o rozmiarze 3Fr (śr. zew.1,05mm) , kanały 2x 22G . W zestawie min.: cewnik dwuświatłowy, metalowa igła do naklucia22G, prowadnik prosty, kaniula 24G, 2 dylatatory o dł.30 mm i 50 mm, dodatkowe skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml | 3-3.5 Fr x 6, 8, 10 i 15 cm | szt. | 20
ZADANIE 13
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do do kaniulacji dużych naczyń - pediatryczny - dwuświatłowy, cewnik z PU, o długościach 6 i 12,5cm, kontrastujący w RTG, skalowany, z motylkowym zaciskiem, nasadka z osłoną i skrzydełkami mocującymi, barwne oznaczenie drenów cewnika, 2 dylatatory o długości 38 i 62mm, igła do nakłuć 21 Gx40mm, prowadnik J z nitinolu o dł. 40cm, skalpel i strzykawka 5ml | 4.5 Fr x 6cm i 12.5cm | szt. | 5
ZADANIE 14
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do do kaniulacji dużych naczyń - pediatryczny - dwuświatłowy, cewnik z PU, kontrastujący w RTG, skalowany, z motylkowym zaciskiem, nasadka z osłoną i skrzydełkami mocującymi, barwne oznaczenie drenów cewnika, dylatator, igła do nakłuć 19G o dł.70mm ,prowadnik J o dł.53cm i średnicy 0,7mm, przepływ 35ml/min, skalpel, strzykawka 5ml | 6Fr x 18G x 15cm | szt. | 10
ZADANIE 15
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do do kaniulacji dużych naczyń - pediatryczny - dwuświatłowy, cewnik z PU, kontrastujący w RTG, skalowany, z motylkowym zaciskiem, nasadka z osłoną i skrzydełkami mocującymi, barwne oznaczenie drenów cewnika, dylatator, igła do nakłuć 19G o dł.70mm ,prowadnik J o dł.53cm i średnicy 0,7mm, przepływ 32ml/min, skalpel, strzykawka 5ml | 6Fr x 18G x 20cm | szt. | 10
ZADANIE 16
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw do kaniulacji tętnic zakładany metodą Seldingera - pediatryczny - jednoświatłowy, cewnik z przeźroczystego PE , kontrastujący w RTG, igła do nakłucia o tej samej średnicy wewnętrznej co cewnik, prowadnik o dł. 20-30mm z prostą, elastyczną końcówką | 20G (0.6 x 0.9) dł. 8 cm | szt. | 10
2 |  | 18G (0.8 x 1.2) dł. 10cm | szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 17
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do kaniulacji tetnic , zawierający prowadnik drutowy i cewnik wykonany z FEP do inwazyjnego pomiaru ciśnienia i próbkowania krwi metodą Seldingera | 18G/180 mm | szt. | 10
|  | 20 G/160 mm |  | 10
RAZEM
ZADANIE 18
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do kaniulacji tetnic , zawierający prowadnik drutowy i cewnik wykonany z FEP do inwazyjnego pomiaru ciśnienia i próbkowania krwi metodą Seldingera | 22 G / 80 mm | szt. | 50
ZADANIE 19
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do do kaniulacji dużych naczyń - pediatryczny - jednoświatłowy, cewnik z PU, kontrastujący w RTG, igła do nakłucia 19G o dł. 54mm, prowadnik o dł 30cm i średnicy 0,7mm z prostą i giętką końcówką, przepływ min. 44ml/min | 18G (0.8 x 1.2) dł. 10cm | szt. | 10
ZADANIE 20
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Jednorazowa sonda do pH-metrii z impedancją do oceny kwaśnego refluksu, wewnętrzna elektroda referencyjna, 1 kanał, pH na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji przy -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm, śr. 6.0 Fr |  | szt. | 20
ZADANIE 21
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Sonda Sengstakena trójdrożna, wykonana z mieszaniny lateksu i silikonu, skalowana, długość całkowita 100cm, znacznik kontrastujący w RTG pomiędzy balonami - sterylna | CH 16, 18, 20, 21 lub 16,18,21 | szt. | 15
ZADANIE 22
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Worek stomijny symetryczny ,otwarty,beżowy ,pojemność 650 ml, średnica otworu 15-60 mm/ do przycięcia do 60 mm/ rozmiar płytki 100*100 mm , wielkość worka 265*148 mm |  | szt. | 300
ZADANIE 23
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Butelka typu Redon poj. 200-250ml /sterylna/ końcówka dostosowana do różnych drenów, kształt płaski z harmonijką do wytworzenia podciśnienia - skalowana |  | szt. | 500
ZADANIE 24
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Butelka typu Redon poj. 300-400ml /sterylna/ - końcówka dostosowana do różnych drenów, kształt płaski z harmonijką do wytworzenia podciśnienia - skalowana |  | szt. | 100
ZADANIE 25
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Worek do zbiórki moczu o poj. 2000ml z drenem, szczelnym zaworem spustowym i zastawką antyrefluksyjną, z czytelną skalą - sterylny, pakowany w opakowanie foliowe lub folia/papier |  | szt. | 12500
ZADANIE 26
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Worek do zbiórki moczu o poj. 2000 ml 7 dniowy z drenem, szczelnym zaworem spustowym i zastawką antyrefluksyjną i portem do pobierania próbek , tylna ścianka nieprzeźroczysta (system zamknięty) sterylny ,opakowanie typ folia-papier, może być wyposażony w podwójny zgrzew gwarantujący jego szczelność |  | szt. | 6000
ZADANIE 27
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw sterylny do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową o poj. Min 500 ml i workiem zbiorczym o poj. 2000 ml , sterylny min. dwie zastawki antyrefluksyjne, dwa filtry hydrofobowe, dren z portem do pobierania próbek, dokładność pomiaru min. co 1 ml do 40 ml , bezpieczny zawór spustowy z worka ,opakowanie typu folia-papier |  | szt | 400
ZADANIE 28
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Czujnik jednorazowy, klejowy w technologi typ Nellcor OxiMax dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40 kg – typ Max-N z wtyczką kompatybilną do pulsoksymetrów będących na wyposażeniu szpitala (do wyboru przez zamawiającego na etapie realizacji umowy ) op a 24 szt |  | op | 50
ZADANIE 29
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| czyścik do elektrod 50*50 mm sterylny z taśmą samoprzylepną |  | szt. | 600
ZADANIE 30
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Igła Touhy do znieczuleń zewnątrzoponowych, skalowana, kodowana kolorem, długość 80mm, z opcjonalnie zdejmowanymi skrzydełkami | 18G | szt. | 40
2 | Kateter epiduralny do zestawów do znieczuleń, dł. ok 100cm kompatybilnyy z igłą Touhy | 18G | szt. | 20
RAZEM
ZADANIE 31
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Igła biobsyjna prosta, długość 70-80 mm | 18 G | szt. | 30
ZADANIE 32
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Igła biopsyjna z haczykiem, cienkościenna igła dwuczęściowa z wycięciem o długości 2.2mm, zlokalizowanym ok.3mm od końca igły, dł. 178-180mm - do nakłuć, pobrań cytologicznych histologicznych i bakteriologicznych, do bezpośrednich przezskórnych biopsji | 22G | szt. | 100
ZADANIE 33
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Igła do biopsji wątroby wg Menghiniego, w zestawie min.: strzykawka aspiracyjna 10ml z blokadą przesuwu tłoka i podwójnym uszczelnieniem z końcówką Luer lock, igła do iniekcji 0,8- 0,9x40mm, igła biopsyjna o długości ok. 90mm, ostra, cienkościenna, z zakończeniem atraumatycznym, końcówką lock, skalpel osadzony na rączce, ostro zakończony, nie zaokrąglony E11 | 16G (1.6)mm 17G (1.4)mm 18G (1.2mm) | szt. | 300
ZADANIE 34
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| igła iniekcyjna jednorazowa luer, cienkościenna o wysokim współczynniku penetracji tkanek , wykonana z wysokiej jakości stali medycznej , kolorowy kod nasadek identyfikujący rozmiar , standardowe długości dla poszczególnych średnic ,opakowanie zbiorcze a 100 szt (wskazane opakowanie jednostkowe i zbiorcze kodowane kolorystycznie ) | 0,3*13 mm | op | 20
ZADANIE 35
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Igła iniekcyjna jednorazowa luer, cienkościenna o wysokim współczynniku penetracji tkanek, wykonana z wysokiej jakości stali medycznej, kolorowy kod nasadek identyfikujący rozmiar, standardowe długości dla poszczególnych średnic - opakowanie zbiorcze a 100 szt. /wskazane opakowanie jednostkowe i zbiorcze kodowane kolorystycznie/ | 0,5*40 0,5*25 | op | 200
ZADANIE 36
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Igła iniekcyjna jednorazowa luer, cienkościenna o wysokim współczynniku penetracji tkanek, wykonana z wysokiej jakości stali medycznej, kolorowy kod nasadek identyfikujący rozmiar, standardowe długości dla poszczególnych średnic - opakowanie zbiorcze a 100 szt. /wskazane opakowanie jednostkowe i zbiorcze kodowane kolorystycznie/ | 1,1*40 1,2*40 | op | 2000
ZADANIE 37
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Igła do bezpiecznego pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem ze szlifem ołówkowym, eliminujące wycinanie skrawków gumy lub tworzywa, z którego jest wykonany korek, boczny otwór w igle położony na szczycie igły ogranicza pienienie się leków i pozwala na skierowanie płynu na boczne ścianki ampułki i fiolki. | 18G x 30-40mm | op | 2000
ZADANIE 38
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych , komora kroplowa wykonana z propylenu o dł. min 60 mm (w części przeźroczystej), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu , całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym ), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie , opakowanie kolorystyczne , folia -papier , sterylne |  | szt. | 200000
ZADANIE 39
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu - możliwość regulacji od 0 do min. 250ml/h, dwuczęściowa komora kroplowa, której część z kolcem wykonana ze sztywnego w pełni przejrzystego materiału oddzielona pierścieniem od części elastycznej /do-drenowej/, dren o dł. min. 150cm z zastawką antyrefluksyjną, dodatkowy zacisk ślizgowy do krótkich przerw w infuzji - przyrząd - bez zawartości ftalanów (DEHP), logo lub nazwa producenta oraz nazwa własna na wyrobie, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym |  | szt. | 1200
ZADANIE 40
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Przyrząd do przetoczeń krwi , elastyczna komora kroplowa , dren dł. min. 150 cm , filtr transfuzyjny min. 200 µm, odpowietrznik z klapką , rolkowy regulator przepływu – opakowanie oznaczone kolorem czerwonym, bez zawartości ftalanów |  | szt. | 17000
ZADANIE 41
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw drenów z aparatem do przetoczeń płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru OCŻ |  | szt. | 3000
ZADANIE 42
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym; pediatryczny na 24 godz., do rurek intubacyjnych, z dodatkowymi łącznikami Y do podłączenia rurki intubacyjnej i układu oddechowego (min 2 łączniki dla rozmiaru CH5, min 3 łączniki dla rozmiaru CH6, 7, 8), centrowane ujście cewnika od strony łącznika, konstrukcja zabezpieczającą przed możliwością przycięcia cewnika po wysunięciu z rurki, system może posiadać wejście do bronchofiberoskopu - sterylny | CH 05, 06, 07, 08 dł. 30,5cm ; CH 10-12 dł. 40,5cm | szt. | 100
ZADANIE 43
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym dla dorosłych na 72 godz., do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, podwójnie obrotowy łącznik od strony pacjenta i układu oddechowego, samodomykająca się zastawka komory płuczącej oddzielająca samoistnie cewnik od pacjenta, port typu MDI do wziewnej podaży ciśnieniowej aerozoli, w komplecie fabrycznie zapakowane min.12 fiolek soli fizjologicznej a 15ml, kolorowe, samoprzylepne czytniki identyfikujące okres użytkowania, system może posiadać wejście do bronchofiberoskopu - sterylny | CH 14-16, dł. 54cm /do intubacji/ i 30,5cm /do tracheostomii/ | szt. | 1000
ZADANIE 44
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Zestaw dwóch łączników do cewników do odsysyania w systemie zamkniętym: jednopłaszczyznowy łącznik Y umożliwiający rozdwojenie drenów oraz łącznik z bezkontaktową zastawką kontroli odsysania (jeden koniec gładki, drugi schodkowy) - w pełni kompatybilny do cewników powyżej i przyborów do toalety jamy ustnej poniżej - pakowany w komplecie w worek foliowy lub opakowanie folia/papier, sterylny lub czysty mikrobiologicznie |  | szt. | 1000
2 | Szczoteczka do higieny jamy ustnej z możliwością odsysania, jednorodna struktura włosia czyszczącego i uchwytu - pakowana indywidualnie - w pełni kopatybilna do łącznika z zastawką kontoli odsysania z zestawu łączników powyżej |  | szt. | 200
RAZEM
ZADANIE 45
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Układ oddechowy dla dzieci: 2 rury karbowane o dł 300 cm z zakończeniem typu 22 Flex połączone łącznikiem typu Y z portem do kapnografii i zakończeniem 22M/15F , jedna rura karbowana o dł. 150 cm z obustronnym zakończeniem typu 22 Flex , bezlateksowy worek 1 L z zakończeniem 22M/19F |  | szt. | 50
ZADANIE 46
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Układ oddechowy dla dorosłych: 2 rury karbowane PCV z wewnętrzną gładką powierzchnią o długości 300cm z zakończeniami typu 22 Flex połączone obrotowym łącznikiem typu Y i zakończeniem 22M, jedna rura karbowana z PCV z wewnętrzną gładką powierzchnią o długości 300cm, z zakończeniem typu 22 Flex z jednej stony oraz workiem rezerwuarowym, bezlateksowym 2l z drugiej strony, dodatkowy łacznik prosty 22M-22M/19F |  | szt. | 20
ZADANIE 47
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Układ oddechowy podstawowy: dwie rury rozciągalne o średnicy 22mm oraz długości 150-200cm, jedna rura rozciągalna o średnicy 22mm oraz długości 80 -150cm, złączka typu „Y” o równoległych ramionach 22 M/15F, worek oddechowy 2 lub 3 litrowy - sterylny |  | szt. | 300
ZADANIE 48
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Maska krtaniowa o klasycznym kształcie z miękkim niskociśnieniowym mankietem, ze zintegrowanym drenem, stosowana w środowisku MRI (wymagane oryginalne oznaczenie producenta na opakowaniu jednostkowym), wyposażona w specjalnie przetestowaną zastawkę pozbawioną metalu, balonik oznaczony kolorystycznie, na baloniku oraz rurce oddechowej wyraźnie oznaczony rozmiar, dostępne rozmiary: 1 (dla pacjentów o wadze poniżej 5 kg), 1.5 (dla pacjentów o wadze 5-10 kg), 2 (dla pacjentów o wadze 10-20 kg), 2.5 (dla pacjentów o wadze 20-30 kg), 3 (dla pacjentów o wadze 30-50 kg), 4(dla pacjentów o wadze 50-70 kg), 5 (dla pacjentów o wadze powyżej 70 kg) | rozm. 1-5 | szt. | 300
ZADANIE 49
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| igła do pistoletu typu Promag ultra | 16 G*160 mm | szt. | 45
ZADANIE 50
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Maska do podawania średnich stężeń tlenu - dla dorosłych - z zaciskiem na nos oraz drenem o dł. 1,8-2,1m (przekrój gwiazdkowy, zapobiegający załamywaniu się światła drenu), mikrobiologicznie czysta lub sterylna, pakowana pojedynczo |  | szt. | 200
ZADANIE 51
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Maska do podawania tlenu - dla dorosłych - wykonana z materiałów pozbawionych w pełni PVC np. polipropylenu (bez zawartości ftalanów DEHP), plastyczny mankiet zapewniający szczelność (eliminuje przecieki, zapewniając wyższe stężenie tlenu). Maska wyposażona w dren o dł.1,8-2,1m (przekrój gwiazdkowy, zapobiegający załamywaniu się światła drenu) - mikrobiologicznie czysta lub sterylna, pakowana pojedynczo |  | szt. | 3000
ZADANIE 52
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Maski anestetyczne wytwarzane z polipropylenu i elastomeru termoplastycznego ,całkowicie pozbawione PVC ,nie zawierające szkodliwych ftalanów , wykonane z dwóch różnych typów materiału , odpowiednio sztywna kopuła z polipropylenu posiada krystalicznie przeźroczystą formę , która zapewnia doskonałą widoczność twarzy pacjenta . Bezciśnieniowy kołnierz wykonany z termoplastycznego elastomeru , który zapewnia unikalny poziom elastyczności i komfortu pacjenta , rozmiar kodowany kolorystycznie ,produkt jednorazowego użytku, pakowany indywidualnie , mikrobilogicznie czysty . | Rozm. 0-5 | szt. | 2000
ZADANIE 53
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| maska do podawania tlenu- dla dzieci z nebulizatorem o dł. 1,8-2,1 m (przekrój gwiazdkowy , zapobiegający załamywaniu się światła drenu , ze specjalnym profilem na nos, deponowanie w tchawicy i oskrzelach , przy przepływie gazu 8l/min , min. 74 % , objętość aerozolu tworzy cząstki mniejsze niż 5um i średnicy MMD 2,75 um , mikrobilogicznie czysta lub sterylna , pakowana pojedyńczo). Rozmiar Si M do wyboru przez zamawiającego | ROZMIAR S i M | szt. | 8000
ZADANIE 54
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| maska do podawania tlenu- dla dorosłych z nebulizatorem o dł. 1,8-2,1 m (przekrój gwiazdkowy , zapobiegający załamywaniu się światła drenu , ze specjalnym profilem na nos, deponowanie w tchawicy i oskrzelach , przy przepływie gazu 8l/min , min. 74 % , objętość aerozolu tworzy cząstki mniejsze niż 5um i średnicy MMD 2,75 um , mikrobilogicznie czysta lub sterylna , pakowana pojedyńczo). | ROZMIAR L | szt. | 1500
ZADANIE 55
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Maska do podawania tlenu - dla dzieci - o średnim stężeniu , z drenem o dł. 1,8-2,1m, (przekrój gwiazdkowy, zapobiegający załamywaniu się światła drenu, ze specjalnym profilem na nos - mikrobiologicznie czysta lub sterylna, pakowana pojedynczo |  | szt. | 50
ZADANIE 56
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Cewnik Foley 2-drożny, lateks silikonowany, plastikowa zastawka zwrotna, pojemność balonu ok. 30ml, oznakowanie numeryczne rozmiaru i pojemności balonu na cewniku, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - pakowany w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier, ułatwiające aseptyczne wykonanie zabiegu cewnikowania - sterylizowany radiacyjnie lub tlenkiem etylenu | CH 12- 24 | szt. | 4500
ZADANIE 57
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Cewnik Foley 2-drożny, 100% silikon, plastikowa zastawka zwrotna, pasek RTG, pojemność balonu 10ml, oznakowanie numeryczne rozmiaru i pojemności balonu i producenta na cewniku, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, w opakowaniu osobno pakowana strzykawka min. 10ml z roztworem wodnym 10% gliceryny, dostępne dwie długości: 41cm dla mężczyzn i 23cm dla kobiet do dowolnego wyboru w trakcie trwania umowy - pakowany w wewnętrzne opakowanie foliowe i zewnętrzne opakowanie folia/papier | CH 12- 24 | szt. | 40
ZADANIE 58
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Filtr hydrofobowy antybakteryjny , antywirusowy z portem bocznym ,skuteczność filtracji min. 99,999% waga do 38 g stosowany do 24 h |  | szt. | 50
ZADANIE 59
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Filtr neonatologiczny, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem bocznym, skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) i wirusowej (VFE) minimum 99,99% , waga własna 8-9 g, objętość ściśliwa 10-11 ml, powierzchnia filtracji 10-11cm² opór przepływu 0,7 cm H2O przy 5 l/min i 1,9 cm H2O przy 10 l/min - stosowany do 24 godz., sterylny, pakowany pojedynczo |  | szt. | 200
ZADANIE 60
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Filtr antybakteryjny do płynów - dla dorosłych - przeznaczony na 96 godz., z membraną 0,2µm, z samoodpowietrzaczem ( filtr odpowietrzający 0,02µm z PTFE), o małej objętości wypełnienia, powierzchnia filtracyjna 13,5 cm2, - bezlateksowy, wolny od ftalanów (DEHP) i PCV - sterylny |  | szt. | 200
ZADANIE 61
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Filtr antybakteryjny do płynów - noworodkowy - przeznaczony na 96 godz., z nylonową membraną 0,2µm o dodatnim ładunku elektrostatycznym, mała objętość wypełnienia, wytrzymałość na ciśnienie do 6 barów, bezlateksowy, wolny od ftalanów (DEHP) i PCV, z liniami wykonanymi z poliuretanu o dł. 5 cm i 10 cm, przeźroczysty cały system pozwalający na optyczną kontrolę przepływu - sterylny |  | szt. | 200
ZADANIE 62
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Pojemnik wypełniony 0,9% NaCl lub sterylną czystą postacią chemicznego H₂O - do stosowania w nawilżaniu przy tlenoterapii biernej, nebulizacji i respiratoroterapii, możliwość zainstalowania do wielu pacjentów, opakowanie sterylne, utrzymuje sterylność przez min. 30dni, co potwierdza załączone do oferty min. 1 badanie mikrobiologiczne, w komplecie, pakowana sterylna złączka (adapter) do podłączenia do reduktorów tlenu | poj. 500 ml | szt. | 1000
ZADANIE 63
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Linia do pomiaru ciśnienia - jednorazowy przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, linia o długości 150cm, biureta wyposażona w system zapobiegania przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami), częstotliwość własna przetwornika ≥ 200 Hz, system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo, połączenia kabla bezpinowe, wodoodporne, port do testowania prawidłowości odczytu w przetworniku - sterylny, pakowany pojedynczo |  | szt. | 200
ZADANIE 64
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Skala do pomiaru OCŻ wielorazowa, niezmywalna przez środki dezynfekcyjne - wskaźnik pozycji zero ruchomy na obie strony, z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocującymi, skala od +35 do -15cm H₂O |  | szt. | 10
ZADANIE 65
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Kaniula tlenowa donosowa do stosowania z dużym lub niskim przepływem tlenu , miękka , zakrzywione ramiona , rozmiary oznaczone kolorami ,pakowana oddzielnie; w zestawie 15 mm adapter tlenowy, bez zawartości lateksu, kauczuku naturalnego oraz plastyfikatora -ftalanu DEHP | newborn waga 1000-2500g | szt. | 20
ZADANIE 66
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Kaniula tlenowa donosowa do stosowania z dużym lub niskim przepływem tlenu , miękka , zakrzywione ramiona , rozmiary oznaczone kolorami ,pakowana oddzielnie , w zestawie 15 mm adapter tlenowy , bez zawartości lateksu, kauczuku naturalnego oraz plastyfikatora -ftalanu DEHP | infant waga >2500g | szt. | 20
ZADANIE 67
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Kaniula dożylna noworodkowa bez portu bocznego, dł. 14-15mm, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, kontrastująca w RTG, igła dodatkowo wyposażona w otwór przelewowy przy ostrzu, zapewniający ciągły, wsteczny wypływ krwi ułatwiający lokalizację, dostępna z elastycznymi skrzydełkami lub bez skrzydełek do dowolnego wyboru w trakcie realizacji umowy - opakowanie typu bilster | 24 G | szt. | 50
ZADANIE 68
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Kaniula dożylna noworodkowa bez portu bocznego typu bezpiecznego, dł. 14-15mm, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, kontrastująca w RTG, igła dodatkowo wyposażona w otwór przelewowy przy ostrzu, zapewniający ciągły, wsteczny wypływ krwi ułatwiający lokalizację, skuteczny, automatyczny mechanizm aktywacji zabezpieczenia igły po wycofaniu z kaniuli, dostępna z elastycznymi skrzydełkami lub bez skrzydełek do dowolnego wyboru w trakcie realizacji umowy - opakowanie typu blister | 24 G | szt. | 50
ZADANIE 69
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Kaniula dożylna typu bezpiecznego, wykonana z PU, samodomykalny port boczny, wtopione min 4 paski RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu, komora zabezpieczona dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka, igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem, kolorowy kod identyfikujący rozmiar na skrzydełkach i korku portu bocznego,przepływy adekwatne do średnicy i długości kaniul w zakresie od min. 22ml/min dla średnicy 24G do min. 340ml/min dla średnicy 14G , logo producenta oznaczona na samej kaniuli oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym | 14-24 G | szt. | 1500
ZADANIE 70
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Elektroda dla dorosłych m.in. do Holtera, jednorazowego użytku, wykonana z antyalergicznych materiałów, z mocnym klejem - żelowana, specjalna tarka do przygotowania skóry na ochronnym nośniku, średnica 50mm |  | szt. | 2000
ZADANIE 71
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Elektroda jednorazowego użytku, noworodkowa do EKG z przewodem o dł. 500-600 mm żelowa , rozmiar 2,3*2,3 cm ,pakowana w komplecie po 3 szt ,wtyk łączący 1,5 mm DIN, elektroda oraz przewód przezierne dla promieni RTG ,hypoalergiczna |  | op | 600
ZADANIE 72
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Elektroda przedsercowa jednorazowego użytku do badań spoczynkowych EKG, żelowana /żel mokry/, z medycznej pianki poliuretanowej, prostokątna, o wymiarze 32 x 45 mm , z obrotowym łącznikiem typu banan 4 mm; przezierna dla promieni RTG, właściowości elektryczne (średnie): opór 70 Ohm, DC offset 0,1 mV, DOR 7.0 mV, stopień zmiany potencjału polaryzacji 0,1 mV/s, sztywna warstwa wierzchnia, ograniczająca artefakty. |  | szt | 18000
ZADANIE 73
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Elektroda do monitorowania dorosłych ze stałym żelem jednorazowego użytku wykonanym z antyalergicznych materiałów ,wysoki współczynnik przewodzenia , średnica 50-55 mm , z mocnym antyalergicznym klejem |  | szt. | 30000
ZADANIE 74
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Prowadnica intubacyjna do ukształtowania - długa, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV - dostępne różne rozmiary 4.0mm dł. 67,3cm, 5.0mm dł. 69,3cm /do wyboru przez Zamawiającego/ - pakowana pojedynczo - sterylna | 4.0, 5.0 | szt. | 100
ZADANIE 75
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Prowadnica do trudnej intubacji z zagiętym końcem ułatwiającym wprowadzenie, elastyczna, wzmocniona na całej długości, skalowana, typu Bougie | CH15*60 | szt. | 50
ZADANIE 76
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV - dostępne różne rozmiary 2.0mm dł. 22,5cm, 4.0mm dł. 33,5cm, 5.0 dł. 36,5cm /do wyboru przez Zamawiającego/ - pakowana pojedynczo - sterylna | 2.0, 4.0, 5.0 | szt. | 150
ZADANIE 77
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Rurka tracheostomijna wykonana z termoplastycznego tworzywa z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki -oznaczenie producenta i rozmiaru na mankiecie kontrolnym | 6.0-9.0 co 1.0 oraz 7.5 i 8.5 | szt. | 40
ZADANIE 78
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Rurka tracheostomijna z możliwością odsysania znad mankietu z przestrzeni podgłośniowej, wykonana z termoplastycznego tworzywa z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki - oznaczenie producenta i rozmiaru na mankiecie kontrolnym | 6.0-9.0 co 1.0 oraz 7.5 i 8.5 | szt. | 80
ZADANIE 79
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa /uzupełniający - bez peana/, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera - pakowany na jednej, sztywnej tacy do szybkiego otwarcia zestawu (kompatybilny do zestawu z wielorazowym peanem). | 7.0-9.0 co 1.0 | szt. | 50
ZADANIE 80
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Opaska do rurek tracheostomijnych, stabilizacyjna , wykonana z bawełny pokrytej pianką, z zapięciem na rzep, długość 260 mm i 340 mm do wyboru przez zamawiającego | 260 mm 340 mm | szt. | 800
ZADANIE 81
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Dren Kehra, wykonany z wysokiej jakości100% silikonu, linia widoczna w RTG, znaczniki co 5 cm, długość ramion głównego ok. 50 cm, poprzecznego ok. 20 cm, sterylne, z łącznikiem schodkowym, dostępne rozmiary co 3Ch | CH 9-24 | szt. | 40
ZADANIE 82
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Dren do drenażu klatki piersiowej dla dorosłych z trokarem, wykonany z medycznej odmiany PCV, pasek kontrastowy RTG wzdłuż całego drenu | 24, 28, 32F | szt. | 10
ZADANIE 83
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Dren Kehra, wykonany z wysokiej jakości lateksu, długość ramion 30 i 50 x 13-16 cm - pakowany w opakowanie folia-papier | CH 10-22 | szt. | 20
ZADANIE 84
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Dren Pezzera, wykonany z wysokiej jakości miękkiego lateksu silikonowanego, długość min. 40cm, min. 4 otwory przelewowe w części dystalnej, opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | CH 28-36 | szt. | 20
ZADANIE 85
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Dren do przetoczeń płynów infuzyjnych przez pompę -kompatybilny z pompą typu Volumat Agilla , całkowita długość linii 285 cm , długość komory 65 mm filtr 15 um, skalibrowana , silikonowa część pompująca , zacisk chroniący przed niekontrolowanym przepływem , wykonane z PCV i silikonu , bez zawartości ftalanów DEHP i lateksu , objętość napełnienia 25 ml | 30 szt w kartonie | szt. | 1020
ZADANIE 86
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| zestaw do punkcji opłucnej strzykawka 50/60 ml, komplet drenów ,kranik trójdrożny ,trzy igły punkcyjne dł 80 mm worek na wydzielinę 2000 ml z zaworem spustowym sterylny, jednorazowego użytku |  | szt. | 400
ZADANIE 87
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do lewatywy /niesterylny/ jednorazowego użytku |  | szt. | 300
ZADANIE 88
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Kieliszek do leków jednorazowy, skalowany, wykonany z trwałego przejrzystego tworzywa, bez zawartości lateksu i PCV - op. a 75 szt. lub 80 szt. po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań |  | op. | 16000
ZADANIE 89
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Pojemnik do pobierania i preparatyki krwi typu CPDA-1 | 450ml | szt | 120
ZADANIE 90
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Szpatułki drewniane płaskie, zaokrąglone i gładkie (bez ostrych krawędzi i drzazg) - opakowanie a 100 szt. |  | op. | 400
ZADANIE 91
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Szpatułki drewniane – sterylne lub mikrobiologicznie czyste - płaskie, zaokrąglone i gładkie (bez ostrych krawędzi i drzazg) - pakowane pojedynczo w saszetki – opakowanie a 100 szt. |  | op. | 500
ZADANIE 92
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Pęseta bez zatrzasku, sterylna jednorazowa, wykonana a z polistyrenu, długość ok 120-130 mm |  | szt. | 1000
ZADANIE 93
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do podaży krwi z biuretą o pojemności 100 ml wyskalowaną co 1 ml, sterylny, długość linii min. 175 cm, zacisk szczelinowy do zamykania przepływu z worka, biureta pomiarowa wyposażona w dodatkowy port do wstrzyknięć, zestaw posiada specjalny zawór pływakowy zabezpieczający układ przed zapowietrzeniem, filtr powietrza 3 mikrony, filtr w linii 170 mikronów, zacisk rolkowy do ustawienia prędkości przepływu, wstawka do dodatkowych wstrzyknięć ok. 5-10 cm od końca linii infuzyjnej, fabrycznie zestaw wyposażony w zastawkę na końcu linii pozwalającą na wypełnienie (odpowietrzenie) drenu bez ryzyka niekontrolowanego wycieku |  | szt. | 30
ZADANIE 94
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| cewnik Nelaton wykonany z wysokiej jakości medycznego PCV o współczynniku twardości 76-78 shore A , atraumatycznie zakończony , z kolorowym kodem rozmiarów | CH 06-22 | szt. | 3500
ZADANIE 95
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Cewnik dopępowinowy, dwuświatłowy wykonany z kontrastującego PUR, dystalny i boczny otwór, zaokrąglona, atraumatyczna końcówka dystalna, cewnik skalowany, przepływ dystalny/proksymalny min. 15ml/min, objętość dystalna/proksymalna max 26ml, proksymalny dren przedłużający o długości 5cm z zaciskiem, z zewnętrzną osłonka ochronną | FR 4 x 20cm | szt. | 20
ZADANIE 96
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Cewnik do odsysania z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi,powierzchnia „zamrożona-satynowa”, wolny od ftalanów , kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z miedzynarodowym kodem , oznaczenie numeryczne rozmiaru na cewniku , opakowaniu jednostkowym i zbiorczym , dodatkowy otwór w opakowaniu do zawieszenia przy stanowisku pacjenta długość 40 cm | Ch 06-10 dł. 40 cm | szt. | 20000
ZADANIE 97
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Cewnik do odsysania z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi,powierzchnia „zamrożona -satynowa”, wolny od ftalanów , kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z miedzynarodowym kodem , oznaczenie numeryczne rozmiaru na cewniku , opakowaniu jednostkowym i zbiorczym , dodatkowy otwór w opakowaniu do zawieszenia przy stanowisku pacjenta długość 60 cm | Ch 12-18 dł. 60 cm | szt. | 16000
ZADANIE 98
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Cewnik - dla dorosłych - do podawania tlenu -dwulufowy /wąsy tlenowe/ delikatna, atraumatycznie wykonana część donosowa, dren o dł. 1,8-2,1m - mikrobiologicznie czysty lub sterylny, pakowany pojedynczo |  | szt. | 3000
ZADANIE 99
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Cewnik z ostrym trokarem, wykonany z termowrażliwego przejrzystego PCV, kontrastujący w RTG, skalowany, z kolorowym uchwytem trokaru oznaczjącym rozmiar, eliptyczne oczka oraz rozszerzone zakończenie kompatybilne do używanych systemów drenujących | Ch 08, 10 | szt. | 100
ZADANIE 100
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Dren tlenowy dł. min. 2m o przekroju gwiazdkowym, zapobiegającym załamywaniu się światła drenu, uniwersalne złącza - pakowany pojedynczo |  | szt. | 600
ZADANIE 101
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Dren do drenażu klatki piersiowej dla dorosłych bez trokara, wykonany z medycznej odmiany PCV, pasek kontrastowy RTG wzdłuż całego drenu, długość min. 50cm | dostępne rozmiary: 24, 26, 28, 30,32, 34, 36F | szt. | 10
ZADANIE 102
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych z zakończeniem luer-lock, skala przedłużona do 60ml - logo lub nazwa producenta na cylindrze - opakowanie zbiorcze do 100 szt. | 50/60ml | szt. | 20000
2 | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych z zakończeniem luer-lock, bursztynowa, skala przedłużona do 60ml - logo lub nazwa producenta na cylindrze - opakowanie zbiorcze do 100 szt. | 50/60ml | szt. | 5000
RAZEM
ZADANIE 103
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Strzykawka trzyczęściowa typu żaneta z jednym lub dwoma reduktorami luer - opakowanie zbiorcze do 100szt. | 100-120ml | szt. | 20000
ZADANIE 104
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych z zakończeniem luer-lock, wyraźna skala co 1ml - logo lub nazwa producenta na cylindrze - opak. zbiorcze do 100 szt. | 20ml | szt. | 5000
ZADANIE 105
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Strzykawka dwuczęściowa z zakończeniem luer, wykonana z wysokiej jakości PP i/lub PE ,w pełni przezroczysty cylinder z wyraźna , trwałą skalą pomiarową ,bezskokowy przesów tłoka , wyraźny pierścień zabezpieczający przed wysunięciem tłoka , tłok idealnie dopasowany do cylindra ,logo lub nazwa producenta na cylindrze strzykawki ,opakowanie zbiorcze a 100 szt | 2 ml - skala min. co 0,1 ml | opak. | 2000
|  | 10 ml – skala min. co 0,5 ml | opak. | 4000
RAZEM
ZADANIE 106
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Strzykawka trzyczęściowa do insuliny 1ml z nakładaną igłą 27G 0,40x13mm, niebieska lub czarna skala co 0,025ml - logo lub nazwa producenta na wyrobie, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - opakowanie zbiorcze do 100szt. |  | szt. | 2000
ZADANIE 107
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Strzykawka trzyczęściowa do tuberkuliny 1ml z nakładaną igłą 26G 0,45x13mm, niebieska lub czarna skala co 0,01 lub 0,05ml - logo lub nazwa producenta na wyrobie, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - opakowanie zbiorcze do 100szt. |  | szt. | 4000
ZADANIE 108
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | strzykawka typu bezpiecznego z mechanizmem wycofania igły, igła całkowicie wycofuje się do cylindra strzykawki jest zabezpieczona przed wypadnięciem , aktywacja mechanizmu wycofania przed lub po wycofaniu igły z miejsca wkłucia aktywowana przez użytkownika , możliwość zmiany igły np. do pobrania na iniekcyjną . Opakowanie zbiorcze a 100 szt. | 2-3 ml | szt. | 200
2 |  | 5-6 ml |  | 200
3 |  | 10-12 ml |  | 200
razem
ZADANIE 109
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Wziernik do uszu, kompatybilny do otoskopu model: RI-SCOPE 3100-528, wykonany z atraumatycznych materiałów, dostępne różne rozmiary wielkości średnic i długości; jednorazowy | 2.5mm, 4 mm | szt. | 20000
ZADANIE 110
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Wieszak uniwersalny do standardowych worków do zbiórki moczu -plastikowy |  | szt. | 500
ZADANIE 111
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zatyczka sterylna do cewników pakowana pojedynczo z zakończeniem schodkowym i ergonomicznym uchwytem ułatwiającym manipulację np. typ motylek |  | szt. | 2000
ZADANIE 112
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| marker chirurgiczny jednorazowy kolor czarny lub fioletowy , wyskalowany z jednostronnie skalowaną linijką lub dwustronną linijką sterylny |  | szt | 50
ZADANIE 113
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Myjka jednorazowego użytku nasączona mydłem, gotowa do użycia po wyjęciu z opakowania, ergonomiczny kształt rękawicy zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie używania, zwężana w nadgarstku, wykonana z dwóch warstw: zewnętrzna z włókniny 100g/m2 nasączonej środkiem myjącym o neutralnym pH 5.5, wewnętrzna podkład watolinowy, rozmiar min.24x16cm (+/- 1cm), grubość nie mniej niż 0,5cm - op. a 20szt. lub opakowanie a `50 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości; |  | op. | 2000
ZADANIE 114
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Cewnik zewnętrzny wykonany ze 100% medycznej odmiany silikonu, przeźroczysty, elastyczny, hypoalergiczny - standardowa długość i szerokość przylepca, warstwa klejąca od wewnątrz, możliwość szczelnego połączenia ze standardowymi workami do moczu - sterylny | 25; 28-29; 31-32mm | szt. | 700
ZADANIE 115
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Uniwersalny łącznik z zatyczką do kontroli odsysania, pakowany pojedynczo, sterylny - typu FingerTip |  | szt. | 1200
ZADANIE 116
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Anoskop proktologiczny operacyjny, śr. 23 mm, ścięty prosto , długość robocza 65 mm, rękojeść przystosowana do włożenia światłowodu |  | szt | 20
ZADANIE 117
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do drenażu przezskórnego jam ciała metodą jednostopniową, w zestawie min.: kateter typu Pigtail kontrastujący w RTG o dł. min. 26cm, dwuczęściowa igła punkcyjna 15-18G, system mocujący w postaci dysku i opaski stabilizującej | 12-16 F | szt. | 20
ZADANIE 118
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw uniwersalny do pobierania próbek do badań mikrobiologicznych np. z drzewa oskrzelowego, pojemnik-probówka o poj. 10ml z zakrętką i zintegrowanymi łącznikami, dodatkowa zakrętka i naklejka umożliwiająca oznakowanie i transport - zamknięty system - sterylny |  | szt. | 500
ZADANIE 119
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Woreczek do pobierania próbek moczu u dziewczynek i chłopców - hypoalergiczny klej - wykonany z mocnej folii o delikatnych zakończeniach, skalowany - poj. 100-200ml - sterylny |  | szt. | 6000
ZADANIE 120
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Pojemnik na kał z łopatką jałowy op a 50 szt |  | op | 50
ZADANIE 121
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Pojemnik na mocz 60 ml, jałowy ,zachowujący szczelność przy przesyłaniu pocztą pneumatyczną op a 50 szt |  | op | 120
ZADANIE 122
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Pojemnik na mocz 100-120ml - jałowy |  | szt. | 400
ZADANIE 123
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Pojemnik na mocz niejałowy 60 ml ,kolor zakrętki inny niż czerwony ,zachowujący szczelność przy przesyłaniu pocztą pneumatyczną op a 100 szt |  | op | 10
ZADANIE 124
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Koc ratunkowy srebrno -złoty | ok. 210*160 cm | szt. | 100
ZADANIE 125
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Szczotka jednorazowa - sucha - do chirurgicznego mycia rąk - sterylna, z pilniczkiem do paznokci lub bez - optymalny kształt i wymiary |  | szt. | 400
ZADANIE 126
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Szczotka jednorazowa z 4 % chlorheksydyną do chirurgicznego mycia rąk - sterylna, z pilniczkiem do paznokci lub bez - optymalny kształt i wymiary |  | szt. | 900
ZADANIE 127
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| kateter do embolektomii wykonany z termoplastycznego PCV dł. ok 80 cm o objętości napełnionego balona 0,2 | F3 | szt. | 10
| kateter do embolektomii wykonany z termoplastycznego PCV dł. ok 80 cm o objętości napełnionego balona 0,7 | F4 | szt. | 10
ZADANIE 128
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczuleń - typu Standard - z ostrzem typu Quincke, idealnie dopasowany mandryn, przeźroczysta nasadka, ułatwiająca wizualizację płynu, karbowany, wygodny uchwyt - bez zawartości lateksu i silikonu, znaczniki barwne na opakowaniu - długość 180 mm – opakowanie zabezpieczające przed niezamierzoną kontaminacją | 22 G | szt. | 20
ZADANIE 129
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Rurka donosowa, dwulufowa do wentylacji noworodków, wykonana z najwyższej jakości 100% silikonu, długość ramion 6cm, zaokrąglone dystalne końcówki oraz centymetrowe oznaczenia na długości 5cm, proksymalna, kolorowa końcówka z łącznikiem 15mm | Fr 10, 12, 14 | szt. | 20
ZADANIE 130
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Rurka intubacyjna do podawania surfactau i pomiaru kapnometrycznego, wykonana z termoplastycznego materiału, cienkościenne, o dużej średnicy wewnętrznej, pomiar ciśnienia parcjalnego CO₂ na końcówce dystalnej rurki, skalowanie co 0.5cm dla rozmiarów 2.0 do 3.5 oraz co 1cm dla rozm. 4.0-4.5, pasek kontrastujący w RTG, wygięcie rurki pod kątem 37° | 2.0-4.5 co 0.5 | szt. | 50
ZADANIE 131
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Rurka intubacyjna bez mankietu pediatryczna - o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonana z mieszaniny silikonu i PCV, zredukowane ryzyko traumatyzacji tchawicy - centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki, linia rtg, nazwa producenta i średnica podane na korpusie rurki i łączniku 15 mm,jednorazowa ,sterylna | 2.0-9.0 co 0.5 | szt. | 300
ZADANIE 132
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Rurka intubacyjna silikonowana z atraumatycznym wykończeniem wszelkich elementów, z otworem Murphego, z mankietem niskociśnieniowym, z wyraźnym i nieścieralnym oznaczeniem głębokości w postaci pełnego oringu oraz z rozmiarem rurki na rurce lub baloniku kontrolnym - wykonana z wysokiej jakości medycznej odmiany PCV, logo lub nazwa producenta na samej rurce lub baloniku kontrolnym, długość rurki bez łącznika w zakresie od min. 22cm /dla 4.0/ do min. 35cm /dla 9.0/, średnica mankietu w zakresie od 10,5mm /dla 4.0/ do 28mm /dla 9.0/,średnica wewnętrzna 2,5-10,0 mm, mleczny odłączany łącznik, pasek kontrastujący w RTG wzdłuż całej rurki - do krótkotrwałej wentylacji pacjenta, czarny znacznik ułatwiający prawidłowe umieszczenie w tchawicy , niebieski balon kontrolny ,skalowana . | 2.0-9.0 co 0.5 | szt. | 2000
Zadanie 133
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Rurka intubacyjna zbrojona - silikonowa na z atraumatycznym wykończeniem wszelkich elementów, z otworem Murphego, z mankietem niskociśnieniowym, z wyraźnym i nieścieralnym oznaczeniem głębokości w postaci pełnego oringu | 6.0-9.0 | szt. | 50
ZADANIE 134
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Rurka Guedel z atraumatycznym wykończeniem , z kolorowym , międzynarodowym kodem rozmiaru widocznym wzdłuż całej rurki , zintegrowany bloker zgryzu , bez zawartości lateksu i ftalanów , pakowana pojedynczo , sterylna | Rozmiar 00-4 lub 0-5 | szt. | 500
ZADANIE 135
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Koreczek luer-lock kompatybilny do kaniul dożylnych - sterylny pakowany folia-papier z logo lub nazwą producenta, datą ważności i serią minimum na każdym blistrze , z możliwością łatwego otwierania w sposób jałowy . |  | szt. | 150000
ZADANIE 136
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | System do kontrolowanej zbiórki płynnego stolca, wyposażony w: silikonowy rękaw odprowadzający treści kałowe o dł. min. 165cm; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego, port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania, system zawiera port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną, utrzymanie systemu do 29 dni, biologicznie czysty, indywidualnie pakowany | 30.5cm x 30cm | szt. | 30
2 | Worki wymienne, przeźroczyste o poj. 1000ml, w pełni kompatybilne do systemu do kontrolowanej zbiórki płynnego stolca /powyżej/, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji zapachów, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste - opakowanie. a 10 szt. | 16,5 x 16cm | opak. | 20
ZADANIE 137
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Igła typu motylek z elastycznymi skrzydełkami i przedłużaczem o dł. 20-30cm - kolorowy kod skrzydełek identyfikujący rozmiar, długość igły 19-20mm - opakowanie zbiorcze a 100 szt. | 0.7, 0.8 | szt. | 1500
2 | Igła typu motylek z elastycznymi skrzydełkami i przedłużaczem o dł. 20-30cm - kolorowy kod skrzydełek identyfikujący rozmiar, długość igły 19-20mm - opakowanie zbiorcze a 100 szt. | 0,5 , 0,6 | szt. | 200
ZADANIE 138
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, wykonany z poliwęglanu, o wytrzymałości ciśnieniowej 4-5 bara, odporny na pękanie, dostosowany do toczenia lipidów, mała przestrzeń martwa; bez zawartości DEHP. | z przedłużaczem 7 cm | szt. | 2000
ZADANIE 139
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, wykonany z poliwęglanu, o wytrzymałości ciśnieniowej 4-5 bara, odporny na pękanie, dostosowany do toczenia lipidów, mała przestrzeń martwa; bez zawartości DEHP. | z przedłużaczem 10 cm | szt. | 3000
ZADANIE 140
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Kranik trójdrożny luer-lock typu bezpiecznego z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym rozłączeniem przy obrocie kranika, wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami, wyczuwalny indykator pozycji otwarty/zamknięty, kolorowy, kontrastujący przełącznik trójramienny (zielony, różowy, pomarańczowy, fioletowy, itp.) - obrotowy o 360°, dodatkowe niebieskie i czerwone znaczniki określające rodzaj linii żyły lub tętnicy zapakowane indywidualnie w zestawie - kraniki pakowane w opakowanie folia/papier |  | szt. | 4000
ZADANIE 141
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Opaska identyfikacyjna dla dzieci, rozróżnienie kolorystyczne, wykonana z antyalergicznych, atraumatycznych materiałów op a 100 szt. |  | op | 200
ZADANIE 142
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Opaska identyfikacyjna dla dorosłych, wykonana z antyalergicznych, atraumatycznych materiałów op a 100 szt , dł. opaski min.25 cm |  | op | 200
ZADANIE 143
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Przedłużacz podwójny o długości 8cm+/-10% dla pediatrii , zakończony wielofunkcyjnym bezigłowym konektorem dostępu żylnego bez zawartości ftalanów ,objętość wypełnienia 0,31 ml , kolorowe zaciski | Śr. ok. 1,2 * 2,5 mm | szt. | 50
ZADANIE 144
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Igła typu Hubera, zakrzywiona pod kątem 90º, dren o dł. ok. 25cm z poliuretanu z zaciskiem, bez lateksu, delikatne skrzydełka stabilizujące, dostępne średnice 19, 20, 22G oraz długości 15, 20 i 25mm do wyboru przez Zamawiającego. | 19, 20, 22G x 15, 20, 25mm | szt. | 75
ZADANIE 145
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Wieloświatłowe przedłużenia przekształcające jednoświatłowy przewód w min. trzyświatłowy, wszystkie linie wyposażone w zaciski, zakończone bezigłowymi zaworami wytwarzającymi pozytywne ciśnienie powodujące podanie dawki 0,03 ml, długość rozgałęzień min. 10cm, śr. drenów wewn/zewn 1.5/2.5mm, przepływ przez pojedynczy zawór min. 200ml/min., objętość do 0,5ml - bezpieczne użycie poszczególnych zaworów bezigłowych do 7 dni lub 720 aktywacji |  | szt. | 30
ZADANIE 146
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu, dwustronna powierzchnia wymiany z papierowym wkładem, nawilżenie wyjściowe 25 mg/l H₂O przy 10 oddechach/min i objętości oddechowej 1000 ml, opory przepływu 2,0 hPa (cm H2O) przy przepływie 60 l/min, waga 5g. możliwość podłączenia nasadki tlenowej do owiewania tlenem - stosowany do 24 godz. |  | szt. | 200
ZADANIE 147
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Bezigłowy zawór dostępu żylnego z wbudowanym mechanizmem zapewniającym po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany, przepływ min 170ml/min, objętość do 0,02ml - bezpieczne użycie do 7 dni (potwierdzone badaniami klinicznymi) lub do 720 aktywacji, możliwość podawania lipidów, uniwersalne zakończenie umożliwiające podłączenie strzykawek z końcówką luer oraz luer-lock, kompatybilny ze śrdodwiskiem RM i TK - sztywny plastikowy, wygodny w użyciu aplikator ochronny |  | szt. | 3000
ZADANIE 148
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Bezigłowy zamknięty system o wytrzymałości do 7 dni , przeźroczysty (obudowa i membrana ) posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml , przepływ grawitacyjny 175 ml/ min max 600 ml /min (36 l/ h) ,wytrzymały na ciśnienie do 24 barów , do stosowania w tomografie i rezonansie magnetycznym , bez zawartości ftalanów oraz latexu , sterylny ,umożliwiający podawanie leków i płynów inf. przez dostęp żylny bez użycia igły ,łatwy do czyszczenia i dezynfekcji |  | szt. | 500
ZADANIE 149
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Specjalny stojak na strzykawki do żywienia enteralnego - do karmienia grawitacyjnego , kompatybilny do strzykawek posiadanych przez zamawiającego - typu Nutrisafe. |  | szt. | 5
ZADANIE 150
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Gąbka do pędzlowania jamy ustnej - pakowana indywidualnie - op. a 50 lub 250szt. |  | szt. | 20000
ZADANIE 151
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Jednorazowy zestaw do dializy wątrobowej w technikach ciągłych , kompatybilny z aparatem posiadanym przez zamawiającego * |  | szt. | 33
*zamawiający posiada aparat typu Gambro-Prismaflex MARS ,monitor1 TC
*w razie wątpliwości zamawiający może wezwać do okazania pełnej dokumentacji wraz z kartą techniczną
* w razie wątpliwości zamawiający może wezwać oferenta do zaprezentowania pełnej kompatybilności z urządzeniem posiadanym (), bezpośredniemu użytkownikowi na terenie szpitala
ZADANIE 152
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Licznik igieł w postaci bloku pianki , z zatrzaskami , ze zdejmowaniem ostrzy ,pojedynczy , czarny magnes |  | szt. | 200
ZADANIE 153
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw do cystostomii, w zestawie min. cewnik typu Pigtail wykonany z poliuretanu , dł. 55-60 cm , rozrywalna igła punkcyjna 12 cm , worek na mocz 2000 ml z zaworem spustowym typ T , klema zaciskowa , zatyczka do cewnika , przylepny stabilizator na rzep- pakowany w worek foliowy i opakowanie folia – papier. | 10,12,14 F | szt. | 20
ZADANIE 154
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 150 cm +/- 10% wykonany z wysokiej jakości medycznej odmiany PCV, szczelne łączniki luer-lock z osłonkami, bez zawartości ftalanów | przeźroczysty | szt. | 15000
ZADANIE 155
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 90 cm +/- 10% wykonany z wysokiej jakości medycznej odmiany PCV, szczelne łączniki luer-lock z osłonkami, bez zawartości ftalanów | przeźroczysty | szt. | 15000
ZADANIE 156
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Przyrząd do pobierania leków dla opakowań o pojemności 3-1000 ml z filtrem antybakteryjnym 0,45 µm z nieruchomą osłoną otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką, zintegrowana zastawka zabezpieczająca lek przed wyciekaniem po odłączeniu od strzykawki, logo producenta na wyrobie i opakowaniu jednostkowym |  | szt. | 25000
ZADANIE 157
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Przyrząd typu Spike do wielokrotnego pobierania płynu/leku z pojemnika , z płaską powierzchnią -do wielokrotnej dezynfekcji , który może być używany do 96 godzin , o dł. 6 cm , objętości napełnienia 0,38 ml, bez odpowietrznika i bez PCV , posiadający z jednej strony port luer lock , który po odłączeniu strzykawki gwarantuje szczelność tak aby płyn nie miał możliwości wylania się na zewnątrz. |  | szt. | 25000
ZADANIE 158
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Antystatyczna komora inhalacyjna z zastawką i odłączaną maską w komplecie . Rozmiar S i M (do wyboru przez zamawiającego przy zamówieniu) Objętość 140 ml ; długość 14,2 cm ; USTNIK łączy się ze standardowymi złączami 22 mm. ; stopniowany KOMORA antystatyczne tworzywo sztuczne ABS; MASKA odłączana , wyposażona w technologię miękkiego uszczelnienia i wymagająca minimalnego ciśnienia do utrzymania prawidłowego uszczelnienia , wykonana z poliwęglanu (PC) i silikonu. ;ZASTAWKA wydechowa o niewielkim oporze wykonana z silikonu (niezawierający lateksu) GWIZDEK wysokoprzepływowy . | ROZMIAR S (0-18 M-CY) M (1-5 LAT) | szt. | 300
ZADANIE 159
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczuleń - typu Standard - z ostrzem typu Quincke, idealnie dopasowany mandryn, przeźroczysta nasadka, ułatwiająca wizualizację płynu, karbowany, wygodny uchwyt - giętka, sprężysta – długość 90mm | 18, 20, 22, 25, 26, 27G | szt. | 2000
ZADANIE 160
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Żel do USG biały , hipoalergiczny , bezbarwny , wysoka odporność na wysychanie .Żel łatwo rozprowadzający się i posiadający naturalny odczyn pH . Skład żelu powinien gwarantować brak oddziaływania na głowice aparatu. Odpowiednia lepkość zapewniająca dobrą przyczepność i zapobiegającą spływaniu wyrobu z ciała pacjenta podczas badania | 500 ml | szt. | 1100
ZADANIE 161
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Żel do EKG , hipoalergiczny , bezbarwny , wysoka odporność na wysychanie .Odpowiednia lepkość zapewniająca dobrą przyczepność i zapobiegająca spływaniu wyrobu z ciała pacjenta podczas badania | 500 ml | szt. | 40
ZADANIE 162
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Wymazówka sucha jałowa 165 mm*12 mm, z naklejką , miejsce do opisania |  | szt. | 2000
ZADANIE 163
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| probówki okrągłodenne z korkiem 5 ml wykonana z materiału nie wchodzącego w reakcję z formaliną |  | szt. | 2500
Zadanie 164
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Elektroda neutralna jednorazowa dla pacjentów dorosłych , bez kabla , niesterylna , gotowa do użycia w technice monopolarnej , dzielona , podłoże z pianki z klejem akrylowym , folia aluminiowa kompozytowa z hydrożelem jako materiał prowadzący , powierzchnia styku 110 cm2 ,powierzchnia całkowita 175 cm2 lub 170 cm2 , bez zawartości lateksu , bez zawartości ftalanów , kompatybilna z klipsem o szerokości styku 2,5 cm , pakowana po 50 lub 100 szt |  | szt. | 2000
ZADANIE 165
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Końcówka do odsysania z pola operacyjnego typu POOL , zagięta jałowa o ergonomicznym kształcie transparentna , rozłączalna |  | szt. | 60
ZADANIE 166
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| zestaw do jejunostomii o składzie cewnik poliuretanowy lub silikonowy , 2* igła prowadząca z kaniulami rozdzielnymi CH10 , strzykawka 2*3 ml , jałowy | CH 08 | szt. | 20
ZADANIE 167
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Sonda zołądkowa o dł. min 80 cm wykonana z medycznej odmiany PCV współczynnik twardości 76-78 shore , atraumatyczny zamknięty koniec i min. 2-4 otwory boczne – sonda żołądkowa może być wykonana z PCV niezawierającego ftalanów oraz może posiadać fabrycznie nadrukowaną informację na opakowaniu jednostkowym o możliwości stosowania do 4 tyg. | CH 12-24 | szt. | 3500
ZADANIE 168
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw czterokomorowy do drenażu klatki piersiowej z komorą zastawki wodnej, komora kontroli ssania z mechanicznym - suchym /bezwodnym/ regulatorem ssania, komorą manometryczną i komorą na wydzielinę o pojemności łącznej 2500ml. Komora manometryczna, monitorująca ujemne ciśnienie w drenie pacjenta i jamie opłucnej (odczyt na wodnym, zabarwionym na niebiesko manometrze). Przeźroczysta komora wykonana z poliwęglanu z precyzyjną skalą pomiarową i możliwością nanoszenia opisów. Zawór ręczny z filtrem antybakteryjnym, automatyczny zawór upustowy ciśnienia w przypadku ciśnienia dodatniego, system antyrefluksyjny zabezpieczający zastawkę podwodną, antyzałamaniowy dren łączący z portem do próbek - samouszczelniający się przy pobieraniu zdrenowanego płynu, ze sprężyną antyzagięciową w miejscu ujścia, dwa porty bezigłowe do pobierania próbek: do zastawki podwodnej i do komory kolekcyjnej, własny zintegrowany statyw podłogowy, haki łóżkowe oraz uchwyt dla wygodnej stabilizacji, bez zawartości lateksu, sterylny, opakowanie folia-papier. |  | szt. | 40
ZADANIE 169
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych z zakończeniem luer-lock, wykonana w całości PP, z poprzecznym zabezpieczeniem (wcięciem) w tłoku, umożliwiającym stabilne ufiksowanie w pompie infuzyjnej oraz pierścieniem stabilizującym wokół zakończenia luer-lock, skalowana co 1ml na całej długości wyskalowania, logo lub nazwa producenta oraz nazwa własna strzykawki na cylindrze - opakowanie zbiorcze do 100 szt. - kompatybilne z pompami posiadanymi przez szpital /wpisane w instrukcje obsługi pomp/* | 50 ml | szt. | 2000
|  | 50 ml bursztynowa | szt. | 500
* ZAMAWIAJĄCY POSIADA POMPY TYPU : KWAPISZ , MEDIM, AGILLA , ASCOR, BRAUN
ZADANIE 170
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Układ oddechowy dla dorosłych typu RT206 , z komorą nawilżacza podgrzewany wdech z drenem ciśnieniowym i samo napełniającą się komorą , odcinek podgrzewany wdechowy -1,5 m odcinek niepodgrzewany wydechowy -1,76 m z pułapką wodną , odcinek respirator -nawilżacz 0,5 m , dren ciśnieniowy 2,0 m ,komora samo napełniająca się typu MR 290 |  | szt. | 100
ZADANIE 171
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Układ oddechowy dla niemowląt typu RT235 ,z komorą nawilżacza , podwójny system podgrzewania (wraz z komorą )>4l/min, objętość ściśliwa 730 ml , opór przepływ przy 2 cm H2O ok 13 l/ min , maksymalne ciśnienie robocze w komorze 8kpa , maksymalny współczynnik utraty gazu układu 75 ml/min ok 60 cm H2O , długość układu min 1,6 m , bez zawartości lateksu ,kompatybilny z nawilżaczami typu: MR850, Drager Babylog, odpowiedni dla przepływów <25l/min -jednorazowego użytku. |  | szt. | 160
ZADANIE 172
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Układ oddechowy dla niemowląt typ RT236, z komorą nawilżacza , podwójny system podgrzewania (wraz z komorą ) 0,3 – 4 l/min ,objętość ściśliwa 730 ml opór przepływ przy 2 cm H2O ok 13 l/ min , maksymalne ciśnienie robocze w komorze 8kpa , maksymalny współczynnik utraty gazu układu 75 ml/min ok 60 cm H2O , długość układu min 1,6 m , bez zawartości lateksu ,kompatybilny z nawilżaczami typu: MR850, Drager Babylog, odpowiedni dla przepływów <25l/min -jednorazowego użytku. |  | szt. | 200
ZADANIE 173*
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Jednorazowy układ oddechowy z wewnętrznie gładkiej rury 22 mm o dł. 1,6 metra. Rrury połączone łącznikiem ‘’Y’’ z koreczkiem w kolorze czerwonym z zaczepem do podwieszania .Końcówki rur zakończone miękkimi złączkami uniemożliwiającymi samoczynne rozłączanie. Mikrobiologicznie czysty. |  | szt. | 150
2 | Jednorazowy układ oddechowy rozciągalny do długości od 42 cm do 2 metrów, składający się z dwóch rur 22 mm połączonych łącznikiem ‘’Y’’ z kolankiem zabezpieczonym kapturkiem w kolorze czerwonym . Kapturek wyposażony w zaczep do podwieszania > rury pozwalające na wielokrotne skracanie i rozciąganie w dowolnym miejscu. Mikrobiologicznie czysty. |  | szt. | 150
3 | Kapturek zabezpieczający układ oddechowy 22F , z zaczepem umożliwiającym zawieszenie całości bez ryzyka zanieczyszczenia .Mikrobilogicznie czysty, pakowany pojedynczo. |  | szt. | 300
4 | Łącznik typu martwa przestrzeń 22F/15F z rury umożliwiającej dowolne rozciąganie w zakresie od 70 do 150 mm, z pamięcią kształtu . Podwójny obrotowy krętlik wyposażony w port do odsysania -7,6 mm i port do bronchoskopii 9,5 mm z zatrzaskowym kapturkiem uszczelniającym .Jednorazowy , mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo. |  | szt. | 50
5 | Łącznik karbowany typu martwa przestrzeń 22M/15F o długości 170 mm , zespolony z podwójnym obrotowym łącznikiem kątowym . Pakowany pojedynczo , jednorazowy , mikrobiologicznie czysty . |  | szt. | 3000
6 | Nebulizator jednorazowego użytku z łącznikiem T o zakończeniach 22 F – 22 M /15 F i z ustnikiem dla dorosłych do deponowania leków w tchawicy i oskrzelach, wytwarzający drobiny w ponad 70 % o wielkości nie przekraczającej 5 mikronów przy przepływie gazu 8 litrów na min. z drenem tlenowym od 1,8 m do 2,1 m , umożliwiającym podawanie leków w dowolnej pozycji pacjenta , do zastosowania w jednorazowym układzie oddechowym , pojemność nebulizatora 10 ml -dokładna podziałka co 2 ml. |  | szt. | 1000
7 | Zestaw nebulizatora jednorazowego użytku do deponowania leków w tchawicy i oskrzelach , wytwarzający drobiny w ponad 70 % o wielkości nie przekraczającej 5 mikronów przy przepływie gazu 8 litrów na minutę z drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym , łącznik T zastawką automatycznie zamykającą obwód oddechowy po odłączeniu nebulizatora , produkt jednorazowego użytku. |  | szt. | 140
8 | Filtr oddechowy elektrostatyczny , bez wymiennika ciepła i wilgoci dla dorosłych o skuteczności antybakteryjnej i antywirusowej filtracji nie niższej niż 99,99 % , na filtrze zamontowany port luer lock zabezpieczony kapturkiem zamontowanym na stałe , opór przepływu przy 30 l / min. - 0,9 cm H2O a przy przepływie 60 l / min. - 2,2 cm H2O , przestrzeń martwa 60 ml przy wadze całkowitej 28 g , złączki 22 F / 15 M – 22 M /15 F , minimalna objętość oddechowa 200 ml, pakowane pojedyńczo , mikrobiologicznie czyste , opisy w języku polskim na opakowaniu jednostkowym . |  | szt. | 2000
9 | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z rurką tracheostomijną , wyposażony w port do odsysania zabezpieczony koreczkiem w klapce w związku z czym można go otworzyćbez potrzeby rozłączania produktu od rurki , mechanizm antyokluzyjny , zintegrowane obrotowe złącze tlenu ,przeżroczysta obudowa , objętość oddechowa powyżej 50 ml bez górnej granicy, przestrzeń martwa max 19 ml , zwrot wilgoci 26 mg H2O/ L , waga 8 g , produkt mikrobilogicznie czysty , pakowany indywidualnie oraz etykietowany przez producenta ,opisy w języku polskim na opakowaniu jednostkowym . |  | szt. | 1000
10 | Filtr elektrostatyczny i mechaniczny o skuteczności filtracji -99,999 % i zwrocie wilgoci przy VT 500 ml – 32 mg H2O/L , opór przepływu dla 60 L / min 2,9 cm H2O , przestrzeń martwa 58 ml , waga 31 g , minimalna objętość oddechowa 150 ml , łącznik 22 F/15 M – 22 M/15 F, filtr sterylny , w opakowaniu typ folia – papier . |  | szt. | 3000
11 | Filtr elektrostatyczny przeznaczony dla dorosłych o objętości oddechowej 200 ml, skuteczność filtracji bakteryjnej potwierdzona protokołami testów od 99,999% , opór przy 60 L / min- 2,6 cm H2O , masa filtra 30 g , przestrzeń martwa 60 ml , zwrot wilgoci przy objętości oddechowej 500 ml -30,6 mg H2O / L , czas pracy 24 h , wyposażony w port kapno zamykany integralnym korkiem ,filtr mikrobiologicznie czysty , okres ważności 5 lat , mechanizm fail – safe zabezpieczający pacjenta przed okluzją . |  | szt. | 1000
12 | Wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do zastąpienia czynności górnych dróg oddechowych pacjenta przez odbiór wydychanego ciepła i wilgoci i oddawanie ich pacjentowi , waga 11,8 g przestrzeń martwa 21 ml , opór przy przepływie 60 l na min 1,6 cm H2O , zwrot wilgoci przy objętości oddechowej wynosi 30 mg H2O/l. Wyposażony w łącznik 15 M-22 M/15 F oraz port luer lock pakowany indywidualnie. |  | szt. | 1000
13 | Nebulizator z ustnikiem (zestaw T) i drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym zapobiegającym załamywaniu się światła drenu, deponowanie w tchawicy i oskrzelach, przy przepływie gazu 8l/min min. 74% objętości aerozolu tworzy cząstki mniejsze niż 5µm i średnicy MMD 2,75µm, - dla dorosłych - mikrobiologicznie czysty lub sterylny, pakowany pojedynczo |  | szt. | 500
* Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności produktów z zadania 173.
ZADANIE 174
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| dren łączący 2 metrowy śr. 6 mm z elastycznym zakończeniem typu lejek-lejek , opakowanie folia -papier |  | szt. | 200
ZADANIE 175
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| dren do ssaka 3 metrowy śr. 7 mm zakończony z obu stron elastycznymi zakończeniami typu lejek -lejek , opakowanie folia -papier |  | szt. | 2000
ZADANIE 176
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Zestaw 3 -komorowy plastikowy do czynnego i biernego drenażu klatki piersiowej I DWÓCH WORKÓW KOLEKCYJNYCH o pojemności komory na wydzielinę min 2500 ml, wodna regulacja siły ssania , zastawka podwodna (zestaw +worki ) |  | szt. | 80
ZADANIE 177
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| dren balonowy niesterylny śr. wew. 7 mm rozszerzenie co 90-100 cm dł. zwoju ok 30 m |  | szt. | 2
ZADANIE 178
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| dren łączący sterylny dł .min. 2 m śr. wew. 6-7 mm zakończenia typu żeńskiego z dodatkowym łącznikiem do cewników do odsysania z regulacją, sekretnikiem ,opakowanie folia -papier |  | szt. | 6000
ZADANIE 179
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| zestaw do odsysania z pola operacyjnego złożony z drenu 3 metry i kanki Yankauera dł 3 m | CH 24 | szt. | 240
ZADANIE 180
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| woreczek ekstrakcyjny do laparoskopii pojemność 200 ml uwalniany z prowadnicy , samorozprężalny ,sterylny jednorazowego użytku |  | szt. | 200
ZADANIE 181
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| woreczek do ewakuacji tkanek w zabiegach laparoskopowych pojemność 410 ml, nie uwalniane z prowadnicy ,wprowadzane przez trokar 10 mm |  | szt. | 10
ZADANIE 182
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | wkłady workowe jedn. Użytku na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na karnister z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające tylko jeden króciec łączący , duży otwór w pokrywie wkładu do pobierania próbek i/lub wsypywania proszku żelującego | 1000 ml | szt. | 3000
2 |  | 2000 ml |  | 3500
3 |  | 3000 ml |  | 700
4 | pojemnik wielorazowego użytki na wkłady workowe ,wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową ,wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy do przyłączania źródła próżni | 1000 ml | szt. | 40
5 |  | 2000 ml |  | 30
6 |  | 3000 ml |  | 10
7 | pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe z nieprzeźroczystego tworzywa ,wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy do przyłączania źródła próżni | 1000 ml | szt. | 6
8 |  | 2000 ml | szt | 6
9 | pojemnik do moczenia cewników z uchwytem do zawieszenia na szynie 1000 ml |  | szt. | 7
10 | uchwyt do szyny szerokiej do mocowania pojemników do odsysania kompatybilny do pojemników oferowanych powyżej |  | szt. | 6
11 | króciec przyłączeniowy do pojemników wielorazowych |  | szt. | 10
razem
ZADANIE 183
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| igła do tkanek miękkich półautomatyczna, z możliwością nastawiania dł. pobierania biopatu 15 lub 22 mm, sterylna, jednorazowego użytku | 14G*100 mm | szt. | 30
ZADANIE 184
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| igła do punkcji mostka z regulacją długości wkłucia , ze zdejmowanym uchwytem motylkowym , sterylna ,jednorazowego użytku | 15G*75 mm | szt. | 200
16 G*45 mm
ZADANIE 185
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| proszek żelujący w saszetkach 25 g |  | szt. | 1500
ZADANIE 186
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
1 | Cewnik typ Broviak dwuświatłowy ,obydwa światła tej samej wielkości 5 Fr lub 7 Fr dł. cewnika 65 cm ; 9 Fr lub 12 Fr dł. cewnika 90 cm (do wyboru przez zamawiającego przy zamówieniu) wykonany z silikonu , używane do żywienia pozajelitowego , TPN , chemioterapii, podawania środków leczniczych oraz krwi. Przymocowany do cewnika mankiet z syntetycznego włókna umożliwia wrastanie tkanki . Okrężne pierścienie na szwy pozwalają na umocowanie cewnika do skóry za pomocą szwu podczas wrastania tkanki w mankiet. Dostarczany jałowy w opakowaniu typu peel-open , do jednorazowego użytku; komponenty : cewnik , igła wprowadzająca ,prowadnik śr. 0,35 inch , koszulka typu Peel-Away ,strzykawka , bezigłowa końcówka typu MicroClave ,Tunelizator – komponent zestawu , sterylny, zapakowany osobno. |  | szt. | 10
2 | Zestaw naprawczy do cewników powyżej |  | szt. | 2
ZADANIE 187
| Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar, cecha | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent numer katalogowy
| Obwodowy cewnik centralny typu PICC jednoświatłowy , 3-5 Fr dł. cewnika 40 lub 60 cm (do wyboru przez zamawiającego przy zamówieniu ) wykonany z poliuretanu ,przystosowany do szybkiego przepływu, możliwość podaży płynów TPN, chemioterapii. Oznaczenia głębokości co 1 cm , oznaczenia na zewnętrznej części cewnika , możliwość złożenia pod kontrolą USG . Komponenty zestawu : igła 21 G 7 cm długości , z mikroskopijnymi otworami na powierzchni igły, poprawiająca widoczność ; prowadnica ; wprowadzająca otoczka ;koszulka typu Peel-Away ; 12 ml strzykawka j.uż. ; obturator z powłoką hydrofilową zmniejszającą tarcie ; jednorazowy skalpel ; taśma pomiarowa papierowa; złączka typu MicroClave ; zacisk mocujący urządzenie , dodatkowe wewnętrzne opakowanie w formie sterylnej tacki. |  | szt. | 10
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone ulotkami, folderami dostarczonymi przez Wykonawcę na wezwanie. W razie wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie możliwość do wezwania Wykonawcy do potwierdzenia parametrów kartą techniczną lub wynikami badań producenta oraz do okazania próbek.