## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-67/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 1 – na dostawę odczynników do systemu IR Biotyper wraz ze szczepami wzorcowymi.
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość testów w skali 24 m-cy | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za op. | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za op. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | IR Biotyper Kit |  | 6000
2 | Podłoże TSA |  | 400
3 | Test kasetkowy, immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania i różnicowania 5 klas karbapenemaz (KPC, OXA, NDM, VIM, IMP) na jednej płytce testowej przeznaczonej dla hodowli szczepów Enterobacterales i Pseudomonas aeruginosa. |  | 400
4 | Test kasetkowy, immunochromatograficzny do wykrywania grup 1,2,8,9,25 CTX-M betalaktamaz ESBL u pałeczek Enterobacterales. |  | 400
5 | Szczep wzorcowy Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 |  | 20
6 | Szczep wzorcowy Bacteroides fragilis ATCC 25285 |  | 20
7 | Szczep wzorcowy Candida krusei ATCC 6258 |  | 20
8 | Szczep wzorcowy Candida parapsilosis ATCC 22019 |  | 20
9 | Szczep wzorcowy Clostridium perfringens ATCC 13124 |  | 20
10 | Szczep wzorcowy Enterococcus faecalis ATCC 29212 |  | 20
11 | Szczep wzorcowy Enterococcus faecalis ATCC 51299 (VRE, HLAR) |  | 20
12 | Szczep wzorcowy Escherichia coli ATCC 25922 |  | 20
13 | Szczep wzorcowy Escherichia coli NCTC 13846 |  | 20
14 | Szczep wzorcowy Haemophilus influenzae ATCC 49766 |  | 20
15 | Szczep wzorcowy Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 (ESBL) |  | 20
16 | Szczep wzorcowy Klebsiella pneumoniae NTCT 13438 (KPC) |  | 20
17 | Szczep wzorcowy Klebsiella pneumoniae NTCT 13443 (NDM) |  | 20
18 | Szczep wzorcowy Neisseria gonorrhoea ATCC 49226 |  | 10
19 | Szczep wzorcowy Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 |  | 20
20 | Szczep wzorcowy Staphylococcus aureus NCTC 12493 (MRSA) |  | 20
21 | Szczep wzorcowy Staphylococus aureus ATCC 29213 |  | 20
22 | Szczep wzorcowy Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 |  | 20
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia i nie są rakotwórcze.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-67/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia Zadanie Nr 2 – na dostawę jałowych pojemników do badań mikrobiologicznych.
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczo-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta/ Nr katalogowy producenta (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jedn. netto za op. | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za op. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Pojemnik jałowy, pakowany indywidualnie, zakręcany z czerwoną nakrętka, objętość 60 ml. Zwalidowany na automatyczny system do posiewów WASP. |  | 20000
2 | Pojemnik jałowy, pakowany indywidualnie z czerwoną nakrętką i łopatką do pobierania kału. Objętość 30 ml. |  | 15000
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia .
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ..............................................................................................................................................
podpis Wykonawcy