**Postępowanie M-I-2310- ……./2024**

**Załącznik nr 1, Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Przedmiot Zamówienia | Specyfikacja | j.m | Ilość | cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| 1 | URZĄDZENIE DO STERYLIZACJI | 1. Zaprogramowane i nastawne parametry ekspozycji 2. Maksymalne nastawne natężenie 9999,900 mikrodżuli na cm2 3. Wyświetlacz LED 4. 6 lamp 8 W 5. okno dla podglądu przebiegu pracy 6. wymiary: zewnętrzne – 410 x 400 x 265 mm; wewnętrzne – 350 x 270 x 160 mm 7. długość fali 254 nm 8. termin realizacji do 6 tygodni od zamówienia 9. gwarancja 12 miesięcy 10. cena zawiera koszty transportu | szt. | 5 |  |  |
|  |  | **Łączna kwota:** |  |  |  |  |