| Lp | Asortyment | jm | Ilość* | Wartość jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent* | Nazwa dokumentu dopuszczenia do obrotu i jego numeru*/numery stron na których występuje dowód* | Numer kat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego. Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany przezskórnie metodą” push”pod kontrolą endoskopową wykonany z silikonu, rozmiar FR 15. | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego.Zestaw do długotrwałego żywienia enteralnego do żołądka, zakładany przezskórnie metodą endoskopową. Wykonany z poliuretanu, długość 35cm,śr zewnętrzna 4,8mm,śr wewnętrzna 3,6mm , znacznik rtg,końcówka ENFit | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego. Zgłębnik do żywienia do dwunastnicy lub jelita cienkiego, zakładany do uprzednio już założonego zestawu PEG FR 15,długość 120cm, z podziałką i znacznikiem rtg. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego. Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego,zakładany metodą „push”jako wymiennik istniejącego zgłębnika typu PEG, wykonany z silikonu , rozmiar FR15 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego. Zestaw niskoprofilowy do długotrwałego żywienia do żołądkowego,zakładany metodą „push”jako wymiennik istniejącego zgłębnika typu PEG ,wykonany z silikonu,rozmiar FR15 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw przedłużający 1 Enlock do zestawu niskoprofilowego. + | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suma: |  |  |  |

………………………………………………….

Podpis Wykonawcy