| Załącznik nr 3.2 do SWZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| na dostawę odczynników do Mikrobiologicznego Laboratorium Medycznegowraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formularz Asortymentowo-Cenowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podłoża mikrobiologiczne agarowe różnicująco-namnażające, podłoża bulionowe, krążki bibułowe antybiogramowe zgodne z rekomendacjami EUCAST oraz zaleceniami Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów, krążki bibułowe identyfikacyjne, paski antybiogramowe z gardientem stężeń,testy lekowrażliwości MIC na płytkach titracyjnych, testy lateksowe/immunochromatogragiczne do wykrywania i identyfikacji antygenów/toksyn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jedn. miary | ilość | Ilość szt. W op. | Liczba opak. | Cena 1 op. netto/PLN | Wartość netto w PLN | VAT (%) | Wartość brutto w PLN |
| 1 | Krążki antybiogramowe różne (posiadające pozytywną opinię KORLD, temp. przechowywania od (-20) do (+8) st.C z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych | szt. | 10.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa 4 szt. Dyspenserów do nakładania krążków antybiogramowych z pojemnikiem | 27 m-ce | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Krążki EF – średnica 9 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Krążki GV – średnica 9 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Krążki BC – średnica 9 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Krążki BV – średnica 9 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Krążki BX – średnica 9 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Krążki BVX – średnica 9 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Krążki z kwasem boronowym – meronem 5*50 | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Krążki z EDTA – imipenem 5*50 | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Krążki z optochiną | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw lateksowy do identyfikacji paciorkowców gr A, B, C, D, F, G | oznaczeń | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw lateksowy do identyfikacji do identyfikacji gronkowców na podstawie trzech cech: białko A, koagulaza związana i otoczka polisacharydowaop.oznaczeń | oznaczeń | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw lateksowy do identyfikacji MRSA | oznaczeń | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw lateksowy do identyfikacji Streptococcus pneumoniae | oznaczeń | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw lateksowy do oznaczania patogenów w płynie mózgowo-rdzeniowym | oznaczeń | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Test lateksowy do wykrywania pyrazy | oznaczeń | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Test do wykrywania oksydazy | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Test do wykrywania katalazy | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Test do wykrywania indolu | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Test TDA | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Test do wykrywania beta-laktamazy (cefinaza) | oznaczeń | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Podłoże bulionowe BHI - probówki | szt. | 5.500 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Podłoże bulionowe TSB - probówki | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Podłoże bulionowe Schaedlera z wit. K1 + hemina - probówki | szt. | 4.000 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Podłoże Columbia agar + 5% krwi baraniej | szt. | 8.000 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Podłoże CNA agar | szt. | 4.000 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Podłoże MacConkey agar z fioletem krystalicznym | szt. | 5.500 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Podłoże Chocolate agar Haemophilus | szt. | 3.500 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Podłoże agarowe Chapmana | szt. | 2.500 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Podłoże agarowe Sabouraud z gentamycyna i chloramfenikolem | szt. | 2.500 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Podłoże agarowe Mueller-Hinton 2 | szt. | 2.500 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Podłoże agarowe Mueller-Hinton + 5% krwi końskiej + 20 mg/L NAD | szt. | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Podłoże agarowe Scheadler z 5% krwi baraniej i antybiotykami | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Płytki kontaktowe do powierzchni z inhibitorami środków dezynfekcyjnych | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Generatory bezwodne do hodowli bakterii beztlenowych + torebki w ilości odpowiedniej do liczby testów | op. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Generatory bezwodne do hodowli bakterii w war. CO2 na 2,5 l | op. | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Szybki test kasetkowy do wykrywania karbapenemazy OXA-48, KPC, NDM i VIM u pałeczek Enterobacteriaceae (z hodowli bakteryjnej) czułość i swoistość min. 97% |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Paski bibułowe z gradientem stężeń antybiotyków do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów / wartości MIC | szt. | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Odczynnik EDTA do MBL 2 ml | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Odczynnik kwas boronowy do KPC 2 ml | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Osocze królicze liofilizowane 1 op=5ml | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2% dezoksycholan sodu (sole zółci) – probówki 2 ml | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Streprococcus pyogenes z wymazu z gardła (czułość i swoistość min. 97%) | oznaczenia | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Rota i Adenowirusów w kale (czułość min. 96&, swoistość min. 99%, rozdział na dwóch membranach; kontrola wewnętrzna testu) | oznaczenia | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Norowirusów GI i GII w kale (czułość min. 99%, swoistość min. 99%, w porównaniu do PCR)oznaczenia | oznaczenia | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Legionella pneumophila ser.1 w moczu(czułość min. 95&, swoistość min. 95% w badaniach retrospektywnych, kontrola dodatnia i ujemna w postaci wymazówek) | oznaczenia | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do jakościowego oznaczania przeciwciał IgM oraz IgG przeciwko T. pallidum (z krwi pełnej, osocza, surowicy) czułość i swoistośc min. 99%) | oznaczenia | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Podłoże transportowe AMIES z węglem, pałeczka plastikowa – pojedynczy aplikator, końcówka z tworzywa sztucznego w systemie transportującym, zgodne z normą CLSI M40-A2 | szt. | 7.000 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Podłoże transportowe AMIES bez węgla, pałeczka plastikowa – pojedynczy aplikator, końcówka z tworzywa sztucznego w systemie transportującym, zgodne z normą CLSI M40-A2 | szt. | 7.000 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Podłoże transportowe AMIES bez węgla – pałeczka aluminiowa, sztywny aplikator z mini końcówką syntetyczną w systemie transportującym | szt. | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Podłoże transportowe standardowe obj. 2-3 ml do badań w kier. wirusów, Chlamydia, Mycoplasma, Ureoplasma z jałową wymazówką | szt. | 5.000 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Podłoże transportowe inaktywujące obj. 2-3 ml do badań w kier. wirusów, z jałową wymazówką do materiałów z nosogardła/gardła | szt. | 15.000 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Agarek amerykański – podłoże do przechowywania szczepów klinicznych o niższych wymaganiach (probówki z korkiem) | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Różnokolorowy zestaw fiolek z perełkami zanurzonymi w płynie konserwującym do przechowywania szczepów bakterii i grzybów w stanie zamrożenia | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Dzierżawa komora laminarna do posiewów i pracy z próbkami zakaźnymi BSL-2, szer.90-100 cm | 24 m-ce | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do jakościowego oznaczania antygenu RSV w wymazach z nosogardzieli i z popłuczyn z nosa, zestaw zawiera kontrolę dodatnią i ujemną w postaci wymazówek, op=20-25 oznaczeń Czułość(popłuczyny z nosa)min. 89%, specyficzność 100% | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

- Urządzenia, testy/ odczynniki posiadają certyfikat CE IVD (zastosowanie do diagnostyki in vitro w Polsce)

- Testy antybiogramowe posiadają pozytywną ocenę i rekomendację Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów

- Wymazówki z podłożem transportowym spełnieniają wymagania CLSI M40-A2

- Certyfikaty kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych, odczynników, testów diagnostycznych, krążków antybiogramowych, krążków diagnostycznych oraz pasków z gradientem testów, dla każdej serii wyrobów. Do ofert należy dołączyć certyfikaty, zawierające minimum:

  - nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności,

  - ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność,

  - dla pożywki Mueller-Hinton certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiotykowych.

- Instrukcje wykonania testu i interpretacji wyników w języku polskim

- Wraz z pierwszą dostawą testów Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyk substancji chemicznych/niebezpiecznych w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej) oraz na wypadek ewentualnych zmian ich kolejne aktualizacje

- Wykonawca zapewnia transport dostaw zgodny z wymaganymi warunkami na własny koszt do siedziby Zamawiającego

- Sprawdzenie komory laminarnej: integralność cząstek i prędkość przepływu, przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w tym zakresie (po instalacji i po roku od pierwszego sprawdzenia, zgodnie z zaleceniem jednostki sprawdzającej)

- Serwis komory - szczegółowe dane kontaktowe do serwisu

- Naprawy serwisowe, części zamienne i dojazdy w ramach czynszu dzierżawnego

- Certyfikat ISO 9001 na produkcję podłoży gotowych na płytkach, probówkach i butelkach, testów i krążków antybiotykowych.