## PAKIETY
Załącznik nr 1
28/23 DOSTAWA OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK DLA DOROSŁYCH NA POTRZEBY SPZZOZ W GRYFICACH
Zaproponowanie sprzętu jednorazowego niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty.
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby sprzęt medyczny był "wolny od lateksu", a co za tym idzie, posiadał takie oznaczenie na każdym opakowaniu jednostkowym.
Kryteria oceny ofert:
Cena: 60%
Cechy użytkowe: 40% opisane poniżej dla każdego z pakietów
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 1
PRÓBKI - 2 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | SERWETA DO PORODU, JAŁOWA, POJEDYNCZO PAKOWANA Serweta pod pośladki o wymiarach 100x120 cm, nieprzemakalna z mankietem w górnej części o szerokości ok. 20 cm. Z „wprasowanym” workiem do gromadzenia płynów w kształcie stożka o pojemności minimum 2000 ml z materiału nieprzepuszczalnego dla płynów (folia). | szt. | 500 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Worek min. 2000 ml nieprzepuszczalny dla płynów - 20 p.
2. Wysokoabsorpcyjny materiał - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 2
PRÓBKI - po 2 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Zestaw do operacji barku 1 x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm 1 x taśma przylepna 50x10 cm 2 x ręczniki celulozowe 25x19 cm 1 x obłożenie stolika Mayo, złożone rewersowo 145x80 cm 1 x osłona na kończynę 75x23 cm 1 x samoprzylepna serweta, 150x240 cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu 1 x samoprzylepna serweta o wymiarach 280x220cm z wycięciem "U" o wymiarach 50x 20cm, z workiem do przechwytywania płynów. Wykonana z dwuwarstwowego laminatu Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) o gramaturze min. 65g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 180 kPa i na mokro min. 160 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez zawartości lateksu, spełniająca 1 klasę palności CFR 1610 oraz posiadająca właściwości antystatyczne. Chłonność w miejscu wzmocnienia min. 290 %. Na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu. | szt. | 100 | [5 empty] | 0
2. | Zestaw do cesarskiego cięcia w składzie min.: 1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm 1 x obłożenie stolika Mayo złożone rewersowo 80 x 145 cm 1 x serweta do cięcia cesarskiego 300 x 250/175 cm zbudowana z laminatu dwuwarstwowego polipropylen/ polietylen (PP + PE), gdzie warstwa chłonna znajduje się od strony pacjenta, z wbudowanymi 4 uchwytami na przewody, otwór 37 x 23 cm wypełniony folią operacyjną, otoczony workiem 360 stopni do zbiórki płynu 98 x 75 cm, worek ma być wyposażony w sztywnik z gąbki atraumatycznej oraz dwa zawory do podłączenia drenów a także 4 zintegrowane uchwyty do fiksowania przewodów i drenów 1 x serweta dla noworodka 75 cm x 90 cm 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 x ręczniki celulozowe 25 x 19 cm Materiał obłożenia pacjenta ma być wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) o całkowitej gramaturze min. 67 g/ m2. Zgodny z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych, bez zawartości wiskozy i celulozy. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 180 kPa i na mokro min. 160 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina Laminat musi spełniać 1 klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny laminatu badana wg EN ISO 9073-6 min. 190 ml/m2. Opakowanie jednostkowe: worek polietylenowy z opaską typu Tyvec, po otwarciu zestawu, na brzegu worka min. 5 mm margines bez kleju zabezpieczający przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Opakowanie typu papier – folia. Na etykiecie głównej min. 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu. | szt. | 250 | [5 empty] | 0
3. | Zestaw do niedrożności na bazie serwety CC w składzie min.: 1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm 1 x obłożenie stolika Mayo złożone rewersowo 80 x 145 cm 1 x serweta operacyjna 300 x 250/175 cm zbudowana z włókniny polipropylen/ polietylen (PP + PE), gdzie warstwa chłonna znajduje się od strony pacjenta, otwór 37 x 23 cm wypełniony folią operacyjną, otoczony workiem 360 stopni do zbiórki płynu 98 x 75 cm, worek wyposażony w sztywnik z gąbki atraumatycznej oraz dwa zawory do podłączenia drenów a także 4 zintegrowane uchwyty do fiksowania przewodów i drenów 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 x ręczniki celulozowe 30 x 43 cm Materiał obłożenia pacjenta wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (PE + PP) o całkowitej gramaturze 67,5 g/ m2. Zgodny z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych, bez zawartości wiskozy i celulozy. Odporność na penetrację płynów min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min. 180 kPa i na mokro min. 160 kPa. Włóknina Laminat spełnia 1 klasę palności. Chłonność włókniny min. 190 ml/m2. Opakowanie jednostkowe: worek polietylenowy z opaską Tyvec, po otwarciu zestawu, na brzegu worka min. 5 mm margines bez kleju zabezpieczający przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu. | szt. | 120 | [5 empty] | 0
4. | Zestaw uniwersalny, wzmocniony 1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm 1 x obłożenie stolika Mayo złożone rewersowo 80 x 145 cm 1 x samoprzylepna serweta operacyjna, wzmocniona 150 x 240 cm 1 x samoprzylepna serweta operacyjna, wzmocniona 170 x 175 cm 2 x samoprzylepne serwety operacyjne, wzmocnione 75 x 90 cm 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 x ręczniki celulozowe 25 x 19 cm Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019) o gramaturze min. 65g/m2. W obszarze krytycznym dodatkowe wzmocnienie (pad chłonny) jako dodatkowa trzywarstwowa warstwa chłonna ( PE +VSC + VSC) o gramaturze min 90 g/m2. Łączna gramatura w obszarze krytycznym min. 160 g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 180 kPa i na mokro min. 160 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez zawartości lateksu, spełniająca 1 klasę palności CFR 1610 oraz posiadająca właściwości antystatyczne. Chłonność w miejscu wzmocnienia min. 460 %. Na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu. | szt. | 350 | [5 empty] | 0
5. | Zestaw do kraniotomii w składzie min. : 1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm 1 x obłożenie stolika Mayo złożone rewersowo 80 x 145 cm 1 x serweta do operacji neurochirurgicznych 220 x 290cm, wzmocniona w strefie krytycznej, z samoprzylepnym otworem i workiem do zbiórki płynów zaopatrzonym w zawór do odprowadzania płynów 4 x serweta samoprzylepna 50 cm x 50 cm 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 2 x ręczniki celulozowe 25 x 19 cm Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) o gramaturze min. 65g/m2. W obszarze krytycznym dodatkowe wzmocnienie (pad chłonny) jako dodatkowa trzywarstwowa warstwa chłonna ( PE +VSC + VSC) o gramaturze min 90 g/m2. Łączna gramatura w obszarze krytycznym min. 160 g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 180 kPa i na mokro min. 160 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez zawartości lateksu, spełniająca 1 klasę palności CFR 1610 oraz posiadająca właściwości antystatyczne. Chłonność w miejscu wzmocnienia min. 460 %. Na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu. | szt. | 120 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Razem |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Włóknina dobrze układajaca się na ciele pacjenta - 10 p.
2. Odporność na rozerwanie na mokro i sucho - 10 p.
3. Wysokoabsorpcyjny materiał - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 3
PRÓBKI - po 2 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1 | Zestaw do artroskopii kolana Skład zestawu: 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 x ręczniki 30 cm x 40 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 x osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm 1 x taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm 1 x serweta operacyjna 180 cm x 150 cm 1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy min. 6/7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep. Obłożenia pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego, włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Materiał obłożenia ma spełniać wymagania normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji - tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt. | 300 | [5 empty] | 0
2 | Zestaw do zabiegów na kończynie Skład zestawu: 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 x ręczniki 30 cm x 40 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 x osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm 1 x taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm 1 x serweta operacyjna 180 cm x 150 cm 1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy min. 6/7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Obłożenia pacjenta mają być wykonane z laminatu dwuwarstwowego, włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Materiał obłożenia ma spełniać wymagania normy PN EN 13795. Zestaw ma posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety mają posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji - tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt. | 400 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Włóknina dobrze układajaca się na ciele pacjenta - 10 p.
2. Odporność na rozerwanie na mokro i sucho - 10 p.
3. Wysokoabsorpcyjny materiał - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 4
PRÓBKI - po 2 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1 | Zestaw serwet do operacji biodra Serwety maja być wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów: • 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm • 1x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 • 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205/199.4kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym min. 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. | szt. | 350 | [5 empty] | 0
2. | Zestaw serwet do operacji ortopedycznych, do izolacji pionowej Serweta wykonane z transparentnej folii PE o gramaturze 80g/m2. • 1x serweta o wymiarach 340cm x 240cm z czterema samoprzylepnymi paskami wzdłuż górnej krawędzi o wymiarach 3,5cm x 60 cm, posiadająca samoprzylepny otwór o wymiarach 30cm x 80cm wypełniony folią chirurgiczną,zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, wyposażoną w sztywnik, filtr oraz port umożliwiający podłączenie drenów o różnej średnicy. Dodatkowo, wyposażona w dwie dwukomorowe kieszenie o wymiarach 40cm x 30cm oraz dwie taśmy typu rzep o wymiarach 2cm x 12cm • 4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm, • 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm, • 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm. Serweta na stolik instrumentariuszki ma być wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m2, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m2. Serweta na stolik Mayo ma być wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową owymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Włókninowe serwety spełniają wymagania normy EN 13795-1 Materiał serwet włókninowych posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie typu HeaderBag wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej maja się znajdować następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. | szt. | 150 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Włóknina dobrze układajaca się na ciele pacjenta - 10 p.
2. Odporność na rozerwanie na mokro i sucho - 10 p.
3. Wysokoabsorpcyjny materiał - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 5
PRÓBKI - po 5 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1 | Serwety jałowe, z włókniny bez zawartości lateksu, jednostnonnie chłonne, nie powodujące odparzeń, pakowane pojedynczo, opakowanie typu folia-papier rozm. 45 x 75 cm | szt. | 1055 | [5 empty] | 0
2. | Serwety jałowe, z włókniny bez zawartości lateksu, jednostnonnie chłonne, nie powodujące odparzeń, pakowane pojedynczo, opakowanie typu folia-papier rozm. 90 x 135 cm | szt. | 1100 | [5 empty] | 0
3. | Serwety jałowe, z włókniny bez zawartości lateksu, jednostnonnie chłonne, nie powodujące odparzeń, pakowane pojedynczo, opakowanie typu folia-papier rozm. 150 x 240cm | szt. | 2850 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Rozmiar +/- 5 cm
Cechy użytkowe - 40%
1. Elastyczna, chłonna, nieprzemakalna i nie powodująca odparzeń - 30 p.
2. Dobrze układajaca się włóknina - 10 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 6
PRÓBKI - po 3 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L (ok. 90 - 145 cm) | szt. | 31000 | [5 empty] | 0
2. | Pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL (ok.120 - 160 cm) | szt. | 26500 | [5 empty] | 0
3. | Podkłady higieniczne w rozmiarze 90 x 60 cm | szt. | 72000 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Tolerancja rozmiaru +/- 5 %
I. Wymagania jakościowe pieluchomajtek :
- wysoka chłonność zgodna z normą ISO 11948-1, na poziomie co najmniej 2600 g
- laminat oddychający na całej powierzchni
- miękka i delikatna warstwa wewnętrzna przylegająca bezpośrednio do ciała
- posiadające system zapobiegający powstawaniu przykrych zapachów
- idealnie dopasowujące się do ciała poprzez anatomiczny kształt
- pozbawione elementów lateksowych zwiększających ryzyko reakcji alergicznych
- posiadające elastyczne przylepce z możliwością wielokrotnego zapinania bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej
- minimum jeden ściagacz taliowy
- dobrze widoczny pasek stopnia wypełnienia
system szybkiego wchłaniania
II. Wymagania jakościowe podkładów higienicznych:
- wkład chłonny wykonany z miękkiej pulpy celulozowej
- miękka włóknina wierzchnia zapewniająca komfort użytkowania
- warstwa zewnętrzna z nieprzepuszczalnej antypoślizgowej folii stanowiącej zabezpieczenie
przed przeciekaniem i przemieszczaniem się podkładu na materacu
wysoka chłonność, zgodna z normą ISO 11948-1, na poziomie co najmniej 1700 g
Cechy użytkowe - 40%
poz. 1 i 2:
a) chłonność 0 - 20 pkt
- wylana objętość 250 ml wody wchłania się całkowicie (nie przepuszczając wilgoci na
zewnątrz)
- po 5 min. 5 pkt ; po 2 min. 20 pkt.
b) miękkość i delikatność warstwy wewnętrznej przylegającej bezpośrednio do ciała 0 - 10 pkt
- szorstka w dotyku 0 pkt
- miękka i delikatna 10 pkt
c) możliwość wielokrotnego zapinania i odklejania elastycznych przylepców bez ryzyka
rozerwania warstwy zewnętrznej 0 – 10 pkt
- możliwość 3 - krotnego odklejenia bez rozerwania 5 pkt
- możliwość 5 – krotnego odklejenia bez rozerwania 10 pkt
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 7
PRÓBKI - po 2 szt. z poz. 1 i 8
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Zestaw do zabiegów TUR z sitem Skład zestawu: 1x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm 1x Serweta na stolik Mayo min. 80x142 cm ze wzmocnieniem 55x88 cm 1x Serweta 150/310x250 cm ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym otworem brzusznym Ø 6 cm, otworem na prącie Ø 3 cm, osłoną na palec, filtr siatkowy 35x20 cm+/-1cm. Serweta musi być wykonana z mocnej, nieprzemakalnej, niepylącej włókniny trójwarstwowej bez zawartości pylącej wiskozy i celulozy o gramaturze ok. 66g/m² i wysokiej odporności na penetracje płynów >200 cm H2O.Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, ma posiadać 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent musi spełniać wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | szt. | 300 | [5 empty] | 0
2. | Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony włókniną Sterylny Fartuch Chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze min. 41 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), wzmocniony włókniną SMMMS na rękawach i na przodzie o gramaturze w miejscu wzmocnień 85 g/m2, łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H2O poza obszarem wzmocnień i powyżej 86 cm H2O w obszarze krytycznym, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, długość fartucha min.170cm | szt. | 400 | [5 empty] | 0
3. | Sterylna, jednorazowa osłona na kończynę ok. 36,5x72cm, bezlateksowa, wykonana z chłonnego i nieprzepuszczalnego bilaminatu (polipropylen + polietylen), niepylącego (współczynnik pylenia≤1,7 log10) o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na przenikanie płynów (> 178 cm H2O, pakowana dodatkowo z taśmą przylepną w 9x50cm. Zestaw ma spełniać wymogi normy EN 13795. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności , nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent musi spełniać wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | szt. | 150 | [5 empty] | 0
4. | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71x142 cm /±1. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności, foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy na całej powierzchni, zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po max. 10 szt. | szt. | 200 | [5 empty] | 0
5. | Mata podłogowa umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów (około 7 l – ok. 33l/m²) spływających na podłogę w czasie zabiegów operacyjnych, chłonąca zarówno od góry jak i od spodu, rozmiar min. 75 x 38 cm z marginesami 3cm +/- 0,5cm, które ułatwiają usunięcie maty po zaabsorbowaniu płynów. Budowa maty wielowarstwowa- z zewnątrz polipropylen Spunbond zintegrowany z rdzeniem z wysokochłonnego polimeru i puchu celulozowego. Maty pakowane jednostkowo w folię. | szt. | 200 | [5 empty] | 0
6. | Jednorazowy, niesterylny pokrowiec na wielorazową osłonę tarczycy, wykonany z miękkiej włókniny poliestrowo celulozowej o gramaturze ok. 70g/m², o długości 42 cm +/-1cm, zapinany na 2 taśmy lepne 7-8 cm, z dwoma bocznymi rozcięciami 7-8 cm do umiejscowienia osłony. Producent musi spełniać wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | szt. | 500 | [5 empty] | 0
7. | Jednorazowy, jałowy czyścik ścierny do końcówek elektrod. Powierzchnia ścierna czyścika musi zawierać tlenek aluminium, materiał wewnętrzny – pianka ma zawierać pasmo baru widzialne w promieniach rtg. Warstwa przylepna z mocnym klejem zapewniającym dobrą przyczepność do powierzchni. Wymiary: 50 x50 mm, grubość 4mm. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Klasa I sterylna. Pakowane pojedynczo w torebki papierowo foliowe. | szt. | 400 | [5 empty] | 0
8. | Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy ok. 152x190 cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo ok.80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm, składana rewersowo 2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm,ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów 1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm 4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>175 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤1,7 log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m² ), o łącznej gramaturze w 121 g/m². Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw musi spełniać wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent musi spełniać wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem | szt. | 450 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Razem |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
poz. 1 i 8:
1. Włóknina dobrze układajaca się na ciele pacjenta - 10 p.
1. Odporność na rozerwanie na mokro i sucho - 10 p.
2. Wysokoabsorpcyjny materiał - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 8
PRÓBKI - po 2 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Sterylna serweta okulistyczna z folią i torbą na płyny - serweta okulistyczna 180x160 cm, otwór 11 x 8 cm całkowicie wypełniony folią operacyjną, bez zawartości lateksu,dodatkowa folia operacyjna, 1 uchwyt na przewody, torba na płyny z plastycznym paskiem oraz dodatkowo 1 serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm - pakowana oddzielnie. Wykonana z materiału typu SMMMS , odporna na przenikanie płynów, wytrzymała na rozrywanie na sucho i mokro. Bez lateksu. | szt. | 1000 | [5 empty] | 0
2. | Sterylna serweta do zabiegów w obrębie oka- serweta okulistyczna w rozmiarze 120 x 80 cm z otworem owalnym o wym. 4,5 x 7 cm, bez zawartości lateksu, wytrzymała na rozrywanie na sucho i mokro. Bez lateksu. | szt. | 500 | [5 empty] | 0
[7 empty] | Razem |  | 0
Opis: tolerancja rozmiaru +/- 5 cm
Cechy użytkowe - 40%
1. Wytrzymałość na rozrywanie na sucho i mokro - 10 p.
2. Wysokoabsorpcyjny materiał - 30 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 9
PRÓBKI - po 3 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Podkład z włókniny niejałowy 90 x 150 cm, składane pojedynczo | szt. | 1000 | [5 empty] | 0
2. | Prześcieradło z włókniny niejałowe 160 x 210 cm, składane pojedynczo | szt. | 16500 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM: |  | 0
Poz. 1 i 2- kolor zielony, rozmiar +/- 5 cm
Cechy użytkowe - 40%
1. Odporne na rozdarcia i uszkodzenia - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 10
PRÓBKI - po 1 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie: Serwety wykonane mają być z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów: • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm • 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m2 • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - min. 63 g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. | szt. | 500 | [5 empty] | 0
2. | Podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP 27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m², chłonność ok. 3800 ml; opakowanie max. 10 szt. | szt. | 750 | [5 empty] | 0
| Opis: tolerancja rozmiaru +/- 5 cm | [5 empty] | RAZEM: |  | 0
Opakowanie jednostkowe z min. 3 samoprzylepnymi etykietami do archiwizacji zaw. nazwę producenta, nr serii, datę przydatności i nr katalogowy
Cechy użytkowe - 40% poz. 1.
1. Włóknina dobrze układajaca się na ciele pacjenta - 10 p.
2. Odporność na rozerwanie na mokro i sucho - 10 p.
3. Wysokoabsorpcyjny materiał - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 11
PRÓBKI - po 1 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Zestaw do wkłucia centralnego 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 2 - częściowa ok. 45 x 75 cm 1 x pojemnik plastikowy 2 części 450 ml, ok. 18 x 10 x 2,5 cm 6 x tupfer z gazy (24 x 24 cm), 20 nitek 1 x kleszczyki plastikowe proste ok. 14 cm, atraumatyczne, 1 x imadło chirurgiczne Mayo - Hegar ok. 14 cm 1 x nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe ok. 14 cm 1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 100 x 90 cm Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważną na poziome wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Produkt bezpiecznie pakowany, przy czym nie sprawiający trudności w otwieraniu/ rozpakowywaniu: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze. | szt. | 296 | [5 empty] | 0
2. | Zestaw do wkłucia centralnego 1 x serweta Protect na stół narzędziowy 100 x 90 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta Protect przylepna 2 częściowa z regulacją otworu 45 x 75 cm 1 x Peha-instrument Nożyczki chirurgiczne proste tępo ostre 14,5 cm 1 x Peha-instrument Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 14 cm 1 x pojemnik plastikowy 2 częściowy 18x9,5x2,5 cm przeźroczysty 1 x kleszczyki plastikowe proste14 cm 10 x Medicomp kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 30 g/m² 6 x Pagasling tupfer z gazy No. 4 egg-size 24x24 cm 20 nitek opakowanie: papier-folia | szt. | 336 | [5 empty] | 0
3. | Serweta jałowa przylepna - jeden brzeg przylepny - wymiar: 90x100 cm | szt. | 600 | [5 empty] | 0
4. | Serweta jałowa przylepna - jeden brzeg przylepny - wymiar: 150x175 cm | szt. | 380 | [5 empty] | 0
| Rozmiar +/- 5 cm | [5 empty] | RAZEM: |  | 0
Cechy użytkowe - 40%, poz. 1
1. Wysokoabsorpcyjny materiał - 20 p.
2. Odporność na rozerwanie na mokro i sucho - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 12
PRÓBKI - po 2 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Majtki jednorazowe dla pacjentów, nieprzejrzyste, mocowane na gumkę, dostępne w rozmiarach M - XXL lub w rozmiarze uniwersalnym obejmujacym wyżej wskazane rozmiary, pojedynczo pakowane, wykonane z miękkiej, przyjemnej w dotyku włókniny, bez lateksu. Pakowane max. po 25 szt. | op. | 150 | [5 empty] | 0
2. | Jednorazowe spodenki do kolonoskopii mocowane na gumkę, dostępne w rozmiarach M - XXL lub w rozmiarze uniwersalnym obejmujacym wyżej wskazane rozmiary, pojedynczo pakowane, wykonane z miękkiej, przyjemnej w dotyku włókniny, bez lateksu. Pakowane max. po 10 szt. | op. | 100 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Miękka i przyjemna w dotyku włóknina - 20 p.
2. Wytrzymałe, nie ulegające rozdarciu przy zakładaniu - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 13
PRÓBKI - 2 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Zestaw serwet jałowych do operacji ginekologicznych • 1 x Serweta na stół instrumentalny 150 x 200cm, laminowana jednostronnie grubą, niebieską folią PE. Włóknina typu sms o wymiarze 190 x 100cm. Serweta ma stanowić owinięcie zestawu • 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm • 1 x Serweta ginekologiczna 290 x 315cm z zintegrowanymi nogawicami, otworem kroczowym przylepnym, zbiornikiem do przechwytywania płynów wyposażonym w zawór odprowadzający. • 1 x Serweta pod pośladki 75 x 90cm. • 1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm o gramaturze 45g/m2. • 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm, wykonany z gofrowanej celulozy. Główne serwety zestawu maja być wykonane z włókniny bilaminowanej o łącznej gramaturze min. 55 g/m2 składającej się z: niebieskiej włókniny hydrofilowej typu Spunbond o gramaturze 28 g/m2, niebieskiej folii PE o gramaturze 25 g/m2 oraz warstwy kleju o gramaturze 2g/m2 , chłonność włóknin 250% masy własnej. Łata chłonna (wzmocnienie) przeszyta ściegiem ultradźwiękowym ma posiadać system kontrolowanego rozchodzenia się płynów ustrojowych. Zestaw ma być zapakowany w opakowanie foliowo-papierowe. Opakowanie jednostkowe dodatkowo zapakowane w worek foliowy chroniący produkt w transporcie. Zestaw sterylizowany przy użyciu tlenku etylenu. Wymagane parametry: • odporność na przenikanie cieczy min. 568 cm H2O, • wytrzymałość na wypychanie – na mokro 332,0 kPa, • wytrzymałość na wypychanie – na sucho 310,0 kPa, • wytrzymałość na rozciąganie – na sucho szerokość = 151,1 N, długość = 149,90 N, • wytrzymałość na rozciąganie – na mokro szerokość = 149,3 N, długość = 154,60 N Zestaw ma spełniać wymagania normy PN EN 13795-1, zgodny z dyrektywą MDD 93/42/EEC oraz normą EN ISO 13485:2016, ISO 9001. Musi posiadać oznaczenie CE. Włóknina użyta do produkcji zestawu musi być antystatyczna, antyalergiczna, nieprześwitująca, delikatna w dotyku, wysoce oddychająca, wolna od związków metali i nieprzenikalna dla drobnoustrojów; certyfikowana certyfikatem Oeko Tex. Na opakowaniu jednostkowym zestawu ma być etykieta z czterema samoprzylepnymi naklejkami TAG, na potrzeby prowadzenia dokumentacji. Naklejki mają zawierać: nr REF, LOT, datę produkcji, datę ważności oraz dane producenta. Karton zbiorczy oznakowany symbolem CE i normą ISO EN 13485:2016 | szt. | 120 | [5 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Włóknina dobrze układajaca się na ciele pacjenta - 10 p.
2. Odporność na rozerwanie na mokro i sucho - 10 p.
3. Wysokoabsorpcyjny materiał - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
UWAGA: Sprzęt medyczny będzie testowany w trakcie wykonywania procedur medycznych. Próbki po przetestowaniu zostaną przekazane do utylizacji.