## do oddania
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zadanie 1 Akcesoria do wykonywania bronchoskopii
CPV - 33.16.80.00-5 (przyrządy do endoskopii, endochirurgii)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość op. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Zaworki ssące do bronchoskopu, sterylne, jednorazowe, op. 20 sztuk | 80
2. | Zaworki biopsyjne sterylne, jednorazowe, op. 20 sztuk | 80
3. | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu. Każdy ustnik zapakowany oddzielnie, nie zawierający latexu, produkt niesterylny, op. 50 sztuk | 40
4. | Uniwersalna jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 6mm; średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów endoskopów 11mm; posiadająca plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 950mm; produkt niesterylny; pasujący do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-3,2mm, op. 50 sztuk | 40
5. | Adapter do czyszczenia (do płukania kanału ssania), produkt niesterylny, op. 1 szt. | 5
6. | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku, bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 2,0mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; op. 10 sztuk, sterylne | 10
7. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku: - łyżeczki owalne z okienkiem, - łyżeczki owalne z igłą z okienkiem, - szczypce biopsyjne z uchylnymi łyżeczkami typu „szczęki aligatora” z okienkiem - łyżeczki typu „szczęki aligatora” z igłą z okienkiem . Łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; zielona, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150mm, maksymalna średnica części wprowadzonej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; oddzielnie zapakowane w sterylne pakiety szczypiec; sterylne - sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. op. 20 sztuk Rodzaj szczypiec do wyboru przez Zamawiającego wg potrzeb. | 40
8. | Szczypce biopsyjne: - łyżeczki z okienkiem – możliwość pobierania większej objętości tkanki, igła umożliwiająca lepszy zaczep, mechanizm łyżeczek uchylnych SwingJaw ułatwiający przeprowadzanie biopsji stycznych, szara żebrowana osłonka z powłoką ułatwiająca wprowadzanie; duży rozmiar umożliwiający pobieranie większych próbek; długość narzędzia 1550 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, op. 20 sztuk | 10
9. | Jednorazowe igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii; długość narzędzia 700mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza igły 21G i 22G; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm; na końcówce ostrza igły otworki, wzmacniające echo; wewnątrz narzędzia wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniającym stałą drożność igły; igła posiadająca suwak regulujący stopień wysunięcia igły; na części sterującej skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły; 1 opakowanie zawierające: 5 sterylnych gotowych do użycia igieł do biopsji aspiracyjnej, 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia strzykawek do pobierania biopsji z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20ml; 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia zaworów | 80
10. | Koszyk chwytający ''mini" jednorazowego użytku, do bronchoskopii, minimalna średnica kanału roboczego 1,2 mm; sterylny, długość narzędzia 115 cm; średnica koszyka 14 mm; średnica końcówki dystalnej 3 Fr, 4 równoległe druty op. 1 sztuka | 5
11. | Koszyk chwytający ''mini" jednorazowego użytku, do bronchoskopii, minimalna średnica kanału roboczego 1,2 mm; długość narzędzia 115 cm; sterylny, średnica koszyka 9 mm; średnica końcówki dystalnej 2,4 Fr, 3 druty spiralne, op. 1 sztuka | 5
12. | Cewnik balonowy jednorazowego użytku; długość robocza 1050mm; sterylny, maksymalna średnica sondy narzędzia 2,55mm; średnica po napełnieniu 13mm, maksymalna objętość powietrza 2,3ml; kompatybilna prowadnica 0,035 cala (0,89mm), minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, op. 1 sztuka | 5
13. | Jednorazowa mini-pętla do usuwania ciał obcych, min. średnica kanału roboczego 1,2 mm; długość robocza 1150 mm; średnica 10 mm; średnica końcówki dystalnej 3 Fr. op. 1 sztuka | 3
14. | Adapter zaworu biopsyjnego, jednorazowego użytku kompatybilny z poz. 9, op. 10 szt. | 20
15. | Sterylny balon do endoskopów ultradźwiękowych, op. 20 szt. | 3
16. | Jednorazowe szczotki do czyszczenia z końcówką metalową, osłona spiralna; szczotka jednostronna; średnica kanału narzędzia: 1-1,5 mm; długość robocza 950 mm i 1650 mm do wyboru przez Zamawiającego, op. 10 szt. | 30
RAZEM
Zadanie 2 Akcesoria do wykonywania bronchoskopii
CPV - 33.16.80.00-5 (przyrządy do endoskopii, endochirurgii)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość op. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Zawór jednorazowy do bronchoskopu Pentax EB-J10 będącego w posiadaniu Zamawiającego x 10 szt. | 30
2. | Zatyczka kanału biopsyjnego x 1 szt. | 20
3. | Jednorazowa szczotka czyszcząca długość 130 cm, średnica 1,7 mm x 1 szt. | 200
RAZEM
Zadanie 3 Akcesoria do wykonywania endoskopii
CPV - 33.16.80.00-5 (przyrządy do endoskopii, endochirurgii)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość op. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Nóż elektrochirurgiczny haczykowy obrotowy jednorazowego użytku do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych, długość narzędzia 1650 mm i 2300 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość noża 4,5mm x 1 szt. | 4
2. | Nóż elektrochirurgiczny kulkowy jednorazowego użytku do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych, długość narzędzia 1650 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość noża 4mm, średnica zewnętrzna izolowanego końca 2,2mm x 1 szt. | 4
3. | Nóż elektrochirurgiczny jednorazowego użytku do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych, z izolowaną końcówką w kształcie kulki o średnicy 2,2 mm, posiadający dodatkową elektrodę. Długość noża 4 mm, długość narzędzia 1650 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm x 1 szt. | 4
4. | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki, posiadający kopulaste zakończenie. Nóż z możliwością stosowania do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 2300 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej posiadająca markery endoskopowe w tym ostatni - ceramiczny, zaokrąglony brzeg x 1 szt. | 4
5. | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiadający kopulaste zakończenie. Nóż z możliwością stosowania do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 1650 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej posiadająca markery endoskopowe x 1 szt. | 4
6. | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiadający kopulaste zakończenie. Nóż z możliwością stosowania do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 2300 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej posiadająca markery endoskopowe x 1 szt. | 4
7. | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadające funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 5mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,75mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm x 1 szt. | 5
8. | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadające funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm x 1 szt. | 5
9. | Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 2300mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiadająca możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia; osłonka plastikowa umożliwiająca schowanie całego klipsa do wewnątrz, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; specjalny czerwony stoper zapobiegający przypadkowemu uwolnieniu klipsa, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm x 5 szt. | 10
10. | Klipsy jednorazowe do klipsownicy kompatybilne z poz. 9, kąt rozwarcia 90 i 135 stopni, długość ramion klipsa 6 - 7,5 - 9mm x 40 szt. | 2
11. | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracujące ze sterylnymi klipsami w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł. narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm x 10 szt. | 2
12. | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składające się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm x 5 szt. oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi | 2
13. | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiadający 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiadający zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiadająca dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiadająca znacznik widoczny w promieniach RTG; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm lub 7mm; długość cięciwy 20 lub 30 mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035''; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; długość noska oraz długość cięciwy do wyboru przez Zamawiającego x 1 szt. | 100
14. | Cewnik jednorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,025"; zakończony długim zwężeniem; średnica końcówki dystalnej 3,5 Fr; minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; długość robocza 195 cm x 1 szt. | 10
15. | Cewnik jednorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,035"; zakończony krótkim zwężeniem z szerokim otworem dystalnym; średnica platynowej końcówki dystalnej 4,5 Fr; minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; długość robocza 195 cm x 1 szt. | 10
16. | Cewnik jednorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych zakończony metalową kulką, do prowadnicy 0,035", długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm x 1 szt. | 10
17. | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; średnica koszyka 30mm; zaokrąglona końcówka dystalna koszyka uławiająca wejście do przewodów żółciowych; posiadający funkcję rotacji; posiadający port iniekcyjny x 1 szt. | 20
18. | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; średnica koszyka 30mm; na końcówce dystalnej koszyka specjalne oczko, umożliwiające wprowadzanie koszyka po prowadnicy; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); posiadający funkcję rotacji; posiadający port iniekcyjny x 1 szt. | 20
19. | Prowadnice jednorazowego użytku, średnica 0,035'' lub 0,025" długość robocza 4500mm lub 2700mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiadające znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm lub 90mm - 420mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwalający przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejszająca tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe x 1 szt. | 10
20. | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon z możliwością napompowania do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm lub 15mm; 18mm, 20mm; narzędzie z możliwością podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiadające zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm lub 3,15mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm lub 3,2mm długość narzędzia 1900mm, prowadnica 0,035'' lub mniejsza; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon x 1 zestaw | 40
21. | Jednorazowy balon do poszerzania achalazji; średnica balonu 30mm, 35mm, 40mm; długość balonu 100mm; długość robocza narzędzia 1000mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; na końcu dystalnym narzędzia zwężana, giętka końcówka o długości 2cm ułatwiająca przejście przez zwężenie; kompatybilna prowadnica minimum 0,035'' x 1 szt. | 20
22. | Szczoteczka jednorazowa niesterylna do czyszczenia końcówki videoduodenoskopu x 50 szt. | 10
23. | Niesterylny zawór ssący do endoskopu x 1 szt. | 2
24. | Zawór woda/powietrze niesterylny x 1 szt. | 2
25. | Niesterylny filtr do ssaka x 10 szt. | 10
26. | Zaworki biopsyjne x 10 szt. | 10
27. | Filtr do pompy płuczącej x 10 szt. | 1
28. | Dreny do pompy wodnej OFP będącej w posiadaniu Zamawiającego, jednodniowe x 10 szt. | 20
29. | Zakrywka wodoodporna x 1 szt. | 1
30. | Pojemnik na płyn (do pompy OFP będącej w posiadaniu Zamawiającego) x 1 szt. | 1
31. | Pojemnik na wodę (do pompy OFP będącej w posiadaniu Zamawiającego) x 3 szt. | 1
32. | Butelka zapasowa do butelki na wodę x 1 szt. | 1
33. | Uszczelka do butelki x 5 szt. | 1
34. | Zapasowa zatyczka do butelki na wodę x 1 szt. | 1
35. | Ustnik wielorazowy dla dorosłych, do wszystkich endoskopów o max średnicy zewnętrznej sondy 15 mm x 1 szt. | 10
36. | Nasadka na końcówkę endoskopu, średnica zewn. 18,1 mm, sterylna, jednorazowego użytku, z ukośnym brzegiem i wycietą krawędzią x 5 szt. | 1
37. | Nasadki na końcówkę endoskopu (jednorazowego użytku); miękkie, proste, średnica maksymalna 11-16mm, odległość od końcówki endoskopu 4 mm x 10 szt. | 1
38. | Pętla elektrochirurgiczna, kolonoskopowa jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 mm i 15mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 230cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; pakowana w oddzielnych sterylnych pakietach x 10 szt. | 50
39. | Jednorazowa proteza samorozprężalna nitynolowa, powlekana lub niopowlekana silikonem; posiadająca znaczniki radiologiczne; różne długości i średnice w zależności od rodzaju protezy, przełykowe/dwunastnicze/do dróg żółciowych x 1 szt. | 5
40. | Adapetr do gniazda zaworów wody i powietrza dla myjni x 8 szt. | 6
41. | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych; nie zawierające lateksu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm x 1 szt. | 10
RAZEM