## Metodologia str. tyt.
Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019
Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.7.1
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
Oś Priorytetowa I
Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.7
Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
Poddziałanie 1.7.1
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim
Konkurs zamknięty nr POIS/1.7.1/4/2019
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

## Metodologia Inf. ogólne
INFORMACJE
I. | Informacje ogólne - podstawa do sporządzania audytu energetycznego ex-ante
1. | Audyt energetyczny sporządza się z uwzględnieniem niniejszej metodyki i wzorów dokumentów zamieszczonych w niniejszej metodyce, stanowiącej załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie, ze środków Funduszu Spójności, przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014 - 2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim,
oraz:
2. | Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. D.U. z 2013r., poz. 1409, z 2014r., poz. 40, z 2014r., poz. 768, poz. 822, poz. 1133, poz. 1200, z 2015r., poz. 200, poz. 443, poz. 528, poz. 774);
3. | Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. z dnia 18 września 2015 r. poz.1422);
4. | Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresy zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (D.U. z 2009 r. poz. 346);
5. | Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresy zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (D.U. z dnia 13 paćdziernika 2015 r. poz. 1606);
6. | Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376).
II. | Audyt energetyczny ex-ante składa się z:
1. | Wykazu audytów i spisu zawartości, sporządzonych wg wzoru umieszczonego w niniejszym załączniku nr xx;
2. | Audytów energetycznych, sporządzonych oddzielnie dla każdego budyku/obiektu, uzupełnionych o: - ocenę charakterystyki budynku przed modernizacją i po modernizacji (wg wzoru arkusz nr 1); - opisu technicznego budynku (wg wzoru arkusz nr 2); jeśli Projekt dotyczy jednego obieku - karty audytu źródło (wg wzoru nr 3a) - jeśli dotyczy; - karty audytu sieć (wg wzoru nr 3b) - jeśli dotyczy;
3. | Wypełnionych - zbiorczo dla całego Projektu (tzn. łącznie dla wszystkich obiektów objetych projektem) - arkuszy nr 4, 5, 6, 7, 8, 8a i 9
4. | Do audytu należy dołączyć stosowne obliczenia – należy podać informacje dotyczące nazwy i wersji programu dedykowanego do obliczeń oraz dołączyć do dokumentacji pliki „wsadowe” z danymi do obliczeń w oryginalnej wersji elektronicznej i formacie zgodnym z PDF (to samo dotyczy wydruków wyników obliczeń). W przypadku wykonania obliczeń bez użycia dedykowanego programu, należy zamieścić pełną dokumentację przebiegu obliczeń w wersji zgodnej z PDF i elektronicznej.
III. | Informacje szczegółowe
1. | Audyt energetyczny ex-ante dotyczy wszystkich obiektów objętych projektem, tj. budynków sektora mieszkaniowego, lokalnego źródła i lokalnej sieci ciepłowniczej. W przypadku, gdy projekt nie obejmuje modernizacji lokalnego źródła lub lokalnej sieci ciepłowniczej, do audytu dołączamy jedynie stronę tytułową z wpisaną w punkcie 1.1. adnotację "nie dotyczy".
2. | Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku.
3. | W przypadku, gdy w przywołanych powyżej aktach prawnych (poz. I.5 i I.6) zawarte są różne metody liczenia zapotrzebowania na energię (np. w przypadku wentylacji), należy zastosować metodyke wskazaną w rozporządzeniu opublikowanym w Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376 (pozycja I.6 powyżej);
4. | Oceny charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją i po modernizacji (tabela nr 1) oraz opis techniczny budynku (tabela nr 2), oraz ew. karty audytu dla źródła i dla sieci (tabele nr 3a i nr 3b), należy wypełnić dla każdego budynku oddzielnie. Tabele 4, 5, 6, 7, 8 i 9 należy przedstawić dla całego projektu tzn, łącznie dla wszystkich obiektów objetych projektem. Tabele 8a należy opracować zgodnie z instrukcją tam zawartą (punkt 1 i 2 instrukcji w tym arkuszu).
5. | Audyt energetyczny ex-ante opracowuje się w języku polskim, stosując oznaczenia graficzne i literowe określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (D.U. z dnia 13 października 2015r., poz. 1606) oraz w Polskich Normach dotyczących budownictwa oraz instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia w budynkach.
6. | Audyt energetyczny ex-ante sporządza się w formie papierowej i elektronicznej.
7. | Audyt energetyczny w formie elektronicznej powinien być tożsamy z wersją pisemną i zapisany w wersji tylko do odczytu, uniemożliwiający edycję.

## Zawartośc audytu ex-ante
Zawartość dokumentacji Audytu Energetycznego ex-ante
I. | Strona tytułowa audytu ex-ante
II. | Wykaz audytów do modernizowanych budynków/obiektów
III. | Egzemplarze audytów, uzupełnione o następującą dokumentację (dla każdego audytu oddzielnie):
1. | Ocena charakterystyki energetycznej budynku (przed modernizacją i po modernizacji)
2. | Opis techniczny budynku (w przypadku, gdy audyt dotyczy jednego budynku proszę wpisać: Opis zawarto w tabeli 4 - zbiorcze zestawienie robót w obiektach)
3a. | Karta audytu energetycznego ex-ante źródła ciepła/energii elektrycznej
3b. | Karta audytu energetycznego ex-ante lokalnej sieci ciepłowniczej
IV. | Wydruki obliczeń
V. | Zestawienia zbiorcze dla Projektu:
4. | Zestawienie zbiorcze robót w obiektach
5. | Zapotrzebowanie na moc i energię
6. | Obliczenie efektu energetycznego projektu - zestawienie zapotrzebowania na energię końcową wg nośników energii dla stanu przed i po realizacji projektu;
7. | Obliczenia planowanego efektu ekologicznego projektu – ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2
8. | Obliczenia efektywności ekonomicznej i ekologicznej projektu
8a. | Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych wymaganych do obliczenia wskaźników efektywności
9. | Wymagania programowe dla projektu

## Audyt ex-ante str.tyt.
Załącznik nr 15.1 do wniosku o dofinansowanie składanego w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
Oś Priorytetowa I
Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.7
Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
Poddziałanie 1.7.1
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim
Konkurs zamknięty nr POIS/1.7.1/4/2019
WOJEWÓZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

## Wykaz audytów
WYKAZ AUDYTÓW
Wykaz audytów do modernizowanych budynków
Lp. | Nazwa budynku | Adres budynku
1.
2.
3.
4.
5.
Wykaz audytów do modernizowanych i instalowanych źródeł energii
Lp. | Nazwa i opis źródła | Lokalizacja
1.
2.
3.
4.
5.
Wykaz audytów do modernizowanych lokalnych sieci przesyłowych
Lp. | Nazwa i opis sieci | Lokalizacja
1.
2.
3.
4.
5.

## 1. Ocena charakt. energ.
Tabela nr 1 - OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ budynku1 ..........................……..………………………
Budynek oceniany:
Właściciel/ władający2 budynkiem
Przeznaczenie budynku użyteczności publicznej (wykonywane zadania publiczne)2
Adres budynku
Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania
Rok budowy instalacji
Całkowita powierzchnia użytkowa (m2)
Całkowita powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (Af) (m2)
Powierzchnia części wspólnych budynku (m2)
Powierzchnia użytkowa na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej [m2]: |  |  |  |  | udział powierzchni użytkowej na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej (należy podać wartośc bezwzględną, w ułamku): |  |  |  |  | Czas użytkowania w ciągu roku [h/rok]:
% powierzchni użytkowej mieszkalnej lub na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w roku |  |  | 0%
Budynek zabytkowy pod ochroną konserwatora zabytków |  |  |  | TAK/NIE2
Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku przed modernizacją
Liczba kondygnacji
Wysokość kondygnacji
Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [oC]
Kubatura budynku [m3]
Rodzaj konstrukcji budynku
Liczba użytkowników
Liczba mieszkań (Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii)
Uwaga: | charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja: ………………………………….
1 podać pełną nazwę budynku
2 niepotrzebne skreślić
3 o tym czy działalność gospodarcza jest czy nie jest konkurencyjna informuje Inwestor/ Wnioskodawca Projektu (właściciel/władający budynkiem) - w oparciu o obowiązujące przepisy pomocy publicznej
Opis możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową (w przypadku braku potrzebnego działania proszę podać uzasadnienie)
1. Możliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku
2. Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródeł energii
3. Możliwe zmiany w zakresie oświetlenia wbudowanego.
4. Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową
5. Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej
6. Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię pierwotną
7. Inne uwagi
Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku przed i po modernizacji
Osłona budynku:
przegrody budowlane |  | opis (materiał, grubość, izolacja) | [5 empty] | Przed termomodernizacją |  | Po termomodernizacji |  | Umax /3
|  | Przed termomodernizacją |  |  | Po termomodernizacji |  |  | U [W/(m2*K)] | Dotrzymanie norm | U [W/(m2*K)] | Dotrzymanie norm
Ocena aktualnego stanu technicznego elementów konstrukcyjnych |  | Przed termomodernizacją |  |  |  |  | Po termomodernizacji
Instalacja c.o. i źródło ciepła zasilające instalację c.o.
Opis:/1 |  | Przed termomodernizacją |  |  |  |  | Po termomodernizacji
Ocena stanu istniejącego:
Sprawności składowe systemu ogrzewania:
[9 empty] | Przed termomodernizacją |  | Po termomodernizacji
|  | regulacji i wykorzystania ηH,e | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | transportu ηH,d | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | akumulacji ηH,s | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | wytwarzania ηH,g | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | całkowita sprawność ηH,tot | [6 empty] | 0 |  | 0
Instalacja wentylacji
Opis |  | Przed termomodernizacją |  |  |  |  | Po termomodernizacji
Opis:
Ocena stanu istniejącego:
Instalacja chłodzenia
Opis |  | Przed termomodernizacją |  |  |  |  | Po termomodernizacji
Opis:
Ocena stanu istniejącego:
Sprawności składowe systemu chłodzenia:
[9 empty] | Przed termomodernizacją |  | Po termomodernizacji
|  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  |  | Średni europejski współczynnik efektywności ESEER |  | 0 |  | 0
|  | transportu ηC,d |  | transportu ηC,d |  |  | transportu ηC,d |  | 0 |  | 0
|  | akumulacji ηC,s |  | akumulacji ηC,s |  |  | akumulacji ηC,s |  | 0 |  | 0
|  | regulacji ηC,e |  | regulacji ηC,e |  |  | regulacji ηC,e |  | 0 |  | 0
|  | całowita sprawność ηC,tot | [6 empty] | 0 |  | 0
Instalacja przygotowania ciepłej wody i źródło ciepła zasilające instalację c.w.u.
Opis |  | Przed termomodernizacją |  |  |  |  | Po termomodernizacji
Opis:
Ocena stanu istniejącego:
Sprawności składowe systemu wytwarzania c.w.u.: | Parametry sprawności energetycznej:
[9 empty] | Przed termomodernizacją |  | Po termomodernizacji
|  | wytwarzania ηw,g | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | transportu ηw,d | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | akumulacji ηw,s | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | średnie sezonowa sprawność wykorzystania | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | całkowita sprawność ηw,tot | [6 empty] | 0 |  | 0
Instalacja oświetlenia wbudowanego, źródło energii elektrycznej
Opis |  | Przed termomodernizacją |  |  |  |  | Po termomodernizacji
Opis:
Ocena stanu istniejącego:
Wskaźnik LENI/2 |  | kWh/(m2*rok) | Przed termomodernizacją |  | Po termomodernizacji | Wskaźnik Al/2 |  | m2 | Przed termomodernizacją |  | Po termomodernizacji
/1 Należy między innymi opisać czy źródło jest zlokalizowane poza budynkiem, czy znajduje się w modernizowanym budynku
/2 Wartości należy wyliczyc zgodnie z pkt. 4.1.5 załącznika nr 1 do rozporządzenia MIR z 27 lutego 2015 r. (poz. 376)
/3 (zał. 5 wytyczne w sprawie metodologii) [W/(m2*K)] (Warunki techniczne, zał. Nr 2 do rozporządzenia - D.U. z 18 września 2015 poz. 1422
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię budynku przed modernizacją
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją
Nośnik energii |  | ogrzewanie i wentylacja | ciepła woda użytkowa |  | chłodzenie | oświetlenie wbudowane |  | energia pomocnicza5 |  | suma
Olej opałowy | [9 empty] | 0
Gaz ziemny | [9 empty] | 0 | 0
Gaz płynny | [9 empty] | 0 | 0
Węgiel kamienny | [9 empty] | 0 | 0
Węgiel brunatny | [9 empty] | 0 | 0
Biomasa | [9 empty] | 0 | 0
Inny (podać jaki) np.. OZE (PV) | [9 empty] | 0 | 0
Ciepło sieciowe6 ………………. | [9 empty] | 0 | 0
Energia elektryczna na potrzeby budynku z sieci elektroenergetycznej | [9 empty] | 0 | 0
Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na potrzeby budynku (podawać ze znakiem minus) | [9 empty] | 0 | 0
Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię końcową Qk [kWh /(rok)] | [9 empty] | 0 | 0
Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną Qp [kWh /(rok)] | [9 empty] | 0 | 0
Podział zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową EU4 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja | ciepła woda użytkowa |  | chłodzenie | oświetlenie wbudowane |  | energia pomocnicza5 |  | suma
EU [kWh/m2*rok] |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
udział [%] | [9 empty] | 0 | 0
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową Ek4 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja | ciepła woda użytkowa |  | chłodzenie | oświetlenie wbudowane |  | energia pomocnicza5 |  | suma
EU [kWh/m2*rok] |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
udział [%] | [9 empty] | 0 | 0
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną Ep4 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja | ciepła woda użytkowa |  | chłodzenie | oświetlenie wbudowane |  | energia pomocnicza5 |  | suma
EU [kWh/m2*rok] |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
udział [%] | [9 empty] | 0 | 0
4 Ilość energii obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)
5 sumaryczna energia pomocnicza dla systemów: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chłodzenia
6 z ciepłowni/ elektrociepłowni, podać rodzaj ciepłowni/ elektrociepłowni – np. ciepłownia węglowa, w przypadku gdy operator ciepłowni/elektrociepłowni podaje informację o wskaźniku nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło - załączyć odpowiedni dokument
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię budynku po modernizacji
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Qk [kWh /(rok)] - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją
Nośnik energii |  | ogrzewanie i wentylacja | ciepła woda użytkowa |  | chłodzenie | oświetlenie wbudowane |  | energia pomocnicza5 |  | suma
Olej opałowy | [9 empty] | 0
Gaz ziemny | [9 empty] | 0 | 0
Gaz płynny | [9 empty] | 0 | 0
Węgiel kamienny | [9 empty] | 0 | 0
Węgiel brunatny | [9 empty] | 0 | 0
Biomasa | [9 empty] | 0 | 0
Inny (podać jaki) np.. OZE (PV) | [9 empty] | 0 | 0
Ciepło sieciowe6 ………………. | [9 empty] | 0 | 0
Energia elektryczna na potrzeby budynku z sieci elektroenergetycz nej | [9 empty] | 0 | 0
Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na potrzeby budynku (podawać ze znakiem minus) | [9 empty] | 0 | 0
Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię końcową Qk [kWh /(rok)] | [9 empty] | 0 | 0
Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną Qp [kWh /(rok)] | [9 empty] | 0 | 0
Podział zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową EU4 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja | ciepła woda użytkowa |  | chłodzenie | oświetlenie wbudowane |  | energia5 |  | suma
EU [kWh/(m2*rok)] |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
udział [%] | [9 empty] | 0 | 0
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową Ek4 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja | ciepła woda użytkowa |  | chłodzenie | oświetlenie wbudowane |  | energia5 |  | suma
EU [kWh/(m2*rok)] |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
udział [%] | [9 empty] | 0 | 0
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną Ep4 [kWh/(m2rok)]
|  | ogrzewanie + wentylacja | ciepła woda użytkowa |  | chłodzenie | oświetlenie wbudowane |  | energia5 |  | suma
EU [kWh/(m2*rok)] |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
udział [%] | [9 empty] | 0 | 0
EP cząstkowe |  | 0 |  |  | 0 | 0
EPmax
4 Ilość energii obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)
5 sumaryczna energia pomocnicza dla systemów: ogrzewania, c.w.u., wentylacji oraz w przypadku gdy dotyczy chłodzenia
6 z ciepłowni/ elektrociepłowni, podać rodzaj ciepłowni/ elektrociepłowni – np. ciepłownia węglowa, w przypadku gdy operator ciepłowni/elektrociepłowni podaje informację o wskaźniku nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło - załączyć odpowiedni dokument
| Sporządzający ocenę: | [5 empty] | Pieczątka i podpis
Imie i nazwisko:
Data:

## 2. Opis techn. bud.
Tabela nr 2 - OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Budynek 1…..
I. | Roboty dociepleniowe
LP | Wyszczególnienie robót |  | wsp. U przed modernizacją | wsp. λ materiału izolacyjnego [W/(m K)] | wsp.U po modernizacji | powierzchnia docieplenia | koszt jednostkowy | koszt robót
|  |  | W/(m2K) | grubość materiału izolacyjnego [cm] | W/(m2K) | m2 | zł/m2 | zł
1. | Docieplenie ścian | [6 empty] | 0
2. | Docieplenie stropodachów | [6 empty] | 0
3. | Docieplenie stropów | [6 empty] | 0
4. | Docieplenie dachów | [6 empty] | 0
5. | Inne (podać jakie) …. | [6 empty] | 0
II. | Stolarka okienna i drzwiowa
Lp | Wyszczególnienie robót | materiał przed |  | wsp. U przed W/(m2K) | ilość | powierzchnia | koszt jednostkowy | koszt robót
|  | materiał po |  | wsp. U po W/(m2K) | szt. | m2 | zł/m2 | zł
1. | Wymiana okien | [6 empty] | 0
2. | Wymiana drzwi | [6 empty] | 0
3. | Wymiana oszklenia | [6 empty] | 0
4. | Inne (podać jakie) …. | [6 empty] | 0
Inne (podać jakie) ….
III. | Modernizacja instalacji c.o.
Lp | Wyszczególnienie robót |  |  | ilość grzejników | ilość termoza-worów | zakres średnic | dlugość przewodów | koszt robót
|  |  |  | szt. | szt. | mm | mb | zł
1. | Wymiana instalacji c.o.
2. | Modernizacja instalacji c.o.
3. | Automatyka
4. | Inne (podać jakie) ….
IV. | Modernizacja instalacji c.w.u.
Lp | Wyszczególnienie robót |  | rodzaj przewodów |  |  |  | dlugość przewodów | koszt robót
[7 empty] | mb | zł
1. | Wymiana instalacji c.w. u.
2. | Modernizacja instalacji c.w. u.
3. | Inne (podać jakie) …. |  | opis, parametry techniczne i ilościowe
V. | Modernizacja źródła energii
Lp | Wyszczególnienie robót |  | moc przed | moc * po | sprawność nowego źródła ** | ilosć urządzeń | Zwięzły opis nowego źródła energii*** | koszt robót
|  |  | kW | kW | % | szt. |  | zł
1. | Wymiana istniejącego żródła ciepła
2. | Modernizacja węzła cieplnego
3. | Instalacja ko/trigeneracji
4. | Przyłączenie do m.s.c.
5. | Montaż kolektorów słonecznych
6. | Montaż pomp ciepła
7. | Montaż ogniw fotowoltaicznych
8. | Instalacja kotłow na biomasę
9. | Inne (podać jakie) ….
* w przypadku kotłów i węzłów należy podać moc znamionową, dla pomp ciepła znamionową moc cieplną, w przypadku kogneracji znamionową moc cieplna i elektryczną ** dla pomp ciepła należy podać sezonowy wskaźnik efektywności (wydajności) energetycznej (SPF/SPER), w przypadku kogeneracji sprawność ogólną oraz sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ***dla kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych podać powierznię czynną; podać liczbę i pojemność urządzeń do magazynowania
VI. | System zarządzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp | Wyszczególnienie robót |  | opis funkcji realizowanych w ramach systemu |  |  |  |  | koszt robót
zł
1. | System zarządzania energią
VII. | Modernizacja wentylacji/klimatyzacji
Lp | Wyszczególnienie robót | wydajność |  | sprawność odzysku ciepła (rekuperacji) |  | recyrkulacja powietrza (udział) |  | koszt robót
|  | m3/godz |  | % |  | % |  | zł
1. | Montaż/modernizacja systemu wentylacji …
2. | Montaż/modernizacja systemu klimatyzacji ….
3. | Montaż/modernizacja systemu chłodzenia …
4. | Inne (podać jakie) ….
VIII. | Modernizacja sieci przesyłowych
Lp | Wyszczególnienie robót | przekroje od-do | długość sieci | oszczędność energii |  | oszczędność energii |  | koszt robót
|  | mm | mb | GJ/rok |  | % |  | zł
1. | Wymiana sieci na preizolowaną
2. | Poprawa izolacji rurociągów
3. | Inne (podać jakie) ….
IX. | Wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne
Lp | Wyszczególnienie robót | ilość urządzeń | rodzaj urządzenia | moc przed |  | moc po |  | koszt robót
|  | szt. |  | kW |  | kW |  | zł
1. | Wymiana pomp ….
2. | Wymiana napędów ….
3. | Inne (podać jakie) ….
X. | Wymiana oświetlenia na energooszczędne
Lp | Wyszczególnienie robót | ilość punktów świetlnych. | typ nowego oświetlenia | moc przed |  | moc po |  | koszt robót
|  | szt. |  | kW |  | kW |  | zł
1. | Wymiana źródeł światła na energooszczędne
2. | Wymiana opraw oświetleniowych
3. | Inne (podać jakie) ….
XI. | Wymiana napędów wind na energooszczędne
Lp | Wyszczególnienie robót | ilość wind. | rodzaj napędu | moc przed |  | moc po |  | koszt robót
|  | szt. |  | kW |  | kW |  | zł
1. | Wymiana napędów wind na energooszczędne
XII. | Instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej
1. | Ilość budynków | MWh/rok | szt.
2. | Ilość liczników | MWh/rok | szt.
XIII. | Tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”
1. | Ilość budynków | MWh/rok | szt.
2. | Powierzchnia dachów | MWh/rok | m2
XIV. | Oszczędność energii
1. | Ciepło | Zapotrzebowanie na ciepło przed | Zapotrzebowanie na ciepło po | Oszczędność energii
|  | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok
0
2. | Energia elektryczna | Zapotrzebowa- nie na energię przed | Zapotrzebowa- nie na energię po | Oszczędność energii
|  | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok
0
XV. | Odnawialne żródła energii
1. | Produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych | MWh/rok
2. | Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych | MWh/rok
3. | Produkcja ciepła z wysokosprawnej kogeneracji | MWh/rok
4. | Produkcja energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji | MWh/rok
Pieczątka i podpis:
Sporządzający ocenę:
Imie i nazwisko:
0
| 1 podać peną nazwę budynku |  |  |  |  | Data: | 0

## 3a. Karta audytu źródło
Tabela nr 3a - KARTA AUDYTU ŹRÓDŁO
1. Charakterystyka technologiczna
Wyszczególnienie |  |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji/1
1. | Moc zainstalowana | [kW]
2. | Rodzaj i ilość paliwa
| a. stałe | [Mg/rok]
| b. ciekłe | [Mg/rok]
| c. gazowe | [Nm3/rok]
| d. biomasa | [Mg/rok]
3. | Typ kotłów (urządzeń) /1
4. | Kolektory cieplne - moc | kW
5. | Fotowoltaika - moc | kW
6. | elektownie wiatrowe - moc | kW
7. | pompy cieplne - rodzaj | kW
| pompy cieplne - moc | kW
8. | energia geotermalna | kW
9. | produkcja ciepła i ee w skojarzeniu | kW
2. Charakterystyka energetyczna
1. | Zapotrzebowanie na moc cieplną odbiorców | [kW]
2. | Obliczeniowe zużycie energii na ogrzewanie i ciepłej wody użytkowej odbiorców | [GJ/rok]
3. | Ilość wytwarzanego ciepła | [GJ/rok]
4. | Ilość wytwarzanej energii elektrycznej | [MWh/rok]
5. | Sprawność eksploatacyjna | [%]
6. | Zużycie energii pierwotnej | [GJ/rok]
7. | Straty energii pierwotnej | [GJ/rok]
8. | Emisja CO2 | [Mg/rok]
3. Efekty modernizacji / wymiany źródła
1. | Dla żródła ciepła: efekt energetyczny Ei/2 | [%]
2. | Dla kogeneracji: PES/3 | [%]
3. | Dla pomp ciepła: COP/4 | [%]
4. | Dla pomp ciepła: SCOP/5 | [%]
5. | Zmniejszenie emisji CO2 | [%]
/1 Wymiana źródła ciepła kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej gólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią; Projektowany kocioł na biomasę powinien być dedykowany wyłącznie do spalania biomasy (wynika to z DTR kotła); posiada certyfikat zgodności z PN EN 303-5, wydany przez własciwą akredytowaną jednostkę certyfikującą, nie straszy, niż 5 lat; i spełnia wymagania dla klasy 5 określone w normie PN EN 303-5; W przypadku zaplanowania produkcji energii z gazu, dopuszcza się wyłącznie instalację gazowych kotłów kondensacyjnych.
/2 Efekt energetyczny Ei należy obliczyć wg wzoru zamieszczonego w części 2 pkt. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (D.U. Nr 43 poz. 346)
/3 PES należy wyliczyć w oparciu o par. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółoweo zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
/4 Współczynnik efektywności COP zastosowanych pomp ciepła, określony według normy PN-EN 14511-3 lub PN-EN 16147 nie jest niższy niż wskazano w Decyzji Komisji z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiającej wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE
/5 Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej instalacji SCOP, liczony zgodnie z normą PN-EN 14825 lub PN-EN 12309-2 powinien wynosić:  dla pomp ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energią elektryczną: SCOP≥3.3,  dla pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energią elektryczną: SCOP≥3.8,  dla pomp ciepła zasilanych ciepłem: SCOP≥1.25.

## 3b. Karta audytu sieć
Tabela nr 3b - KARTA AUDYTU SIEĆ
1. Charakterystyka konstrukcyjna
Wyszczególnienie |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji
Ogólna długość sieci | [m]
Zakres średnic | [mm]
Temperatury obliczeniowe | [oC]
Przepływ nominalny | [t/h]
2. Charakterystyka energetyczna
Straty mocy cieplnej w warunkach obliczeniowych | [kW]
Całkowite straty ciepła | [GJ/rok]
3. Efekty termomodernizacji
Roczne zmniejszenie zużycia energii | [%]

## 4. Zest. zbiorcze robót
Tabela nr 4 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE ROBÓT
I. | Wykaz modernizowanych obiektów
1. | Wykaz modernizowanych budynków
Lp. | Nazwa budynku |  | Adres budynku/sztuki | Powierzchnia użytkowa [m2] | Koszt ogółem [zł]
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6 | Razem ilość budynków poddanych modernizacji: |  |  |  | 0
1.7 | Całkowita, łączna powierzchnia użytkowa budynków poddanych modernizacji :
2. | Wykaz modernizowanych i instalowanych źródeł energii (poza instalacjami wykorzystującymi OZE)1
Lp. | Nazwa i opis źródła |  | Lokalizacja/sztuki | Moc zainstalowana [MW] | Koszt ogółem [zł]
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6 | Razem ilość modernizowanych źródeł energii [szt.] : |  |  |  | 0
3. | Wykaz modernizowanych sieci przesyłowych
Lp. | Nazwa i opis sieci |  | Lokalizacja | Długość sieci [mb] | Koszt ogółem [zł]
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6 | Razem łączna długość sieci :
II. | Roboty dociepleniowe
Lp. | Wyszczególnienie |  |  | Powierzchnia zmodernizowana [m2] | Koszt ogółem [zł]
1. | Docieplenie ścian
2. | Docieplenie stropodachów
3. | Docieplenie stropów
4. | Docieplenie dachów
5. | Inne (podać jakie) ….
III. | Stolarka okienna i drzwiowa
1. | Wymiana okien
2. | Wymiana drzwi
3. | wymiana oszklenia
4. | Inne (podać jakie) ….
IV. | Budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła
Lp. | Wyszczególnienie |  |  | Ilość [szt.] | Koszt ogółem [zł]
1. | Wymiana instalacji c.o. - w tym:
a. | - wymiana grzejników
b. | - wymiana zaworów
c. | - ilość budynków
2. | Modernizacja instalacji c.o. - w tym:
a. | - wymiana grzejników
b. | - wymiana zaworów
c. | - ilość budynków
3. | Automatyka
V. | Modernizacja instalacji c.w.u.
1. | Wymiana instalacji c.w.u.
2. | Modernizacja instalacji c.w.u.
VI. | Przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła
Lp. | Wyszczególnienie |  |  | Ilość | Koszt ogółem [zł]
1. | Wymiana istniejącego żródła ciepła
a | - ilość [szt.]
b | - moc [kW]
2. | Modernizacja węzła cieplnego
a | - ilość [szt.]
b | - moc [kW]
3. | Instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne
a | - ilość [szt.]
b | - moc [kW]
4. | Przyłączenie do m.s.c.
a | - ilość [szt.]
b | - moc [kW]
4. | Zastosowanie automatyki pogodowej
a | - ilość [szt.]
VII. | Instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego
Lp. | Wyszczególnienie |  |  | Wartość | Koszt ogółem [zł]
1. | Montaż kolektorów słonecznych
a | - powierzchnia [m2]
b | - moc [MW]
2. | Montaż pomp ciepła
a | - ilość [szt.]
b | - moc [MW]
3. | Montaż ogniw fotowoltaicznych
a | - ilość [m2]
b | - moc [MW]
4. | Instalacja kotłow na biomasę
a | - ilość [m2]
b | - moc [MW]
5. | Inne (podać jakie) ….
a | - ilość [m2]
b | - moc [MW]
6. | Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych [MW] |  |  | 0
VIII. | System zarządzania wszystkimi rodzajami energii w budynku/ach (BEMS)
Lp. | Wyszczególnienie |  |  | Ilość | Koszt ogółem [zł]
1. | Ilość budynków z systemem
IX. | Montaż/modernizacja wentylacji/klimatyzacji
Lp. | Wyszczególnienie |  |  | Ilość budynków | Koszt ogółem [zł]
1. | Montaż/modernizacja systemu wentylacji
2. | Montaż/modernizacja systemu klimatyzacji
3. | Montaż/modernizacja systemu chłodzenia
X. | Modernizacja sieci przesyłowych
Lp. | Wyszczególnienie |  |  | Długość sieci [mb] | Koszt ogółem [zł]
1. | Wymiana sieci na preizolowaną
2. | Poprawa izolacyjności sieci
3. | Inne (podać jakie) ….
XI. | Wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne
Lp. | Wyszczególnienie |  |  | Ilość [szt.] | Koszt ogółem [zł]
1. | Wymiana pomp ….
2. | Wymiana napędów ….
3. | Inne (podać jakie) ….
XII. | Wymiana oświetlenia na energooszczędne
Lp. | Wyszczególnienie |  |  | Ilość opraw oświetleniowych [szt] | Koszt ogółem [zł]
1. | Wymiana źródeł światła na energooszczędne
2. | Wymiana opraw oświetleniowych
3. | Inne (podać jakie) ….
XIII. | Wymiana napędów wind na energooszczędne
Lp. | Wyszczególnienie |  |  | Ilość wind [szt] | Koszt ogółem [zł]
1. | Wymiana napędów wind na energooszczędne
XIV. | Opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego
1. | Ilość projektów | MWh/rok |  | szt.
XV. | Instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej
1. | Ilość budynków | MWh/rok |  | szt.
2. | Ilość liczników | MWh/rok |  | szt.
XVI. | Tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”
1. | Ilość budynków | MWh/rok |  | szt.
2. | Powierzchnia dachów | MWh/rok |  | szt.
XVII. | Przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego
1. | Ilość audytów | MWh/rok |  | szt.
XVIII. Odnawialne żródła energii oraz produkcja energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji |  |  |  | Planowana produkcja (MWh/rok] | W tym planowana produkcja na potrzeby własne (MWh/rok]
1. | Produkcja ciepła ze źródeł odnawialnych
2. | Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
3. | Produkcja ciepła w warunkach wysokosprawnej kogeneracji
4. | Produkcja energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji
1 Instalacje wykorzystujące OZE należy umieścić w punkice VII Zestawienia zbiorczego robót
| Sporządzający ocenę: |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
Data:

## 5. Zapotrzebowanie na moc i en.
Tabela nr 5 - ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC I ENERGIĘ
Lp. | Obiekt |  | STAN PRZED MODERNIZACJĄ | [5 empty] | STAN PO MODERNIZACJI | [5 empty] | Oszczędność energii [%] / [kWh/rok] (zmniejszenie zużycia energii końcowej)
|  |  | Moc cieplna1 [kW] | Zapotrzebowanie na energię końcową - ciepło [kWh/rok] 5) | Nośnik energii (paliwo) | Moc elektryczna [kW] | Zapotrzebowanie na energię końcową - energia elektryczna 5) |  | Moc cieplna 1 [kW] | Zapotrzebowanie na energię końcową - ciepło5) [kWh/rok] | Nośnik energii (paliwo) | Moc elektryczna [kW] | Zapotrzebowanie na energię końcową - energia elektryczna 5)
[7 empty] | Energia elektryczna ogółem [kWh/rok] | w tym oświetlenie [kWh/rok] |  |  |  |  | Energia elektryczna ogółem [kWh/rok] | W tym oświetlenie [kWh/rok]
1. | Budynek ……………..
2. | Budynek ……………..
3. | Budynek ……………..
4. | Budynek ……………..
5. | Budynek ……………..
6. | Budynek ……………..
7. | Budynek ……………..
8. | Budynek ……………..
9. | Budynek ……………..
10. | Budynek ……………..
11. | Budynek ……………..
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ w budynkach |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Straty przesyłania (dotyczy lokalnych sieci ciepłowniczych - w przypadku źródła zlokalizowanego poza budynkiem3 |  | Straty energii [kWh/rok] | [5 empty] | Straty energii [kWh/rok]
13. | Straty z tytułu sprawności kotła zlokalizowanego poza budynkiem - w przypadku modernizacji kotła w kierunku zwiększenia sprawności 2,4 |  | Straty energii [kWh/rok] | [5 empty] | Straty energii [kWh/rok]
14. | Zużycie energii przez napędy wind |  | Zużycie energii [kWh/rok] | [5 empty] | Zużycie energii [kWh/rok]
15. | Oszczędności z tytułu produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu (podawać ze znakiem minus) 3, 4 |  | Oszczędność energii [kWh/rok] | [5 empty] | Oszczędność energii [kWh/rok]
RAZEM straty energii |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] | [14 empty] | 0
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] | [14 empty] | 0
Oszczędność energii elektrycznej z oświetlenia [MWh/rok] | [14 empty] | 0
Efekt energetyczny [%] | [14 empty] | 0%
1) moc cieplną należy obliczyć wg PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”
2) Efekt energetyczny Ei należy obliczyć wg wzoru zamieszczonego w części 2 pkt. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (D.U. Nr 43 poz. 346)
3) PES należy wyliczyć w oparciu o par. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółoweo zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
4) Na potrzeby obliczeń końcowego efektu energetycznego energię pierwotną, o której mowa we wskaźnikach Ei i PES, należy traktować jako tożsamą z energią końcową
5) zmniejszenie zużycia energii końcowej należy traktować jako tozsame ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię końcową
Imie i nazwisko:
Data:
Olej opałowy
Gaz ziemny
Gaz płynny
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
Biomasa
Inny (pozost. oze)
Ciepło sieciowe
4

## 6. Obl. efektu energ. projektu
Tabela nr 6 - Obliczenie efektu energetycznego Projektu
Lp. | Nośnik energii |  |  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ (w kWh/rok)7)
|  |  |  | STAN PRZED MODERNIZACJĄ |  | STAN PO MODERNIZACJI |  | RÓŻNICA (kol. 3 - kol. 5) (kol. 4 - kol. 6) |  | Efekt energetyczny
|  |  |  | MWh/rok | GJ/rok | MWh/rok | GJ/rok | MWh/rok | GJ/rok | %
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Olej opałowy |  |  | 4: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
2. | Gaz ziemny |  |  | 4: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
3. | Gaz płynny |  |  | 4: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
4. | Węgiel kamienny |  |  | 4: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
5. | Węgiel brunatny |  |  | 4: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
6. | Biomasa |  |  | 4: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
7. | Inny (podać jaki) np.OZE |  |  | 4: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
8. | Ciepło sieciowe z ciepłowni |  |  | 4: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
9. | Ciepło sieciowe z ciepłowni wyłącznie na biomasę |  |  | 4: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
10. | Ciepło sieciowe z elektrociepłowni |  |  | 4: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
11. | Ciepło sieciowe z elektrociepłowni wyłącznie opartej na energii odnawialnej (biogaz, biomasa) |  |  | 4: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
12. | Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej zużyta na potrzeby budynku 1) 2) 3) |  |  | 4: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
13. | Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu w skojarzeniu, z zastosowaniem źródeł nieodnawialnych, zużyta na potrzeby budynku 1) |  |  | 4: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
14. | Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu ze źródeł oze (biomasa, biogaz, w tym w skojarzeniu, PV), zużyta na potrzeby budynku 1) |  |  | 4: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ w budynkach 7) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Straty przesyłania (dotyczy lokalnych sieci ciepłowniczych - w przypadku źródła zlokalizowanego poza budynkiem3 |  |  | 4: 0; 7: 0; 8: 0
16. | Straty z tytułu sprawności kotła - w przypadku modernizacji kotła zainstalowanego poza budynkiem, w kierunku zwiększenia sprawności 4,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Oszczędności z tytułu produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu5,6 |  |  | 7: 0; 8: 0
Obliczenie efektywności energetycznej, uwzględniającej zmniejszenie strat przesyłu, z tytułu zastosowania kotła (zainstalowanego poza budynkiem) o wyższej sprawności oraz oszczędności energii w wyniku produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu |  |  |  | 7: 0; 8: 0
1) Wartość energii elektrycznej uwzględnia ilość energii elektrycznej na potrzeby danego budynku: oświetlenie wbudowane, energia pomocnicza, energia elektryczna do napędu urządzeń chłodniczych dla klimatyzacji oraz gdy występuje np. ogrzewanie, c.w.u. zasilane energią elektryczną; 2) Dla energii elektrycznej, zakłada się, że wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej; 3) Należy podać informacje dotyczące nazwy i wersji programu oraz dołączyć do dokumentacji pliki „wsadowe” z danymi do obliczeń w oryginalnej wersji elektronicznej i formacie PDF (to samo dotyczy wydruków wyników obliczeń). W przypadku samodzielnego wykonania obliczeń, należy zamieścić pełną dokumentację przebiegu obliczeń w wersji zgodnej z PDF i elektronicznej.
4) Efekt energetyczny Ei (zmniejszenie strat energii pierwotnej) oblicza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009, załącznik Nr 2 część 2 pkt. 2
5) PES należy wyliczyć w oparciu o par. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółoweo zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
6) Na potrzeby obliczeń końcowego efektu energetycznego energię pierwotną, o której mowa we wskaźnikach Ei i PES, należy traktować jako tożsamą z energią końcową
7) zapotrzebowanie na energię końcową należy traktować jako tozsame ze zużyciem energii końcowej
|  |  | Sporządzający ocenę: | 6: Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko: | bar: 3; 6 to 7
Data:

## 7. Obl. planowanego efektu eko.
Tabela nr 7 - Obliczenie planowanego efektu ekologicznego
Lp. | Nośnik energii | WSPÓŁCZYNNIKI NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ3 | WSKAŹNIK EMISJI4)5) kgCO2/GJ lub MgCO2/MWh | Rok bazowy - stan przed modernizacją (przed realizacją projektu) |  | Obliczeniowy stan po modernizacji (po realizacji projektu)
|  |  |  | Zapotrzebowanie na energię końcową (GJ/rok lub MWh/rok) 9) | Wielkość emisji MgCO2/rok | Zapotrzebowanie na energię końcową1) (GJ/rok lub MWh/rok) 9) | Wielkość emisji MgCO2/rok | Redukcja emisji8) MgCO2/rok
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Olej opałowy (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Gaz ziemny (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Gaz płynny (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Węgiel kamienny (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Węgiel brunatny (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Biomasa 6) (podawać w GJ/rok)
7. | Inny (podać jaki) np. oze |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Ciepło sieciowe z ciepłowni3) (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Ciepło sieciowe z ciepłowni wyłącznie na biomasę 6) (podawać w GJ/rok)
10. | Ciepło sieciowe z elektrociepłowni 3) (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Ciepło sieciowe z elektrociepłowni opartej wyłącznie na energii odnawialnej (biogaz, biomasa)6) (podawać w GJ/rok)
12. | Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej zużyta na potrzeby budynku 2) 5) (podawać w MWh/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Straty z tytułu sprawności kotła 7) - w przypadku modernizacji kotła zainstalowanego poza budynkiem, w kierunku zwiększenia sprawności lub oszczędności w wyniku produkcji w warunkach skojarzenia (w tym przypadku podać ze znakiem minus)
14. | Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu ze źródeł oze (biomasa, biogaz, w tym w skojarzeniu, PV), zużyta na potrzeby budynku 2) (podawać w MWh/rok ze znakiem minus) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| SUMA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PROCENT REDUKCJI EMISJI
1) Wartości zapotrzebowania na energię końcową w okresie eksploatacji (po modernizacji) należy przyjmować dla stanu docelowego, czyli roku nastepnego po zakończeniu okresu inwestowania (po modernizacji).
2) Wartość energii elektrycznej uwzględnia ilość energii elektrycznej na potrzeby danego budynku/ budynków: oświetlenie wbudowane, energia pomocnicza, energia elektryczna do napędu urządzeń chłodniczych dla klimatyzacji (oraz np. ogrzewanie, c.w.u.)
3) W przypadku zużycia energii pochodzącej z zewnętrznego źródła ciepła (miejska sieć ciepłownicza itp. z wyłączeniem lokalnych kotłowni usytuowanych poza budynkiem/budynkami ogrzewanymi) należy zastosować współczynniki nakładu niednawialnej energii pierwotnej zgodnie z tabelą nr 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 18 marca 2015 r. poz. 376). W przypadku, gdy operator ciepłowni/elektrociepłowni podaje informację o wskaźniku nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło - załączyć odpowiedni dokument.
4) Wskaźniki emisji należy przyjmować zgodnie z punktem 6.1.2 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 18 marca 2015 r. poz. 376)
5) Dla energii elektrycznej, zakłada się, że wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej. Dla tej sieci, wskaźnik emisji wynosi 0,832 Mg CO2/MWh. Dla energii elektrycznej nie należy stosować współczynnika nakładu energii nieodnawialnej, gdyż zawiera on się we wskaźniku 0,832 MgCo2/MWh. ; link do komunikatu KOBIZE: http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunikat-dotyczacy-emisji-dwutlenku-wegla-przypadajacej-na-1-mwh-energii-elektrycznej
6) wyłącznie (w 100%) opalanego biomasą; wielkości dotyczące energii podawane są informacyjnie, wskaźnik emisji zgodnie z założeniami Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami Do Emisji wynosi 0 (zero) Mg CO2/GJ.
7) Efekt energetyczny Ei (zmniejszenie strat energii pierwotnej) oblicza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009, załącznik Nr 2 część 2 pkt. 2
8) w tym emisja uniknięta
9) zapotrzebowanie na energię końcową należy traktować jako tożsame ze zużyciem energii końcowej
|  | Sporządzający ocenę: |  |  |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
Sporządzający ocenę:
[6 empty] | Data: | 0

## 8. Obl. ekonom. projektu
Tabela nr 8 - ARKUSZ OBLICZENIOWY wskaźników ekonomicznych
Nakład ze środków UE | Koszty eksploatacyjne przed modernizacją rocznie (O1) | Koszty eksploatacyjne po modernizacji rocznie (O2) | Różnica kosztów eksploatacyjnych (ΔO = O1-O2) | Efekt ekologiczny (końcowy efekt redukcji emisji Mg CO2 | Zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową
zł | zł | zł | zł | Mg/rok | GJ/rok
Prosty czas zwrotu SPBT (I / ΔO) |  |  | lata
Koszt efektu energetycznego KEE |  |  | zł/(GJ/rok)
Koszt redukcji emisji KRE (I / ΔE) |  |  | zł/Mg CO2
Sporządzający ocenę: |  |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
|  |  | Data: | 0

## 8a. koszty eksploatacyjne
I. Ciepło zakupowane z miejskiej sieci ciepłowniczej (lub od zewnętrznego dostawcy)
|  | Przed modernizacją |  |  | Po modernizacji
1. | Stawka za zamówioną moc cieplną (zł/MW/m-ce)
2. | Stawka za usługi przesyłowe (zł/MW/m-ce)
3. | Opłata abonamentowa (zł/przyłącze/m-ce)
4. | Cena ciepła (zł/GJ)
5. | Stawka za usługi przesyłowe (zł/GJ)
6. | Obliczeniowe zużycie energii przez budynek (na podstawie danych z arkusza 2 i 3 niniejszego audytu) (GJ)
7. | Obliczeniowa moc cieplna budynku (na podstawie danych z arkusza nr 4 niniejszego audytu) (MW)
8. | Koszt zakupu ciepła sieciowego (zł/rok) | 0 |  |  | 0
po.1.*poz.7*12+poz.2.*poz.7*12+poz.3*12+poz.4.*poz.6+poz.5.*poz.6
II. Ciepło produkowane we własnej kotłowni (roczne koszty bezpośrednie)
|  | Przed modernizacją |  |  |  | Po modernizacji
Lp | Składniki kosztów | ilość6 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity | ilość6 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity
1. | Koszt zakupu paliwa (zł) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| - obliczeniowe zużcie energii (Tabela 2 pozycja 5 audytu energetycznego budynku) (GJ) |  | GJ
| - wartość opałowa paliwa (GJ/t, GJ/m3) |  | GJ/t, GJ/m3
| - cena jednostkowa paliwa (zł/t, zł/m3) |  | zł/t, zł/m3
2. | Koszt innych mediów (zł) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3. | Materiały (zł) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4. | Wynagrodzenia brutto z narzutami (zł) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5. | Usługi obce (zł) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6. | Koszty remontów i konserwacji (zł) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7. | Opłaty za korzystanie ze środowiska (zł) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8. | Inne (podać jakie, nie uwzględniać amortyzacji (zł) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9. | Razem (zł/rok) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
III. Energia elektryczna
|  | Przed modernizacją |  |  |  | Po modernizacji
Lp | Składniki kosztów/przychodów | ilość7 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity | ilość7 | j.m. | koszt jednostkowy | Koszt całkowity
1. | Koszt energii elekrycznej na potrzeby oświetlenia wewnętrznego, ogrzewania lub produkcji c.w.u. (grzejniki elektryczne, termy) oraz przez napędy wind (zł) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2. | Koszt energii elektrycznej pomocniczej (zł) |  |  |  | 0
3. | Przychody z tytułu unikniętych kosztów zakupu energii [zł] |  |  |  | 0
4. | Razem (zł/rok) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Wartość zaoszczędzonej energii (zł/rok) | [6 empty] | 0
Instrukcje:
1. Arkusze w powyższym układzie należy sprządzić dla grupy budynków pod warunkiem, że
dla budynków tych energia cieplna dostarczana jest od tego samego dostawcy i po tych
cenach (budynki należą to tej samej grupy taryfowej) lub jeżeli zasilane są z tej samej kotłowni lokalnej.
W przeciwnym przypadku, kartę należy sporządzić oddzielnie dla każdego budynku.
2. Do obliczenia wskaźnika efektywności ekonomicznej dla całego projektu należy zsumować wszystkie wartości zaoszczędzonej energii (jeżeli dotyczy).
3. Obliczeniowe zużycie energii przez budynek oraz obliczeniową moc cieplną należy podawać jako sumę co i cwu
4. Przez unikniete koszty zakupu energii należy rozumiec wartość energii elektrycznej wytworzonej i zużytej wewnątrz granicy bilansowej budynku (grupy budynków)
5. Pozycja 3 w pkt. III. Energia elektryczna wpisywać ze znakiem "minus"
6. Obliczeniowe zużycie paliwa (na podstawie danych z arkusza 1 i 2 audytu ex-ante)
7. Obliczeniowe zużycie energii elektrycznej przez budynek (na podstawie danych z arkusza 1 i 2 audytu ex-ante)

## 9. Wymagania programowe
Tabela nr 9 - Wybrane wymagania programowe
1.. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Qk |  | Jednostka | Przed modernizacją | Po modernizacji | Oszczędność [GJ/rok], [MWh/rok] | Oszczędność [%]
|  | GJ/rok |  |  | 0 | 0
|  | MWh/rok | 0 | 0 | 0
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną Qp |  | Jednostka | Przed modernizacją | Po modernizacji | Oszczędność [GJ/rok], [MWh/rok] | Oszczędność [%]
|  | GJ/rok |  |  | 0 | 0
|  | MWh/rok | 0 | 0 | 0
Emisja dwutlenku węgla |  | Jednostka | Przed modernizacją | Po modernizacji | Oszczędność [Mg/rok] | Oszczędność [%]
|  | Mg CO2/rok |  |  | 0 | 0
2. wskaźnik wykorzystania energii z OZE i/lu z instalacji mikrokogeneracji i /lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne
łącznezapotrzebowanie na energię końcową (arkusz 5, suma pól O19+R19) | Produkcja energii (arkusz 4 załącznika 15, Zestawienie zbiorcze robót punkt XVIII podpunkty 1, 2, 3 i 4) [MWh/rok] | ciepło OZE; podpunkt 1 | en.el OZE; podpunkt 2 | ciepło CHP; podpunkt 3 | ciepło CHP; podpunkt 4 | wskaźnik OZE+CHP
0
3. Dodatkowa oszczędnośc energii pierwotnej osiągnięta dzięki wymianie oświetlenia na energooszczędne (wynikającej z audytu, w częściach wspólnych budynku)
powierzchnia wspólna [m2] - arkusz 1 komórka EO13 | Dodatkowa oszczędnośc energii pierwotnej: ΔEPL [MWh/m2rok] | Jednostka | Zapotrzebowanie na energię elektryczną przed modernizacją [kWh/rok] arkusz 5. komórka M19 | Zapotrzebowanie na energię elektryczną po modernizacji [kWh/rok] arkusz 5. komórka S19 | Oszczędność energii pierwotnej 1) [MWh/rok] | Jednostkowa oszczędność energii pierwotnej [MWh/m2rok]
|  | MWh/rok |  |  | 0 | 0
4. Pozostałe informacje dotyczące projektu
1. | W audycie obliczono parametry energetyczne w taki sposób, aby po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynek spełniał warunki określne w § 328, ust. 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tzn, aby spełniał wymagania minimalne dla budynków poddanych przebudowie |  |  |  | Wg stanu przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. | Wg stanu przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.
|  |  |  | TAK | NIE | Uzasadnienie
2. | Projekt jest zgodny z planami rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego obszaru 2)
3. | Czy przewidziany montaż kotłów spalających biomasę lub paliw gazowych będących w zasiegu sieci ciepłowniczej jest uzasadniony ekonomicznie 3)
4. | Zdolność projektu do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (zagrożenie powodziowe, nadmierne nasłonecznienie, inne)
1) Wartość zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną do oświetlenia mnoży się przez współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (wi=3), określony w tabeli 1 punkt 3.1.3 rozporządzenia MIiR w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 18 marca 2015 roku, poz. 376)
2) Należy krótko uzasadnić lub podać stronę audytu na której znajduje się uzasadnienie
3) W przypadku montażu kotłów spalających biomasę lub paliw gazowych w zasiegu sieci ciepłowniczej należy przedstawić uzasadnienie ekonomiczne