## Pakiet 1
PAKIET NR 1 ZESTAW DO POZYSKIWANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO
Lp. | Nazwa | Producent i nr katalogowy | J.m. | ilość B | Ilość K | ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowy, próżniowy system, służący do uzyskania ok. 5ml osocza bogatopłytkowego z 10 ml krwi pacjenta. PRP z krwi własnej pacjenta. Separacja z wykorzystaniem żelowego separatora pozwalająca uzyskać poziom zanieczyszczenia osocza mniejszy /równy niż 0,3% Możliwość zwiększenia koncentracji płytek do poziomu ok. 5x poprzez usunięcie osocza ubogopłytkowego. System w pełni zamknięty, próżniowy, samoczynnie pobierający krew. Zestaw konektorów do przetaczania krwi oraz osocza. |  | szt | 0 | 100 | 0 | 100
2 | Jednorazowy, próżniowy system ,służący do uzyskania ok. 4ml mieszaniny składającej się z 2ml osocza bogatopłytkowego uzyskanego z 4ml krwi pacjenta oraz 2ml kwasu hialuronowego. PRP z krwi własnej pacjenta Separacja z wykorzystaniem żelowego separatora pozwalająca uzyskać poziom zanieczyszczenia osocza mniejszy/równy niż 0,3 % i granulocytami mniejszej/równej 3,5 ml. System w pełni zamknięty, próżniowy, samoczynnie pobierający krew .Zestaw konektorów do przetaczania krwi oraz osocza. |  | szt | 0 | 100 | 0 | 100
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 2
Pakiet nr 2 Akcesoria do tracheostomii
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rurka tracheotomijna -mankiet niskociśnieniowy, -obturator zamykający kanał wewnętrznyrurki (prowadnica) -nitka kontrastu RTG na calej długości rurki, -zaznaczony rozmiar rurki, -elestyczna przezierna ramka do mocowania tasiemki, -sztywne opakowanie chroniące rurkę przed uszkodzeniem, -sterylna. Rozmiar 6,5 - 9,0 |  | szt | 40 | 10 | 0 | 50
2 | Rurka tracheotomijna -wykonane z przeźroczystego PCV, -mankiet niskociśnieniowy, -system automatycznej kontroli ciśnienia w mankiecie, -utrzymujący stałe ciśnienie w układzie (zew. balon kontrolny z zastawką adaptacyjną), - elastyczna przezierna ramka z możliwością regulacji położenia, - linia RTG na całej długości rurki, - wyposażona w prowadnicę, -sztywne opakowanie rurki chroniące przed uszkodzeniem, - taśma mocująca w komplecie, - sterylna Rozmiar 6,5 - 10,0 |  | szt | 200 | 10 | 0 | 210
3 | Rurka tracheotomijna -wykonane z przeźroczystego PCV, - mankiet niskociśnieniowy w kształcie stożka, - dodatkowy port umożliwiający odsysanie z przestrzeni podgłośniowej, - sterylna Rozmiar 7,5 – 9,0 |  | szt | 70 | 10 | 270 | 350
4 | Łącznik karbowany „martwa przestrzeń”, sterylny, rozciągalny 7cm/16cm, 15/22 mm |  | szt | 800 | 200 | 1000 | 2000
5 | Łącznik karbowany „ martwa przestrzeń” 15/22 mm |  | szt | 200 | 200 | 0 | 400
6 | Łącznik prosty do maski twarzowej , sterylny, 15mm |  | szt | 800 | 0 | 0 | 800
7 | Łącznik obrotowy, kątowy, sterylny,15 mm z dodatkowym portem do odsysania lub bronchoskopii |  | szt | 800 | 250 | 0 | 1050
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 3
Pakiet nr 3. Dreny
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Dren do odsysania pola operacyjnego,o dług. 210 cm, jeden koniec zabezpieczony przed zaginaniem, zakończony od strony ssaka trójstopniowo, drugi koniec gładki.Pakowane podw. Wewn. folia zewn. papier-folia |  | szt | 0 | 0 | 400 | 400
2 | Dreny do odsysania pola oper. sterylne z docinanym łącznikiem do ssaków 8-18 mm długość 350mm, średnica CH-24. Z wymienną końcówką w trakcie zabiegu oper. nie zapadające się przy podciśnieniu do 500 mmHg.Pakowane podwójnie.Warstwa zewnętrzna papier-folia,warstwa wewnętrzna folia.Trzy typy końcówek o długości 220mm i liczbie otworów odbarczających od 0 do 4 Końcówki typu ; - Pinpoint Yankauer pojedyńczo zagięty , mini i mały -Sump Yankauer -Yankauer i Yankauer z kontrolą ssania OP-flex długość końcówki 230mm, Wszystkie typy końcówek zagięte. |  | szt | 0 | 1300 | 0 | 1300
3 | Dreny do odsysania pola oper.sterylne z docinanym łącznikiem do ssaków 8-18 mm długość 350mm, średnica CH-24. Z wymienną końcówką w trakcie zabiegu oper. nie zapadające się przy podciśnieniu do 500 mmHg.Pakowane podwójnie.Warstwa zewnętrzna papier-folia,warstwa wewnętrzna folia.Filter Flow |  | szt | 0 | 300 | 0 | 300
4 | Końcówka do odsysania typu Yankauer bez kontrol ssania długość 230mm,rozmiar od CH10 --CH 32 Wszystkie typy końcówek zagięte. |  | szt | 0 | 0 | 150 | 150
5 | Łącznik Y do dwóch drenów CH 6-18 uniwersalny i docinany . |  | szt | 0 | 0 | 50 | 50
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 4
Pakiet nr 4. Butla zbiorcza z pułapką do mocelatora Colletion Bottle
Lp. | Nazwa | Nazwa Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Butla zbiorcza z pułapką do mocelatora Colletion Bottle |  | szt. | 0 | 0 | 30 | 30
| Razem | [9 empty] | 0 | 0

## Pakiet 5
Pakiet nr 5 Sprzęt do intubacji
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat% | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Filtr oddechowy mechaniczny z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, spełniający wymogi HEPA klasy 13 dla cząstek o najwyższej penetracji Skuteczność filtracji przeciwbakteryjnej 99,9999%} . Zakres objętości oddechowej 150-1200 ml, przestrzeń martwa max 45ml. Waga max. do 28g. |  | szt | 300 | 2700 | 1500 | 4500
2 | Filtr oddechowy elektrostatyczny zbudowany z hydrofobowej warstwy filtrującej oraz wydzielonego celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci , bakteryjno- wirusowy, skuteczność filtracji 99,999%, przestrzeń martwa max. 55ml,masa max.36g,Vt150-1200ml, sterylny |  | szt | 100 | 2500 | 2000 | 4600
3 | Łącznik 15/22 mm do podłączania rurki intubacyjnej,tracheostomijnej i rur do respiratora,łącznik 22F od strony respiratora z możliwością podłączenia inhalatora Aeroneb Pro, elastyczna obudowa, wewnętrzna powierzchnia gładka, podwójnie obrotowy ( dający możliwość wykonania bronchoskopii) sterylny. |  | szt | 0 | 600 | 2000 | 2600
4 | Rurka dooskrzelowa, dwuświatłowa, profilowana, posiadająca w zestawie prowadnicę, 2 podwójne obrotowe łączniki, łącznik Y ,prawa, lewa. W rozmiarach 26, 28, 35, 37, 39, 41 z ostrogą lub bez. |  | szt | 0 | 10 | 2 | 12
5 | Rurka intubacyjna sterylna z miękkiego przezroczystego PCV, ustno-nosowa,z mankietem uszczelniającym{typu Soft-seal, HI-Lo}, wymagany opis rozmiaru rurki na korpusie rurki lub baloniku, wszystkie krawędzie łącznie z otworem Murphego zaoblone, znacznik Rtg na całej długości, znacznik głębokości intubacji,rurki w rozmiarach 2,5-10,0. |  | szt | 0 | 150 | 1000 | 1150
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 6
Pakiet nr 6 Maska krtaniowa | [6 empty] | #VALUE!
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Maska krtaniowa sterylna, z pompowanym mankietem, jednorazowa z możliwością odsysania treści żołądka. Maska posiada utwardzoną wyprofilowaną rękojeść oraz zabezpieczenie przed zagryzieniem. W rozmiarach 2,5; 3; 4; 5 |  | szt | 0 | 200 | 20 | 220
2 | Maska krtaniowa sterylna, z możliwością wykonania intubacji oraz z możliwością odsysania treści z żołądka. Jednorazowa z pompowanym mankietem. Maska posiada wyprofilowaną rękojeść oraz zabezpieczenie przed zagryzieniem. W rozmiarach 3, 4, 5 |  | szt. | 0 | 0 | 10 | 10
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 7
Pakiet nr 7 Przewody tlenowe łączniki
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Łącznik prosty, łączący worek z rurą oddechową 22mm |  | szt | 0 | 10 | 20 | 30
2 | Łącznik Y, 15/22mm |  | szt | 0 | 50 | 50 | 100
3 | Dren tlenowy do maski 210 cm – 230 cm, bezzapachowy |  | szt | 0 | 200 | 500 | 700
4 | Dren tlenowy do maski 500 cm - 800 cm, bezzapachowy |  | szt | 0 | 20 | 500 | 520
5 | OCŻ Przyrząd do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ) - zestaw jednorazowego użytku |  | szt | 0 | 20 | 10 | 30
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
Dopuszcza się awaryjne stosowanie zamienników pod warunkiem tego samego składu chemicznego i tego samego zakresu rejestracji

## Pakiet 8
Pakiet nr 8 Zestaw do tracheostomii przezskórnej
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Ciaglii. Wyposażony w: - jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie. - nitinolową (odporną na zaginania) prowadnicę Seldingera typu J, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki, z dwoma markerami informującymi o położeniu cewnika wprowadzającego, - cewnik wprowadzający z ogranicznikiem bezpieczeństwa - bezpieczny skalpel - strzykawka 10ml - 4 gaziki - igła punkcyjna 14G z kaniulą teflonową - krótkie rozszerzadło 14Ch - pakowany sterylnie Wraz z rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z balonikiem kontrolnym zawierającym informacje o średnicy wewnętrznej rurki i mankietu oraz możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej przez płaski kanał znajdujący się nad mankietem. Rurka wraz ze specjalnie dedykowanym stożkowym prowadnikiem (z otworem na prowadnicę Seldingera) do wprowadzania rurki do tchawicy z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki. Z zakrzywionym, przeźroczystym kołnierzem zawierającym oznaczenia dotyczące średnicy wewnętrznej i zewnętrznej rurki, długości rurki oraz nazwy producenta i numeru katalogowego. Konstrukcja rurki dodatkowo umożliwia ruchy rotacyjne kołnierza wzdłuż osi pionowej i poziomej, dzięki czemu kołnierz podąża za ruchami głowy pacjenta. Ponadto w zestawie znajdują się 2 kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15 mm z możliwością blokady przed wyciągnięciem, jałowy żel poślizgowy 2,7g, zestaw łączników do odsysania oraz tasiemka mocująca. Rurka wykonana z poliuretanu (mankiet rurki z wysokiej klasy medycznego PCV – nie zawierającego DEHP). Całość w sterylnym opakowaniu. Rozmiary: Średnica wewnętrzna rurki: 7 mm, średnica zewnętrzna max. 10 mm, długość rurki min. 74 mm Średnica wewnętrzna rurki: 7.5 mm, Średnica wewnętrzna rurki: 8 mm, średnica zewnętrzna max. 11 mm, długość rurki min. 76 mm Średnica wewnętrzna rurki: 8.5 mm, Średnica wewnętrzna rurki: 9 mm, średnica zewnętrzna max. 12 mm, długość rurki min. 78 mm Średnica wewnętrzna rurki: 10 mm, średnica zewnętrzna max. 13 mm, długość rurki min. 80 mm |  |  | zestaw | 5 | 2 | 10 | 17
2 | Zestaw uzupełniający do tracheotomii przezskórnej zawierający: rurkę tracheotomijną z drenem umożliwiającym odsysanie znad mankietu, metalową prowadnicę z końcówką J, igłę do identyfikacji tchawicy, jednorazowy skalpel, rozszerzadło, jednorazową strzykawkę" | 7 |  | szt | 5 | 5 | 5 | 15
|  | 8 |  | szt | 5 | 5 | 5 | 15
|  | 9 |  | szt | 5 | 5 | 1 | 11
RAZEM | [11 empty] | 0 | 0

## Pakiet 9
Pakiet nr 9 Akcesoria do rurek intubacyjnych
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednoczęściowa opaska do mocowania rurki intubacyjnej dla dorosłych: • opaska jednoczęściowa do mocowania rurki intubacyjnej, dla dorosłych; • mocowanie i stabilizacja rurki intubacyjnej; • wykonana z wysokiej jakości materiału, delikatnego materiału zapobiegający odleżynom; • rzepy laminowane zapewniające pewność mocowania; • dedykowane do każdej grubości szyi pacjenta dorosłego; • nie przykleja się do skóry pacjenta; • może być ucięta w celu dopasowania długości; • jeden rozmiar dla wszystkich pacjentów dorosłych; • dwustronna taśma z rzepem i klejem do naklejenia na rurkę; • pewne i stabilne mocowanie rurki intubacyjnej • pozbawiona lateksu • niesterylna; • posiada certyfikat CE; |  | szt | 50 | 100 | 500 | 650
2 | Stabilizator powieki górnej oka dla pacjenta wentylowanego mechanicznie, protekor rogówki, wykonany z materiału przepuszczalnego dla powietrza i utrzymującego wilgoć, warstwa klejąca na bazie kleju medycznego, hypoalergiczny. Owalny kształt o wymiarach 5,5 x 3,5 cm, z żółtym listkiem ułatwiającym założenie i usunięcie. Produkt biologicznie czysty, w opakowaniu 1 para stabilizatorów. |  | op | 0 | 50 | 500 | 550
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 10
Pakiet nr 10 Obwody oddechowe
Lp. | Nazwa | Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Obwód oddechowy do respiratora transportowego Trilogy EVO 202- obwód pacjenta do respiratora, jednorazowy, jedno-rurowy, jedno-zastawkowy z drenem sterującym zastawką oraz drenem pomiarowym ciśnienia o długości 180 cm, gotowy do użycia, kompatybilny z respiratorem Trilogy 202. |  | szt | 0 | 30 | 0 | 30
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 11
Pakiet nr 11 Rurka tracheostomijna 2
Lp. | Nazwa | Nazwa Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rurka tracheostomijna sterylna z miękkiego, przezroczystego PCV bez mankietu uszczelniającego,z uchwytem o płynnej regulacji położenia, sztywne opakowanie chroniące rurkę przed uszkodzeniem, sterylna, w rozmiarach rozmiary 6,0-9,0 |  | szt | 0 | 20 | 10 | 30
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Arkusz cenowy
Lp | Nazwa pakietu | Wartość netto | Wartość brutto
1 | ZESTAW DO POZYSKIWANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO | 0 | 0
2 | AKCESORIA DO TRACHEOSTOMII | 0 | 0
3 | DRENY | 0 | 0
4 | BUTLA ZBIORCZA Z PUŁAPKĄ DO MOCELATORA Colletion Bottle | 0 | 0
5 | SPRZĘT DO INTUBACJI | 0 | 0
6 | MASKA KRTANIOWA | 0 | 0
7 | PRZEWODY TLENOWE-ŁĄCZNIKI | 0 | 0
8 | ZESTAW DO TRACHEOTOMII PRZEZSKÓRNEJ | 0 | 0
9 | AKCESORIA DO RUREK INTUBACYJNYCH | 0 | 0
10 | OBWODY ODDECHOWE | 0 | 0
11 | RURKA TRACHEOSTOMIJNA 2 | 0 | 0
RAZEM |  | 0 | 0