- Kraków, dnia 13.08.2024 r.

- DFP.271.106.2024.ADB

- Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

- Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wideokolonoskopu (2 szt.) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu, w ramach uzupełnienia wyposażenia endoskopowego przeznaczonego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pracowni diagnostycznych z nim współpracujących.

- Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

- Pytanie 1

- ZAŁĄCZNIK Nr 1A do SWZ – opis przedmiotu zamówienia; punkt 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideokolonoskopu o poniższych parametrach:

- „Głębia ostrości w dwóch zakresach:

- - tryb normalny: 3 - 100 mm

- - tryb bliski: 1,5-5,5 mm”?

- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

- Pytanie 2

- Dotyczy wzoru umowy, paragraf 13, ustęp 2, podpunkt d)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna, o której mowa w podpunkcie d) była liczona za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (a nie za każdą godzinę)?

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

- Pytanie 3

- Dotyczy wzoru umowy, paragraf 13, ustęp 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 20%?

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

- Pytanie 4

- dotyczący wzoru umowy paragraf 10, ustęp 3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujący zapis umowy:

- „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany części Sprzętu (podzespołu itp.) po trzeciej nieskutecznej próbie jego naprawy gwarancyjnej”?

- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. § 10 ust. 3 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany części Sprzętu (podzespołu itp.) po trzeciej nieskutecznej próbie jego naprawy gwarancyjnej.”

- Pytanie 5

- Pytanie 5

- Dotyczy wzoru umowy, paragraf 10, ustęp 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujący zapis umowy:

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy Sprzętu, rozumianej jako obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym Sprzęcie, jego odbiór na koszt Wykonawcy przez dedykowaną firmę kurierską lub (w przypadku braku konieczności osobistej obecności pracownika) możliwość zdalnej diagnostyki do 48 godzin (w dni robocze) od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 5 Dni roboczych (a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych do 12 Dni roboczych) liczonych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5.

- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. § 10 ust. 4 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy Sprzętu, rozumianej jako obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym Sprzęcie, jego odbiór na koszt Wykonawcy przez dedykowaną firmę kurierską lub (w przypadku braku konieczności osobistej obecności pracownika) możliwość zdalnej diagnostyki do 48 godzin (w dni robocze) od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 5 Dni roboczych (a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych do 12 Dni roboczych) liczonych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5.”

- W związku z dokonaną modyfikacją, Zamawiający przekazuje w załączeniu zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do SWZ) oraz wzór umowy po zmianie (załącznik nr 3 do SWZ).