**………………………………….. ……………………**

*(pieczeń firmowa Wykonawcy)* *(miejscowość i data)*

**Formularz cenowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.M** | **Ilość** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość** **brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **Przegląd agregatów prądotwórczych****Wykaz czynności serwisowych dla agregatów prądotwórczych :**1. **Wymiana filtrów oleju, paliwa**
2. **Wymiana lub oczyszczenie filtra powietrza**
3. **Wymiana oleju silnikowego**
4. **Sprawdzenie działania regulatora napięcia i częstotliwości**
5. **Sprawdzenie instalacji podgrzewania płynu chłodzenia (jeśli występuje)**
6. **Sprawdzenie szczelności układu smarowania i chłodzenia**
7. **Sprawdzenie poprawności wskazań pomiarowych**
8. **Ręczny test zadziałania SZR ( jeśli występuje)**
9. **Kontrola stanu technicznego akumulatorów , instalacji rozruchowej i ładowania**
10. **Inne czynności przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej**
 | **szt.** | **7** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |

………………………………………….

 *(podpisy i pieczęci upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)*