## PAKIET 1
Pakiet 1
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | REF | Producent | Uwagi
Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Dren brzuszny silikonowany, dł. 40 cm, widoczny w Rtg. Rozmiary; 26, 28, 30, 32F | szt. | 80 | 0 | 0 |  | 0
2 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Pencil – Point 22G; 24G; 25G; 26G; 27G x 90 mm, z igłą prowadzącą 22G/38mm | szt. | 1000 | 0 | 0 |  | 0
3 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trójkanaławy 8F/20 cm | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0
4 | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową. Skład zestawu: Kateter prosty lub kateter typ Pitgal, igła dwuczęściowa, opaska zaciskowa, kołnierz | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0
5 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Standard 26Gx130mm, z igłą prowadzącą 20G/38mm | szt. | 40 | 0 | 0 |  | 0
6 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Standard 22Gx90mm; 24G x 90 mm; 20G x 90mm; 21G x 90mm | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0
7 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Standard 22Gx75mm, 24Gx 75 mm; 25G x 75 mm | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0
8 | Kateter do embolektomii i trobektomii jednokanałowy. Rozmiary 2F/60, 3F/80, 5F/80, 6F/80 cm, 4F/80 | szt. | 40 | 0 | 0 |  | 0
9 | Kateter zintegrowany z sondą do hysterosonografii i hysterosalpinografii. Rozmiary: 5F, 8F, 12F. | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0
10 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldigera – dwukanałowy. Skład zestawu: kateter dwukanałowy 8F (15G,15G), dł.15 i 20 cm, prowadnik z rdzeniem nitinolowym 0.035”/60 cm, rozszerzacz 9F, igła prosta 18G/70 mm, strzykawka 5 ml, skalpel, motylek z zaciskiem | szt. | 120 | 0 | 0 |  | 0
11 | Zestaw do dializy z cewnikiem dwukanałowym 12F/20 cm do implantacji dożyły podobojczykowej, z prostymi końcówkami, igła 18G/70 mm, prowadnik „J” 0.035”/70 cm, dilatatory 10F i 12F. | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0
12 | Zestaw rozszerzony do znieczuleń zewnątrzoponowych „mały” 18Gx120 mm: Skład zestawu: igła Tuochy, katater epiduralny z zakończeniem typy „soft”, filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2µm, z systemem mocowania do skóry pacjenta, łącznik, strzykawka 10 ml. | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0
13 | Zestaw rozszerzony do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G. Skład zestawu: igła Tuochy, katater epiduralny z zakończeniem typy „soft”, filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2µm z systemem mocowania do skóry pacjenta, łącznik, strzykawka niskooporowa 10 ml, strzykawka zwykła 10 ml, grot do nacięcia skóry, igła do podawania leków 0,9x40 mm, igła do znieczulenia skóry 0,5x25 mm. | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0
14 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego (cystostomii). Skład zestawu: cewnik 9F typu pigtail, dł. 45-65 cm z końcówką umożliwiającą podłączenie standardowego worka na mocz, igła rozrywalna do wprowadzenia cewnika o długości w zakresie od 9 do 12 cm. | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0
15 | Zestaw z zastawką do wprowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych j.u. | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
OBLICZENIE PAKIETU
kol. 3 x kol. 4 = kol. 5
kol. 5 + kol. 6 = kol. 7

## PAKIET 2
Pakiet 2
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | REF | Producent | Uwagi
Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kranik trójdrożny z drenem o długości 7 – 50 cm | szt.
| 7 cm |  | 200 | 0 | 0 |  | 0
| 50 cm |  | 7400 | 0 | 0 |  | 0
2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm | szt. | 400 | 0 | 0 |  | 0
3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 200 cm | szt. | 4000 | 0 | 0 |  | 0
4 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 200 cm, pomarańczowy | szt. | 5000 | 0 | 0 |  | 0
5 | Butelka do długotrwałego odsysania ran 200-250 ml – jałowa | szt. | 200 | 0 | 0 |  | 0
6 | butelka do długotrwałego odsysania ran 400ml – jałowa | szt. | 80 | 0 | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
OBLICZENIE PAKIETU
kol. 3 x kol. 4 = kol. 5
kol. 5 + kol. 6 = kol. 7

## PAKIET 3
Pakiet 3
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | REF | Producent | Uwagi
Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kateter pediatryczny do żyły pępowinowej CH 4, 5 , 6 x 40 cm | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0
2 | Podwieszki do naczyń krwionośnych wykonane z poliuretanu Ø 1 mm, długość 40 cm. Sterylne jednorazowego użytku w opakowaniu 5 szt. | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0
3 | Kateter do przepłukiwania naczyń krwionośnych wykonany z termoplastycznego PVC , 2F, 4F, 5F, 6F, 8F w zestawie ze strzykawką luer-lock 3 ml | szt. | 12 | 0 | 0 |  | 0
4 | Elektroda do czasowej stymulacji serca 6F sterylna jednorazowego użytku | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
OBLICZENIE PAKIETU
kol. 3 x kol. 4 = kol. 5
kol. 5 + kol. 6 = kol. 7

## PAKIET 4
Pakiet 4
Lp | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | REF | Producent | Uwagi
Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Klips tytanowy średnio- duży do klipsownicy Aesculap PL 500, Aesculap PL 503 R. op.120 szt. | op. | 4 | 0 | 0 |  | 0
2. | Sterylny olej w sprayu do konserwacji końcówek laparoskopowych. Pojemność 300 ml; op. 6 szt. | op. | 8 | 0 | 0 |  | 0
3. | Olej w sprayu do konserwacji wiertarek, wiertarko-wkrętarek; op.6 szt. | op. | 10 | 0 | 0 |  | 0
4. | Adapter do oleju, zielony | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0
5. | Adapter do oleju, czarny | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0
6 | sterylna mieszanina wosku pszczelego (70%) i wazeliny (30%) do hamowania krwawienia z kości (wosk kostny) | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0
7 | Port dożylny wykonany z biozgodnego materiału z komorą z dnem tytanowym w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia portu w trakcie użytkowania, nisko profilowy 11,3 mm i wysokoprofilowy 13,7 mm, membrana silikonowa z żywotnością do 3000 nakłuć, możliwość zidentyfikowania portu jako wysokociśnieniowego za pomocą promieni rentgenowskich (oznaczenie CT), maksymalne ciśnienie iniekcji powyżej 300 psi, szybkość przepływu dla igły G20 5ml/s, warunkowo bezpieczny w warunkach rezonansu magnetycznego do 3T, cewnik silikonowy 6,5 F i 8,5 F (do wyboru) | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0
8 | Ostrze do dermatonu kompatybilne z dermatonem Wagner Firmy Braun; op. 10 szt. | op. | 2 | 0 | 0 |  | 0
9 | Ostrze do piły ortopedycznej typu Rapid Action 90/19/1,27 mm. Sterylne jednorazowego użytku | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0
10 | Ostrze do piły ortopedycznej typu Rapid Action 90/23/1,0 mm. Sterylne jednorazowego użytku | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0
11 | Ostrze do piły ortopedycznej typu Rapid Action 50/10/0,5/08 mm. Sterylne jednorazowego użytku | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0
12 | Ostrze do piły ortopedycznej typu Rapid Action 25/5/0,5/0,5 mm. Sterylne jednorazowego użytku | szt. | 6 | 0 | 0 |  | 0
13 | Brzeszczot do piły ortopedycznej typ L strzałkowy 25/5/0,5/0,7 mm. Sterylny jednorazowego użytku | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0
14 | Brzeszczot do piły ortopedycznej typ L strzałkowy 35/10/0,5/0,7 mm. Sterylny jednorazowego użytku | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0
15 | Brzeszczot do piły ortopedycznej typ sprzęgło Rapid Action 50/10/0,5/0,8 mm . Sterylny jednorazowego użytku | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0
16 | Brzeszczot do piły ortopedycznej typ sprzęgło Rapid Action 65/20/0,9 mm . Sterylny jednorazowego użytku | szt. | 4 | 0 | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
OBLICZENIE PAKIETU
kol. 3 x kol. 4 = kol. 5
kol. 5 + kol. 6 = kol. 7

## PAKIET 5
Pakiet 5
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | REF | Producent | Uwagi
Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Test na poród przedwczesny | szt. | 40 | 0 | 0 |  | 0
2 | Test na odchodzenie wód płodowych | szt. | 140 | 0 | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
OBLICZENIE PAKIETU
kol. 3 x kol. 4 = kol. 5
kol. 5 + kol. 6 = kol. 7

## PAKIET 6
Pakiet nr 6
Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | REF | Producent | Uwagi
Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Łyżki do laryngoskopu ze światłowodem, zielony standard, jednorazowego użytku, wiązka światłowodowa na stale zintegrowana z łyżką, bliższy koniec światłowodu z osłoną zapobiegającą odbiciom świetlnym, metalowe, mikrobiologicznie czyste. Rozmiar: Mac 2, Mac 3, Mac 4 | szt. | 300 | 0 | 0 |  | 0
2 | Łyżki do laryngoskopu ze światłowodem, zielony standard, jednorazowego użytku, wiązka światłowodowa na stale zintegrowana z łyżką, bliższy koniec światłowodu z osłoną zapobiegającą odbiciom świetlnym, metalowe, mikrobiologicznie czyste. Rozmiar: Miller 0, Miller 1 | szt. | 40 | 0 | 0 |  | 0
3 | Obwód oddechowy do respiratora PNEUPAC, PARAPAC PLUS z maską dla dorosłych, rozmiar duży | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0
4 | Rękojeść laryngoskopu światłowodowego (standardowa) zasilana bateriami (2xAA) zgodna z Green Standard ISO, z diodą LED, strumień świetlny 25 000 LUX, ergonomiczna rączka wykonana z tworzywa antyalergicznego, powłoka rękojeści uniemożliwia ślizganie się, odporna na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, możliwość sterylizacji. | szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
OBLICZENIE PAKIETU
kol. 3 x kol. 4 = kol. 5
kol. 5 + kol. 6 = kol. 7

## PAKIET 7
Pakiet 7
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | REF | Producent | Uwagi
Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Szybki test ureazowy do wykrywania Helicobacter Pylori – mokry | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0
2 | Szybki pierścieniowy test ureazowy do wykrywania Helicobacter Pylori niewymagający dodatkowych płynów, zaopatrzony w zintegrowane z płytką testową narzędzie do przenoszenia bioptatów na pole reakcyjne testu. Pole reakcyjne osadzone w sztywnej plastikowej płytce, szczelnie zamkniętej samoprzylepną taśmą z krążkiem dociskowym. Test potwierdzony certyfikatem jakościowym ISO 13485. | szt. | 2200 | 0 | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
OBLICZENIE PAKIETU
kol. 3 x kol. 4 = kol. 5
kol. 5 + kol. 6 = kol. 7

## PAKIET 8
Pakiet 8
L.p | Nazwa leku | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto | Kod EAN | Nazwa handlowa | Producent | Uwagi
Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sulfasalazinum 500 mg x 50 tabl. dojelit. | opak. | 2 | 0 | 0 |  | 0
2 | Sulfasalazinum 500 mg x 50 tabl. powl. | opak. | 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Thiethylperazinum 6,5 mg x 50 tabl. powl. | opak. | 2 | 0 | 0 |  | 0
4 | Drotaverinum roztwór do wstrz. 20mg/ml x 5 amp. a 2ml | opak. | 700 | 0 | 0 |  | 0
5 | Thiethylperazinum 6,5 mg/ml - 1 ml x 5 amp. | opak. | 40 | 0 | 0 |  | 0
6 | Clarithromycinum 0,125 g/5ml - 60 ml (butelka) granulat do przygotowania zawiesiny doustnej | opak. | 5 | 0 | 0 |  | 0
7 | Clarithromycinum 0,25 g/5ml - 60 ml (butelka) granulat do przygotowania zawiesiny doustnej | opak. | 25 | 0 | 0 |  | 0
8 | Clarithromycinum 0,5 g x 14 tabl. powl. | opak. | 10 | 0 | 0 |  | 0
9 | clarithromycinum 0,25g x 14 tabl.powl. | opak. | 2 | 0 | 0 |  | 0
10 | Thiopentalum roztwór do wstrzykiwań 500mg x 10 szt. | opak. | 10 | 0 | 0 |  | 0
11 | Ropivacainum roztwór do wstrzykiwań 2mg/ml 5 amp. a 10ml | opak. | 10 | 0 | 0 |  | 0
12 | Dexmedetomidinum koncentrat do sporz. r-ru do infuzji 100 mcg/ml 4 fiolki a 4 ml | opak. | 20 | 0 | 0 |  | 0
13 | Dexmedetomidinum koncentrat do sporz. r-ru do infuzji 100 mcg/ml 5 amp. a 2 ml | opak. | 20 | 0 | 0 |  | 0
14 | Dexmedetomidinum koncentrat do sporz. r-ru do infuzji 100 mcg/ml 4 fiolki a 10 ml | opak. | 10 | 0 | 0 |  | 0
15 | Erithromycinum 0,5% maść do oczu 5mg/g 3,5g | opak. | 10 | 0 | 0 |  | 0
16 | human fibrinogen, human thrombin 4,8cm x 4,8cm matryca z klejem do tkanek - 2 szt. | opak. | 3 | 0 | 0 |  | 0
17 | Simvastatinum 0,04g x 28 tabl. powl. | opak. | 10 | 0 | 0 |  | 0
18 | Simvastatinum 0,02g x 28 tabl. powl. | opak. | 10 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0
Pozycje pakietu - wymagana rejestracja jako lek.
OBLICZENIE PAKIETU
kol. 3 x kol. 4 = kol. 5
kol. 5 + kol. 6 = kol. 7

## PAKIET 9
Pakiet 9
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | REF | Producent | Uwagi
Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | zestaw grawitacyjny Flocare do żywienia dojelitowego, z końcówką ENFit®, służący do połączenia butelek z dietą i ze zgłębnikiem.Części składowe: łącznik pasujący do butelek z dietą, komora kroplowa, zacisk rolkowy, port medyczny typu ENFit do podawania leków i płukania dystalnego odcinka zestawu, złącze ENFit (żeńskie) do połączenia ze zgłębnikiem typu ENFit, nasadka ochronna, nakrętka do portu medycznego | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0
2 | gastrostomijny zgłębnik żywieniowy z przezroczystego silikonu klasy medycznej, wewnętrzny balon stabilizujący, uszczelniający miejsce stomii od wewnątrz, krótka zaokrąglona końcówka dystalna,trzon gastrostomijny z podziałką, stały port Y, port do podawania leków, kompatybilny ze strzykawkami ze złączem EnFit; balon o objętości 3ml-10ml we zależności od rozmiaru; rozmiary: średnica 16CH-28CH | szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0
3 | rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, z prowadnicą wewnątrz rurki, ustno-nosowa, typ Murphy, wykonana z miękkiego, elastycznego materiału, mankiet niskociśnieniowy,wysokoobjętościowy,wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej, zbrojenie na całej długości rurki, odporna na załamanie, wyprofilowana w kształcie łuku, łącznik 15 mm trwale złączony z rurką, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu, bez ftalanów,jałowa, jednorazowego użytku; rozmiary 6,0 - 9,0 | szt. | 60 | 0 | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
OBLICZENIE PAKIETU
kol. 3 x kol. 4 = kol. 5
kol. 5 + kol. 6 = kol. 7

## PAKIET 10
Pakiet 10
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | REF | Producent | Uwagi
Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z całkowicie wygładzonym połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych oraz w postaci linii przerywanej miejscem cięcia korpusu rurki dla rozgraniczenia intubacji ustnej lub nosowej, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 5,0 do 10,0 mm co 0,5 mm. | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0
2 | Rurka intubacyjna z mankietem o kształcie baryłkowatym, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z całkowicie wygładzonym połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych oraz w postaci linii przerywanej miejscem cięcia korpusu rurki dla rozgraniczenia intubacji ustnej lub nosowej, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 5,0 do 9,5 mm co 0,5 mm. | szt. | 600 | 0 | 0 |  | 0
3 | Rurka intubacyjna zbrojona prosta z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), nazwa producenta, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym lub korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki. Sterylnie pakowana, jednorazowa. Rozmiary od 5,0 do 9,5 mm co 0,5 mm. | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0
4 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym: • cienkościenny mankiet niskociśnieniowy i wysokoobjętościowy typu Soft-Seal z systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu • balonik kontrolny wyraźnie wskazującym na wypełnienie (płaski przed wypełnieniem), posiadający oznaczenia rozmiaru rurki, średnicy spoczynkowej mankietu, markę oraz nazwę producenta, zabezpieczony zatyczką w formie kapturka • rurka wykonana z termoplastycznego i biokompatybilnego PCW, zakończona stożkowo, z miękkim końcem • anatomiczny kształt, kąt wygięcia rurki 105º • elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, średnicy zewnętrznej, nazwy producenta, marki oraz serii • samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, umożliwiający założenie lub wymianę rurki, atraumatyczna i zaoblona końcówka • znakowanie kolorystyczne rozmiaru rurki na kołnierzu oraz opakowaniu • rurka widoczna w całości w RTG • integralny łącznik o średnicy 15 mm • w zestawie: tasiemki do mocowania rurki oraz etykieta samoprzylepna z nazwą rurki, rozmiarem, nr LOT, datą produkcji i datą użycia • sterylna, jednorazowego użytku, bez zawartości lateksu oraz DEHP • opakowanie typu blister • rozmiary: od 6,0 mm do 10,0 mm co 1,0 mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0
5 | Rurka tracheostomijna bez mankietu w zestawie z kaniulami: • rurka wykonana z termoplastycznego i biokompatybilnego PCW, zakończona stożkowo, z miękkim końcem • anatomiczny kształt, kąt wygięcia rurki 105º• elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, średnicy zewnętrznej, nazwy producenta, marki oraz serii • samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, umożliwiający założenie lub wymianę rurki, atraumatyczna i zaoblona końcówka • znakowanie kolorystyczne rozmiaru rurki na kołnierzu oraz opakowaniu • rurka widoczna w całości w RTG • integralny łącznik o średnicy 15 mm • w zestawie:opaska do mocowania rurki, dwie kaniule wewnętrzne, szczoteczka oraz etykieta samoprzylepna z nazwą rurki, rozmiarem, nr LOT, datą produkcji i datą użycia • sterylna, jednorazowego użytku, bez zawartości lateksu oraz DEHP • opakowanie typu blister • rozmiary: od 6,0 mm do 10,0 mm co 1,0 mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0
6 | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, znaczniki głębokości na 15 cm oraz w odstępach co 1 cm pomiędzy 20 – 40 cm od wygiętej końcówki Coude. Wymiary: 15Ch/70cm. | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0
7 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiary: 2,0 mm / 25,5 cm- do rurek o średnicy 2,5-4,5 mm 4,0 mm / 33,5 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm 5,0 mm / 36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,0 mm | szt. | 40 | 0 | 0 |  | 0
8 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania długa Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, długa, sterylna, rozmiary: 4,0 mm / 67,3 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm | szt. | 40 | 0 | 0 |  | 0
9 | Prowadnica do wymiany rurek, prosta, elastyczna, jednorazowa, znaczniki głębokości, podwójnie pakowana, rozmiary: 5 Ch / 50 cm do rurek 2,5-3,5mm 10 Ch / 70 cm do rurek 4,0-6,0mm 15 Ch / 70 cm do rurek 6,0-11,0mm | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
OBLICZENIE PAKIETU
kol. 3 x kol. 4 = kol. 5
kol. 5 + kol. 6 = kol. 7

## PAKIET 11
Pakiet 11
L.p | Nazwa leku | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Kod EAN | Nazwa handlowa | Producent | Uwagi
Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Gliclazidum 60 mg x 90 tabl. o zmodyf. uwal. | opak. | 6 | 0 | 0 |  | 0
2 | Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg x 90 tabl. o zmod. uwal. | opak. | 10 | 0 | 0 |  | 0
3 | Perindoprilum argininum 5 mg x 90 tabl. powl. | opak. | 10 | 0 | 0 |  | 0
4 | Perindoprilum argininum 10 mg x 90 tabl. powl. | opak. | 1 | 0 | 0 |  | 0
5 | Indapamidum 1,5 mg x 108 tabl. powl. o przedł. uwal. | opak. | 2 | 0 | 0 |  | 0
6 | Tianeptinum natricum 12,5mg x 108 tabl. | opak. | 1 | 0 | 0 |  | 0
7 | Perindoprilum argininum+Amlodipinum 5mg+5mg x 90 tabl. | opak. | 2 | 0 | 0 |  | 0
8 | Perindoprilum argininum+Amlodipinum 5mg+10mg x 90 tabl. | opak. | 2 | 0 | 0 |  | 0
9 | Perindoprilum argininum+Amlodipinum 10mg+5mg x 90 tabl. | opak. | 1 | 0 | 0 |  | 0
10 | Perindoprilum argininum+Amlodipinum 10mg+5mg 10mg x 90 tabl. | opak. | 1 | 0 | 0 |  | 0
11 | Perindoprilum argininum+Indapamidum 5mg+1,25mg x 90 tabl. | opak. | 2 | 0 | 0 |  | 0
12 | Perindoprilum argininum+indapamidum+amlodipinum 5mg+1,25mg+5mg x 90 tabl. | opak. | 2 | 0 | 0 |  | 0
13 | Perindoprilum argininum+indapamidum+amlodipinum 5mg+1,25mg+10mg x 30 tabl. | opak. | 4 | 0 | 0 |  | 0
14 | Perindoprilum argininum+indapamidum+amlodipinum 10mg+2,5mg+5mg x 90 tabl. | opak. | 2 | 0 | 0 |  | 0
15 | Perindoprilum argininum+indapamidum+amlodipinum 10mg+2,5mg+10mg x 90 tabl. | opak. | 2 | 0 | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pozycje pakietu - wymagana rejestracja jako lek
OBLICZENIE PAKIETU
kol. 3 x kol. 4 = kol. 5
kol. 5 + kol. 6 = kol. 7

## PAKIET 12
Pakiet 12
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Kod EAN | Nazwa handlowa | Producent | Uwagi
Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Fentanylum roztwór do wstrzykiwań 500ug/10ml 50 amp. a 10 ml | op. | 20 | 0 | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
OBLICZENIE PAKIETU
kol. 3 x kol. 4 = kol. 5
kol. 5 + kol. 6 = kol. 7

## PAKIET 13
Pakiet 13
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Kod EAN | Nazwa handlowa | Producent | Uwagi
Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | roztwór do infuzji; 1000 ml zawiera: 40 g modyfikowanej płynnej żelatyny, 5,55 g chlorku sodu, 3,27 trójwodnego octanu sodu, 0,3 g chlorku potasu, 0,15 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,2 g sześciowodnego chlorku magnezu; opakowanie zawiera 10 butelek po 500 ml | op. | 20 | 0 | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
OBLICZENIE PAKIETU
kol. 3 x kol. 4 = kol. 5
kol. 5 + kol. 6 = kol. 7

## PAKIET 14
Pakiet 14
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | REF | Producent | Uwagi
Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Majtki diagnostyczne wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² zapewniają pacjentowi poczucie intymności podczas zabiegów, rozmiar uniwersalny, jednorazowego użytku, kolor granatowy lub czarny | szt. | 2500 | 0 | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
OBLICZENIE PAKIETU
kol. 3 x kol. 4 = kol. 5
kol. 5 + kol. 6 = kol. 7