| Zamawiający | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum tel. (55) 277 22 14, e-mail: info@pwik-sztum.pl |
| --- | --- |
| Projekt | „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sztum - etap I” |
| Inżynier | ……………………………………………….. |
| Kontrakt | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSKIEJ MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZTUMIE |
| Wykonawca | ……………………………………………….. |

Wniosek o zatwierdzenie Materiałów* / Urządzeń*

| Nr dok. |  | Y055_WM_ B16_REV1 |  |  |  | Miejsce i data wystawienia: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiekt Nr rys. |  |  |  | QIO2 303A.01, QIO2 303B.01, QIO2 400.04 |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj Materiału* / Urządzenia*: |  |  |  | Cyfrowa optyczna sonda tlenu rozpuszczonego |  |  |  |  |  |  |
| Producent/dostawca (wypełnia wykonawca): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odniesienie do wymagań Kontraktu, (Dokumentacja projektowa porównanie parametrów): |  |  |  | Parametry wg Dokumentacji Projektowej: • Sonda dostosowana do monitoringu/kontroli stężenia O2 na oczyszczalniach ścieków. • Zakres pomiarowy - 0 … 20,00 mg/l (0 … 20,00 ppm) - 0 … 200,0 % • Rozdzielczość - 0,01 mg/l (0,01 ppm) - 0,1 % • t90 (przy 25 °C): < 150 s • Sonda musi być monitorowana w celu zapewnienia poprawnego działania • Ciśnienie max.: Do 10 bar • Temperatura pracy: -5 °C … +50 °C • Materiał korpusu sondy: Tytan, PEEK lub stal nierdzewna 1.4571 • Klasa ochrony IP 68 |  |  |  |  | Parametry wg Wniosku: (wypełnia wykonawca) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Załączniki: | 1. Karta Katalogowa* 2. DTR urządzenia* 3. rysunek zabudowy* 4. referencje*: - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgodnie z klauzulą Nr ………………. Warunków Kontraktu, wnioskuję o zgodę na zamówienie w/w Materiałów* / Urządzeń*. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wypełnił: | Imię i nazwisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis, data |
|  | Stanowisko: ……………………………… |  |  |  | Przedstawiciel Wykonawcy: ……………… |  |  |  |  |  |
| Sprawdził: | Imię i nazwisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZATWIERDZAM / ZATWIERDZAM z UWAGAMI / ODRZUCAM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stwierdzam, iż w/w Materiały/Urządzenia spełniają / nie spełniają* wymagania Kontraktu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  | .......................... |  |  |  | Podpis, data |  |  |  |
| Stanowisko |  |  | ........................... |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  | .......................... |  |  |  | Podpis, data |  |  |  |
| Stanowisko |  |  | .......................... |  |  |  |  |  |  |  |

* - niepotrzebne skreślić