| Zamawiający | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum tel. (55) 277 22 14, e-mail: info@pwik-sztum.pl |
| --- | --- |
| Projekt | „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sztum - etap I” |
| Inżynier | ……………………………………………….. |
| Kontrakt | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSKIEJ MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZTUMIE |
| Wykonawca | ……………………………………………….. |

Wniosek o zatwierdzenie Materiałów* / Urządzeń*

| Nr dok. |  | Y055_WM_ B17_REV1 |  |  |  | Miejsce i data wystawienia: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiekt Nr rys. |  |  |  | QIRx 302A.01, QIpH302A.02, QIpH 302B.02, QIpH 303A.05, QIpH 303B.05, QIpH 850.02, QIT 850.02, QIRx 850.03, QIRx 302B.01 |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj Materiału* / Urządzenia*: |  |  |  | Pomiar pH i Redoks |  |  |  |  |  |  |
| Producent/dostawca (wypełnia wykonawca): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odniesienie do wymagań Kontraktu, (Dokumentacja projektowa porównanie parametrów): |  |  |  | Parametry wg Dokumentacji Projektowej: • Metoda pomiarowa: Potencjometryczna • Zakres pomiarowy: - SEA 2 … 12 pH - SEA-HP 4 … 12 pH - DWA 0 … 14 pH - TFA 2 … 14 pH - ECA 2 … 12 pH - PtA ± 2000 mV - PtFA ± 2000 mV • Pomiar temperatury: Zintegrowany NTC, -5 … +60 °C • Temperatura pracy: 0 … 60 °C • Dopuszczalne ciśnienie: 6 … 10 bar (w zależności od elektrody) • Maksymalny błąd: ± 1mV, • Odporna na wilgoć poprzez złącze o IP67 • Zakres pracy: -2000 do +2000 mV, • Armatura ze stali nierdzewnej dostosowana do miejsca instalacji |  |  |  |  | Parametry wg Wniosku: (wypełnia wykonawca) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Załączniki: | 1. Karta Katalogowa* 2. DTR urządzenia* 3. rysunek zabudowy* 4. referencje*: - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgodnie z klauzulą Nr ………………. Warunków Kontraktu, wnioskuję o zgodę na zamówienie w/w Materiałów* / Urządzeń*. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wypełnił: | Imię i nazwisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis, data |
|  | Stanowisko: ……………………………… |  |  |  | Przedstawiciel Wykonawcy: ……………… |  |  |  |  |  |
| Sprawdził: | Imię i nazwisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZATWIERDZAM / ZATWIERDZAM z UWAGAMI / ODRZUCAM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stwierdzam, iż w/w Materiały/Urządzenia spełniają / nie spełniają* wymagania Kontraktu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  | .......................... |  |  |  | Podpis, data |  |  |  |
| Stanowisko |  |  | ........................... |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  | .......................... |  |  |  | Podpis, data |  |  |  |
| Stanowisko |  |  | .......................... |  |  |  |  |  |  |  |

* - niepotrzebne skreślić