| Zamawiający | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum tel. (55) 277 22 14, e-mail: info@pwik-sztum.pl |
| --- | --- |
| Projekt | „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sztum - etap I” |
| Inżynier | ……………………………………………….. |
| Kontrakt | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSKIEJ MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZTUMIE |
| Wykonawca | ……………………………………………….. |

Wniosek o zatwierdzenie Materiałów* / Urządzeń*

| Nr dok. | Y055_WM_ B19_REV1 |  |  |  |  | Miejsce i data wystawienia: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiekt Nr rys. |  |  |  | QIMLSS 303A.02, QIMLSS 303B.02, QITSS 305A1.07, QITSS 305A2.07, QITSS 305B1.07, QITSS 305B2.07 |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj Materiału* / Urządzenia*: |  |  |  | Cyfrowa sonda stężenia osadu |  |  |  |  |  |  |
| Producent/dostawca (wypełnia wykonawca): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odniesienie do wymagań Kontraktu, (Dokumentacja projektowa porównanie parametrów): |  |  |  | Parametry wg Dokumentacji Projektowej: • Metoda pomiarowa: optyczny pomiar światła rozproszonego • Pomiar pod kątem 60o • Zakres pomiarowy (przełączany automatycznie): - 0,0 ... 400,0 mg/l TSS - 0 ... 4000 mg/l TSS - 0,00 ... 40,00 g/l TSS - 0,0 ... 400,0 g/l TSS - 0 ... 1000 g/l TSS • Zakres temperatury: 0 ... 60 °C • Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego • Materiał obudowy sondy: stal nierdzewna • Metoda automatycznego czyszczenia: zintegrowana myjka ultradźwiękowa, • Materiał okien pomiarowych: szkło szafirowe. |  |  |  |  | Parametry wg Wniosku: (wypełnia wykonawca) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Załączniki: |  | 1. Karta Katalogowa* 2. DTR urządzenia* 3. rysunek zabudowy* 4. referencje*: - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgodnie z klauzulą Nr ………………. Warunków Kontraktu, wnioskuję o zgodę na zamówienie w/w Materiałów* / Urządzeń*. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wypełnił: |  | Imię i nazwisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  | Podpis, data |
|  |  | Stanowisko: ……………………………… |  |  | Przedstawiciel Wykonawcy: ……………… |  |  |  |  |  |
| Sprawdził: |  | Imię i nazwisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanowisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZATWIERDZAM / ZATWIERDZAM z UWAGAMI / ODRZUCAM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stwierdzam, iż w/w Materiały/Urządzenia spełniają / nie spełniają* wymagania Kontraktu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  | .......................... |  |  |  | Podpis, data |  |  |  |
| Stanowisko |  |  | ........................... |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  | .......................... |  |  |  | Podpis, data |  |  |  |
| Stanowisko |  |  | .......................... |  |  |  |  |  |  |  |

* - niepotrzebne skreślić